Оперативний звіт по виконаних роботах за 09.09.2021 року

«КК «Коменерго-Суми»:

Вул. Перемоги, 4 – розпочато ремонт сходів на входах до під’їздів;

Вул. Засумська, 13 – проведено ремонт ганку входу до під’їзду;

Вул. Засумська, 12/Г – завершено ремонт сходів та перил на вході до під’їзду;

Вул. Б. Шлях, 23 – продовження ремонту під’їзду № 2;

Вул. Прокоф’єва, 32 – продовження ремонту машинного приміщення;

Вул. Шевченка, 2 – розпочато ремонт входів до під’їздів № 4 та № 5;

Вул. Лермонтова, 13 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Шевченка, 2/В – прочищено трубопровід мережі липневої каналізації у під’їзді № 1;

Вул. В. Чорновола, 55 – замінено запірну арматуру мережі опалення у                  ТП – проведено зварювальні роботи;

Вул. Садова, 32 – замінено запірну арматуру мережі опалення у підвальному приміщенні – проведено зварювальні роботи;

Вул. Робітнича, 92 – проводяться роботи з заміни трубопроводів та запірної арматури мережі опалення у підвальному приміщенні;

Вул. Пушкіна, 20 – замінено опалювальний прилад у під’їзді № 3;

Вул. Д. Галицького, 34 – замінено опалювальний прилад у під’їзді № 3;

Вул. Засумська, 16/5 – відключено/включено ГВП для виконання внутрішньо квартирних ремонтних робіт заявником;

Вул. Нахімова, 21 – проведено обстеження мережі каналізації, виявлено причину протікання, надано роз’яснення заявнику;

Вул. Харківська, 58/Б – злито мережу опалення для усунення протікання у квартирі заявника;

Вул. Іллінська, 49 – усунено протікання зі стелі у квартирі заявника;

Пров. Гетьманський, 14 – відключено ГВП для усунення протікання ГВП у квартирі заявника;

Вул. Іллінська, 10, вул. Люблінська, 5, вул. Робітнича, 94,                                  вул. Котляревського, 2/5, 1/1 – проведено перевірка/прочищення ДВК у квартирах заявників;

Вул. Засумска, 26, вул Іллінська, 25, 28, вул. Садова, 77 – проведено плановий огляд ДВК;

Вул. Нахімова, 19 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Робітнича, 94 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Засумська, 16/5 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Ковпака, 77/Б  – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 2;

Вул. Іллінська, 12 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 7;

Вул. Іллінська, 51/Г – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 2;

Вул. Бельгійська, 9 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 1;

Вул. Леваневського, 22 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 3;

Пл. Горького, 2 - відновлено роботу вантажного ліфта;

Пр-т. Курський, 41– відновлено роботу ліфта у під’їзді № 5 (2 виклики).

Підготовка та пред’явлення теплових господарств житлових будинків інспекторам теплопостачальних організацій в ході підготовки до опалювального періоду 2021-2022 рр..

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Ковпака, б. 43, 55; пров. Лікаря З. Красовицького, б. 5;                      пр-т. Курський, б. 103/1

Пр-т. Курський, б. 103/1,  кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Вул. Ковпака, б. 43, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – стравлено повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

Пров. Лікаря З. Красовицького, б. 5, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв. №* – відновлено контакт в  поверховому електрощитку, освітлення в квартирі відновлено.

Пр-т. Курський, б. 39, кв. №* -– відновлено контакт в  поверховому електрощитку, освітлення в квартирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Героїв Крут, 38, кв.*, вул. Героїв Крут, 68/а, кв.*,

Відключення водопостачання: вул. Інтернаціоналістів,57/а, кв.*,                         вул. Героїв Крут, 84/б, кв.*, вул. Героїв Крут, 72, кв.*,

Заміна кульового крану: вул. Героїв Крут, 74/б, кв.*,

Заміна бачка гідроакумулятора: вул. Прокоф’єва, 35, кв.*,

Прочищення каналізаційної мережі: вул. Прокоф’єва, 10

Прибирання прибудинкової території: вул. Героїв Крут, 36 – 84/б,                           вул. Інтернаціоналістів, 15- 65/б,  вул. І. Сірка, 12-15, вул. Прокоф’єва, 10-50, вул. Мірошніченко, 11-35, вул. Кощія, 81, пр-т. М. Лушпи, 24-42,                               вул. Г. Чеснова, 13, вул. Харківська, 24.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Пл. Пришибська, буд. 15/1, вул. СКД, буд. 12, вул. Охтирська, буд. 29, вул. Богуна, буд. 19, вул. І. Сірка, буд. 25, вул. І. Сірка, буд. 17 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. Серпнева, буд. 5 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

Вул. СКД, буд. 6/1 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника.

Вул. СКД, буд. 10 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП у квартирі заявника.

Вул. СКД, буд. 20 – виконано роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: пл. Покровська, буд. 8.

Виконання робіт по відновленню к/о за адресами: вул. Г. Крут, буд. 12, вул. Г. Кондратьєва, буд. 165/140, буд. 122, буд. 110; вул. Малиновського, буд. 1,  пр-т. М. Лушпи, буд. 9, буд. 43/2, буд. 39/б; вул. Прокоф’єва, буд. 12.

Прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Прокоф’єва, буд. 12, вул. О. Олеся, буд. 1, вул. Харківська, буд. 28/1, вул. Г. Кондратьєва,                     буд. 110.

Усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою:                                              вул. Г. Кондратьєва, буд. 171/а, буд. 122, буд. 18, буд. 143; вул. Заливна,                 буд. 31, вул. Петропавлівська, буд. 76, вул. Соборна, буд. 32.

Проведені роботи по відновленню циркуляції ГВП за адресою:                        вул. Харківська, буд. 8.

Прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком.

Відключення ХВП, ГВП, злиття опалення для проведення планових робіт: вул. Г. Кондратьєва, буд. 37, пр-т. М. Лушпи, буд. 9.

Заміна кранів на мережі ХВП: вул. Г. Кондратьєва, буд. 143 – 3 шт.,                      пр-т. М. Лушпи, буд. 9 – 1 шт.

Роботи по заміні мережі ХВП: вул. Г. Кондратьєва, буд. 143 – 12 м.,                   пр-т. М. Лушпи –2 м.

Ізоляція на мережі опалення: вул. Прокоф’єва, буд. 12 – 10 м.

Заміна засувки мережі опалення: вул. Прокоф’єва, буд. 12 – 1 шт.

Заміна мережі опалення: вул. Прокоф’єва, буд. 12 – 1 м.

Заміна кранів на мережі опалення: вул. Прокоф’єва, буд. 12 – 10 м.

Роботи по заміні мережі к/з: вул. Харківська, буд. 25 – 3 м.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Леваневського, буд. 4 – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

Вул. Новомістенська, буд. 25 – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

Вул. Новомістенська, буд. 23 – виконані ремонтні роботи зливової каналізаційної системи будинку;

Вул. Горького, буд. 5А – виконані ремонтні роботи по викачки каналізаційних стоків в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Горького, буд. 40 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення  під`їзді, заміна лампочок;

Пр-т. Шевченка, буд. 14 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення  під`їзді, заміна лампочок;

Пров. Красовицького, буд. 2 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення  під`їзді, заміна лампочок;

Вул. 2-га Залізнична, буд. 22а – ревізія поверхової електророзподільної шафи;

Пров. Інститутський, буд.7 – відновлення контакту в електричному щиті будинку;

Пр-т. Шевченка, буд. 7 – виконані роботи по відновленню подачі напруги у квартирі;

Вул. Леваневського, буд. 21 – планове відключення холодного водопостачання  для проведення ремонтних робіт у квартирі;

Вул. Привокзальна, буд. 35/А – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Пров. Інститутський, буд. 7 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Пров. Інститутський, буд. 5 – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

Пр-т. Шевченка, буд. 7 – провели обстеження каналізаційного трубопроводу по стояку у квартирі;

Виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях згідно графіку та за погодними умовами.

Виконуються роботи по підготовці житлових будинків до опалювального періоду. Прибудинкова територія прибирається згідно з графіком.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Н. Холодногірська, 10, під’їзд 5; вул. Холодногірська, 45, під’їзд 9;

Відновлення гарячого водопостачання в квартирах за адресами:                                  вул. Металургів, 14, кв.***; вул. Реміснича, 25, кв.***; вул. Реміснича, 21, кв.***; вул. Лермонтова, 1, кв.***; вул. Реміснича, 35, кв.***;                                    вул. Лермонтова, 15, кв.***;

Проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання за адресами: вул. Металургів, 24, кв.***; вул. Холодногірська, 49, кв.***;                                     вул. Холодногірська, 39, під’їзд 1;

Проведені зварювальні ремонтні  роботи мережі  гарячого водопостачання за адресами: вул. Холодногірська, 39, під’їзд 1;

Відновлення комунального освітлення за адресами в квартирах:                              вул. Реміснича, 10/1, кв.***; вул. Холодногірська, 51, кв.***;                                    вул. Л. Бикова, 7, кв.***;

Відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Реміснича, 10/А, під’їзд 1; вул. Металургів, 13, під’їзд 2; вул. Реміснича, 15, під’їзд 3;

Відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Лермонтова, 1, під’їзд 2;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.