Оперативний звіт по виконаним роботам за 10–12.09.2021 року

ТОВ «КК «Коменерго-Суми»

Вул. Перемоги, 4 – продовження ремонту сходів на входах до під’їздів;

вул. Білопільський шлях, 23 – продовження ремонту під’їзду №2;

вул. Прокоф’єва, 32 – продовження ремонту машинного приміщення;

вул. Шевченка, 2 – продовження ремонту входів до під’їздів №4 та №5;

вул. Холодногірська, 31 – проведено роботи по заміні ділянки трубопроводу мережі каналізації;

вул. Я. Мудрого, 68 – прочищено мережу каналізації;

вул. В.Чорновола, 78 – прочищено мережу каналізації;

вул. Холодногірська, 31 – прочищено мережу каналізації;

вул. Римського-Корсакова, 16 – прочищено мережу каналізації (2 виклики);

вул. Котляревського, 3/1 – перевірено мережу каналізації та передано заявку до КП «Міськводоканал» щодо необхідності прочистки дворового колодязя;

вул. Декабристів, 125 – перевірено мережу каналізації та передано заявку до КП «Міськводоканал» щодо необхідності прочистки дворового колодязя;

вул. Робітнича, 94 – проведено плановий огляд димовентиляційних каналів;

вул. Набережна р. Стрілка, 36 – проведено плановий огляд димовентиляційних каналів;

вул. Першотравнева, 31 – проведено обстеження мережі каналізації у підвальному приміщенні, засмічення не виявлено мережа функціонує у задовільному режимі;

вул. Нахімова, 19 – усунено протікання трубопроводу мережі каналізації у підвальному приміщенні;

вул. В. Чорновола, 55 – усунено протікання мережі ХВП у квартирі заявника;

вул. Іллінська, 40 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Д. Галицького, 34 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Ковпака, 77/Б  – відновлено роботу ліфта у під’їзді №2;

вул. Ковпака, 77/А  – відновлено роботу ліфта у під’їзді №2;

вул. Ковпака, 87  – відновлено роботу ліфта у під’їзді №2;

вул. Ковпака, 53  – відновлено роботу ліфта у під’їзді №6;

вул. Леваневського, 22  – відновлено роботу ліфта у під’їзді №3;

вул. Котляревського, 2/6 – відновлено роботу ліфта;

вул. Іллінська, 12 – відключено ліфт у під’їзді №7 для проведення налагоджувальних робіт;

вул. Іллінська, 12/2 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №3;

вул. Заливна, 11– відновлено роботу вантажного ліфта;

пл. Горького, 6 – відновлено роботу вантажного ліфта (3 виклики);

пл. Горького, 5 – відновлено роботу ліфта;

пл. Горького, 28/1 – відновлено роботу вантажного ліфта (3 виклики);

вул. Харківська, 58/Б – відновлено роботу ліфта у під’їзді №4;

вул. Іллінська, 51/1 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №5;

вул. Заливна, 9 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №2;

вул. Харківська, 30/2 – відновлено роботу ліфта;

вул. Інтернаціоналістів, 43 – відновлено роботу пасажирського ліфта.

Підготовка та пред’явлення теплових господарств житлових будинків інспекторам теплопостачальних організацій в ході підготовки до опалювального періоду 2021-2022рр..

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Металургів, 9/1, під’їзд 6;                          вул. Холодногірська, 49, під’їзд 2; вул. Праці, 26, під’їзд 6; вул. Лермонтова, 3, під’їзд 1; вул. Металургів, 4, під’їзд 5; вул. Праці, 32, під’їзд 2;                                  вул. Металургів, 16, під’їзд 4;

відновлення гарячого водопостачання в квартирах за адресами:                              вул. Металургів, 3, кв.***; вул. Реміснича, 31, кв.***;                                                 вул. Холодногірська, 41, кв.***; вул. Металургів, 24, кв.***;                                       вул. Металургів, 16, кв.***; вул. Лермонтова, 1, кв.***; вул. Металургів, 14, кв.***;  вул. Нижньохолодногірська, 10,  кв.***;

проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання за адресами:  вул. Холодногірська, 39, під’їзд 1;

проведені зварювальні ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання за адресами: вул. Холодногірська, 39, під’їзд 1;

проведені ремонтні роботи мережі каналізації за адресами: вул. Праці, 30, кв.***;

відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Праці, 2, під’їзд 3; вул. Холодногірська, 49, під’їзд 1; вул. Нижньохолодногірська, 10, під’їзд 3;

відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Холодногірська, 41,під’їзд 1;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Ковпака, буд. 15, 55; пр-т Курський, буд. 39, 53, 55, 103/1;                          вул. Р. Атаманюка, буд. 28, 33, 51, 53, 55; вул. Лікаря З. Красовицького, буд. 5;

розпочаті роботи по ремонту під’їзду житлового будинку:                                          вул. Ю. Вєтрова, буд. 11;

пр-т Курський, буд. 103/1, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Р. Атаманюка, буд. 28, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання радіатору в квартирі. Злили воду по стояку, заявник виконує ремонтні роботи самостійно. По завершенню ремонтних робіт  повідоме;

пр-т Курський, буд. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр-т Курський, буд. 103, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в санвузлі. Перекрили водопостачання на стояк, заявник виконує ремонтні роботи самостійно. По завершенню робіт холодне водопостачання було відновлено;

пров. Лікаря З. Красовицького, буд. 5, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, буд. 51, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр-т Курський, буд. 55, кв. №* – стравлено повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр-т Курський, буд 53, кв. №* – стравлено повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Ковпака, буд. 15, кв. №* – відновлено контакт в  поверховому електрощитку, освітлення в квартирі відновлено;

пр-т Курський, буд. 55, кв. №* – відновлено контакт в  поверховому електрощитку, освітлення в квартирі відновлено;

пров. Лікаря З. Красовицького, буд. 5, кв. №* – відновлено контакт в  поверховому електрощитку, освітлення в квартирі відновлено;

прибирання прибудинкових територій: згідно графіку;

надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання:                                                вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*,

відключення водопостачання: вул. Героїв Крут, 68/а, кв.*;

заміна вентилю: вул. Героїв Крут, 52, кв.*;

злиття теплоносія: вул. Героїв Крут, 80/а, кв.*;

підготовка теплових пунктів до здачі: вул. Героїв Крут, 52,                                      вул. Героїв Крут, 54, вул. Героїв Крут, 82/а, вул. Героїв Крут, 82/б,                             вул. Героїв Крут, 82/в, вул. Героїв Крут, 84/а, вул. Героїв Крут, 84/б,                           вул. Інтернаціоналістів, 59/а, вул. Інтернаціоналістів, 61/а;

ремонт розширювального бачку: вул. Прокоф’єва, 50, кв.*;

прочищення каналізаційної мережі: вул. Інтернаціоналістів, 17, кв.*;

прибирання прибудинкової території: вул. Героїв Крут, 36-84/б,                         вул. Інтернаціоналістів, 15-65/б, вул. І. Сірка, 12-15, вул. Прокоф’єва, 10-50, вул. Мірошніченко, 11-35, вул. Кощія, 81, пр-т М. Лушпи, 24-42,                              вул. Г. Чеснова, 13, вул. Харківська, 24.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. І. Сірка, буд. 31, вул. Римського-Корсакова, буд. 34, вул. М. Вовчок, буд. 13, вул. Римського-Корсакова, буд. 24, вул. Римського-Корсакова, буд. 8, вул. М. Вовчок, буд. 11, вул. СКД, буд. 50 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

3-й Парковий проїзд, буд. 6, вул. К. Зеленко, буд. 5, вул. М. Вовчок, буд. 11, вул. Римського-Корсакова, буд. 4 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. І. Сірка, буд. 27, вул. Прокоф’єва, буд. 11 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 6, вул. Харківська, буд. 54 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ГВП у квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 6, вул. Охтирська, буд. 25, вул. Харківська, буд. 38, вул. С. Табали, буд. 52/Б - проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП;

вул. Харківська, буд. 58/А – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП у квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 5 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП у підвальному приміщенні;

вул. І. Сірка, буд. 27, вул. Харківська, буд. 39, вул. СКД, буд. 12, вул. Охтирська, буд. 3, вул. Харківська, буд. 58/А, вул. Охтирська, буд. 22, вул. СКД, буд. 48, вул. Охтирська, буд. 19/2, вул. СКД, буд. 36, вул. СКД, буд. 6, вул. С. Табали, буд. 52/Б, вул. СКД, буд. 50 – виконано роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Леваневського, буд. 2 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщені будинку;

пров. Суджанський, буд. 20 – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Горького, буд. 25, 40 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

пл. Горького, буд. 5 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

пл. Горького, буд. 5 – провели обстеження мережі гарячого  водопостачання по стояку у квартирі;

вул. Новомістенська, буд. 25 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення  під`їзді, заміна лампочок;

вул. Супруна, буд. 2 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення  під`їзді, заміна лампочок;

пров. Суджанський, буд. 20 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення  під`їзді, заміна лампочок;

пр-т Шевченка, буд. 34 – виконані роботи по відновленню подачі напруги у квартирі;

пров. Інститутський, буд. 7 – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

пров. Суджанський, буд. 8 – виконані роботи по відновленню подачі напруги у квартирі;

виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях згідно графіку та за погодними умовами;

виконуються роботи по підготовці житлових будинків до опалювального періоду;

Прибудинкова територія прибирається згідно з графіком.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Малиновського, буд. 2, вул. Соборна, буд. 43, вул. З. Космодем'янської, буд. 7, вул. Даргомижського, буд. 1, вул. Прокоф’єва, буд. 6, вул. Харківська, буд. 9, вул. Б. Хмельницького,                   буд. 17, вул. Петропавлівська, буд. 129, вул. Г. Кондратьєва, буд. 145,                    вул. Заливна, буд. 31, вул. Козацький Вал, буд. 4;

виконання робіт по відновленню к/о за адресами: вул. Прокоф’єва,                 буд. 12, буд. 6; вул. Харківська, буд. 9, вул. Героїв Крут, буд. 26,                                вул. З. Космодем’янської, буд. 4, вул. Г. Кондратьєва, буд. 143, вул. Соборна, буд. 43, вул. Петропавлівська, буд. 76;

прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Прокоф’єва, буд. 30, вул. О. Аніщенка, буд. 1, вул. О. Олеся, буд. 1, вул. Г. Кондратьєва, буд. 110, буд. 126, буд. 183; вул. Гамалія, буд. 1;

усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою:                                              вул. Прокоф’єва, буд. 30, пр-т М. Лушпи, буд. 43/2, вул. Заливна, буд. 13,                    вул. Харківська, буд. 28/1, вул. Г. Кондратьєва, буд. 110, буд. 122, буд. 183,                 вул. Петропавлівська, буд. 76, вул. Шишкарівська, буд. 11, вул. Перекопська, буд. 12, вул. Гамалія, буд. 1;

обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Малиновського, буд. 10, вул. Соборна, буд. 32, вул. Покровська, буд. 11, вул. Даргомижського, буд. 7;

проведені роботи по відновленню циркуляції ГВП за адресою:                          вул. Харківська, буд. 8, пр-т М. Лушпи, буд. 9, вул. Прокоф’єва, буд. 30;

прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком, позачергове прибирання – вул. Харківська, буд. 6/2.