Оперативний звіт по виконаним роботам за 13.09.2021 року

ТОВ «КК «Коменерго-Суми»

Вул. Перемоги, 4 – продовження ремонту сходів на входах до під’їздів;

вул. Білопільський шлях, 23 – продовження ремонту під’їзду №2;

вул. Прокоф’єва, 32 – завершено ремонт машинного приміщення;

вул. Шевченка, 2 – завершено ремонт входів до під’їздів №4 та №5;

вул. Роменська, 88 – проведено роботи по заміні ділянки трубопроводу мережі каналізації у підвальному приміщенні під’їзду №7;

вул. Білопільський шлях, 59 – прочищено мережу каналізації;

вул. В. Чорновола, 78 – прочищено мережу каналізації;

вул. Г. Кондратьєва, 152 – прочищено мережу каналізації;

вул. Котляревського, 3/1 – перевірено мережу каналізації та передано заявку до КП «Міськводоканал» щодо необхідності прочистки дворового колодязя;

вул. Роменська, 90 – перевірено мережу каналізації та передано заявку до КП «Міськводоканал» щодо необхідності прочистки дворового колодязя;

вул. Іллінська, 51/1 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні та з’єднано ділянку трубопроводу;

вул. Засумська, 12/А – відновлено комунальне освітлення;

вул. Засумська, 5 – проведено плановий огляд димовентиляційних каналів;

вул. Пушкіна, 4 – проведено плановий огляд димовентиляційних каналів;

вул. Ковпака, 81/Б  – відновлено роботу ліфта у під’їзді №1;

вул. Горького, 25  – відновлено роботу ліфта у під’їзді №6;

вул. Іллінська, 49 – відновлено роботу ліфта;

вул. Героїв Крут, 4 – відновлено роботу ліфта;

вул. З. Красовицького, 2– відновлено роботу ліфта;

пл. Горького, 6 – відновлено роботу вантажного ліфта;

вул. Холодногірська, 31 – відновлено роботу ліфта;

пл. Горького, 28/1 – відновлено роботу ліфта.

Підготовка та пред’явлення теплових господарств житлових будинків інспекторам теплопостачальних організацій в ході підготовки до опалювального періоду 2021– 2022 рр..

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Л. Бикова 2/1, кв.***;

відновлення гарячого водопостачання в квартирах за адресами:                                 вул. Металургів, 13, кв.***;  вул. Металургів, 24, кв.***; вул. Металургів, 16, кв. ***; вул. Металургів, 14, кв.***;

проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання за адресами: вул. Металургів, 9/1, під’їзд 3;

проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання за адресами: вул.Лермонтова, 17, під’їзд 5;

проведені зварювальні ремонтні роботи мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Лермонтова, 17, під’їзд 5;

відновлення комунального освітлення за адресами в квартирах:                             вул. Реміснича, 31, кв.***; вул. Лермонтова, 15, кв.***;

відновлення комунального освітлення за адресами:                                                  вул. Холодногірська, 51, під’їзд 2;  вул. Холодногірська, 49, під’їзд 1;                         вул. Металургів, 4, під’їзд 6;

відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Реміснича, 31, під’їзд 1, 3;                      вул. Реміснича, 25, під’їзд 4;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Ковпака, буд. 15; пр-т Курський, буд. 39, 47, 55, 135;                             вул. Р. Атаманюка, буд. 53; вул. Л. Українки, буд. 25; пров. Лікаря З. Красовицького, буд. 5;

продовжуються роботи по ремонту під’їзду житлового будинку:                     вул. Ю. Вєтрова, буд. 11;

вул. Ковпака, буд. 15, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Л. Українки, буд. 25, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

пров. Лікаря З. Красовицького, буд. 5, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі гарячого водопостачання в квартирі. Проведені зварювальні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Р. Атаманюка, буд. 53, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 6-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр-т Курський, буд. 47, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр-т Курський, буд. 39, кв. №* – стравлено повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр-т Курський, буд. 135, кв. №* – стравлено повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр-т Курський, буд. 55, кв. №* – стравлено повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Г. Чибісова, буд. 20, кв. №* – проведена заміна лампочки в 2-му під’їзді на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Новорічна, буд. 6, кв. №* – проведена заміна лампочки в 2-му під’їзді на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

пр-т Курський, буд. 39, кв. №* – відновлено контакт в електрощитку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Р. Атаманюка, буд. 21/1, кв. №* – відновлено контакт в електрощитку, освітлення в квартирі відновлено;

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку. Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Пр-т Шевченка, буд. 1, 6 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

вул. Горького, буд. 25 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

вул. Леваневського, буд. 12 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

вул. Супруна, буд. 20 – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

пл. Горького, буд. 5 – провели обстеження каналізаційного трубопроводу по стояку у квартирі;

вул. Бельгійська, буд. 34 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення  у будинку, заміна автовимикача в електрощитовій;

пр-т Шевченка, буд. 25, 34 – ревізія поверхової електророзподільної шафи;

вул. Леваневського, буд. 28 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення  під`їзді, заміна лампочок;

вул. Привокзальна, буд. 11 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

вул. Новомістенська, 37 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

вул. Рибалка, буд. 4 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі;

вул. Троїцька, буд. 18 – виконано обстеження трубопроводу холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

вул. Леваневського, 28 – відновлено комунальне електропостачання в під’їзді;

Виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях згідно графіку та за погодними умовами.

Виконуються роботи по підготовці житлових будинків до опалювального періоду;

Прибудинкова територія прибирається згідно з графіком.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. К. Зеленко, буд. 14, вул. Римського-Корсакова, буд. 32, вул. Римського-Корсакова, буд. 34, вул. Харківська, буд. 54/1, вул. С. Табали, буд. 70/1, вул. Богуна, буд. 16, пр-т М. Лушпи, буд. 10 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 114 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Харківська, буд. 31 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 12, вул. СКД, буд. 6/1, вул. С. Табали, буд. 30 – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП;

вул. Глінки, буд. 7 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП у підвальному приміщенні;

вул. Римського-Корсакова, буд. 24, вул. Харківська, буд. 46, вул. СКД, буд. 14 – виконано роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

ПРБП «Рембуд»

Здача теплопунктів: вул. Героїв Крут, 50, 52, 54, 82/а, 82/б, 84/а, 84/б,                вул. Інтернаціоналістів, 59/а, 61/а;

ремонт бойлера: вул. Прокоф’єва, 35;

підготовка теплових пунктів до здачі: вул. Героїв Крут, 62, 62/б, 64, 66, 68/а, 68/б, вул. Інтернаціоналістів, 63/а, 63/б, 65/а, 65/б, 57/а;

заміна вентилю: вул. Героїв Крут, 52, кв.*;

прибирання прибудинкової території: вул. Героїв Крут, 36 – 84/б,                       вул. Інтернаціоналістів, 15-65/б, вул. І. Сірка, 12-15, вул. Прокоф’єва, 10-50, вул. Мірошніченко, 11-35, вул. Кощія, 81, пр-т М. Лушпи, 24-42,                              вул. Г. Чеснова, 13, вул. Харківська, 24.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. З. Космодем'янської, буд. 4,                     вул. Г. Кондратьєва, буд. 122, пр-т М. Лушпи, буд. 9;

виконання робіт по відновленню к/о за адресами: вул. Прокоф’єва,                       буд. 12, вул. Г. Кондратьєва, буд. 144, буд. 148; вул. Харківська, буд. 25,                     вул. Героїв Крут, буд. 26, пр. М. Лушпи, буд. 9, буд. 43/2;

прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Перекопська,                 буд. 17, пр-т М. Лушпи, буд. 55, вул. Г. Кондратьєва, буд. 145;

усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою:                                              вул. Перекопська, буд. 17, вул. Заливна, буд. 31, вул. Харківська, буд. 28/1,                  вул. Петропавлівська, буд. 51;

проведені роботи по відновленню циркуляції ГВП за адресою:                        вул. Харківська, буд. 28/1, вул. Заливна, буд. 1;

Прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком.