Оперативний звіт по виконаним роботам за 14.09.2021 року

ТОВ «КК «Коменерго-Суми»

Вул. Перемоги, 4 – продовження ремонту сходів на входах до під’їздів;

вул. Білопільський шлях, 23 – продовження ремонту під’їзду №2;

вул. Люблінська, 20 – перевірено мережу каналізації та передано заявку до КП «Міськводоканал» щодо необхідності прочистки дворового колодязя;

вул. Декабристів, 143 – надано роз’яснення щодо відсутності циркуляції ГВП;

вул. Перемоги, 2 – усунено протікання опалювального приладу у квартирі заявника;

вул. Нахімова, 38 – проведено обстеження мережі ХВП у квартирі заявника для усунення протікання, надано роз’яснення щодо необхідності виконання веутрішньоквартирних ремонтних робіт;

вул. Лермонтова, 13 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Засумська, 5 – проведено огляд/прочищення  димовентиляційних каналів у квартирі заявника;

вул. Іллінська, 35 – проведено плановий огляд димовентиляційних каналів.

Підготовка та пред’явлення теплових господарств житлових будинків інспекторам теплопостачальних організацій в ході підготовки до опалювального періоду 2021–2022рр..

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Лермонтова, 1,кв.***;                               вул. Нижньохолодногірська, 8, під’їзд 5;

відновлення гарячого водопостачання в квартирах за адресами:                                вул. Нижньохолодногірська, 10, кв.***; вул. Металургів, 26, кв.***;                                     вул. Реміснича, 15, кв.***;  вул. Лермонтова, 17, кв.***;

проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання за адресами: вул. Л. Бикова, 6/1, під’їзд 1;

проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Холодногірська, 30/1, кв.***;

проведені зварювальні ремонтні роботи мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Л. Бикова, 6/1, під’їзд 1;

проведені ремонтні роботи мережі каналізації за адресами:                                       вул. Лермонтова, 1, під’їзд 1;

відновлення комунального освітлення за адресами в квартирах:                             вул. Металургів, 9, кв.***;

відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Реміснича, 21,                під’їзд 1;

відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 3;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Римського-Корсакова, буд. 24, вул. Охтирська, буд. 21/1, вул. Харківська, буд. 54, вул. І. Сірка, буд. 25 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Серпнева, буд. 9 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 21, вул. СКД, буд. 6, вул. СКД, буд. 12 – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП;

вул. Охтирська, буд. 19/3, вул. Інтернаціоналістів, буд. 12 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП у квартирі заявника;

вул. Нижньосироватська, буд. 52, вул. СКД, буд. 36 – виконано роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 42 – виконано роботи по відновленню комунального освітлення;

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Ковпака, буд. 13; вул. Р. Атаманюка, буд. 59; вул. Г. Чибісова, буд. 20; пр-т Курський, буд. 39;

завершені роботи по ремонту під’їзду житлового будинку:                                     вул. Ю. Вєтрова, буд. 11;

проведені роботи по плановому відключенню холодного та гарячого водопостачання в житлових будинках: пр-т Курський, буд. 55, кв. №* (заміна корінних кранів в квартирі ХВП та ГВП); вул. Ковпака, буд. 55, кв. №* (встановлення приладів обліку воду на ХВП та ГВП); вул. Л. Українки, буд. 4/1, кв. №* (заміна корінних кранів в квартирі ХВП та ГВП); пр-т Курський, буд. 37, кв. №* (заміна корінного крану в квартирі ГВП);

вул. Г. Чибісова, буд. 20 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Ковпака, буд. 13, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні. Проведені зварювальні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Р. Атаманюка, буд. 59, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Ковпака, буд. 13, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання корінного крану на трубопроводі гарячого водопостачання. Проведені роботи по заміні крану, протікання усунуто;

пр-т Курський, буд. 39, кв. №* – стравлено повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр-т Курський, буд. 129, кв. №* – проведена ревізія в поверховому електрощитку та встановлено 2-і лампочку на 2-му та 5-му поверхах, комунальне освітлення відновлено;

пр-т Курський, буд. 103/1, кв. №* – проведена заміна лампочок на 3-му поверсі та при вході в 1-й під’їзд, комунальне освітлення відновлено;

вул. Ковпака, буд. 55, кв. №* – проведена заміна 2-х лампочок в 1 блоці, комунальне освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, буд. 69, кв. №* – відновлено контакт в електрощитку, освітлення в квартирі відновлено;

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку. Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: пр-т М. Лушпи, 38, кв.*;

здача теплопунктів: вул. Героїв Крут, 62, 62/б, 64, 66, 68/а, 68/б, 70/а, 70/б, 72, 74/а, 74/б;

заміна вентилів опалення: вул. Героїв Крут, 76, кв.*,                                            вул. Інтернаціоналістів, 63/б, кв.*;

ремонт бойлера: вул. Прокоф’єва, 35, (підвал);

підготовка теплових пунктів до здачі: вул. Героїв Крут, 76, 78, 80/а,                   вул. Інтернаціоналістів, 63/а, 63/б, 65/а, 65/б, 57/а;

заміна розширювального бачку: вул. Прокоф’єва, 50, кв.*;

прочищення каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 78, кв.*,                           вул. Прокоф’єва, 10, кв.*, вул. Героїв Крут, 82/б, кв.*;

прибирання прибудинкової території: вул. Героїв Крут, 36 – 84/б,                     вул. Інтернаціоналістів, 15- 65/б, вул. І. Сірка, 12-15, вул. Прокоф’єва, 10-50, вул. Мірошніченко, 11-35, вул. Кощія, 81, пр-т М. Лушпи, 24-42,                              вул. Загону генерала Чеснова, 13, вул. Харківська, 24.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Г. Кондратьєва, буд. 145,                          вул. З. Космоде'янської, буд. 9;

виконання робіт по відновленню к/о за адресами: вул. Прокоф’єва,                     буд. 12, вул. Г. Кондратьєва, буд. 145, буд. 122, буд. 165/13; вул. Харківська, буд. 25, буд. 8/2; вул. Героїв Крут, буд. 20, пр-т М. Лушпи, буд. 43/2, вул. Заливна, буд. 31;

усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою:                                              вул. Заливна, буд. 31, вул. Харківська, буд. 28/1, буд. 1; вул. Петропавлівська, буд. 76, вул. Г. Кондратьєва, буд. 143, буд. 191; вул. Гамалія, буд. 17/1,                  вул. Прокоф’єва, буд. 30, вул. О. Аніщенка, буд. 1;

обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Петропавлівська,                    буд. 72, вул. З. Космодем’янської, буд. 7, вул. Шишкарівська, буд. 2,                        пр-т Даргомижського, буд. 4, вул. Даргомижського, буд. 7, вул. Соборна,             буд. 19;

прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком;

відключення ХВП, ГВП, злиття опалення для проведення планових робіт: вул. Г. Кондратьєва, буд. 191, вул. Воскресенська, буд. 15,                           вул. Харківська, буд. 8.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Пр-т Шевченка, буд. 21 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення  під`їзді, заміна лампочок;

вул. Троїцька, буд. 17 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення  під`їзді, заміна лампочок;

вул. Супруна, буд. 18 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення  під`їзді, заміна лампочок;

вул. Новомістенська, буд. 4 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення  під`їзді, заміна лампочок;

пл. Горького, буд. 5 – планове відключення холодного водопостачання для проведення ремонтних робіт у квартирі;

вул. Новомістенська, буд. 37 – планове відключення гарячого водопостачання для проведення ремонтних робіт у квартирі;

вул. Супруна, буд. 2 – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Леваневського, буд. 12 – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Бельгійська, буд. 12 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

вул. Новомістенська, буд. 25 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

пр-т Шевченка, буд. 1 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

вул. Бельгійська, буд. 2 – виконано обстеження протікання зі стелі в квартирі, разове залиття;

Виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях згідно графіку та за погодними умовами.

Виконуються роботи по підготовці житлових будинків до опалювального періоду;

Прибудинкова територія прибирається згідно з графіком.