Оперативний звіт по виконаних роботах за 01.09.2021 року

«КК «Коменерго-Суми»:

Вул. Д. Галицького, 53 – замінено трубопровід мережі липневої каналізації для усунення протікання;

Вул. Роменська, 90 – продовження ремонту під’їзду № 3, розпочато частковий ремонт цоколя І під’їзду;

Вул. Д. Галицького, 35 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Інтернаціоналістів, 43 – злито систему опалення для виконання заявником внутрішньо квартирних ремонтних робіт;

Вул. Першотравнева, 31 – злито систему опалення для виконання заявником внутрішньо квартирних ремонтних робіт;

Вул. Кузнечна, 5 – злито систему опалення для виконання заявником внутрішньо квартирних ремонтних робіт;

Вул. Іллінська, 10 – надано роз’яснення про відсутність ГВП у житловому будинку, налагоджувальні/ремонтні роботи проводяться теплопостачальною організацією;

Вул. Харківська, 58/Б  – відновлено циркуляцію мережі ГВП;

Вул. Засумська, 14  – відновлено циркуляцію мережі ГВП;

Вул. Іллінська, 51/1 – надано роз’яснення щодо відсутності ГВП, налагоджувальні/ремонтні роботи проводяться теплопостачальною організацією;

Вул. Декабристів, 143 – проведено обстеження мережі ХВП у квартирі заявника, надано роз’яснення про причини відсутності ХВП, надано роз’яснення щодо необхідності проведення внутрішньо квартирних ремонтних робіт;

Вул. Котляревського, 2/5 – усунено протікання мережі ХВП у підвальному приміщенні;

Вул. Іллінська, 51/1 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Д. Галицького, 39 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Нахімова, 21 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Нахімова, 38 – відновлено комунальне освітлення;

Вул. В. Чорновола, 55 – відновлено комунальне освітлення;

Вул. Іллінська, 12 – відновлено комунальне освітлення;

Вул. Пушкіна, 53 – відновлено комунальне освітлення;

Вул. Косівщинська, 96/1 – відновлено освітлення у житловому будинку;

Вул. Заливна, 11 – відновлено роботу вантажного ліфта;

Вул. Інтернаціоналістів, 43 – відновлено роботу вантажного ліфта;

Вул. Ковпака, 81/В – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 1;

Вул. Леваневського, 22 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 4;

Вул. Ковпака, 81/В – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 1;

Вул. Іллінська, 51/Г – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 4;

Вул. Горького, 25 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 2;

Вул. Я. Мудрого, 5 – відновлено роботу ліфта.

Підготовка та пред’явлення теплових господарств житлових будинків інспекторам теплопостачальних організацій в ході підготовки до опалювального періоду 2021-2022рр..

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Металургів, 9/1, під’їзд 6-7;                    вул. Н. Холодногірська, 10, під’їзд 1;

Проведені ремонтні робот мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Лермонтова, 1, під’їзд 5;

Проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання за адресами: вул. Реміснича, 12/1, під’їзд 1; вул. Л. Бикова, 2, під’їзд 1;

Відновлення гарячого водопостачання в квартирах за адресами:                                вул. Реміснича, 19, кв.***; вул. Металургів, 16, кв.***; вул. Лермонтова, 1, кв.***; вул. Лермонтова, 3, кв.***;  вул. Лермонтова, 17, кв.***; вул. Л. Бикова, 2/1, кв.***;

Відновлення холодного водопостачання в квартирах за адресами:                           вул. Реміснича, 21, кв.***;

Проведені зварювальні ремонтні роботи мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Лермонтова, 1, під’їзд 5;

Відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Металургів, 9, під’їзд 6;

Відновлення роботи ліфтів за  адресами: вул. Лермонтова, 1, під’їзд 5;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Р. Атаманюка, б. 33, 59; вул. Ковпака, б. 13, 41, 75

Вул. Ковпака, б. 41, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання гнучкого шлангу в квартирі. Проведені роботи по заміні шлангу, протікання усунуто, водопостачання відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Ковпака, б. 75, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Ковпака, б. 13, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 33, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2- го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 55, кв. №* – проведена заміна патрону і лампочки при вході в 7-й під’їзд, комунальне освітлення відновлено.

Вул. Ковпака, б. 15, кв. №* – встановили лампочку та встановили діод, комунальне освітлення відновлено.

Пр-т. Курський, б. 43, кв. №* – відновлено контакт в поверховому ел/щитку, освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Петропавлівська, буд. 117, вул. Гамалія, буд. 17/1, вул. Г. Кондратьєва, буд. 187, буд. 6.

Виконання робіт по відновленню к/о за адресами: вул. Харківська,                      буд. 28/1, буд. 1/1; вул. Заливна, буд. 13а, вул. Г. Кондратьєва, буд. 189,                 буд. 145, буд. 165/10, буд. 143; пр-т. М. Лушпи, буд. 49, вул. І. Сірка, буд. 2.

Прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Петропавлівська, буд. 127, вул. Харківська, буд. 25, вул. Академічна, буд. 7, вул. Прокоф’єва, буд. 12, буд. 8.

Усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою:                                              вул. Г. Кондратьєва, буд. 165/135, буд. 165/140; вул. Кооперативна, буд. 6, вул. Заливна, буд. 31, вул. Шишкарівська, буд. 2, вул. О. Олеся, буд. 1,                    вул. О. Береста, буд. 5,  вул. Петропавлівська, буд. 117, вул. Даргомижського, буд. 5.

Проведені роботи по відновленню циркуляції ГВП за адресою: вул. Харківська, буд. 1.

Прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Новомістенська, буд. 24, 37 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Горького, буд. 13, 41 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Супруна, буд. 2, 36 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Привокзальна, буд. 11 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. 2-га Залізнична, буд. 10/1 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Троїцька, буд. 13 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Псільська, буд. 8 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Бельгійська, буд. 34 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Пр-т. Шевченка, буд. 3/А, 6, 14, 18, 21, 23, 28 – проведення робот по перевірки теплових пунктів;

Пров. Суджанський, буд. 20 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщені будинку;

Виконуються роботи по підготовці житлових будинків до опалювального періоду;

Виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях згідно графіку та за погодними умовами.

Прибудинкова територія прибирається згідно з графіком.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Харківська, буд. 40/1, пр-т. М. Лушпи, буд. 10, вул. Паркова, буд. 1,

вул. Інтернаціоналістів, буд. 12 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. Богуна, буд. 16, вул. Римського-Корсакова, буд. 22, вул. Харківська, буд. 96, вул. М. Вовчок, буд. 13 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

Вул. Харківська, буд. 58/А, вул. Харківська, буд. 44 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП у підвальному приміщенні.

Вул. Харківська, буд. 40, вул. І. Сірка, буд. 31, пр-т. М. Лушпи, буд. 20,

вул. Інтернаціоналістів, буд. 12, пр-т. М. Лушпи, буд. 12, вул. І. Сірка, буд. 25, вул. І. Сірка, буд. 17 – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП

Вул. Охтирська, буд. 20, вул. І. Сірка, буд. 15, вул. І. Сірка, буд. 19, вул. Інтернаціоналістів, буд. 22 – виконано роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Вул. І. Сірка, буд. 15 – виконано роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Г. Крут, 66, кв.*, вул. Г. Крут, 46, кв.*, вул. Г. Крут, 36, кв.*, вул. Г. Крут, 68/б, кв.*,                                   вул. Г. Крут, 64, кв.*

Прочищення дощової зливної каналізації: вул. Г. Крут, 52, 2-й п.

Підготовка до гідравлічних випробувань: вул. Металургів, 5

Відключення і включення г/в і х/в по заявкам мешканців:                                    пр-т. М. Лушпи, 26, кв.*, вул. Г. Крут, 68/б, кв.*,

Ремонт бойлера: вул. Прокоф’єва, 35

Заміна ділянки мережі гарячого водопостачання: вул. Інтернаціоналістів, 57/А, 3-й п., підвал.

Обстеження системи труб г/в з представниками ТОВ «Сумитеплоенерго»: вул. Г. Крут, 36, 5-й під’їзд

Прибирання прибудинкової території: вул. Героїв Крут, 36 – 84/б,                       вул. Інтернаціоналістів, 15-65/б, вул. І. Сірка, 12-15, 43, вул. Прокоф’єва,                    10-50, вул. Мірошніченко, 11-35, вул. Кощія, 81, пр-т. М. Лушпи, 24-42,                      вул. Г. Чеснова, 13, вул. Харківська, 24.