Оперативний звіт по виконаних роботах за 17-19.09.2021 року

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Котляревського, 2/5 – проведено ремонт віконних укосів після заміни вікон у під’їздах;

Вул. Харківська, 30/2 – продовження робіт з ремонту входу до під’їзду;

Вул. Б. Шлях, 23 – завершено ремонт під’їзду № 2;

Вул. Першотравнева, 24, вул. Холодногірська, 31 – проведено роботи з відновлення ізоляції трубопроводів у підвальному приміщенні;

Вул. Лермонтова, 13 – проведено заміну кранів мережі опалення у підвальному приміщенні;

Вул. Першотравнева, 24 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Косівщинська, 79 – прочищено мережу каналізації (2 виклики);

Вул. Я. Мудрого, 15 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Я. Мудрого, 52 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Б. Шлях, 38 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Котляревського, 2/5 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Котляревського, 2/2 – прочищено мережу каналізації;

Пр-т. Курський, 127 – усунено протікання крану Маєвського у квартирі заявника;

Пр-т. Т. Шевченка, 2 – перевірено мережу каналізації та передано заявку до КП «Міськводоканал» щодо необхідності прочистки дворового колодязя;

Вул. Садова, 33 – проведено обстеження у квартирі заявника, разове залиття, надано консультації заявнику;

Вул. Шевченка, 2/Б – проведено обстеження електромережі до квартири заявника щодо наявності сторонніх підключень, надано консультації;

Вул. Харківська, 58/Б – відновлено комунальне освітлення;

Вул. Холодногірська, 31 – відновлено роботу ліфта;

Вул. Іллінська, 10 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 1;

Вул. Шевченка, 2 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 1;

Вул. Бельгійська, 9 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 3 (2 виклики);

Вул. Ковпака, 77/Б – відновлено роботу ліфта у під’їзді №3;

ул. Котляревського, 2/6 – відновлено роботу ліфта;

Вул. Засумська, 16/5 – відновлено роботу ліфта.

Підготовка та пред’явлення теплових господарств житлових будинків інспекторам теплопостачальних організацій в ході підготовки до опалювального періоду 2021-2022рр..

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Металургів, 77, кв.***;                  вул. Холодногірська, 51, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 45, під’їзд 5;                         вул. Реміснича, 35, під’їзд 1; вул. Реміснича, 31, під’їзд 3;

Відновлення гарячого водопостачання в квартирах за адресами:                          вул. Металургів, 16, кв.***; вул. Холодногірська, 41, кв.***;

Відновлення холодного водопостачання в квартирах за адресами:                     вул. Праці, 32, кв.***;

Відновлення комунального освітлення за адресами в квартирах:                        вул. Металургів, 9/1, кв.***; вул. Холодногірська, 51, кв.***;

Відновлення роботи ліфтів за  адресами: вул. Металургів, 17,  під’їзд 1;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Петропавлівська, буд. 68, вул. Г. Кондратьєва, буд. 122, пр-т. М. Лушпи, буд. 55.

Виконання робіт по відновленню к/о за адресами: вул. Г. Крут, буд. 12.

Прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Г. Кондратьєва,                   буд. 144, буд. 16; вул. Соборна, буд. 38.

Усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою:                                              вул. Петропавлівська, буд. 109, вул. Г. Кондратьєва, буд. 128, буд. 189,                     буд. 165/140, буд. 16; вул. Шишкарівська, буд. 11, буд. 2; вул. О. Аніщенка, буд. 1.

Обстеження дворової каналізації за адресою: вул. З. Космодем’янської, буд. 7, вул. Г. Кондратьєва, 165/13, вул. Даргомижського, буд. 1,                               вул. Соборна, буд. 32, пр-т. М. Лушпи, буд. 43/2, вул. О. Аніщенка, буд. 1.

Проведені роботи по відновленню циркуляції ГВП за адресою:                         вул. Харківська, буд. 26/1.

Прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Р. Атаманюка, б. 25, 49; пр-т. Курський, б. 37, 39, 53, 103, 103/1, 131; вул. Г. Чибісова, б. 11/1, 17; пров. Лікаря З. Красовицького, б. 5; вул. Л. Українки, б. 25;  вул. Ковпака, б. 13, 15, 55; пров. Березовий, б. 30

Продовжуються роботи по ремонту під’їзду житлового будинку:                              вул. Р. Атаманюка, б. 21/1 (1 під)

Вул. Р. Атаманюка, б. 25, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення   дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Пр-т. Курський, б. 37 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Пров. Березовий, б. 30 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Пр-т. Курський, б. 131 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Вул. Ковпака, б. 15, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Ковпака, б. 13, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Пр-т. Курський, б. 103, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Г. Чибісова, б. 11/1, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Г. Чибісова, б. 17, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання гнучкого шлангу в квартирі. Проведені роботи по заміні шлангу. протікання усунуто, водопостачання відновлено.

Пр-т. Курський, б. 37, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по встановленню хомута, протікання усунуто, водопостачання відновлено.

Пров. Лікаря З. Красовицького, б. 5, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Л. Українки, б. 25, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання гнучкого шлангу в квартирі. Проведені роботи по заміні шлангу. протікання усунуто, водопостачання відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 49, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по встановленню хомута, протікання усунуто, водопостачання відновлено.

Пр-т. Курський, б. 103/1, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 7-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Г. Чибісова, б. 17, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання гнучкого шлангу в квартирі. Проведені роботи по заміні шлангу. протікання усунуто, водопостачання відновлено.

Пр-т. Курський, б. 37, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по встановленню хомута, протікання усунуто, водопостачання відновлено.

Пров. Лікаря З. Красовицького, б. 5, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Л. Українки, б. 25, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання гнучкого шлангу в квартирі. Проведені роботи по заміні шлангу. протікання усунуто, водопостачання відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 49, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по встановленню хомута, протікання усунуто, водопостачання відновлено.

Пр-т. Курський, б. 103/1, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 7-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Ковпака, б. 13, кв. №* – відновлено контакт в поверховому ел/щитку, освітлення відновлено.

Вул. Новорічна, б. 3, кв. №* – відновлено контакт в електрощитку, освітлення в квартирі відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 25, кв. №* – відновлено контакт в електрощитку, освітлення в квартирі відновлено.

Вул. Л. Українки, б. 4/1, кв. №* – відновлено контакт в електрощитку, освітлення в квартирі відновлено. Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку. Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Привокзальна, буд. 35ж – ліквідовано протікання мережі опалення в підвальному приміщені будинку;

Вул. 2-га Залізнична, буд. 22 – виконані ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Супруна, буд. 5 – провели комісійне обстеження мережі гарячого водопостачання в будинку;

Вул. Горького, буд. 2 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Привокзальна, буд. 18, 35/а, – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Супруна, буд. 10, 18 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

Вул. 2-га Залізнична, буд. 14 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

Пров. Суджанський, буд. 2 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

Пр-т. Шевченка, буд. 19 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

Пр-т. Шевченка, буд. 19, 26 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення  під`їзді, заміна лампочок;

Вул. Горького, буд. 36 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення  під`їзді, заміна лампочок;

Виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях згідно графіку та за погодними умовами.

Виконуються роботи по підготовці житлових будинків до опалювального періоду;

Прибудинкова територія прибирається згідно з графіком.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Охтирська, буд. 21/1, вул. Прокоф’єва, буд. 11, вул. Римського-Корсакова, буд. 22, пр-т. М. Лушпи, буд. 10, вул. І. Сірка, буд. 17, вул. СКД, буд. 14, вул. Охтирська, буд. 19/3, вул. Охтирська, буд. 29, вул. Римського-Корсакова, буд. 24, вул. Харківська, буд. 106 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. СКД, буд. 10, вул. К. Зеленко, буд. 14 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

Вул. М. Вовчок, буд. 11, вул. Харківська, буд. 58/Г – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника.

Вул. С. Табали, буд. 30 – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП.

Вул. І. Сірка, буд. 27 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП у підвальному приміщенні.

Вул. М. Вовчок, буд. 3, вул. М. Вовчок, буд. 15, вул. СКД, буд. 5, вул. І. Сірка, буд. 31, пр-т. М. Лушпи, буд. 10, пр-т. М. Лушпи, буд. 20 – виконано роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. І. Сірка, 14, кв.*, вул. І. Сірка,12, кв.*

Відключення водопостачання: вул. Г. Крут, 82/в, кв.*

Здача теплових пунктів до здачі: вул. Інтернаціоналістів, 15, 17, 20, пр-т. М. Лушпи, 24, 26, 30, вул. І. Сірка, 15,  вул. Харківська, 24

Відключення і включення г/в і х/в по заявкам мешканців: вул. Прокофєва, 35, кв.*, вул. Г. Крут,70/а, кв.*, вул. Г. Крут, 68/Б, кв.*

Ізоляція трубопроводів опалення: вул. Металургів, 5

Прочищення каналізаційної мережі: вул. Г. Крут, 70/а,                                                2-й п., підвал, вул. Г. Крут, 36, 2-й п. підвал, вул. Інтернаціоналістів, 63/Б,                    2-й п., підвал, вул. Інтернаціоналістів, 15, 6-й п., підвал

Ремонт каналізаційної мережі: вул. Г. Крут, 46/Б, 1-й п., підвал.

Прибирання прибудинкової території: вул. Героїв Крут, 36 – 84/б,                         вул. Інтернаціоналістів, 15-65/б, вул. І. Сірка, 12-15, вул. Прокоф’єва, 10-50, вул. Мірошніченко, 11-35, вул. Кощія, 81, пр-т. М. Лушпи, 24-42,                               вул. Г. Чеснова, 13, вул. Харківська, 24.