Оперативний звіт по виконаних роботах за 20.09.2021 року

«КК «Коменерго-Суми»:

Вул. Харківська, 30/2 – продовження робіт з ремонту входу до під’їзду;

Вул. Ковпака, 81/В – розпочато ремонт під’їзду № 1;

Вул. Троїцька, 21 – проведено частковий ремонт покрівлі;

Вул. Садова, 33 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Декабристів, 76 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Д. Галицького, 35 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Котляревського, 2/2 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Засумська, 12/А – усунено протікання мережі ГВП у підвальному приміщенні;

Вул. Д. Галицького, 65/А – проведено обстеження електромережі до квартири заявника, для відновлення електропостачання квартири мешканцям необхідно звернутися до Сумиобленерго;

Вул. Лермонтова, 13 – проведено прочищення димовентиляційних каналів у квартирі заявника;

Вул. Котялревського, 2/5 – проведено прочищення димовентиляційних каналів у квартирі заявника;

Пров. Суворова, 9, вул. Я. Купала, 24, вул. Б. Шлях, 43, 47, вул. Садова, 77, вул. Іллінська, 58, пров. Чайковського, 15 – проведено плановий огляд димовентиляційних каналів;

Вул. Іллінська, 49 – відновлено роботу ліфта;

Вул. Холодногірська, 31 – відновлено роботу ліфта;

Вул. Іллінська, 12 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 4;

Вул. Горького, 25 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 6;

Вул. Ковпака, 53 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 3 (2 виклики);

Вул. Леваневського, 26 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №1;

Пл. Горького, 2 – відновлено роботу пасажирського ліфта;

Вул. Інтернаціоналістів, 41 – відновлено роботу пасажирського ліфта.

Підготовка та пред’явлення теплових господарств житлових будинків інспекторам теплопостачальних організацій в ході підготовки до опалювального періоду 2021-2022рр..

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Лермонтова, 15, під’їзд 3, 4, 5;                                              вул. Холодногірська, 45, під’їзд 1; вул. Праці, 31, під’їзд 1;                                         вул. Лермонтова, 17, під’їзд 1;

Відновлення гарячого водопостачання в квартирах за адресами:                             вул. Л. Бикова, 2/1, кв.***;  вул. Н. Холодногірська, 8, кв.***;                                     вул. Холодногірська, 41, кв.***; вул. Праці, 26, кв.***;                                               вул. Реміснича, 25, кв.***; вул. Лермонтова, 17, кв.***;                                                вул. Лермонтова, 1, кв.***;

Відновлення холодного водопостачання в квартирах за адресами:                                вул. Праці, 32, кв.***;

Проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання за адресами: вул. Холодногірська, 41, кв,***;

Проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Холодногірська, 41, в/з;

Відновлення комунального освітлення за адресами в квартирах:                                  вул. Металургів, 13, кв.***; вул. Лермонтова, 15, кв.***;

Відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Металургів, 9/1, під’їзд 6,7;

Відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Ковпака,45, під’їзд 2;                        вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 2; вул. Реміснича, 31, під’їзд 1; вул. Реміснича, 25, під’їзд 4;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Ковпака, б. 15, 31; вул. Г. Чибісова, б. 14/а; пр-т. Курський, б. 47; вул. Р. Атаманюка, б. 14, 41, 43, 59; вул. Л. Українки, б. 4/1

Продовжуються роботи по ремонту під’їзду житлового будинку:                      вул. Р. Атаманюка, б. 21/1 (1 під)

Вул. Р. Атаманюка, б. 14 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Вул. Р. Атаманюка, б. 41 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Пр-т. Курський, б. 47, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Л. Українки, б. 4/1, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на рушникосушарці. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто. Водопостачання відновлено.

Вул. Г. Чибісова, б. 14/а, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення та протікання каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по закріплення та прочищенню каналізаційного трубопроводу, засмічення та протікання усунуто.

Вул. Ковпака, б. 15, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу, засмічення усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу, засмічення усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 43, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання корінного крану на трубопроводі холодного водопостачання в квартирі. Проведені роботи по заміні крану, протікання усунуто.

Вул. Ковпака, б. 31, кв. №* – стравлено повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

Вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – проведена ревізія в поверховому електрощитку, освітлення в квартирі відновлено.

Вул. Л. Українки, б. 14, кв. №* – проведена ревізія в електрощитовій будинку, освітлення в квартирі відновлено.

Вул. Г. Чибісова, б. 13, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення в квартирі відновлено.

Вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення в квартирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Новомістенська, буд. 33 – виконано заміну ділянки труби холодного водопостачання в підвальному приміщені будинку;

Вул. Горького, буд. 25 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Пр-т. Шевченка, буд. 7 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Пров. Дерев’янка, буд. 6 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Новомістенська, буд. 24 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Супруна, буд. 10 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Пл. Горького, буд. 6 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу по стояку кухні, протікання усунуто;

Вул. Супруна, буд. 5 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Горького, буд. 40 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення  при вході у під`їзд, заміна лампочок;

Вул. Супруна, буд. 2 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення  під`їзді, заміна лампочок;

Вул. Троїцька, буд. 26 – ревізія поверхового електророзподільної шафи;

Вул. Леваневського, буд. 26 – виконані роботи по відновленню подачі напруги у квартирі;

Виконуються роботи по підготовці житлових будинків до опалювального періоду. Прибудинкова територія прибирається згідно з графіком.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Петропавлівська, буд. 109,                   вул. Г. Кондратьєва, буд. 146/1, вул. Гамалія, буд. 28, вул. О. Береста,              буд. 2/1.

Виконання робіт по відновленню к/о за адресами: вул. Г. Крут, буд. 12, вул. Г. Кондратьєва, буд. 144, вул. Харківська, буд. 8, буд. 8/2;                                 вул. Прокоф’єва, буд. 12, вул. О. Аніщенка, буд. 2/1, пр-т Даргомижського, буд. 2.

Прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Г. Кондратьєва,                    буд. 189, вул. О. Аніщенка, буд. 10, буд. 1, буд. 3; вул. Прокоф’єва, буд. 12.

Усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою:                                              вул. Харківська, буд. 1, буд. 25.

Обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Г. Крут, буд. 12.

Проведені роботи по відновленню циркуляції ГВП за адресою:                         вул. Харківська, буд. 28/1.

Прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*, вул. Г. Крут, 46, кв.*,

Прочищення каналізаційної мережі: вул. Г. Крут, 74/а, кв.* вул. Г. Крут, 78, кв.*, вул. Г. Крут, 82/в, кв.*

Відключення водопостачання: вул. Г. Крут, 42, кв.*, вул. Металургів, 5, кв.*

Прибирання прибудинкової території: вул. Героїв Крут, 36 – 84/б,                            вул. Інтернаціоналістів, 15 – 65/б, вул. І. Сірка, 12-15,43, вул. Прокоф’єва,                 10-50, вул. Мірошніченко, 11 – 35, вул. Кощія, 81, пр-т. М. Лушпи, 24 – 42,                    вул. Г. Чеснова, 13, вул. Харківська, 24.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. С. Табали, буд. 70/1, вул. Харківська, буд. 44, вул. Прокоф’єва, буд. 3, вул. Паркова, буд. 1, вул. С. Табали, буд. 52/А, вул. Охтирська, буд. 21/1, вул. М. Вовчок, буд. 11 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

3-й Парковий буд. 6, вул. Римського-Корсакова, буд. 4 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

Вул. Харківська, буд. 39 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника.

Вул. СКД, буд. 21, вул. Харківська, буд. 42, пр-т. М. Лушпи, буд. 10 – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП.

Вул. Прокоф’єва, буд. 31 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ГВП в квартирі заявника.

Вул. СКД, буд. 21, вул. Нижньосироватська, буд. 52, пр-т. М. Лушпи, буд. 14 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ГВП в підвальному приміщенні.

Вул. Борова, буд. 47, вул. М. Вовчок, буд. 9, вул. Охтирська, буд. 9, вул. М. Вовчок, буд. 11, вул. СКД, буд. 38 – виконано роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Вул. К. Зеленко, буд. 12 – виконано роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.