Оперативний звіт по виконаних роботах за 22.09.2021 року

«КК «Коменерго-Суми»:

Вул. Харківська, 30/2 – продовження робіт з ремонту входу до під’їзду;

Вул. Ковпака, 81/В – продовження ремонту під’їзду № 1;

Вул. Д. Галицького, 35 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Декабристів, 76 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Декабристів, 76 – перевірено мережу каналізації та передано заявку до КП «Міськводоканал» щодо необхідності прочистки дворового колодязя;

Пров. Гетьманський, 14 – видалено повітря з мережі ГВП;

Вул. Пушкіна, 20 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Б. Шлях, 23 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Інтернаціоналістів, 43 – відновлено роботу вантажного ліфта;

Пл. Горького, 2 – відновлено роботу ліфта;

Вул. Бельгійська, 18 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 1;

Вул. Горького, 25 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 6.

Підготовка та пред’явлення теплових господарств житлових будинків інспекторам теплопостачальних організацій в ході підготовки до опалювального періоду 2021-2022 рр..

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Новомістенська, 12, під’їзд 2;                     вул. Холодногірська, 45, під’їзд 5;

Відновлення гарячого водопостачання в квартирах за адресами:                             вул. Реміснича, 25, кв.***; вул. Холодногірська, 41, кв,***;                                         вул. Холодногірська, 33/1, кв,***; вул. Реміснича, 31, кв.***;                                     вул. Реміснича, 19, кв.***;

Проведені ремонтні роботи каналізаційної мережі за адресами: вул. Праці,37, під’їзд 5;

Проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Праці, 26, під’їзд 5;

Проведені зварювальні роботи мережі опалення за адресами:                             вул. Лермонтова, 3, під’їзд 1;

Проведені зварювальні роботи мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Праці, 26, під’їзд 5;

Відновлення комунального освітлення за адресами в квартирах:                               вул. Праці, 32, кв.***; вул. Реміснича, 31, кв.***; вул. Реміснича, 19, кв.***; вул. І. Виговського, 6, кв.***;

Відновлення комунального освітлення за адресами: вул. І. Виговського, 6, під’їзд 2;

Відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 3;                             вул. Металургів, 26, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 39, під’їзд 1;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Героїв Крут, 44, кв.*,

Укріплення лежаків гарячого водопостачання: вул. Інтернаціоналістів, 57/а, кв.*,

Заміна корінного крану: вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*,

Відключення водопостачання: вул. І. Сірка, 14, кв.*,  вул. Інтернаціоналістів, 65/а, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*,  вул. Героїв Крут, 84/б, кв.*, вул. Героїв Крут, 68/а, кв.*,

Прибирання прибудинкової території: вул. Героїв Крут, 36 – 84/б,

вул. Інтернаціоналістів, 15 – 65/б, вул. І. Сірка, 12 – 15, вул. Прокоф’єва, 10 – 50, вул. Мірошніченко, 11 – 35, вул. Кощія, 81, пр-т. М. Лушпи, 24 – 42,                               вул. Г. Чеснова, 13, вул. Харківська, 24.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Петропавлівська, буд. 68, вул. Г. Кондратьєва, буд. 143, вул. О. Аніщенка, буд. 3/1, пров. Огарьова, буд. 2/1.

Виконання робіт по відновленню к/о за адресами: вул. Петропавлівська, буд. 93, вул. Г. Кондратьєва, буд. 165/9, вул. Харківська буд. 6/2, буд. 8.

Прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Харківська,                        буд. 26/1, вул. Прокоф»єва, буд. 12.

Усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою:                                              вул. Харківська, буд. 8, буд. 25; вул. Перекопська, буд. 17,                                         вул. Г. Кондратьєва, буд. 19, буд. 167/1, буд. 126; вул. Левітана, буд. 2.

Обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Петропавлівська,                       буд. 129.

Проведені роботи по відновленню циркуляції ГВП за адресою:                         вул. О. Береста, буд. 5, вул. Харківська, буд. 1, вул. Г. Кондратьєва, буд. 191, вул. Соборна, буд. 32.

Прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком, позачергове прибирання – вул. Гамалія, буд.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Привокзальна, буд. 12 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Горького, буд. 34 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Горького, буд. 49 – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

Вул. Привокзальна, буд. 10 – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

Вул. Леваневського, буд. 2 – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

Вул. Леваневського, буд. 22 – відновлення циркуляції гарячого водопостачання у будинку;

Вул. Супруна, буд. 10 – провели обстеження каналізаційного трубопроводу по стояку на тех. поверсі будинку;

Пл. Горького, буд. 5 – провели обстеження  зливової каналізаційної  системи, засмічення не виявлено;

Пр-т. Шевченка, 18 –  виконуються сумісні роботи з  ТОВ «Сумитеплоенерго» по заміні  вводу теплових мереж в житловому будинку;

Пров. Дерев’янко, буд. 1 – виконані роботи по  заміна крану Маєвського у квартирі заявника;

Пр-т. Шевченка, буд. 10 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення  під`їзді, заміна лампочок;

Вул. Горького, буд. 2/1 – проведено обстеження електромережі у квартирі заявника, виявлено причину відсутності освітлення, надано роз’яснення заявнику, рекомендовано звернутись до надавача послуг;

Пр-т. Шевченка, буд. 22 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Виконуються роботи по підготовці житлових будинків до опалювального періоду;

Прибудинкова територія прибирається згідно з графіком.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Р. Атаманюка, б. 23, 25, 53, 59, 63; пр-т. Курський, б. 37, 43, 53; вул. Л. Українки, б. 4/1, 14

Продовжуються роботи по ремонту під’їзду житлового будинку:                      вул. Р. Атаманюка, б. 21/1 (1 під)

Вул. Р. Атаманюка, б. 23, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Пр-т. Курський, б. 43, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання радіатору в квартирі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 4-го під’їзду Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Пр-т. Курський, б. 37, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 4-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Пр-т. Курський, б. 53, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 25, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1- го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Л. Українки, б. 4/1, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання корінного крану на трубопроводі холодного водопостачання в квартирі. Проведені роботи по заміні крану, протікання усунуто, водопостачання відновлено.

Вул. Л. Українки, б. 14, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 53, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 6-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 63, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 41, кв. №* – проведена заміна лампочки на 3-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Пр-т. Курський, б. 123, кв. №* – проведена заміна лампочки при вході в 3-й під’їзд, комунальне освітлення відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 29, кв. №* – проведена заміна лампочки на 3-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Пр-т. Курський, б. 133, кв. №* – проведена заміна вимикача в загальній кухні, освітлення відновлено.

Пр-т. Курський, б. 103, кв. №* – відновлено контакт в поверховому ел/щитку, освітлення відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 18, кв. №* – проведений ремонт патрону та встановили лампочку, комунальне освітлення відновлено.

Вул. Л. Українки, б. 4, кв. №* – проведена заміна патрону і лампочки, комунальне освітлення відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 49, кв. №* – проведена заміна лампочки в 2-му під’їзді на 5-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Пр-т. Курський, б. 39, кв. №* – проведена заміна лампочки в 5-му під’їзді на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Інтернаціоналістів, буд. 14, вул. Інтернаціоналістів, буд. 10, вул. І. Сірка, буд. 25, пр-т. М. Лушпи, буд. 10 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. Серпнева, буд. 7, вул. Борова, буд. 47 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

Вул. Інтернаціоналістів, буд. 14 – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП.

Вул. І. Сірка, буд. 17 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ГВП в квартирі заявника.

Пр-т. М. Лушпи, буд. 19, вул. Прокоф’єва, буд. 31/1, вул. Харківська, буд. 54, вул. Харківська, буд. 40 – виконано роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.