Оперативний звіт по виконаних роботах за 24-26.09.2021 року

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Харківська, 30/2 – продовження робіт з ремонту входу до під’їзду;

Вул. Ковпака, 81/В – продовження ремонту під’їзду № 1;

Вул. Холодногірська, 31 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Котляревського, 2/9 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Гетьмана Мазепи, 2 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Шкільна, 5/В – прочищено мережу каналізації;

Вул. Я. Мудрого, 50 – перевірено мережу каналізації та передано заявку до КП «Міськводоканал» щодо необхідності прочистки дворового колодязя;

Вул. Б. Шлях, 61 – перевірено мережу каналізації та передано заявку до КП «Міськводоканал» щодо необхідності прочистки дворового колодязя;

Вул. Котляревського, 3/1 – перевірено мережу каналізації та передано заявку до КП «Міськводоканал» щодо необхідності прочистки дворового колодязя;

Вул. Я. Мудрого, 15 – відключено/включено ГВП для усунення протікання запірної арматури у квартирі заявника;

Вул. Декабристів, 125 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Заливна, 9 – відновлено електричні контакти по зверненню заявника;

Вул. Б. Шлях, 53 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Іллінська, 38 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Роменська, 81– відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Котляревського, 3/1 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Б. Шлях, 23 – відновлено освітлення у квартирі заявника (2 виклики);

Вул. Шевченка, 2 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №1 (2 виклика);

Вул. Заливна, 13/А – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 8;

Пл. Горького, 5 – відновлено роботу ліфта;

Пл. Горького, 6 – відновлено роботу ліфта;

Вул. Ковпака, 53 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 2;

Вул. Харківська, 58/Б – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 2;

Вул. Іллінська, 51/1 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 4;

Вул. Леваневського, 26 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 2;

Вул. Горького, 28/1 – відновлено роботу ліфта (2 виклика);

Пр-т. Курський, 41 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 2;

Вул. Інтернаціоналістів, 43 – відновлено роботу ліфта;

Вул. Ковпака, 53 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №2, 4;

Вул. Ковпака, 81/Б – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 4;

Вул. Іллінська, 49 – відновлено роботу ліфта;

Вул. Засумська, 16/Б – відновлено роботу ліфта;

Вул. Заливна, 9 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 2;

Вул. Прокоф’єва, 32 – відновлено роботу ліфта;

Вул. Іллінська, 12 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 7;

Вул. Ковпака, 53 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 3 та № 4.

Підготовка та пред’явлення теплових господарств житлових будинків інспекторам теплопостачальних організацій в ході підготовки до опалювального періоду 2021 – 2022 рр..

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Садова, буд. 71, буд. 8;                           вул. Лебединська, буд. 12, вул. Прокоф’єва, буд. 30.

Виконання робіт по відновленню к/о за адресами: вул. Харківська,                        буд. 28/1, вул. Г. Кондратьєва, буд. 18, вул. Даргомижського, буд. 7,                         вул. Петропавлівська, буд. 51, вул. Г. Крут, буд. 20, вул. Соборна, буд. 32, вул. Лебединська, буд. 12, вул. О. Аніщенка, буд. 3/1.

Прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Г. Кондратьєва,                  буд. 143, буд. 16, буд. 19, буд. 145; вул. Даргомижського, буд. 1,                         вул. З. Космодем’янської, буд. 7, вул. О. Олеся, буд. 5.

Усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою:                                              вул. Харківська, буд. 22, вул. Г. Кондратьєва, буд. 18, буд. 46, буд. 165/78, буд. 37, буд. 145, буд. 144, буд. 165/140, буд. 143; вул. Прокоф’єва, буд. 2, буд. 30; пр-т. М. Лушпи, буд. 9, вул. О. Береста, буд. 5, вул. Воскресенська, буд. 15, вул. О. Олеся, буд. 2, буд. 5.

Обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Даргомижського, буд. 7,             вул. Малиновського, буд. 10, вул. Петропавлівська, буд. 129,                                     вул. Прокоф’єва, буд. 2, вул. Покровська, буд. 14, вул. Воскресенська,                   буд. 15.

Проведені роботи по відновленню циркуляції ГВП за адресою:                              вул. Заливна, буд. 1, вул. Харківська, буд. 6/2, буд. 8; вул. Петропавлівська, буд. 127, вул. Г. Кондратьєва, буд. 144.

Прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Ковпака, б. 13, 43, 55; пр-т. Курський, б. 37, 47, 103;                             вул. Р. Атаманюка, б. 14, 23, 49; вул. Л. Українки, б. 6

Продовжуються роботи по ремонту під’їзду житлового будинку:                            вул. Р. Атаманюка, б. 55 (6 під)

Вул. Р. Атаманюка, б. 14, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано до КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Вул. Л. Українки, б. 6, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано до КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Вул. Р. Атаманюка, б. 49, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Встановили хомут, протікання усунуто, водопостачання відновлено.

Пр-т. Курський, б. 47, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Пр-т. Курський, б. 103, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 4-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Пр-т. Курський, б. 37, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі гарячого водопостачання в квартирі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 23, кв. №* – стравлено повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 57, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення в квартирі відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 33, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення в квартирі відновлено.

Вул. Горького, б. 23/1, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення в квартирі відновлено.

Пр-т. Курський, б. 55, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення в квартирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Прокоф’єва, 16, корп. 2;                            вул. Металургів, 2, під’їзд 2; вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 1; вул. Металургів, 73, під’їзд 2;

Відновлення гарячого водопостачання в квартирах за адресами:                               вул. Лермонтова, 1, кв.***; вул. Лермонтова, 3, кв.***; вул. Праці, 26, кв.***; вул. Реміснича, 15, кв.***; вул. Реміснича, 31, кв.***; вул. Л. Бикова, 2/1, кв.***;

Проведені ремонтні роботи каналізаційної мережі за адресами:                              вул. Г. Кондратьєва, 211/1;

Проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання за адресами: вул. Холодногірська, 33/1, під’їзд 1; вул. Н. Холодногірська 8, під’їзд 6;

Проведені зварювальні роботи мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Реміснича, 15, під’їзд 1;

Проведені зварювальні роботи мережі опалення за адресами:                             вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 5;

Відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:                              вул. Холодногірська, 37, кв.***; вул. Металургів, 11, кв.***;                                     вул. Н. Холодногірська, 10, кв.***; вул. Реміснича, 25, кв.***;

Відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Холодногірська, 45, під’їзд 2; вул. Холодногірська, 49, під’їзд 3; вул. Л. Бикова, 3, під’їзд 1;

Відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Ковпака, 29, під’їзд 5;                             вул. Металургів, 16, під’їзд 1; вул. Реміснича, 21, під’їзд 2;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Горького, буд. 5/А, – виконані роботи по відкачуванню каналізаційних стоків в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Леваневського, буд. 2 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення  під`їзді, заміна лампочок;

Вул. Горького, буд. 38/а – виконані роботи по відновленню комунального освітлення  під`їзді, заміна лампочок;

Вул. Рибалко, буд. 4 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення  в теплопункті будинку, заміна вимикача;

Пр-т. Шевченка, буд. 10 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення  при вході у під`їзд, заміна лампочок;

Вул. Новомістенська, буд. 25 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення  на поверховій площадці, заміна лампочок;

Вул. Супруна, буд. 13 – ревізія поверхової електророзподільної шафи;

Вул. Привокзальна, буд. 11 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення на поверховій площадці, заміна лампочок;

Пр-т. Шевченка, буд. 14 – ревізія поверхової електророзподільної шафи;

Вул. Троїцька, буд. 13, 33 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Пров. Чугуївський, буд. 2, 4 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Пров. Інститутський, буд. 5 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Привокзальна, буд. 12, 35/а – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. 2-га Залізнична, буд. 3 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Новомістенська, буд. 26 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Горького, буд. 38 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Пров. Суджанський, 20 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

Пр-т. Шевченка, 10 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Троїцька, 24 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;                                               Вул. Привокзальна, 13 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

Вул. 2-га Залізнична, 20 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Леваневського, буд. 12 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Бельгійська, буд. 12 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Виконуються роботи по підготовці житлових будинків до опалювального періоду;

Прибудинкова територія прибирається згідно з графіком.

ПРБП «Рембуд»

Прочищення дощової каналізації: вул. Героїв Крут, 44, кв.*,

Заміна корінного крану: вул. Героїв Крут, 78, кв.*, вул. Героїв Крут, 38, кв.*,

Відключення водопостачання: вул. Героїв Крут, 68/б, кв.*,

Ремонт системи гарячого водопостачання: вул. Інтернаціоналістів, 57/а, кв.*,

Прибирання прибудинкової території: вул. Героїв Крут, 36 – 84/б,                       вул. Інтернаціоналістів, 15 – 65/б, вул. І. Сірка, 12 – 15, вул. Прокоф’єва, 10 – 50, вул. Мірошніченко, 11 – 35, вул. Кощія, 81, пр-т. М. Лушпи, 24 – 42,                                вул. Г. Чеснова, 13, вул. Харківська, 24.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Харківська, буд. 106, вул. Богуна, буд. 3, вул. Харківська, буд. 44, вул. Богуна, буд. 2/1, вул. Богуна, буд. 19, вул. І. Сірка, буд. 15 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. Серпнева, буд. 7, вул. СКД, буд. 36, вул. Охтирська, буд. 11, вул. СКД, буд. 48, вул. Харківська, буд. 42, вул. Римського-Корсакова, буд. 4 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

Вул. СКД, буд. 48, вул. С. Табали, буд. 52/Б, вул. Прокоф’єва, буд. 11 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника.

Вул. Харківська, буд. 40, вул. Харківська, буд. 42, вул. І. Сірка, буд. 23, вул. Інтернаціоналістів, буд. 14, пр-т. М. Лушпи, буд. 14, вул. Інтернаціоналістів, буд. 10 – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП.

Пр-т. М. Лушпи, буд. 14, вул. Прокоф’єва, буд. 29 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП в підвальному приміщенні.

Вул. К. Зеленко, буд. 3 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП в квартирі заявника.

Вул. Водна, буд. 65/2, вул. Харківська, буд. 38, вул. СКД, буд. 9, пр-т. М. Лушпи, буд. 10, вул. М. Вовчок, буд. 5, вул. Миру, буд. 26, вул. І. Сірка, буд. 23, вул. Чеснова, буд. 14, вул. СКД, буд. 48, пр-т. М. Лушпи, буд. 19,

вул. Харківська, буд. 40/1, вул. Римського-Корсакова, буд. 26, вул. Римського-Корсакова, буд. 30, вул. Глінки, буд. 11, 3-й Парковий проїзд, буд. 6, вул. Нижньосироватська, буд. 54 – виконано роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Вул. Харківська, буд. 46 – виконано роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.