Оперативний звіт по виконаних роботах за 28.09.2021 року

«КК «Коменерго-Суми»:

Вул. Харківська, 30/2 – завершено роботи з ремонту входу до під’їзду;

Вул. Ковпака, 81/В – продовження ремонту під’їзду № 1;

Вул. В. Чорновола, 55 – усунено протікання корінного крану у квартирі заявника;

Вул. Першотравнева, 31 – усунено протікання корінного крану у квартирі заявника;

Вул. І. Кавалерідзе, 17 – усунено протікання трубопроводу мережі ГВП у підвальному приміщенні;

Вул. Б. Шлях, 61 – усунено протікання опалювального приладу у квартирі заявника;

Вул. Набережна р. Стрілка, 50 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Ковпака, 53 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 4;

Вул. Харківська, 30/2 – відновлено роботу ліфта;

Вул. Інтернаціоналістів, 41 – відновлено роботу пасажирського ліфта;

Пл. Горького, 5 – відновлено роботу ліфта (2 виклики);

Пл. Горького, 6 – відновлено роботу ліфта (3 виклики).

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Реміснича, 31, під’їзд 2;                            вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 4;

Відновлення гарячого водопостачання в квартирах за адресами:                                вул. Металургів, 24, кв.***; вул. Л. Бикова, 6/1, кв.***;

Проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання за адресами: вул. Л. Бикова, 6/1, під’їзд 1-6;

Проведені зварювальні роботи мережі гарячого водопостачання за адресами: вул. Л. Бикова, 6/1, під’їзд 1-6;

Відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:                               вул. Реміснича, 6, кв.***; вул. Металургів, 16, кв.***;

Відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Реміснича, 6,                  під’їзд 3, 4; вул. Металургів, 11, під’їзд 3; вул. І. Виговського, 6, під’їзд 1;                    вул. Металургів, 2, під’їзд 3;

Відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Металургів, 24, під’їзд 1;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр-т. Курський, б. 39, 47, 53, 55, 133; вул. Р. Атаманюка, б. 33, 45, 57, 55, 64, 67

Продовжуються роботи по ремонту під’їзду житлового будинку:                          вул. Р. Атаманюка, б. 55 (6 під)

Виконані роботи по прибиранню підвальних приміщень та вивезенню велико габаритного сміття житлових будинків: вул. Р. Атаманюка, б. 23, 25, 27, 29, 53

Вул. Р. Атаманюка, б. 33, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню, засмічення усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 57, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання крану на трубопроводі холодного водопостачання в загальній кухні. Проведені роботи по заміні крану, протікання усунуто.

Пр-т. Курський, б. 133, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 4-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 45, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізації в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню, засмічення усунуто.

Пр-т. Курський, б. 39, кв. №* – стравлено повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

Пр-т. Курський, б. 47, кв. №* – стравлено повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

Пр-т. Курський, б. 53, кв. №* – стравлено повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

Пр-т. Курський, б. 55, кв. №* – стравлено повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 27, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення в квартирах відновлено.

Вул. Л. Українки, б. 4/1, кв. №* – проведені роботи по встановленню LED світильників на 1, 6 поверхах, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку. Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Паркова, буд. 1, вул. С. Табали, буд. 52/А, вул. Харківська, буд. 40,

вул. М. Вовчок, буд. 11 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. Серпнева, буд. 5 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

Вул. Прокоф’єва, буд. 31, вул. І. Сірка, буд. 31, вул. Інтернаціоналістів, буд. 22 – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП.

Вул. І. Сірка, буд. 27 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП в підвальному приміщенні.

Вул. Римського-Корсакова, буд. 24, вул. Охтирська, буд. 24, пр-т. М. Лушпи, буд. 14 – виконано роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Пр-т. Шевченка, буд. 10, 23 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Горького, буд. 49 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Троїцька, буд. 41 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Привокзальна, буд. 14 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу по стояку, протікання усунуто;

Пров. Суджанський, 8 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Новомістенська, буд. 24 – проведено злив з системи опалення, згідно письмових заяв для проведення ремонтних робіт у квартирі;

Пл. Горького, буд. 6 – планове відключення гарячого водопостачання для проведення ремонтних робіт у квартирі;

Пров. Інститутський, буд. 7 – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

Вул. Новомістенська, буд. 33 – планове відключення холодного водопостачання для проведення ремонтних робіт у квартирі, заміна корінного крану;

Вул. Бельгійська, буд. 34 – планове відключення холодного водопостачання для проведення ремонтних робіт у квартирі, заміна корінного крану;

Вул. Горького, буд. 38/А – ремонтні роботи каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Бельгійська, буд. 19 – виконані роботи по відновленню подачі напруги у квартирі;

Вул. Супруна, буд. 5 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення  в підвальному приміщені будинку, заміна лампочок;

Виконуються роботи по підготовці житлових будинків до опалювального періоду;

Прибудинкова територія прибирається згідно з графіком.

ПРБП «Рембуд»

Відключення водопостачання: вул. Прокоф’єва, 35, кв.*,

Заміна корінного крану: вул. Прокоф’єва, 35, кв.*,

Дезінфекція підвального приміщення: вул. Героїв Крут, 78, кв.*, вул. Героїв Крут, 40, кв.*,

Прочищення каналізаційної мережі: вул. Інтернаціоналістів, 57/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 78, кв.*, вул. Героїв Крут, 66/б, кв.*,

Заміна ділянки каналізаційної мережі: вул. Прокоф’єва, 35, підвал,

Прибирання прибудинкової території: вул. Героїв Крут, 36 – 84/б, вул. Інтернаціоналістів, 15 – 65/б, вул. І. Сірка, 12 – 15, вул. Прокоф’єва, 10 – 50, вул. Мірошніченко, 11 – 35, вул. Кощія, 81, пр-т. М. Лушпи, 24 – 42, вул. Г. Чеснова, 13, вул. Харківська, 24.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Малиновського, буд. 9, вул. Покровська, буд. 8.

Виконання робіт по відновленню к/о за адресами: вул. Харківська,                      буд. 6/2, вул. Г. Кондратьєва, буд. 37, буд. 144/2; вул. Петропавлівська,                  буд. 51, вул. Заливна, буд. 13, вул. Воскресенська, буд. 15, вул. Перекопська, буд. 12.

Прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. О. Олеся, буд. 1.

Усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою: вул. Петропавлівська, буд. 117, буд. 129, буд. 74; вул. Г. Кондратьєва, буд. 165/135, вул. Прокоф’єва, буд. 12, вул. Харківська, буд. 26/1, буд. 6/2.

Обстеження дворової каналізації за адресою: вул. О. Олеся, буд. 1.

Проведені роботи по відновленню циркуляції ГВП за адресою: вул. Харківська, буд. 6/2.

Прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком.

Відключення ХВП, ГВП, злиття опалення для проведення планових робіт: вул. Прокоф’єва, буд. 12, вул. Кооперативна, буд. 4.