Оперативний звіт по виконаним роботам за 06.09.2021 року

ТОВ «КК «Коменерго-Суми»

Вул. Роменська, 90 – продовження часткового ремонту цоколя І під’їзду;

вул. Кузнечна, 5 – розпочато роботи з ремонту віконних укосів;

вул. Прокоф’єва, 32 – розпочато ремонт машинного приміщення;

вул. Д. Галицького, 53 – проведено частковий ремонт ганку під’їзду №3;

вул. Пушкіна, 55 – виконано забивання віконних отворів будівельним матеріалом;

вул. Лермонтова, 13 – прочищено мережу каналізації;

вул. Лінійна, 13 – прочищено мережу каналізації;

вул. Іллінська, 12 – прочищено мережу каналізації;

вул. Д. Галицького, 35 – прочищено мережу каналізації;

пров. Гетьманський, 14 – відновлено роботу рушниковисушувача  у квартирі заявника – видалено повітря з мережі;

вул. Нахімова, 19, 21, 40 – відновлено циркуляцію мережі ГВП  у будинку – видалено повітря з мережі;

вул. Нахімова, 34 – проведено заміну крана Маєвського у квартирі заявника;

вул. Люблінська, 5 – проведено огляд та прочищення ДВК у квартирі заявника;

вул. Інтернаціоналістів, 41 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Д. Галицького, 35 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Куликівська, 27 – відновлено освітлення у підвальному приміщенні;

вул. Леваневського, 26  – відновлено роботу ліфта у під’їзді №1, 2;

вул. Ковпака, 77/А – відновлено роботу ліфта у під’їзді №3;

вул. Ковпака, 81/А – відновлено роботу ліфта у під’їзді №1;

вул. Бельгійська, 18 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №1;

вул. Засумська, 13/А – відновлено роботу ліфта у під’їзді №9;

Горького, 25 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №6;

вул. Інтернаціоналістів, 43 – відновлено роботу вантажного ліфта.

Підготовка та пред’явлення теплових господарств житлових будинків інспекторам теплопостачальних організацій в ході підготовки до опалювального періоду 2021–2022рр..

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Лермонтова,1, під’їзд 3;                           вул. Лермонтова, 3, під’їзд 1; вул. Нижньохолодногірська, 8, під’їзд 4;                                          вул. Лермонтова, 15, під’їзд 1; вул. Металургів, 16, під’їзд 2 та 3;

проведені зварювальні ремонтні роботи мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Холодногірська, 49, під’їзд 2;

проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Холодногірська, 39, кв.***;

відновлення гарячого водопостачання в квартирах за адресами:                               вул. Реміснича, 21, кв.***; вул. Лермонтова, 1, кв.***; вул. Лермонтова, 3, кв.***; вул. Реміснича, 25, кв.***;

відновлення комунального освітлення за адресами в квартирах:                                вул. Холодногірська, 39, кв.***; вул. Металургів, 9, кв.***;                                            вул. Реміснича, 12/2, кв.***;

відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Праці, 2, під’їзд 1; вул. Реміснича, 21, під’їзд 2; вул. Реміснича, 10/1, під’їзд 1;

відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Реміснича, 31, під’їзд 1;                        вул. Лермонтова, 17, під’їзд 3; вул. Лермонтова, 15, під’їзд 1 та 4;                            вул. Лермонтова, 1, під’їзд 5; вул. Холодногірська, 37, під’їзд 1;                                вул. Металургів, 14, під’їзд 2; вул. Металургів, 24, під’їзд 3;                                     вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 2;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Бельгійська, буд. 13 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення  під`їзді, заміна лампочок та вимикача;

пр-т Шевченка, буд. 14 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення  під`їзді, заміна патрона;

вул. Горького, буд. 39, 40 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення  під`їзді, заміна лампочок;

вул. Привокзальна, буд. 11 – ліквідовано протікання мережі опалення в підвальному приміщені, зварювальні роботи;

вул. Привокзальна, буд. 8, 13 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

пр-т Шевченка, буд. 10 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу по стояку будинку, протікання усунуто;

пров. Суджанський, буд. 8 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

вул. Псільська, буд. 20 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

вул. Троїцька, буд. 24 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

вул. Новомістенська, буд. 4, 24, 26 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

вул. 2-га Залізнична, буд. 10/1 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

пл. Горького, буд. 5, 6 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

пр-т Шевченка, буд. 10 – виконані ремонтні роботи на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщені будинку;

вул. Супруна, буд. 5 – виконані ремонтні роботи на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщені будинку;

пров. Суджанський, буд. 20 – виконані ремонтні роботи на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщені будинку;

пл. Горького, буд. 5 – виконані ремонтні роботи на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщені будинку;

вул. Новомістенська, буд. 33 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення  під`їзді, заміна лампочок;

Виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях згідно графіку та за погодними умовами.

Виконуються роботи по підготовці житлових будинків до опалювального періоду;

Прибудинкова територія прибирається згідно з графіком.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Пр-т М. Лушпи, буд. 12, вул. М. Вовчок, буд. 13/Б, вул. М. Вовчок, буд. 9, пр-т М. Лушпи, буд. 20, вул. І. Сірка, буд. 25, пр-т М. Лушпи, буд. 14 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Римського-Корсакова, буд. 4, вул. М. Вовчок, буд. 13 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 22 – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП.

вул. Харківська, буд. 41 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП на технічному поверсі;

вул. СКД, буд. 16 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП у квартирі заявника;

вул. Охтирська, буд. 24, вул. Харківська, буд. 39 – виконано роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Героїв Крут, 36/в, кв.*, вул. Героїв Крут, 66, кв.*;

прочищення каналізаційної мережі: вул. І. Сірка, 15, кв.*,                                         вул. Прокоф’єва, 10, вул. Інтернаціоналістів, 15, 5-й п., підвал;

заміна ділянки стояка каналізації: вул. Героїв Крут, 74/а, кв.*,                                       вул. Героїв Крут, 68/б, кв.*;

заміна ділянки мережі г/в: вул. Героїв Крут, 82/в,1-й п. підвал;

відключення і включення г/в і х/в по заявкам мешканців:                                 вул. Героїв Крут, 36/в, кв.*;

ремонт мережі г/в шляхом встановлення хомута: вул. Героїв Крут, 84/б, кв.*;

заміна ділянки мережі гарячого водопостачання:                                                 вул. Інтернаціоналістів, 57/А, 3-й п., підвал;

обстеження зливної дощової каналізації: вул. Героїв Крут, 36, 1-п., підвал;

прибирання прибудинкової території: вул. Героїв Крут, 36 – 84/б,                        вул. Інтернаціоналістів, 15 – 65/б, вул. І. Сірка, 12-15,43, вул. Прокоф’єва,                   10 – 50, вул. Мірошніченко, 11 – 35, вул. Кощія, 81, пр-т М. Лушпи, 24 – 42,                     вул. Загону генерала Чеснова, 13, вул. Харківська, 24.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Соборна, буд. 43, вул. Харківська, буд. 25, вул. О. Олеся, буд. 2;

виконання робіт по відновленню к/о за адресами: вул. Харківська, буд. 25, вул. 2-га Харківська, буд. 6, вул. Заливна, буд. 31, вул. Героїв Крут, буд. 26, вул. Г. Кондратьєва, буд. 165/126, буд. 145, буд. 118; пр-т М. Лушпи, буд. 39;

прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Г. Кондратьєва,                  буд. 183, буд. 189;  вул. Гамалія, буд. 1, буд. 17/1; вул. Петропавлівська,                    буд. 74, вул. Харківська, буд. 1;

усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою:                                              вул. Г. Кондратьєва, буд. 126, буд. 6; вул. Покровська, буд. 14,                                вул. Петропавлівська, буд. 90, буд. 74; пров. Огарьова, буд. 3,                                    вул. Шишкарівська, буд. 11, вул. Гамалія, буд. 1, пр-т М. Лушпи, буд. 9,                       вул. Харківська, буд. 25, пров. 9 Травня, буд. 8, вул. Прокоф’єва, буд. 12;

обстеження дворової каналізації за адресою: вул. О. Олеся, буд. 1;

проведені роботи по відновленню циркуляції ГВП за адресою:                         вул. Харківська, буд. 1;

прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком.