Оперативний звіт по виконаних роботах за 07.09.2021 року

«КК «Коменерго-Суми»:

Вул. Роменська, 90 – продовження часткового ремонту цоколя І під’їзду;

Вул. Кузнечна, 5 – продовження робіт з ремонту віконних укосів;

Вул. Прокоф’єва, 32 – продовження ремонту машинного приміщення;

Вул. Нахімова, 38 – проведено частковий ремонт покрівлі над квартирою заявника;

Пр-т. Т. Шевченка, 11 – проведено демонтаж аварійних ділянок облицювальної плитки фасадів;

Пр-т. Т. Шевченка, 2, 11 – проведено улаштування накриття входів до підвального приміщення;

Вул. Шевченка, 2 – проведено обстеження входів до під’їздів № 4 та № 5 для подальшого виконання ремонтних робіт;

Вул. Котляревського, 3/1 – перевірено мережу каналізації та передано заявку до КП «Міськводоканал» щодо необхідності прочистки дворового колодязя;

Вул. Іллінська, 40 – перевірено мережу каналізації та передано заявку до КП «Міськводоканал» щодо необхідності прочистки дворового колодязя;

Вул. Котляревського, 2/5 – перевірено мережу каналізації та передано заявку до КП «Міськводоканал» щодо необхідності прочистки дворового колодязя;

Вул. Засумська, 12/А – відновлено роботу рушниковисушувача  у квартирі заявника – видалено повітря з мережі;

Вул. Декабристів, 143 – відновлено задовільний тиск мережі ХВП;

Вул. Нахімова, 34 – проведено заміну крану Маєвського у квартирі заявника;

Вул. Холодногірська, 31 – усунено протікання мережі ГВП у підвальному приміщенні;

Вул. Робітнича, 84 – злито мережу опалення протікання опалювального приладу у квартирі заявника;

Вул. Іллінська, 35 – відновлено комунальне освітлення;

Вул. Нахімова, 38 – відновлено комунальне освітлення;

Вул. Доватора, 52 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Іллінська, 51/Г  – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 2;

Вул. Прокоф’єва, 29/1 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 1;

Вул. Ковпака, 53 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 3;

Вул. Горького, 25 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 6;

Вул. Засумська, 12/Г– відновлено роботу ліфта;

Вул. Засумська, 16/Б – відновлено роботу ліфта;

Вул. Іллінська, 10 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 1;

Вул. Інтернаціоналістів, 43 – відновлено роботу вантажного ліфта.

Підготовка та пред’явлення теплових господарств житлових будинків інспекторам теплопостачальних організацій в ході підготовки до опалювального періоду 2021-2022 рр..

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Н. Холодногірська, 10, під’їзд 2;

Відновлення холодного водопостачання в квартирах за адресами:                               вул. Реміснича, 35, кв.***;

Відновлення гарячого водопостачання в квартирах за адресами:                             вул. Л. Бикова, 2/1, кв.***; вул. Реміснича, 35, кв.***; вул. Реміснича, 15, кв.***; вул. Реміснича, 25, кв.***;

Проведені ремонтні каналізаційної мережі за адресами:                                            вул.  Холодногірська, 39, кв.***;

Проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Металургів, 17, під’їзд 1;

Відновлення комунального освітлення за адресами в квартирах:                             вул. Реміснича, 31, кв.***;

Відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Лермонтова, 1, під’їзд 2, 3;                     вул. Реміснича, 25, під’їзд 4; вул. Прокоф’єва, 26, під’їзд 4;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Ковпака, б. 55; пр. Курський, б. 51, 55, 103, 103/1, 129;                         вул. Р. Атаманюка, б. 51; вул. Лікаря З. Красовицького, б. 5

Пр-т. Курський, б. 103/1,  кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Вул. Р. Атаманюка, б. 51, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Пр-т. Курський, б. 129, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в сан. вузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Пр-т. Курський, б. 103, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в санвузлі. Перекрили водопостачання на стояк, заявник виконує ремонтні роботи самостійно. По завершенню робіт холодне водопостачання відновлено.

Пров. Лікаря З. Красовицького, б. 5, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Пр-т. Курський, б. 55, кв. №* – стравлено повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

Пр-т. Курський, б. 51, кв. №* – стравлено повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

Вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – стравлено повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

Вул. Ковпака, б. 13, кв. №* – відновлено контакт в  поверховому електрощитку, освітлення в квартирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Римського-Корсакова, буд. 24, вул. Прокоф’єва, буд. 25, вул. С. Табали, буд. 30 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. Харківська, буд. 31, вул. Харківська, буд. 58/Г – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника.

Вул. СКД, буд. 12 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ГВП в підвальному приміщенні.

Вул. Прокоф’єва, буд. 29 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП у квартирі заявника.

Вул. Глінки, буд. 7, вул. Харківська, буд. 46 – виконано роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Вул. Богуна, буд. 2/1, вул. Харківська, буд. 39 – виконано роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Новомістенська, буд. 23 – зварювальні роботи на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

Пл. Горького, буд. 5 – виконані роботи по відновленню подачі напруги у квартирі;

Вул. Горького, буд. 40 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення  під`їзді, заміна лампочок та патрона;

Вул. Новомістенська, буд. 26, 27 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення  під`їзді, заміна лампочок;

Пров. Інститутський, буд. 7 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Леваневського, буд. 12 -– виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Пр-т. Шевченка, буд. 26 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу по стояку с/у, протікання усунуто;

Вул. Горького, буд. 25, 40 – проведення робот по перевірки теплових пунктів;

Вул. Рибалка, буд. 1, 4, 6 – проведення робот по перевірки теплових пунктів;

Вул. Привокзальна, буд. 3 – проведення робот по перевірки теплових пунктів;

Виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях згідно графіку та за погодними умовами.

Виконуються роботи по підготовці житлових будинків до опалювального періоду;

Прибудинкова територія прибирається згідно з графіком.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Лебединська, буд. 12, вул. Харківська, буд. 25, буд. 22; вул. О. Олеся, буд. 2, вул. Г. Крут, буд. 20, пр-т. М. Лушпи, буд. 55.

Виконання робіт по відновленню к/о за адресами: вул. Харківська,                     буд. 6/2, вул. 2-га Харківська, буд. 6, вул. Заливна, буд. 31, вул. Г. Крут,                  буд. 26, вул. Г. Кондратьєва, буд. 165/126, буд. 145, буд. 118; пр-т. М. Лушпи, буд. 9.

Прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Г. Кондратьєва,                буд. 16, вул. О. Олеся, буд. 5, вул. Шишкарівська, буд. 11,                                      вул. Петропавлівська, буд. 117, пров. Огарьова, буд. 3.

Усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою:                                              вул. Г. Кондратьєва, буд. 122, буд. 110, буд. 183; вул. О. Аніщенка, буд. 3, вул. О. Береста, буд. 5, вул. Петропавлівська, буд. 129, пров. Огарьова,                  буд. 2/1, вул. Заливна, буд. 31, вул. Гамалія, буд.36/1, вул. Харківська,                    буд. 25, вул. Соборна, буд. 32, вул. З. Космодем’янської, буд. 2, вул. Г. Крут, буд. 12.

Обстеження дворової каналізації за адресою: вул. О. Аніщенка, буд. 10, вул. Г. Кондратьєва, буд. 165/10.

Прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком.

Відключення ХВП, ГВП, злиття опалення для проведення планових робіт: вул. Г. Крут, буд. 20.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Г. Крут, 64, кв.*, вул. Г. Крут, 36, кв.*

Прочищення каналізаційної мережі: вул. Г. Крут, 46/б, кв.*, вул. Г. Крут, 70/а, кв.*, вул. Г. Крут, 82/б, 1-й п., підвал, вул. Г. Крут, 36, 5-й п. підвал, вул. Г. Крут, 76, 1-3 п., підвал.

Ремонт вентеля на мережі г/в: вул. Г. Крут, 70/а, 2-й п. підвал

Відключення і включення г/в і х/в по заявкам мешканців:  вул. Г. Крут, 70/а, кв.*, вул. Г.Крут, 70/а, кв.*, вул. Г. Крут, 84/а, кв.*

Ремонт мережі х/в шляхом встановлення хомута: вул. Г. Крут 72, кв.*

Заміна ділянки мережі гарячого водопостачання: вул. Інтернаціоналістів, 57/А, 3-й п., підвал.

Прибирання прибудинкової території: вул. Героїв Крут, 36 – 84/б,                          вул. Інтернаціоналістів, 15- 65/б, вул. І. Сірка, 12-15,43, вул. Прокоф’єва,                 10-50, вул. Мірошніченко, 11-35, вул. Кощія, 81, пр-т. М. Лушпи, 24-42,                     вул. Г. Чеснова, 13, вул. Харківська, 24.