Оперативний звіт по виконаних роботах за 06-10.01.2021 року

«КК «Коменерго-Суми»:

Вул. Нахімова, 19 – проведено герметизацію тріщин покрівлі для усунення протікання;

Вул. Шевченка, 2 – проведено частковий ремонт віконного отвору у під’їзді №7;

Вул. Холодногірська, 31 – прибрано сміття на покрівлі входу до під’їзду;

Вул. Першотравнева, 37  – проведено зафарбовування написів на фасаді будинку;

Пр-т. Т. Шевченка, 2 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Я. Мудрого, 50 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Першотравнева, 20 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Кузнечна, 5 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                 КП «Міськводоканал», систему прочищено;

Вул. Супруна, 8 – усунено протікання опалювального приладу у квартирі заявника;

Вул. Котляревського, 2/7 – проведено обстеження мережі ХВП у квартирі заявника, надано рекомендації щодо необхідності розпломбування лічильників та прочищення фільтрів;

Пров. Гетьманський, 14 – перекрито ХВП на стояк – проведено обстеження у квартирі заявника, надано роз’яснення щодо необхідності проведення внутрішньо квартирних ремонтних робіт;

Вул. Пушкіна, 20 – усунено протікання трубопроводу мережі ХВП у підвальному приміщенні – проведено зварювальні роботи;

Вул. Котляревського, 2/9 – налагоджено роботу мережі опалення – видалено повітря з мережі;

Вул. Котляревського, 2/8 – усунено протікання трубопроводу ХВП у підвальному приміщенні;

Вул. Косівщинська, 96/3 – усунено протікання мережі ХВП – установлено хомут;

Вул. В. Чорновола, 55 – відключено ГВП для проведення робіт з усунення аварійної ситуації у квартирі заявника;

Вул. Холодногірська, 31 – відновлено роботу ліфта;

Вул. Інтернаціоналістів, 41 – відновлено роботу ліфта;

Вул. Іллінська, 12 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №4;

Вул. Декабристів, 125 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Котляревського, 2/2 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Роменська, 81 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Інтернаціоналістів, 41 – відновлено освітлення у квартирі заявника.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. О. Олеся, буд. 5, пр. М. Лушпи,                   буд. 43/2, буд. 31, вул. Лебединська, буд.6.

Виконання робіт по відновленню к/о за адресами:  вул. Харківська, буд. 9, буд. 28/1; вул. Лебединська, буд. 6; пров. Огарьова, буд. 3;                                        вул. Даргомижського, буд.1; вул. Заливна, буд.13; вул. Соборна, буд.38;                  вул. Г. Кондратьєва, буд. 189; вул. Воскресенська, буд.15

Прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Г. Кондратьєва,                   буд. 144/2; вул. Воскресенська, буд. 15, вул. І. Сірка, буд. 37; вул. Прокоф’єва, буд. 24/Б.

Усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою:                                      вул. Г. Кондратьєва, буд. 165/123,буд.144/2; пров. Огарьова, буд. 3;                            вул. О.Олеся,буд.1; пр. М. Лушпи, буд. 49, буд. 23; вул. Прокоф’єва, буд. 24, буд.24/Б; пров. Огарьова, буд.2/1; вул. Харківська, буд. 25, буд. 26/1;                            вул. Петропавлівська, буд. 51, буд. 76, вул. І.Сірка, буд. 2.

Обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Петропавлівська,                     буд. 51, вул. Харківська, буд.26; вул. Г. Кондратьєва, буд. 126.

Проведені роботи по відновленню циркуляції ГВП за адресою:                           вул. Г. Кондратьєва, буд. 165/135.

Обстеження зливової каналізації за адресою:: вул. Заливна, буд. 15.

Прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Холодногірська, 37, під’їзд 2;                         вул. Реміснича, 10, під’їзд  2;

Проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання за адресами:  вул. Холодногірська, 49, кв.***; вул. Металургів, 11, під’їзд 1;

Проведені ремонтні роботи мережі опалення за адресами:                                        вул. Холодногірська, 39, кв.***;

Відновлення холодного водопостачання в квартирах за адресами:                              вул. Праці, 32, кв.***;

Відновлення гарячого водопостачання в квартирах за адресами:                               вул. Реміснича, 15, кв.***; вул. Праці, 32, кв.***; вул. Холодногірська, 49, кв.***;

Відновлення опалення в квартирах за адресами: вул. Холодногірська, 33/1, кв.***;

Відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Металургів, 15, під’їзд 2; вул. Холодногірська, 49, під’їзд 2;

Відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:                              вул. Металургів, 11, кв.***; вул. Реміснича, 10, кв.***;  вул. Праці, 26, кв.***;

Відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Металургів,14, під’їзд 2;                       вул. Лермонтова,15, під’їзд 1; вул. Реміснича, 6/А, під’їзд 1;                                       вул. Холодногірська, 49, під’їзд  2;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Героїв Крут, 54/б, кв.*, вул. Героїв Крут, 38, кв.*,

Прочищення каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 42, кв.*,                              вул. Інтернаціоналістів, 59/а, кв.*, пр. М. Лушпи, 38, кв.*,                                           вул. Героїв Крут, 78, кв.*.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Горького, буд. 25 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Привокзальна, буд. 13 – виконані ремонтні роботи засувки опалення в підвальному приміщені будинку;

Вул. територія ЧРЗ, буд. 9 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщені будинку;

Вул. Леваневського, буд. 28 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного стояку на загальній кухні;

вул. Привокзальна, буд. 11 – виконані роботи по відновленню опалення (стравлено повітря з системи опалення);

Вул. Горького, буд. 1 – виконані ремонтні роботи по усуненню протікання на трубопроводі опалення в теплопункті (заміна засувки);

Вул. Бельгійська, буд. 2 – відновлено комунальне електропостачання, заміна лампочок;

Вул. Супруна, буд. 23 – відновлено комунальне електропостачання, заміна лампочок;

Пр-т. Шевченка, буд. 1– виконані роботи по ревізії по поверхового лічильника;

Вул. Троїцька, буд. 17 – виконані роботи по ревізії по поверхового лічильника;

Вул. Супруна, буд. 26 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Новомістенська, буд. 27 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Виконуються роботи з посипання прибудинкових територій протиожеледними сумішами;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Миру, буд. 9, вул. І. Сірка, буд. 15, вул. Охтирська, буд. 10, вул. Миру, буд. 5, вул. СКД, буд. 12, вул. Харківська, буд. 54, пр-т. М. Лушпи, буд. 14, вул. СКД, буд. 50, вул. С. Табали, буд. 52/А, вул. І. Сірка, буд. 19 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Пров. Богуна, буд. 3, вул. Серпнева, буд. 5, вул. К. Зеленко, буд. 7, вул. Богуна, буд. 16, вул. Римського-Корсакова, буд. 34, пл. Пришибська, буд. 15/1, вул. Серпнева, буд. 9,вул. 2-га Староріченська, буд. 2 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

Вул. Охтирська, буд. 44, вул. С. Табали, буд. 30 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника.

Вул. СКД, буд. 18 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП у підвальному приміщенні.

Вул. СКД, буд. 36 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП у квартирі заявника.

Вул. І. Сірка, буд. 21, вул. Богуна, буд. 8, вул. Прокоф’єва, буд. 31 – виконано роботи по усуненню протікання мереж опалення у квартирі заявника.

Вул. Інтернаціоналісті, буд. 12, 3-й Парковий проїзд, буд. 6, вул. Харківська, буд. 31, вул. Римського-Корсакова, буд. 32, вул. Глінки, буд. 11, вул. Прокоф’єва, буд. 29/1, вул. Харківська, буд. 41, пр-т. М. Лушпи, буд. 10, вул. К. Зеленко, буд. 7, вул. Інтернаціоналісті, буд. 22 – проведено роботи по відновленню освітлення у квартирі заявника.

Вул. 4-та Продольна, буд. 12/1, вул. СКД, буд. 12 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Ковпака, б. 13, 14, 15; пр. Курський, б.39, 45, 55, 133, 123, 129, 135; вул. Р. Атаманюка, б. 25, 26, 55, 63, 33,  49; вул. Л. Українки, б. 4, 25;

Завершені роботи по ремонту стиків панелей житлового будинку:                       вул. Р. Атаманюка, б. 43/б

Завершені роботи по ремонту стиків панелей житлового будинку:                       пр. Курський, б. 43

Вул. Л. Українки, б. 4, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі  в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

Пр-т. Курський, б. 39, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі  в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 26, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі  в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

Пр-т. Курський, б. 133 кв. №* – при обстеженні виявлено течію к/з в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з мережі, течію усунуто.

Пр-т. Курський, б. 129 кв. №* – при обстеженні виявлено течію к/з в підвальному приміщенні 1-го підвалу. Проведені роботи по прочищенню к/з мережі, течію усунуто.

Пр-т. Курський, б. 55 кв. №* – при обстеженні виявлено течію к/з в підвальному приміщенні . Проведені роботи по прочищенню к/з мережі, течію усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 55 кв. №* – при обстеженні виявлено течію к/з в підвальному приміщенні 2-го підвалу. Проведені роботи по прочищенню к/з мережі, течію усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 63 кв. №* – при обстеженні виявлено течію к/з в підвальному приміщенні 1-го підвалу. Проведені роботи по прочищенню к/з мережі, течію усунуто.

Пр-т. Курський, б. 45 кв. №* – при обстеженні виявлено течію к/з в підвальному приміщенні 2-го підвалу. Проведені роботи по прочищенню к/з мережі, течію усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 55 кв. №* – при обстеженні виявлено течію к/з в підвальному приміщенні 2-го підвалу. Проведені роботи по прочищенню к/з мережі, течію усунуто.

Вул. Ковпака, б. 14 кв. №* – при обстеженні виявлено течію к/з в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з мережі, течію усунуто.

Вул. Ковпака, б. 15 кв. №* – при обстеженні виявлено випирання  к/з в сан. вузлу 1-го поверху. Проведені роботи по прочищенню к/з мережі, течію усунуто.

Пр-т. Курський, б. 135, кв. №* – при обстеженні виявлено течію корінного крана на трубопроводі гарячого водопостачання. Проведені роботи по заміні корінного крана, протікання усунуто.

Пр-т. Курський, б. 45, кв. №* – при обстеженні виявлено течію корінного крана на трубопроводі холодного водопостачання. Проведені роботи по заміні корінного крана, протікання усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 21, кв. №* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено.

Вул. Г. Чибісова, б. 15, кв. №* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено.

Вул. Л. Українки, б. 25 кв. №* – проведено заміна автомату нульовий колодки в ел/щитку, квартирне  освітлення  відновлене.

Вул. Р. Атаманюка, б. 53 кв. №*– включено автомат в ел/щитку, освітлення відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 49 кв. №* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).