Оперативний звіт по виконаних роботах за 11.01.2021 року

«КК «Коменерго-Суми»:

Вул. Іллінська, 12 – розпочато роботи з заміни трубопроводів внутрішньо будинкових мереж ХВП та ГВП у підвальному приміщення під’їздів № 3, 4;

Вул. Засумська, 16/5 – проведено очищення 2-х приямків від сміття/землі/каміння;

Вул. Першотравнева, 20 – проведено вивезення залишків будівельного сміття після проведення ремонту накриття входу до підвального приміщення;

Вул. Я. Мудрого, 50 – проведено прибирання землі/каміння/будівельного сміття з підвального приміщення;

Вул. Шевченка, 7 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Холодногірська, 31 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Пушкіна, 55 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Котляревського, 2/3 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Харківська, 30/2 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                КП «Міськводоканал», систему прочищено;

Вул. Іллінська, 49 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                  КП « Міськводоканал», систему прочищено;

Вул. Садова, 53 – злито систему опалення для усунення аварійної ситуації у квартирі заявника, порив усунено опалення відновлено;

Вул. Роменська, 90 – злито систему опалення для усунення аварійної ситуації у квартирі заявника, порив усунено опалення відновлено;

Вул. Засумська, 16/Б – відновлено ХВП у квартирі заявника;

Вул. Шевченка, 2 – налагоджено опалення у квартирі заявника, відкрито засувку опалення на вводі;

Вул. Іллінська, 51/1 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №3;

Вул. Інтернаціоналістів, 41 – відновлено роботу ліфта;

Вул. І. Кавалерідзе, 9 – усунено протікання у квартирі заявника;

Вул. Засумська, 16/Б – відновлено освітлення у квартирі заявника.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. СКД, буд. 9, вул. Харківська, буд. 54, вул. І. Сірка, буд. 15 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. 2-га Староріченська, буд. 2 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

Вул. Інтернаціоналістів, буд. 22 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП у квартирі заявника.

Пр-т. М. Лушпи, буд. 10 – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП.

Вул. К. Зеленко, буд. 3, вул. СКД, буд. 9, вул. СКД, буд. 12, вул. Нижньосироватська, буд. 54, вул. СКД, буд. 16 – проведено роботи по відновленню освітлення у квартирі заявника.

Вул. М. Вовчок, буд. 9, вул. Глінки, буд. 7 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Лермонтова,15, під’їзд 5;                           вул. Реміснича, 10, під’їзд 2;

Проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання за адресами: вул. Лермонтова, 15, під’їзд 5;

Проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання за адресами: вул.Лермонтова,17, під’їзд 3; вул. Л. Бикова,1, під’їзд 1;

Проведені зварювальні ремонтні роботи за адресами: вул. Лермонтова,17, під’їзд 3; вул. Лермонтова, 15, під’їзд 5;

Відновлення гарячого водопостачання в квартирах за адресами:                              вул. Реміснича, 15, кв.***;  вул. Лермонтова,17, кв.***; вул. Праці, 32, кв.***;

Відновлення опалення в квартирах за адресами: вул. Л. Бикова,7, кв.***;

Відновлення комунального освітлення за адресами:  вул. Металургів, 17, під’їзд 1; вул. Металургів, 9/1, під’їзд 2; вул. Металургів, 9, під’їзд 2;                         вул. Праці, 2, під’їзд 1; вул. Холодногорська, 49, під’їзд 3;                                        вул. Холодногорська, 45, під’їзд 3, 5;

Відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Холодногорська, 39, під’їзд 1;  вул. Холодногорська, 49, під’їзд 3; вул. Ковпака, 47, під’їзд 3;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Перепакування радіатора: вул. Інтернаціоналістів, 65/б, кв.*,

Заміна корінного крану: вул. І. Сірка, 43, кв.*,

Прочищення каналізаційної мережі: пр. М. Лушпи, 24, кв.*,                                   вул. Героїв Крут, 68/в, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 63/б, кв.*,                               вул. Інтернаціоналістів, 57/а, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Супруна, буд. 12 – виконані зварювальні роботи на трубопроводі гарячого водопостачання в підвальному приміщені, ліквідовано протікання;

Вул. Супруна, буд. 13 – виконані роботи по заміні коріних кранів  на трубопроводі холодного та гарячого водопостачання в загальному с/у;

Вул. Троїцька, буд. 18 – провели обстеження протікання зі стелі в квартирі, разове залиття;

Вул. Леваневського, буд. 22 – виконані роботи по відновленню опалення (стравлено повітря з системи опалення);

Пров. Інститутський, буд. 3 – провели обстеження каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Новомістенська, буд. 31 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано на КП «Міськводоканал»;

Пров. Суджанський, буд. 20 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Привокзальна, буд. 11 – проведено обстеження інженерних мереж опалення в теплопункті;

Вул. Новомістенська, буд. 31 – провели обстеження стояка гарячого водопостачання в квартирі;

Вул. Супруна, буд. 5, 6 – виконано роботи по відновленню комунального освітлення  в під’їзді будинку;

Пр-т. Шевченка, буд. 28 – виконано роботи по відновленню комунального освітлення  в під’їзді будинку;

Вул. Бельгійська, 4 – провели обстеження систем інженерних мереж в будинку.

Виконуються роботи з посипання прибудинкових територій протиожеледними сумішами;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіку.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр. Курський, б. 33, 39, 53, 135; вул. Р. Атаманюка, б. 14, 25, 57; вул. Ген. Чибісова, б. 20.

Розпочаті роботи по ремонту під’їзду житлового будинку: пр. Курський,    б. 103/1 (5 під.)

Вул. Р. Атаманюка, б. 57,  кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Вул. Р. Атаманюка, б. 14,  кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Пр-т. Курський, б. 39, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі  в сан. вузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

Пр-т. Курський, б. 135, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі  в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

Пр-т. Курський, б. 33, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі  в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

Вул. Ген. Чибісова, б. 20, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі  в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 25, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі  в підвальному приміщенні 4-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

Пр-т. Курський, б. 135, кв. №* – стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 57, кв. №* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено.

Вул. Г. Чибісова, б. 16-Б, кв. №* – відновлено контакт в електрощитовій будинку, комунальне освітлення в 1, 2 та 3 під’їздах відновлено.

Вул. Л. Українки, б. 4/1, кв. №* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено.

Вул. Новорічна, б. 3, кв. №* – встановили лампочку в 2-му під’їзді на 2-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Пр-т. Курський, б. 103, кв. №* – встановили лампочку в 1-му під’їзді на 8-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Пр-т. Курський, б. 103/1, кв. №* – встановили лампочку в 1-му під’їзді на                   3-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Петропавлівська, буд. 76;                             вул. Г. Крут, 20; вул. Гамалія, буд. 1

Виконання робіт по відновленню к/о за адресами: вул. Харківська, буд. 9, буд.8, буд.1/1; пр. М. Лушпи 39/1; вул. Г. Кондратьєва, буд. 130;                           вул. Прокоф’єва, буд. 24

Прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Прокоф’єва, буд. 36, вул. Гамалія, буд. 1; вул. Г. Кондратьєва, буд. 130, буд. 165/78, буд. 165/10, буд.189; вул. Петропавлівська, буд.81.

Усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою:                                      вул. Г. Кондратьєва, буд. 175, вул. Петропавлівська, буд. 93,буд.76;                        вул. Шишкарівська, буд. 2; вул. Г. Крут, буд. 20, вул. І. Сірка, буд. 2.

Обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Петропавлівська, буд. 96

Проведені роботи по відновленню циркуляції ГВП за адресою:                          вул. Соборна, буд. 32; вул. Г. Кондратьєва, буд. 144/2, вул. Шишкарівська,15.

Прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком.

Заміна кранів на мережі ХВП: пр-т. М. Лушпи, 39/1 – 1шт.

Заміна мережі ХВП: вул. Садова, буд.71 – 10п.м.

Заміна кранів на мережі ГВП: пр. М. Лушпи, 39/1 – 4шт.