Оперативний звіт по виконаних роботах за 12.01.2021 року

«КК «Коменерго-Суми»:

Вул. Іллінська, 12 – продовження робіт з заміни трубопроводів внутрішньо будинкових мереж ХВП та ГВП у підвальному приміщення під’їздів №3,4;

Вул. Засумська, 14 – проведено роботи з прибирання сміття на сходах аварійного виходу;

Вул. Лебединська, 4 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                  КП «Міськводоканал», систему прочищено;

Вул. Шевченка, 2 – проведено відключення/включення ХВП для виконання внутрішньо квартирних робіт з усунення протікання мешканцями;

Вул. Садова, 53 – налагоджено задовільне опалення у квартирі заявника;

Вул. Харківська, 58/Б – налагоджено задовільне опалення у квартирі заявника;

Вул. Б.Шлях, 53 – налагоджено задовільне опалення у квартирі заявника;

Вул. Нахімова, 34 – усунено протікання трубопроводу мережі опалення у підвальному приміщенні;

Вул. Інтернаціоналістів, 41 – проведено  включення вантажного ліфта після капітального ремонту;

Вул. Іллінська, 51/1 – відновлено освітлення у кабіні ліфта у під’їзді №3;

Вул. Іллінська, 10 – проведено обстеження електромережі, надано роз’яснення заявнику щодо необхідності проведення внутрішньо квартирних робіт.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Л. Бикова,1, під’їзд 1;

Проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання за адресами: вул. Реміснича, 6, під’їзд 8;

Проведені ремонтні роботи мережі опалення за адресами: вул. Реміснича, 19, під’їзд 2; вул. Металургів, 13, кв.***; вул. Холодногорська, 51, під’їзд 2;

Проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Холодногорська, 49, кв.***;

Проведені зварювальні ремонтні роботи за адресами: вул. Реміснича, 6, під’їзд 8; вул. Холодногорська, 51, під’їзд 2;

Відновлення холодного водопостачання в квартирах за адресами:                               вул. Холодногорська, 49, кв.***;

Відновлення гарячого водопостачання в квартирах за адресами:                                 вул. Лермонтова, 17, кв.***;  вул. Реміснича, 6, кв.***; вул. Реміснича, 35, кв.***; вул. Л. Бикова, 2/1, кв.***;

Відновлення опалення в квартирах за адресами: вул. Холодногорська, 51, кв.***; вул. Л. Бикова, 2/1, кв.***; вул. Реміснича, 35, кв.***;                                     вул. Металургів, 13, кв.***;

Відновлення комунального освітлення за адресами:                                                     вул. Лермонтова, 17, під’їзд 4;  вул. Металургів, 15, під’їзд 2;                                          вул. Холодногорська, 49, під’їзд 3; вул. Л. Бикова, 6/1, під’їзд 6; вул. Праці, 37, під’їзд 1; вул.1 -ша Новопоселенська, 1, під’їзд 1;

Відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Лермонтова, 1, під’їзд 1;                          вул. Ковпака, 17, під’їзд 3;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Заміна корінного крану: вул. Героїв Крут, 50/б, кв.*,

Прочищення фільтру: вул. І. Сірка, 14, кв.*,

Ремонт стояку опалення: вул. Героїв Крут, 38, кв.*,

Зварювальні роботи на мережі опалення: вул. Інтернаціоналістів, 65/б, кв.*, вул. Героїв Крут, 38, кв.*,

Зняття параметрів на мережі опалення: вул. Героїв Крут, 46, кв.*,

Перепакування радіатора опалення: вул. Інтернаціоналістів, 65/б, кв.*,

Прочищення каналізаційної мережі: вул. Інтернаціоналістів, 57/а, кв.*.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Пл. Пришибська, буд. 15/1, вул. Богуна, буд. 13, пр-т. М. Лушпи, буд. 10 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. СКД, буд. 40 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

Вул. СКД, буд. 18 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП у підвальному приміщені.

Пр-т. М. Лушпи, буд. 10 – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП.

Вул. СКД, буд. 6/1, вул. К. Зеленко, буд. 7, пр-т. М. Лушпи, буд. 12, вул. І. Сірка, буд. 27 – проведено роботи по відновленню освітлення у квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Р. Атаманюка, б. 21, 49, 53, 59; пр. Курський, б. 37, 39, 45, 53, 55, 103, 135; вул. Г. Чибісова, б. 14а

Продовжуються роботи по ремонту під’їзду житлового будинку:                            пр. Курський, б. 103/1 (5 під.)

Вул. Р. Атаманюка, б. 67,  кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

# Вул. Р. Атаманюка, б. 21, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

# Вул. Г. Чибісова, б. 14/а, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

# Пр-т. Курський, б. 51, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

# Вул. Р. Атаманюка, б. 49, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі теплопостачання в теплопункті. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто.

# Вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Л. Українки, б. 4/1, кв. №* – відновлено контакт в електрощітку, освітлення в квартирі відновлено.

Пр-т. Курський, б. 53, кв. №* – встановили лампочку в 1-му під’їзді на 1-му поверсі біля ліфту, комунальне освітлення відновлено.

# Вул. Р. Атаманюка, б. 29, кв. №* – проведена ревізія в електрощітку на 5-му поверсі, освітлення в квартирах відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Територія ЧРЗ, буд. 9 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Супруна, буд. 12 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Горького, буд. 25 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Пр-т. Шевченка, буд. 6 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Пров. Інститутський, буд.3 – виконані ремонтні роботи по заміна ділянки  каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Привокзальна, буд. 35 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщені будинку;

Вул. Горького, буд. 1 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщені будинку;

Пр-т. Шевченка, буд. 10 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщені будинку;

Вул. Бельгійська, буд. 4 – злиття теплоносія з системи опалення для проведення ремонтних робіт у квартирі;

Пров. Чугуївський, буд. 2 – виконано ревізію поверхового щита;

Вул. Горького, буд. 20 – відновлено освітлення в квартирі;

Вул. Новомістенська, буд. 33 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення в під’їзді(вкручено лампочку).

Вул. Бельгійська, буд. 34 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення в під’їзді(вкручено лампочку).

Вул. Новомістенська, буд. 31 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення в під’їзді(замінено патрон, вкручено лампочку).

Виконуються роботи з посипання прибудинкових територій протиожеледними сумішами;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіку.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Г. Кондратьєва, буд. 132;                                     вул. Заливна, буд. 13; вул. Петропавлівська, буд. 81, буд. 109.

Виконання робіт по відновленню к/о за адресами:  вул. Прокоф’єва,                       буд. 24; вул. Г. Кондратьєва, буд. 118; вул. Петропавлівська, буд. 76.

Прочищення каналізаційної системи за адресою: пров Огарьова, буд. 2/1;  вул. Г. Кондратьєва, буд. 130, буд. 118, вул. Береста, буд. 5;                                        вул. Небесної Сотні, буд.7.

Усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою:                                      вул. Заливна, буд.31; вул. Садова, буд. 71, буд. 6, вул. Петропавлівська,                  буд. 81, буд. 96, вул. Г. Кондратьєва, буд. 6; вул. Г. Крут, буд. 20;                               вул. Шишкарівська, буд. 2, вул. Харківська, буд. 8, буд.26/1 пр. М. Лушпи, буд. 9, буд. 23; вул. Лебединська, буд. 12; вул. О. Аніщенка, буд. 10.

Обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Небесної Сотні, буд. 7.

Проведені роботи по відновленню циркуляції ГВП за адресою:                         вул. Г. Кондратьєва, буд. 187

Проведені технічні роботи на мережі опалення: вул. Г. Кондратьєва,                 буд. 189; вул. О. Береста, буд. 5.

Прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком.

Відключення ХВП, ГВП, злиття опалення для проведення планових робіт: пр-т. М. Лушпи, буд.23, буд. 39, буд. 47

Заміна мережі теплопостачання: вул. Г. Кондратьєва, буд. 189 – 3п.м.

Виконані роботи по ремонту під’їзду: вул. Лебединська, буд. 10 під. 2.