Оперативний звіт по виконаних роботах за 13.01.2021 року

ТОВ «КК «Коменерго-Суми»

Вул. Іллінська, 12 – продовження робіт з заміни трубопроводів внутрішньо будинкових мереж ХВП та ГВП у підвальному приміщення під’їздів №3, 4;

вул. Пушкіна, 55 – проведено роботи з прибирання сміття у підвальному приміщенні;

вул. Ярослава Мудрого, 64 – прочищено мережу каналізації;

вул. Котляревського, 2/9 – прочищено мережу каналізації;

вул. Данила Галицького, 34 – прочищено мережу каналізації;

вул. Садова, 32 - проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                    КП « Міськводоканал» СМР, систему прочищено;

вул. Люблінська, 5 – відновлено циркуляцію мережі ГВП – видалено повітря з мережі;

вул. Шевченка, 2 – проведено відключення/включення ХВП по стояку квартири заявника для усунення аварійної ситуації – протікання у квартирі співвласника;

вул. Нахімова, 34 – налагоджено роботу мережі опалення у квартирі заявника;

вул. Ярослава Мудрого, 15 – усунено протікання трубопроводу мережі ГВП у підвальному приміщенні.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання. Розчищення пішохідних доріжок та входів до під’їздів від снігу.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС» за 13.01.2021:

Прочищення каналізації за адресами: вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 4;

проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання за адресами:  вул. Лермонтова, 1, під’їзд 4;

проведені ремонтні роботи мережі опалення за адресами: вул. Лермонтова, 1,  кв.***;

проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Холодногорська, 49, кв.***;

проведені зварювальні ремонтні роботи за адресами: вул. Реміснича, 6, під’їзд 8; вул. Холодногорська, 51, під’їзд 2;

відновлення холодного водопостачання в квартирах за адресами:                                 вул. Холодногорська, 49, кв.***;

відновлення гарячого водопостачання в квартирах за адресами:                              вул. Металургів, 26, кв.***; вул. Реміснича, 35, кв.***; вул. Л. Бикова, 2/1, кв.***; вул. Лермонтова, 1,  кв.***;

відновлення опалення в квартирах за адресами: вул. Л. Бикова, 2/1, кв.***;   вул. Реміснича, 35, кв.***;

відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Металургів, 13А, під’їзд 2; вул. Холодногорська, 45, під’їзд 5; вул. Праці, 26, під’їзд 2;

відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Металургів, 16, під’їзд 1;                        вул. Лермонтова, 1, під’їзд 1.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Героїв Крут, 50/б, кв.*, вул. Героїв Крут, 40, кв.*;

відновлення опалення: вул. Івана Сірка, 14, кв.*, вул. Прокоф’єва, 35;

прочищення каналізаційної мережі: вул. Мірошніченка, 15, кв.*.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Р. Атаманюка, б. 31, 33, 41, 51, 55; вул. Ковпака, б. 13, 15; вул. Лесі Українки, б. 4, 4/1;

продовжуються роботи по ремонту під’їзду житлового будинку:                         пр-т Курський, б. 103/1 (5 під.);

вул. Р. Атаманюка, б. 41, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 41, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 5-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 51, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 31, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 4-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Ковпака, б. 15, кв. №* – проведена заміна лампочки на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 69, кв. №* – проведено обстеження на стороннє підключення електроенергії. Складено акт (не виявлено);

вул. Ковпака, б. 41, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено;

пр-т Курський, б. 129, кв. №* – проведена заміна лампочок в 4-му під’їзді на 1-му та 2-му поверхах, комунальне освітлення відновлено.

пр-т Курський, б. 33, кв. №* – проведена заміна лампочки в 3-му під’їзді на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

пл. Горького, буд. 5 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. Горького, буд.25, 40 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

пров. Суджанський, буд. 20 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення в під’їзді( вкручено лампочку);

вул. Супруна, буд. 3 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення в під’їзді(замінено патрон);

вул. Бельгійська, буд. 12 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення в під’їзді(вкручено лампочку);

вул. Новомістенська, буд. 27 – виконані роботи по частковій заміні мережі опалення по стояку;

вул. Супруна, буд. 12 – виконані роботи по заміні запірної арматури холодного водопостачання в підвальному приміщені будинку;

вул. Рибалка, буд. 6 – забита дворова каналізація, передано до                                 КП «Міськводоканал»;

пр-т Т. Шевченка, буд. 32 – виконано ремонтні роботи по заміні ділянки мережі опалення в підвальному приміщені будинку;

вул. Бельгійська, буд. 2 – виконано ремонтні роботи по заміні ділянки трубопроводу холодного водопостачання в підвальному приміщені будинку;

пров. Інститутський, буд. 5 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

вул. Бельгійська, буд. 19 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто.

Виконуються роботи з посипання прибудинкових територій протиожеледними сумішами;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіку.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою:  вул. Харківська, буд. 8/2, пр-т М. Лушпи, буд. 49, буд. 43/2, буд. 31; вул. Береста, буд. 5; вул. Петропавлівська, буд. 76, пр-т. М. Лушпи, буд. 47;

виконання робіт по відновленню к/о за адресами: вул. Харківська,           буд. 1/1; вул. Заливна, буд. 29; вул. Прокоф’єва, буд. 24; пр-т М. Лушпи,                  буд. 47; вул. Героїв Крут, буд. 20;

прочищення каналізаційної системи за адресою: пр-т М. Лушпи, буд. 39, буд. 23;  вул. Г. Кондратьєва, буд. 130;

усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою: вул. Харківська, 8/2, буд. 26/1; вул. Малиновського, буд. 1;                                           вул. Г. Кондратьєва, буд. 187, буд. 175, буд. 118, буд. 130, буд. 171;                                 вул. Гамалія, буд. 1; вул. Соборна, буд. 32, вул. О. Береста, буд. 5;                              пр-т М. Лушпи, буд. 23, буд. 39;

обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Гамалія, буд.1.

проведені роботи по відновленню циркуляції ГВП за адресою:                                  вул. Г. Кондратьєва, буд. 189, буд. 6;

проведені технічні роботи на мережі опалення: вул. Г. Кондратьєва,                    буд. 189;

виконані роботи по ремонту під’їзду: вул. Прокоф’єва, буд. 30, під. 3;

виконані роботи по ремонту дверей виходу на покрівлю:                                      вул. Харківська, 6/2 –1 шт.

Прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. СКД, буд. 9, пр-т М. Лушпи, буд. 12 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд. 40, вул. Харківська, буд. 54 - виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Охтирська, буд. 29, вул. Харківська, буд. 39 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. К. Зеленко, буд. 1 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП у підвальному приміщені;

пр-т М. Лушпи, буд. 10 – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП;

вул. Харківська, буд. 58/Г, вул. Римського-Корсакова, буд. 32,

вул. СКД, буд. 25, пр-т М. Лушпи, буд. 10 – проведено роботи по відновленню освітлення у квартирі заявника;

вул. Серпнева, буд. 7 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.