Оперативний звіт по виконаних роботах за 14.01.2021 року

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Іллінська, 12 – продовження робіт з заміни трубопроводів внутрішньо будинкових мереж ХВП та ГВП у підвальному приміщення під’їздів № 3,4;

Вул. Пушкіна, 53; вул. В. Чорновола, 78 – проведено роботи з прибирання сміття у підвальному приміщенні;

Вул. Котляревського, 2/3 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Засумська, 14 та вул. Д. Галицького, 69 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до КП «Міськводоканал», систему прочищено;

Вул. Люблінська, 5 – відновлено циркуляцію мережі ГВП – видалено повітря з мережі;

Вул. Засумська, 12/Г – відновлено комунальне освітлення;

Вул. І. Кавалерідзе, 9 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Засумська, 12/А, вул. Засумська, 14, вул. Засумська, 16/Б,                          вул. Засумська, 12/Г, вул. Пушкіна, 55, вул. В. Чорновола, 55 – виконано закриття віконних отворів на сходових клітинах житлового будинку;

Вул. Пушкіна, 53 – закриття металевим щитом віконного отвору у підвальному приміщені під’їзду № 6;

Вул. Роменська, 89; вул. Роменська, 100; вул. Зв’язківців, 9;                                  вул. Перемоги, 4; вул. Декабристів, 78; вул. Котляревського, 3/1;                          вул. Котляревського, 2/2 – закриття продухів у підвальних приміщеннях.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання. Розчищення пішохідних доріжок та входів до під’їздів від снігу.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ПРБП «Рембуд»

Заміри трубопроводів для капітального ремонту: вул. Прокоф’єва, 35.

Прочищення каналізаційної мережі: вул. Мірошніченко, 11, кв.*.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 4;                              вул. Реміснича, 6, під’їзд 5; вул. Праці, 2, під’їзд 3;

Проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання за адресами: вул. Холодногорська, 45, під’їзд 8;

Проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Холодногорська, 45, під’їзд 8;

Проведені ремонтні роботи мережі опалення за адресами: вул. Металургів, 4, під’їзд 8;

Проведені зварювальні ремонтні роботи за адресами:                                                   вул. Холодногорська, 45, під’їзд 8; вул. Металургів, 4, під’їзд 8;

Відновлення гарячого водопостачання в квартирах за адресами:                               вул. Лермонтова, 1, кв.***;

Відновлення опалення в квартирах за адресами: вул. Холодногорська, 51,  кв.***; вул. Лермонтова, 1, кв.***; вул. Л. Бикова, 2/1, кв.**;

Відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:                                   вул. Реміснича, 15, кв.***;

Відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Холодногорська,39, під’їзд 1; вул. Реміснича, 25, під’їзд 2; вул. Металургів, 17, під’їзд 1;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Пл. Новомістенська, буд. 33 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення в під’їзді ( вкручено лампочку);

Вул. Горького, буд. 39 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Бельгійська, буд. 23 – виконано планове відключення гарячого водопостачання по письмовому зверненню для проведення ремонтних робіт у квартирі;

Вул. Новомістенська, буд. 31 – виконано ремонтні роботи по заміні ділянки трубопроводу  по стояку гарячого водопостачання у квартирі;

Вул. Горького, буд. 39 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення (заміна ділянки кабелю);

Вул. Новомістенська, буд. 29– виконано ревізію поверхового щита;

Пр-т. Шевченка, буд. 19 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Пров. Дерев’янка, буд. 6 – виконані роботи по відновленню опалення (стравлено повітря з системи опалення);

Пл. Горького, буд. 6 – виконано ревізію поверхового щита;

Пров. Інститутський, буд. 4 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного випуску в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Горького, буд. 13 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного випуску в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Привокзальна, буд. 12 – виконано зварювальні роботи на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщені будинку, протікання ліквідовано;

Вул. Супруна, буд. 6 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Бельгійська, буд. 4 – виконані роботи по відновленню опалення (стравлено повітря з системи опалення);

Вул. Новомістенська, буд. 31 – виконані роботи по відновленню гарячого водопостачання в будинку;

Вул. Супруна, буд. 12 – виконані роботи по відновленню опалення (стравлено повітря з системи опалення);

Вул. Леваневського, буд. 26 – виконано ремонтні роботи по заміні ділянки трубопроводу гарячого водопостачання в теплопункті будинку;

Виконуються роботи з посипання прибудинкових територій протиожеледними сумішами;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіку.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр. Курський, б. 33, 39, 47, 53, 103, 135; вул. Ковпака, б. 13, 14, 15; вул. Р. Атаманюка, б. 21/1, 43, 49, 53.

Продовжуються роботи по ремонту під’їзду житлового будинку:                           пр. Курський, б. 103/1 (5 під.)

Пр-т. Курський, б. 47, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі  в підвальному приміщенні 1 - го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

Пр-т. Курський, б. 103, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі  в сан. вузлу та кухні в квартирі 1 - го поверху. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

Вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання змішувача в ванній кімнаті квартири. Проведено заміну гран. букси, течію усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 53, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі  в підвальному приміщенні 8 - го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 43, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі  в підвальному приміщенні 1 - го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 49, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення фільтру на системі опалення в теплопункті підвального приміщення. Проведені роботи по прочищенню. Засмічення усунуто.

Вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – встановили 4 – и лампочки в 1-му під’їзді з                      10 по 14 –й  поверх, комунальне освітлення відновлено.

Вул. Ковпака, б. 45, кв. №* – встановили лампочку, патрон, вимикач на 2-му поверсі 1 під’їзду, комунальне освітлення відновлено.

Вул. Ковпака, б. 15, кв. №* – встановили лампочку на 1-му поверсі, біля ліфту, комунальне освітлення відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 45, кв. №* – виконали заміну патрону на 2 – му поверху 2 – го під’їзду, комунальне освітлення відновлено.

Пр-т. Курський, б. 131, кв. №* – встановили 2- і лампочки в 1-му під’їзді на         3-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Пр-т. Курський, б. 129, кв. №* – встановили лампочку в 4-му під’їзді на 1-му поверсі та відремонтували вимикач в теплопункті підвального приміщення. Комунальне освітлення відновлено.

Пр-т. Курський, б. 43, кв. №* – виконали заміну  патрона, лампочки на 7-му поверсі 3 під’їзду, комунальне освітлення відновлено.

Пр-т. Курський, б. 55, кв. №* – виконали заміну  патрона, лампочки на 3-му поверсі 3 під’їзду, комунальне освітлення відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 53, кв. №* – відновлено контакт в ел/щитку, комунальне освітлення відновлено.

Вул. Л. Українки, б. 25, кв. №* – відновлено контакт в ел/щитку, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Охтирська, буд. 29 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. СКД, буд. 40, вул. Харківська, буд. 54 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

Вул. Харківська, буд. 44 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника.

Вул. Харківська, буд. 46 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП у квартирі заявника.

Вул. Сірка, буд. 23 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП у підвальному приміщенні.

Вул. І. Сірка, буд. 17, пр-т. М. Лушпи, буд. 14, вул. І. Сірка, буд. 15, пр-т. М. Лушпи, буд. 10 – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП.

Вул. К. Зеленко, буд. 3, вул. Охтирська, буд. 27, вул. СКД, буд. 21, вул. СКД, буд. 9 – проведено роботи по відновленню освітлення у квартирі заявника.

Вул. Харківська, буд. 33 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Г. Кондратьєва, буд. 145.

Виконання робіт по відновленню к/о за адресами:  пров. Огарьова, буд.3; пр. Даргомижського, буд.2; вул. Прокоф’єва, буд.22, буд.24;                                     вул. Харківська, буд.25

Прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Г. Кондратьєва,                    буд. 165/10, буд. 185, вул. Гамалія, буд. 20, вул. Петропавлівська, буд. 81; вул. Перекопська, буд. 17.

Усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою:                                      вул. Г. Кондратьєва, буд. 185, буд.165/10; вул. О. Береста, буд. 5;                              вул. Петропавлівська, буд. 101, вул. Шишкарівська, буд. 15;                                    вул. Воскресенська, буд.15.

Обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Гамалія, буд.1, буд.20

Проведені роботи по відновленню циркуляції ГВП за адресою:                             вул. Г. Кондратьєва, буд. 6, буд. 122.

Проведені технічні роботи на мережі опалення: вул. Г. Кондратьєва,                   буд. 165/13; пр. М. Лушпи буд. 39/1; вул. Шишкарівська, буд. 15

Прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком.

Відключення ХВП, ГВП, злиття опалення для проведення планових робіт: пр. М. Лушпи, буд. 39/1; вул. Г. Кондратьєва, буд. 37

Проведені роботи по ремонту дверей в підвальне приміщення:                             вул. Петропавлівська, буд. 76 –1 шт.

Заміна кранів на мережі опалення: вул. Г. Кондратьєва, буд.165/13- 1шт.

Заміна кранів на мережі ГВП: пр. М. Лушпи, буд.39 –1 шт.

Заміна мережі ГВП: пр. М. Лушпи, буд. 39 – 4 п .м.

Заміна мережі опалення: вул. Шишкарівська, 15 – 1п.м.