Оперативний звіт по виконаним роботам за 28.01.2021 року

ТОВ «КК «Коменерго-Суми»

Вул. Котляревського, 2/5 – замінено вікна у під’їздах №1,3,4,5;

вул. Засумська, 12/Г – проведено обстеження покрівлі по зверненню заявника для виявлення причин замокання та подальшого планування ремонтних робіт;

вул. Ковпака, 89 – проведено обстеження покрівлі по зверненню заявника для виявлення причин замокання та подальшого планування ремонтних робіт;

вул. Білопільський шлях, 61 – проведено обстеження покрівлі по зверненню заявника для виявлення причин замокання та подальшого планування ремонтних робіт;

пров. Гетьманський, 14 – проведено обстеження козирків входів до під’їздів, вимощення, проведено контрольний огляд маяків у під’їзді №3;

вул. Холодногірська, 31 – проведено обстеження мережі каналізації для подальшого планування проведення ремонтних робіт;

вул. Нахімова, 21 – прочищено мережу каналізації;

вул. Першотравнева, 26 – прочищено мережу каналізації;

вул. Іллінська, 10 – проведено обстеження електромережі у квартирі заявника, надано роз’яснення мешканцям для подальшого виконання заявку передано до Сумиобленерго;

вул. Інтернаціоналістів, 41 – проведено поточний ремонт внутрішньо будинкової електромережі;

вул. Іллінська, 12/1 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Роменська, 88 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Іллінська, 40 – відновлено комунальне освітлення;

пров. Гетьманський, 14 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Іллінська, 10 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Ковпака, 77/А - відновлено роботу ліфта у під’їзді №2;

вул. Засумська, 12/Г – відновлено роботу ліфта;

вул. Ковпака, 53 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №2;

вул. Харківська, 58/Б – відновлено роботу ліфта у під’їзді №1;

вул. Ковпака, 53 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №5.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр-т Курський, буд. 45, 55, 103, 135; вул. Ковпака, буд. 13;                              вул. Р. Атаманюка, буд. 21/1, 43; вул. Супруна, буд. 12/1; вул. Л. Українки, буд. 4/1;

продовжуються роботи по ремонту під’їзду житлового будинку:                          вул. Л. Українки, буд. 6 (3 під.);

вул. Супруна, буд. 12/1 - при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню, протікання усунуто;

пр-т Курський, буд. 103, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Встановили хомут, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Р. Атаманюка, буд. 43, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Встановили хомут, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Р. Атаманюка, буд. 21/1, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з стояку. Проведені роботи по прочищенню, протікання усунуто;

пр-т Курський, буд. 135, кв. №* – проведені роботи по стравлюванню повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Лесі Українки, буд. 4/1, кв. №* – проведені роботи по стравлюванню повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр-т Курський, буд. 55, кв. №* – проведені роботи по стравлюванню повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Ковпака, буд. 13, кв. №* – проведені роботи по стравлюванню повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Р. Атаманюка буд. 13, кв. №* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Р. Атаманюка буд. 55, кв. №* – встановили вимикач при вході в підвальне приміщення 1-го під’їзду, комунальне освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, буд. 29, кв. №* – увімкнули автомат в ел/щитовій, освітлення відновлено;

вул. Г. Чибісова, буд. 18, кв. №* – відновлено контакт в ел/щитку та встановили 2-і лампочки в 2-му під’їзді, освітлення відновлено;

вул. Ковпака, буд. 15, кв. №* – проведена заміна вимикача на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

пр-т Курський, буд. 55, кв. №* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення відновлено;

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ПРБП «Рембуд»

Відновлення г/водопостачання: вул. Героїв Крут, 54, кв.*,                                     вул. Героїв Крут, 54/б, кв.*;

прочищення трубопроводу г/ водопостачання: вул. Героїв Крут, 70/а, кв.*;

прочищення каналізаційної мережі: вул. І. Сірка, 14, кв.*.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Металургів, 9, під’їзд 6;

проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання за адресами:  вул. Лермонтова, 1, під’їзд 2;

відновлення гарячого водопостачання в квартирах за адресами:                              вул. Реміснича, 25, кв.***; вул. Реміснича, 31, кв.***; вул. Реміснича, 19, кв.***; вул. Реміснича, 15, кв.***;

відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Лермонтова, 3, під’їзд 1; вул. Металургів, 16, під’їзд 4; вул. Лермонтова, 15, під’їзд 1-5;                     вул. Металургів, 9/1, під’їзд 7;

відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:                              вул. Металургів, 9/1, кв.***; вул. Нижньохолодногірська, 8, кв.***;

відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Прокоф’єва, 26, під’їзд 3;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Леваневського, буд. 28, 26 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення в під`їзді, заміна лампочок;

пр-т Шевченка, буд. 23 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення в під`їзді, заміна лампочок;

вул. Новомістенська, буд. 31 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення в під`їзді, заміна лампочок;

вул. Горького, буд. 36, 25 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення в під`їзді, заміна лампочок;

вул. Супруна, буд. 2 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення в під`їзді, заміна лампочок;

вул. Супруна, буд. 12 – виконані роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

вул. Горького, буд. 25 – виконані роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

вул. Леваневського, буд. 4 – виконані роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

пров. Суджанський, буд. 8, 20 – виконані роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

пл. Горького, 5 – виконано заміну корінного крана в квартирі;

вул. Горького, 25 – відновлено освітлення в квартирі;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіку.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Охтирська, буд. 29, вул. Римського-Корсакова, буд. 32 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. К. Зеленко, буд. 1 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Охтирська, буд. 22 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 54/1, вул. Харківська, буд. 38, вул. І. Сірка, буд. 31, пр-т М. Лушпи, буд. 12 – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП;

вул. Харківська, буд. 54, вул. Харківська, буд. 58/В, вул. І. Сірка, буд. 27, вул. І. Сірка, буд. 23 – проведено роботи по відновленню освітлення у квартирі заявника;

вул. К. Зеленко, буд. 5 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. І. Сірка, буд. 37, вул. Г. Кондратьєва, буд. 185;

виконання робіт по відновленню к/о за адресами: пр-т М. Лушпи, буд. 31, пр-т М. Лушпи, буд. 4;

прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Лебединська,                   буд. 12, вул. Г. Кондратьєва, буд. 143;

усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою:                                     вул. Г. Кондратьєва, буд. 146/1, 143, 16, 6; пр-т М. Лушпи, буд. 55,                               вул. Прокоф’єва, буд. 24, вул. Петропавлівська, буд. 51;

проведені роботи по відновленню циркуляції ГВП за адресою:                             пр-т М. Лушпи, буд. 9, буд. 39, буд. 39/1; вул. Г. Кондратьєва, буд. 6;

проведені технічні роботи на мережі опалення: вул. Г. Кондратьєва,                 буд. 165/13, буд. 38; вул. Прокоф’єва, буд. 22, вул. Малиновського, буд. 9, вул. Петропавлівська, буд. 93, вул. О. Аніщенка, буд. 1;

прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком;

відключення ХВП, ГВП, злиття опалення для проведення планових робіт: вул. Г. Кондратьєва, буд. 165/126, пр-т М. Лушпи, буд. 55;

встановлені металопластикові двері: вул. Заливна, буд. 31 – 4, 5 під.;

заміна ізоляції на мережі ГВП: вул. Заливна, буд. 13 – 20 м;

заміна кранів на мережі ГВП: вул. Прокоф’єва, буд. 24 – 2 шт.;

заміна кранів на мережі опалення: вул. Заливна, буд. 21 – 2 шт.,                               пр-т М. Лушпи, буд. 9 – 5 шт.;

заміна мережі ХВП: вул. Харківська, буд. 26/1 – 6 м;

заміна мережі к/з: вул. Г. Кондратьєва, буд. 37 – 20 м.