Оперативний звіт по виконаних роботах за 31.12.2020-03.01.2021 року

«КК «Коменерго-Суми»:

Вул. Іллінська, 12 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Котляревського, 2/3 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Роменська, 100  – прочищено мережу каналізації;

Вул. Б. Шлях, 59 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                               КП «Міськводоканал», систему прочищено;

Вул. Харківська, 30/2 – усунено протікання трубопроводів мереж ХВП та ХВП у місці загального користування;

Вул. Холодногірська, 31 – усунено протікання опалювального приладу у квартирі заявника;

Вул. Д. Галицького, 35 – налагоджено роботу мережі опалення у квартирі заявника;

Вул. Перемоги, 2 – налагоджено роботу мережі опалення у квартирі заявника;

Вул. Д. Галицького, 39 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Першотравнева, 37 - відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Шевченка, 2 - відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Іллінська, 12/1 – відновлено комунальне освітлення;

Вул. Лінійна, 13 – відновлено комунальне освітлення;

Вул. Роменська, 88 – відновлено комунальне освітлення.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання. Проводиться посипання протиожеледними сумішами.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Лермонтова, 15, під’їзд 3;                          вул. Праці, 32, під’їзд 2; вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 3; вул. Лермонтова, 1, кв.***; вул. Реміснича, 25, під’їзд 2, 4;

Проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання за адресами: вул. Металургів, 13/А, під’їзд 4;

Проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання за адресами:   вул. Лермонтова, 1, під’їзд 5; вул. Праці, 32, кв.***; вул. Реміснича, 15, кв.***;

Проведені ремонтні роботи мережі водовідведення за адресами:                              вул. Л. Бикова, 6/1, під’їзд 5; вул. Холодногірська,3 9, кв.***;

Проведені зварювальні ремонтні роботи за адресами: вул. Л. Бикова, 6/1, під’їзд 5;

Відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Холодногірська, 33/1, під’їзд 1;

Відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:                              вул. Лермонтова, 1, кв.***; вул. Праці, 37, кв.***; вул. Праці, 26, кв.***;                      вул. Холодногірська, 51, кв.***; вул. І. Виговського, 6, кв.***;                                    вул. Л. Бикова, 2/1, кв.***; вул. Реміснича, 12/1, кв.***; вул. Металургів, 2, кв.***;

Відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Ковпака, 47, під’їзд 2;                        вул. Реміснича, 31, під’їзд 2, 3; вул. Реміснича, 6/А, під’їзд 1;                                     вул. Металургів, 16, під’їзд  3;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Супруна, буд. 12,3/1, 32/1 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Леваневського, буд. 12, 16 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Новомістенська, буд. 33 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Пров. Суджанський, буд. 8 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Новомістенська, буд. 37– виконано ревізію поверхового щита;

Вул. Бельгійська, буд. 19 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Пров. Інститутський, буд. 3 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. територія ЧРЗ, буд. 9 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано на КП «Міськводоканал»;

Пр-т. Шевченка, буд. 10 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано на КП «Міськводоканал»;

Вул. Привокзальна, буд. 35а – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано на КП «Міськводоканал»;

Вул. Привокзальна, буд. 14 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізації по стояку, протікання усунуто;

Вул. Бельгійська, буд. 2 – проведено обстеження освітлення у квартирі після затоплення;

Виконуються роботи з посипання прибудинкових територій протиожеледними сумішами;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Р. Атаманюка, , 43/б, 55, 59; пр. Курський, 39, 53, 103,135;     вул. Новорічна, б. 3; вул. Ковпака, б. 41, 55; пров. Лікаря З. Красовицького,   б. 5; вул. Г. Чибісова, б. 3

Продовжуються роботи по ремонту стиків панелей житлового будинку: вул. Р. Атаманюка, б. 43/б

Продовжуються роботи по ремонту стиків панелей житлового будинку: пр-т. Курський, б. 43

Пр-т. Курський, б. 53, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Пр. Курський, б. 39, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Вул. Г. Чибісова, б. 3, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Пров. Лікаря З. Красовицького, б. 5, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі гарячого водопостачання в підвальному приміщенні. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено.

Вул. Ковпака, б. 41, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Пр-т. Курський, б. 103, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Новорічна, б. 3, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційного випуску. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 43б, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Пр-т. Курський, б. 135, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання радіатору в квартирі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, опалення відновлено.

Пр-т. Курський, б. 39, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено.

Пр-т. Курський, б. 51, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 69, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено.

Вул. Супруна, б. 12/1, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено.

Вул. Ковпака, б. 13, кв. №* – проведена заміна лампочки на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. СКД, буд. 40, вул. Миру, буд. 5, пр-т. М. Лушпи, буд. 10 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. Богуна, буд. 8, вул. Римського-Корсакова, буд. 18, вул. Джерельна, буд. 37, вул. Богуна, буд. 9, вул. Прокоф’єва, буд. 1, вул. Охтирська, буд. 40 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

Вул. Нижньосироватська, буд. 69, вул. К. Зеленко, буд. 1 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника.

Пр-т. М. Лушпи, буд. 10, вул. СКД, буд. 12 – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП.

Вул. Харківська, буд. 58/А – виконано роботи по усуненню протікання мереж ГВП у квартирі заявника.

Пр-т. М. Лушпи, буд. 14, вул. І. Сірка, буд. 29, пр-т. М. Лушпи, буд. 10, вул. Нижньосироватська, буд. 52 - виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП у підвальному приміщенні.

Вул. І. Сірка, буд. 25, пр-т. М. Лушпи, буд. 10 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП у квартирі заявника.

Вул. Харківська, буд. 46 – виконано роботи по усуненню протікання мереж опалення у підвальному приміщенні.

Вул. СКД, буд. 38, вул. СКД, буд. 6, вул. Глінки, буд. 1, вул. Водна, буд. 65/2, вул. Охтирська, буд. 3, вул. СКД, буд. 9, вул. Прокоф’єва, буд. 3 – проведено роботи по відновленню освітлення у квартирі заявника.

Вул. Харківська, буд. 39 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання:                                                  вул. Героїв Крут, 46, кв*.

Відключення водопостачання: вул. Героїв Крут, 36, кв.*,                                 вул. Героїв Крут, 36, кв.*.

Прочищення каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 68/а, 1-й п. підвал, вул. Героїв Крут, 78, 3-й п. підвал, вул. Героїв Крут, 36, 5-й п. підвал,                             вул. Г. Крут, 64, 3-й п. підвал, вул. Інтернаціоналістів,15, 4-й п. підвал,                         пр. М. Лушпи, 42, 3-й п. підвал, вул. І. Сірка, 15, 3-й п. підвал.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Петропавлівська, буд. 117, буд. 127;                вул. Гамалія, буд. 36/1, вул. І. Сірка, буд. 37, пр. М. Лушпи, буд. 47,                        вул. О. Олеся, буд. 1, вул. Заливна, буд. 31, вул. Прокоф'єва, буд. 24/Б,                        вул. Г. Кондратьєва, буд. 185, буд. 183.

Прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Прокоф’єва, буд. 36, вул. Лебединська, буд. 12, вул. Г. Кондратьєва, буд. 189, буд. 183,                               вул. Перекопська, буд. 17.

Усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою:                                      вул. Г. Кондратьєва, буд. 6, вул. Петропавлівська, буд. 51, вул. Покровська, буд. 11,  вул. Г. Крут, буд. 26, вул. Харківська, буд. 1/1, пр. М. Лушпи,                     буд. 39, буд. 9; вул. Прокоф’єва, буд. 30, буд. 36.

Обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Шишкарівська, буд. 15,               вул. Прокоф’єва, буд. 12, вул. Петропавлівська, буд. 129, пр. М. Лушпи,                   буд. 49, вул. 20 р. Перемоги, буд. 3/а.

Проведені роботи по відновленню циркуляції ГВП за адресою:                          вул. Харківська, буд. 25, вул. Г. Кондратьєва, буд. 144/2.

Проведені технічні роботи на мережі опалення: вул. Малиновського,                  буд. 9.

Прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком.