Оперативний звіт по виконаних роботах за 30.09.2021 року

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Ковпака, 81/В – продовження ремонту під’їзду № 1;

Вул. Ковпака, 85 – улаштування дошок для оголошень на входах до під’їздів;

Вул. Д. Галицького, 35 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Привокзальна, 15– прочищено мережу каналізації;

Вул. Нахімова, 34 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Котляревського, 2/3 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Нахімова, 38 – видалено повітря з мережі, відновлено циркуляцію ГВП;

Вул. Лермонтова, 13 – проведено обстеження поверхового електрощита, проблема з квартирним лічильником, надано роз’яснення щодо необхідності звернутися до Сумиобленерго;

Вул. Люблінська, 20 – проведено обстеження електромережі до квартири заявника, встановлено причину відсутності освітлення у квартирі заявника, для виконання заявки необхідно звернутися до Сумиобленерго;

Вул. Нахімова, 34 – замінено автомати в електрощиту;

Вул. Пушкіна, 55 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Котляревського, 2/8 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Котляревського, 2/7 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Декабристів, 125 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Набережна р. Стрілка, 36 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Першотравнева, 33, 26 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Я. Мудрого, 68 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Б. Шлях, 23 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Нижньосироватська, 67 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Іллінська, 51/Г – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 4;

Вул. Котляревського, 2/6 – відновлено роботу ліфта;

Вул. Харківська, 30/2 – відновлено роботу ліфта;

Вул. Горького, 25 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 6;

Вул. Заливна, 9 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 3;

Вул. Ковпака, 53 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 4;

Вул. Інтернаціоналістів, 43 – відновлено роботу пасажирського ліфта;

Пл. Горького, 5 – відновлено роботу ліфта.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Ковпака, б. 15, 14; пр-т. Курський, б. 39, 47, 51, 53, 55;                           пров. Л. Українки, б. 1; вул. Р. Атаманюка, б. 59.

Продовжуються роботи по ремонту під’їзду житлового будинку:                             вул. Р. Атаманюка, б. 55 (6 під)

Пр-т. Курський, б. 47, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 5-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Пров. Л. Українки, б. 1, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – проведені роботи по замін корінного крану холодного водопостачання, протікання усунуто.

Вул. Ковпака, б. 15, кв. №* – стравлено повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

Пр-т. Курський, б. 47, кв. №* – стравлено повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

Пр-т. Курський, б. 51, кв. №* – стравлено повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

Пр-т. Курський, б. 39, кв. №* – стравлено повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

Пр-т. Курський, б. 53, кв. №* – стравлено повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

Пр-т. Курський, б. 129, кв. №* – проведена заміна 2-х лампочок на в 4-му  під’їзді, комунальне освітлення відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 57, кв. №* – проведене включення автомату, освітлення в квартирі відновлено.

Пр-т. Курський, б. 55, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено.

Пр-т. Курський, б. 131, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено.

Вул. Ковпака, б. 14, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку (фаза ел. плити). Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку. Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Героїв Крут, 38/а, кв.*, вул. Прокоф’єва, 35, кв.*,

Зварювальні роботи на мережі водопостачання: вул. Прокоф’єва, 50, кв.*,

Відключення водопостачання: вул. Інтернаціоналістів, 65/а, кв.*,

Дезінфекція підвального приміщення: вул. І. Сірка, 15, підвал,

Злиття теплоносія: вул. Героїв Крут, 36, кв.*,

Прочищення каналізаційної мережі: вул. І. Сірка, 12, кв.*,

Прибирання прибудинкової території: вул. Героїв Крут, 36 – 84/б,                          вул. Інтернаціоналістів, 15- 65/б, вул. І.Сірка, 12-15, вул. Прокоф’єва, 10-50, вул. Мірошніченко, 11-35, вул. Кощія, 81, пр-т. М. Лушпи, 24-42,                                  вул. Г. Чеснова, 13, вул. Харківська, 24.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Суджанський, буд. 8 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Троїцька, буд. 24 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

2-а Залізнична, буд. 20 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Горького, буд. 38 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Горького, буд. 39 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Горького, буд. 40 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Супруна, буд. 3/1 – вул. Горького, буд. 39 - виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Супруна, буд. 2 – вул. Горького, буд. 39 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Пров. Інститутський, буд. 5, вул. Супруна, буд. 3/1, вул. Горького,               буд. 39 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Новомістенська, буд. 27 – заміна крана на трубопроводі холодного водопостачання, заміна ділянки трубопроводу;

Вул. Леваневського, буд. 26 – ревізія поверхового електричного щита, відновлення електропостачання до квартири;

Вул. Леваневського, буд. 28 – відновлення комунального освітлення в під’їзді;

Вул. Новомістенська, буд. 4 – відновлення комунального освітлення в під’їзді;

Пл. Горького, буд. 2 – відновлення комунального освітлення в під’їзді;

Виконуються роботи по підготовці житлових будинків до опалювального періоду. Прибудинкова територія прибирається згідно з графіком.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Лермонтова, 1, під’їзд 5;                           вул. Металургів, 16, під’їзд 3; вул. Холодногірська, 49, під’їзд 3; вул. Праці, 31, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 33/1, під’їзд 1;

Відновлення гарячого водопостачання в квартирах за адресами:                              вул. Лермонтова, 1, кв.***;

Проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Реміснича, 12/1, під’їзд 8; вул. Л. Бикова, 2/1, кв.***;

Проведені зварювальні роботи мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Реміснича, 12/1, під’їзд 8;

Відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:                              вул. Лермонтова, 17, кв.***;

Відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Л. Бикова, 2/1,           під’їзд 5; вул. Л. Бикова, 6/1, під’їзд 5;

Відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Реміснича, 21, під’їзд 2;                        вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 3;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Охтирська, буд. 29 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. Охтирська, буд. 19/2 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

Вул. Охтирська, буд. 12 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в місцях загального користування.

Вул. Харківська, буд. 41 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника.

Вул. Харківська, буд. 42 – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП.

Вул. Миру, буд. 9, вул. СКД, буд. 6/1, вул. Харківська, буд. 46, вул. Римського-Корсакова, буд. 24, вул. Римського-Корсакова, буд. 30,

Вул. СКД, буд. 21 – виконано роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Вул. Серпнева, буд. 7 – виконано роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: пл. Покровська, буд. 8; вул. Г. Кондратьєва, буд. 145, буд. 122; вул. Харківська, буд. 26/1

Виконання робіт по відновленню к/о за адресами:  вул. Харківська, буд.22/1; вул. Заливна, буд. 13; вул. Г. Крут, буд. 4

Прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Харківська, буд. 25; вул. 20 років Перемоги, буд. 3; вул. Соборна, буд. 38;                                                               вул. Петропавлівська 111 а, б; вул. О. Аніщенка буд. 1;                                                  вул. Кооперативна, буд. 6; вул. Г. Кондратьєва, буд. 38.

Усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою:                                      вул. Харківська,  буд. 25; вул. О. Аніщенка, буд.1

Обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Петропавлівська,                        буд. 111 а, б

Проведені роботи по відновленню циркуляції ГВП за адресою:                          вул. Петропавлівська, буд. 109

Прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком.

Відключення ХВП, ГВП, злиття опалення для проведення планових робіт: вул. Г. Крут, буд. 4, буд. 20.

Ремонт цегляної кладки машинного приміщення: вул. Заливна, 29, під. 2.

Заміна мережі опалення: вул. Прокоф’єва, буд. 12  – 1п.м.

Заміна засувки на мережі опалення: вул. Харківська, буд. 22 – 1 шт.

Промивка бойлера: вул. Г. Кондратьєва, буд. 191 – 1 буд.

Ізоляція інженерних мереж: пл. Незалежності, буд. 8 – 15 п. м.,                                вул. Терезова, буд. 1 – 55 п. м.

Заміна кранів на мережі опалення: вул. Кооперативна, буд. 6 – 2 шт.,                   вул. 9. Травня, буд. 4 – 2шт.