Оперативний звіт по виконаних роботах за 08-10.10.2021 року

«КК «Коменерго-Суми»:

Вул. Ковпака, 81/В – продовження ремонту під’їзду №1;

Вул. Котляревського, 2/5 – виконано герметизацію стінових панелей;

Вул. Я. Мудрого, 50 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

Вул. Робітнича, 43 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

Вул. Роменська, 88 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

Вул. Д. Галицького, 35 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

Вул. Я. Мудрого, 50 – перевірено мережу каналізації та передано заявку до КП «Міськводоканал» щодо необхідності прочистки дворового колодязя;

Вул. Робітнича, 67 – проведено обстеження мережі ХВП у квартирі заявника, встановлено причину відсутності водопостачання, надано роз’яснення щодо необхідності виконання внутрішньо квартирних робіт;

Вул. Іллінська, 51/1 – видалено повітря з мережі ГВП – відновлено циркуляцію;

Вул. Роменська, 90 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Садова, 33 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Декабристів, 143 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Котляревського, 2/2– відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Шевченко, 2 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 7;

Вул. Засумська, 16/Б – відновлено роботу ліфта;

Вул. З. Красавицького, 2 – відновлено роботу ліфта;

Вул. Ковпака, 53 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 1;

Вул. Інтернаціоналістів, 43 – відновлено роботу пасажирського ліфта;

Вул. Іллінська, 51/1 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 3;

Вул. Заливна, 31 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 4;

Вул. Горького, 28/1 – відновлено роботу вантажного ліфта;

Вул. Іллінська, 49 – відновлено роботу ліфта;

Вул. Іллінська, 12/2 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 2;

Вул. Троїцька, 29 – відновлено роботу ліфта;

Вул. Ковпака,77/Б – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 3;

Вул. Ковпака,77/А – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 3;

Вул. Засумська, 16/5 – відновлено роботу ліфта;

Вул. Ковпака, 53 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 6;

Вул. Роменська, 100 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 1;

Вул. Я. Мудрого, 5 – відновлено роботу ліфта;

Вул. Заливна, 9 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 2 та № 3;

Вул. Заливна, 11 – відновлено роботу пасажирського ліфта;

Вул. Котляревського, 2/6 – відновлено роботу ліфта;

Вул. Харківська, 58/Б – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 2;

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Заливна, буд. 29; вул. Небесної Сотні, буд.7; вул. Аерофлотська, буд. 4, буд. 122; вул. Харківська, буд. 22/1, буд.25, буд.9, вул. Петропавлівська, буд. 51; вул. Харківська, буд. 26/1, буд.1;                       вул. Г. Крут, буд. 26

Виконання робіт по відновленню к/о за адресами: вул. Соборна, буд. 32; вул. Прокоф’єва, буд. 2, буд.12

Прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. О.Олеся, буд. 2;                    вул. Заливна, буд. 15; вул. О. Аніщенко, буд.10  вул. Харківська, буд. 26/1; вул. Воскресенська, буд.15;

Усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою:                                      вул. Г. Кондатьєва, буд. 36, буд. 118, буд. 143; вул. Кооперативна, буд. 6;                    вул. Заливна, буд. 29; вул. Перекопська, буд. 17

Відновлення циркуляції за адресою: вул. Петропавлівська, буд. 117

Обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Соборна, буд. 32

Прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком.

Проведені роботи по ремонту стиків панелей : вул. Харківська, буд. 26/1 - 80 п. м.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Холодногірська, 39, під’їзд 1;  вул. Холодногірська, 45, під’їзд 5; вул. Н. Холодногірська, 10, кв.***;

Відновлення гарячого водопостачання в квартирах за адресами: вул. І. Виговського, 6, кв.***;

Проведені ремонтні роботи каналізаційної мережі за адресами: вул. Н. Холодногірська, 10, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 45, під’їзд 5;

Проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Н. Холодногірська, 10, кв.***;

Проведені ремонтні роботи мережі опалення за адресами: вул. Реміснича, 31, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 49, під’їзд 2;

Проведені зварювальні роботи мережі опалення за адресами: вул. Реміснича, 31, під’їзд 1;

Відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами: вул.  Н. Холодногірська, 10, кв.***; вул. Реміснича, 31, кв.***; вул. Реміснича, 35, кв.***;

Відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Металургів 13, під’їзд, 2; вул. Реміснича, 6/А, під’їзд 1; вул. І. Виговського, 6, під’їзд 1;                   вул. Реміснича, 25, під’їзд 2;

Відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. І. Виговського,6, під’їзд 1;      вул. Металургів 26, під’їзд 1; вул. Лермонтова, 1, під’їзд 2;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр-т. Курський, б. 51, 55, 123; вул. Ковпака, б. 13, 55;                                 вул. Л. Українки, б. 25; вул. Р. Атаманюка, б. 24, 29; вул. Новорічна, б. 7

Продовжуються роботи по ремонту під’їзду житлового будинку:                             пр-т.  Курський, б. 43 (4 під)

Продовжуються роботи по ремонту оголовка та слуховий вікон житлового будинку: вул. Р. Атаманюка, б. 18

Пр-т. Курський, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Л. Українки, б. 25, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання корінного крану в квартирі на трубопроводі гарячого водопостачання. Проведені роботи по заміні крану, протікання усунуто, водопостачання відновлено.

Пр-т. Курський, б. 51, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання крану «Маєвського» в квартирі. Проведені роботи по заміні крану, протікання усунуто.

Вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 24, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на каналізаційному стояку в санвузлі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто.

Вул. Новорічна, б. 7, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 29, кв. №* – стравлено повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

Вул. Ковпака, б. 13, кв. №* – стравлено повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

Пр. Курський, б. 123, кв. №* - стравлено повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 23, кв. №* – встановили лампочку в 2-му під’їзді на 5-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 21, кв. №* – проведена заміна автомату в поверховому електрощитку, освітлення в квартирах відновлено.

Вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено.

Пр-т. Курський, б. 39, кв. №* – встановили лампочку в 5-му під’їзді на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 35, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 53, кв. №* – проведена ревізія в поверховому електрощитку, освітлення відновлено.

Пр-т. Курський, б. 39, кв. №* – встановили лампочку в 6-му під’їзді на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Пр-т. Курський, б. 103/1, кв. №* – проведена заміна 2-х лампочок в 9-му під’їзді при вході в під’їзд та на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 49, кв. №* – відновлено контакт в розподільчій коробці в підвальному приміщенні, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ПРБП «Рембуд»

Заміна вентилів: вул. І. Сірка, 14, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*,

Відключення водопостачання: вул. Героїв Крут, 72, кв.*,

Встановлення хомута: вул. Героїв Крут, 72, кв.*,

Заміна ділянки мереж водопостачання: вул. Героїв Крут, 54, кв.*,

Заміна ділянки каналізаційної мережі: вул. І. Сірка, 12, кв.*, вул. Героїв Крут, 46/б, кв.*,

Прочищення каналізаційної мережі: вул. І. Сірка, 12, кв.*, вул. І. Сірка, 15, кв.*, вул. Героїв Крут, 46/б, кв.*, вул. Героїв Крут, 70/а, кв.*,                               вул. Героїв Крут, 66, кв.*, пр-т. М. Лушпи, 30, кв.*,

Прибирання прибудинкової території: вул. Героїв Крут, 36 – 84/б, вул. Інтернаціоналістів, 15-65/б, вул. І. Сірка, 12-15, вул. Прокоф’єва, 10-50, вул. Мірошніченко, 11-35, вул. Кощія, 81, пр-т. М. Лушпи, 24-42, вул. Г. Чеснова, 13, вул. Харківська, 24.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. СКД, буд. 21, вул. Харківська, буд. 34, вул. К. Зеленко, буд. 12, вул. Джерельна, буд. 37, вул. СКД, буд. 40, вул. Харківська, буд. 38, вул. С. Табали, буд. 52/Б, вул. Прокоф’єва, буд. 25, вул. М. Вовчок, буд. 5 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. Охтирська, буд. 30, вул. Харківська, буд. 96 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

3-й Парковий проїзд, буд. 6, вул. Харківська, буд. 31 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника.

Вул. Охтирська, буд. 12 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в місцях загального користування.

Вул. Прокоф’єва, буд. 25/1 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП в підвальному приміщенні.

Вул. І. Сірка, буд. 17 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП в квартирі заявника.

Вул. Харківська, буд. 54 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ГВП в квартирі заявника.

Вул. Харківська, буд. 54/1, вул. Прокоф’єва, буд. 25, вул. С. Табали, буд. 30, вул. І. Сірка, буд. 27, пр-т. М. Лушпи, буд. 20 – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП.

Вул. Охтирська, буд. 23, вул. М. Вовчок, буд. 9, вул. Харківська, буд. 114, 3-й Парковий проїзд, буд. 16, вул. Охтирська, буд. 24, вул. Нижньосироватська, буд. 54, вул. Римського-Корсакова, буд. 24, вул. І. Сірка, буд. 19, вул. Глінки, буд. 11, вул. С. Табали, буд. 30, вул. Римського-Корсакова, буд. 4, вул. 2-га Староріченська, буд. 2 – виконано роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Вул. М. Вовчок, буд. 13 – виконано роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Бельгійська, буд. 2, 19 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення  на поверховій площадці, заміна лампочок;

Вул. Супруна, буд. 18 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення  на поверховій площадці, заміна лампочок;

Вул. Леваневського, буд. 4 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення  на поверховій площадці, заміна лампочок;

Пров. Суджанський, буд. 20 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення  на поверховій площадці, заміна лампочок;

Вул. Горького, буд. 2, 25, 41 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Новомістенська, буд. 23 – відновлення циркуляції гарячого водопостачання по стояку;

Вул. Бельгійська, буд. 18 – провели ремонт насосної станції, відновлено х/в на верхніх поверхах будинку;

Вул. Горького, буд. 5/А – виконані ремонтні роботи по відкачки води в підвальному приміщенні будинку та прочистили каналізаційний трубопровід в підвальному приміщенні будинку, засмічення усунуто;

Вул. Горького, буд.38 – проведено обстеження ДВК по стояку кухні;

Вул. Горького, буд. 2, 25, 41 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Супруна, буд. 4 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Новомістенська, буд. 29 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, засмічення усунуто;

Вул. Бельгійська, буд.12 – виконано обстеження дворової каналізації, засмічення, передано на КП «Міськводоканал»;

Прибудинкова територія прибирається згідно з графіком.