Оперативний звіт по виконаних роботах за 11.10.2021 року

«КК «Коменерго-Суми»:

Вул. Ковпака, 81/В – завершено ремонт під’їзду №1;

Вул. Котляревського, 2/5 – завершено герметизацію стінових панелей;

Вул. Я. Мудрого, 52 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

Вул. Робітнича, 84 – виконано заміну крану Маєвського;

Вул. Робітнича, 67 – виконано заміну крану на мережі ГВП;

Вул. Засумська, 12/Г – видалено повітря з мережі ГВП – відновлено циркуляцію;

Вул. Іллінська, 40 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Нахімова, 21 – виконано ревізію поверхового електрощитка;

Вул. Я. Мудрого, 15 – відновлено комунальне освітлення;

Пр-т. Курський, 41 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 2;

Вул. Прокоф’єва, 32 – відновлено роботу ліфта;

Вул. Металургів, 32/А – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 1;

Вул. Інтернаціоналістів, 43 – відновлено роботу вантажного ліфта;

Вул. Інтернаціоналістів, 43 – відновлено роботу пасажирського ліфта;

Вул. Інтернаціоналістів, 41 – відновлено роботу вантажного ліфта;

Вул. Заливна, 31 – відновлено роботу ліфта у під’їздах № 2 та № 9;

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Праці, 32, під’їзд 1;

Проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Металургів, 17, під’їзд 1;

Проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання за адресами: вул. Реміснича, 12/2, під’їзд 1;

Проведені ремонтні роботи мережі опалення за адресами:  вул. Реміснича, 31, під’їзд 1; вул. Реміснича, 25, під’їзд 1;

Проведені зварювальні роботи мережі опалення за адресами: вул. Реміснича, 31, під’їзд 1; вул. Реміснича, 25, під’їзд 1;

Відновлення гарячого водопостачання в квартирах за адресами: вул. Холодногірська, 39, кв.***;

Відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами: вул. Праці, 2, кв.***; вул. І. Виговського,6, кв.***; вул. Реміснича, 25, кв.***;

Відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Металургів, 9, під’їзд 3; вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 4, 5; вул. Реміснича, 15, під’їзд 5;

Відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Реміснича, 10/1, під’їзд 1;                    вул. Металургів, 26, під’їзд 1; вул. Металургів, 16, під’їзд 3; вул. Реміснича, 15, під’їзд 3; вул. Холодногірська, 33/1, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 37,               під’їзд 1;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр-т. Курський, б. 33, 39, 103, 103/1; вул. Ковпака, б. 55;                              вул. Л. Українки, б. 6; пров. Л. Українки, б. 2; вул. Новорічна, б. 7;                         вул. Р. Атаманюка, б. 31

Продовжуються роботи по ремонту під’їзду житлового будинку:                          пр-т.  Курський, б. 43 (4 під)

Завершені роботи по ремонту оголовка та слуховий вікон житлового будинку: вул. Р. Атаманюка, б. 18

Продовжуються роботи по ремонту оголовка та шиферної покрівлі житлового будинку: пров. Л. Українки, б. 6

Пр-т. Курський, б. 33 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Пров. Л. Українки, б. 2 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Пр-т. Курський, б. 103, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання радіатору в квартирі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено.

Вул. Новорічна, б. 7, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Л. Українки, б. 6, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Пр-т. Курський, б. 103/1, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 31, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання рушникосушарки. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено.

Пр-т. Курський, б. 39, кв. №* – стравлено повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

Вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – стравлено повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 55, кв. №* – проведена ревізія в поверховому електрощитку, освітлення відновлено.

Вул. Ковпака, б. 13, кв. №* – проведена ревізія в поверховому електрощитку, освітлення відновлено.

Пр-т. Курський, б. 103/1, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено.

Пр-т. Курський, б. 123, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено.

Пр-т. Курський, б. 51, кв. №* – проведена заміна лампочок з 1-го по 9-й поверхи, комунальне освітлення відновлено.

Пр-т. Курський, б. 39, кв. №* – проведений ремонт патрону та встановлено лампочку в 2-му під’їзді на 4-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Пр-т. Курський, б. 45, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено.

Вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – увімкнули автомат в поверховому електрощитку, освітлення в квартирі відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 49, кв. №* – увімкнули автомат в поверховому електрощитку, освітлення в квартирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Героїв Крут, 66, кв.*, вул. Героїв Крут, 66, кв.*, вул. Героїв Крут, 64, кв.*, вул. Героїв Крут, 68/б, кв.*, вул. Героїв Крут, 84/б, кв.*,  вул. Героїв Крут, 38/а, кв.*,

Заміна вентилів: вул. Героїв Крут, 70/б, кв.*,

Відключення водопостачання: вул. Героїв Крут, 70/а, кв.*,

Заміна ділянки мереж водопостачання: вул. Героїв Крут, 72, кв.*,

Прочищення каналізаційної мережі: пр-т. М. Лушпи, 42, кв.*, вул. І. Сірка, 15, кв.*, вул. Прокоф’єва, 35, кв.*, вул. І. Сірка, 15, кв.*, вул. Героїв Крут, 72, кв.*,

Прибирання прибудинкової території: вул. Героїв Крут, 36 – 84/б, вул. Інтернаціоналістів, 15 – 65/б, вул. І. Сірка, 12 – 15, вул. Прокоф’єва, 10 – 50, вул. Мірошніченко, 11 – 35, вул. Кощія, 81, пр-т. М. Лушпи, 24 – 42,                               вул. Г. Чеснова, 13, вул. Харківська, 24.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Харківська, буд. 44, вул. Охтирська, буд. 21/1, вул. М. Вовчок, буд. 5 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. Нижньосироватська, буд. 60, вул. Прокоф’єва, буд. 3 - виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

Вул. Харківська, буд. 31 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника.

Вул. Римського-Корсакова, буд. 3 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в місцях загального користування.

Вул. І. Сірка, буд. 23 - виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП в підвальному приміщенні.

Вул. Римського-Корсакова, буд. 3 – виконано роботи з ремонту підкачувального насосу ХВП.

Вул. Харківська, буд. 54, пр-т. М. Лушпи, буд. 20 – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП.

Вул. Охтирська, буд. 23, вул. СКД, буд. 6/1, вул. СКД, буд. 21, 3-й Парковий проїзд, буд. 16, вул. Римського-Корсакова, буд. 24, вул. СКД, буд. 1 – виконано роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Леваневського, буд. 22 – виконані ремонтні роботи каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Новомістенська, буд. 25 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, засмічення усунуто;

Вул. Горького, буд. 13 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, засмічення усунуто;

Вул. Горького, буд. 41 – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

Вул. Псільська, буд. 20 – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

Пров. Суджанський, буд. 20 – провели обстеження мережі опалення по стояку будинку;

Вул. Новомістенська, буд. 27 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення  на поверховій площадці, відновлення контакту;

Пров. Суджанський, буд. 20 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення  на поверховій площадці, заміна лампочок;

Пров. Суджанський, буд. 20 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, засмічення усунуто;

Вул. Супруна, буд. 3/1 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, засмічення усунуто;

Вул. Леваневського, буд. 4 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, засмічення усунуто;

Пр-т. Шевченка, буд. 10 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, засмічення усунуто;

Прибудинкова територія прибирається згідно з графіком.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Петропавлівська, буд. 127;                        вул. Г. Кондратьєва, буд. 167/1, буд. 6; вул. 2 Харківська, буд. 6.

Виконання робіт по відновленню к/о за адресами: вул. Заливна, буд. 15;  вул. Прокоф’єва, буд.12 ; вул. 2 Харківська, буд. 26/1; пров. 9.Травня, буд. 8.

Прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Харківська, буд. 22; вул. Соборна, буд. 32; вул. Прокоф’єва, буд. 2; вул. Петропавлівська, буд. 51, буд. 117; вул. буд. 29.

Відновлення циркуляції ГВП: вул. Заливна, буд. 11; вул. Петропавлівська, буд. 76.

Усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою:                                      вул. Г. Кондратьєва, буд. 122; вул. Лебединська, буд. 6

Обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Перекопська, буд. 17;                         вул. Петропавлівська, буд. 53

Прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком, позачергове прибирання – вул. Харківська, буд. 25; вул. О. Олеся, буд. 6

Проведені роботи по заміні мережі ГВП за адресою: вул. Заливна, буд. 15 – 3п.м.

Заміна запірної арматури на мережі ГВП: вул. Заливна, буд. 15–2шт.