Оперативний звіт по виконаних роботах за 12.10.2021 року

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Роменська, 110 – проведено обстеження покрівлі для встановлення причин замокання у квартирі заявника;

Вул. Прокоф’єва, 32 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

Вул. Я. Мудрого, 50 – перевірено мережу каналізації та передано заявку до КП «Міськводоканал» щодо необхідності прочистки дворового колодязя;

Вул. Іллінська, 51/1 – видалено повітря з мережі ГВП – відновлено циркуляцію;

Вул. Харківська, 5 – видалено повітря з мережі ГВП – відновлено циркуляцію;

Вул. Набережна р. Стрілки, 50 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Гетьмана Мазепи, 2 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Котляревського, 3/1 – відновлено комунальне освітлення;

Вул. Заливна, 31 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 4;

Вул. Прокоф’єва, 32 – відновлено роботу ліфта;

Вул. Харківська, 30/2 – відновлено роботу ліфта;

Вул. Інтернаціоналістів, 43 – відновлено роботу пасажирського ліфта;

Вул. Ковпака, 77/А – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 1;

Вул. Харківська, 58/Б – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 2;

Вул. Горького, 25 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 1;

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр-т. Курський, б. 37, 55, 131, 135; вул. Ковпака, б. 15, 55;                     вул. Г. Чибісова, б. 3: вул. Р. Атаманюка, б. 425, 3/б, 63;

Продовжуються роботи по ремонту під’їзду житлового будинку:                          пр-т.  Курський, б. 43 (4 під)

Продовжуються роботи по ремонту оголовка та шиферної покрівлі житлового будинку: пров. Л. Українки, б. 6

Вул. Г. Чибісова, б. 3, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Пр-т. Курський, б. 131, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Проведені роботи по плановому відключенню холодного та гарячого водопостачання в житлових будинках: вул. Р. Атаманюка, б. 43/б, кв. №* (заміна корінних кранів в квартирі ХВП та ГВП); вул. Р. Атаманюка, б. 63, кв. №* (заміна корінних кранів в квартирі ХВП); пр-т. Курський, б. 55, кв. №* (заміна корінних кранів в квартирі ГВП та  ГВП); вул. Р. Атаманюка, б. 25, кв. №* (заміна корінних кранів в квартирі ХВП та ГВП); пр-т. Курський, б. 37, кв. №* (заміна корінних кранів в квартирі ХВП)

Вул. Ковпака, б. 15, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання рушникосушарки в санвузлі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, гаряче водопостачання відновлено.

Пр-т. Курський, б. 135, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання рушникосушарки в санвузлі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, гаряче водопостачання відновлено.

Вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – стравлено повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

Пр-т. Курський, б. 45, кв. №* – проведена ревізія в поверховому електрощитку, освітлення відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 51, кв. №* – проведена заміна лампочок з 1-го по 3-й поверх, комунальне освітлення відновлено.

Пр-т. Курський, б. 39, кв. №* – проведена заміна лампочки на 6-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Пр-т. Курський, б. 51, кв. №* – проведена заміна лампочки в 3-му під’їзді на 8-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Пр-т. Курський, б. 37, кв. №* – проведена заміна лампочки на 1-му поверсі в 1-му під’їзду, комунальне освітлення відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 53, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення в квартирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Нижньосироватська, буд. 60, вул. К. Зеленко, буд. 5 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. 2-га Староріченська, буд. 2, вул. Миру, буд. 5 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

Пл. Пришибська, буд. 15/1 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника.

Вул. СКД, буд. 6, вул. СКД, буд. 21, вул. СКД, буд. 12, вул. Харківська, буд. 58/А, вул. С. Табали, буд. 52/А, пр-т. М. Лушпи, буд. 20, вул. І. Сірка, буд. 29 – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП.

Вул. Римського-Корсакова, буд. 34, вул. Харківська, буд. 40/1, вул. К. Зеленко, буд. 3, вул. СКД, буд. 6/1, вул. Римського-Корсакова, буд. 24, вул. Харківська, буд. 41 – виконано роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Героїв Крут, 62, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*,                      вул. Героїв Крут, 64, кв.*, вул. Героїв Крут, 40, кв.*,  вул. Інтернаціоналістів, 57/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 68/а, кв.*, вул. І. Сірка, 12, кв.*, вул. Героїв Крут, 84/б, кв.*, вул. Героїв Крут, 66, кв.*, вул. Героїв Крут, 70/б, кв.*, пр-т. М. Лушпи, 30, кв.*, вул. Героїв Крут, 54/б, кв.*, вул. Героїв Крут, 64, кв.*,

Заміна корінного крану: вул. Інтернаціоналістів, 57/а, кв.*,

Встановлення хомута на мережі водопостачання: вул. Героїв Крут, 70/б, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*,

Злиття теплоносія: вул. Героїв Крут, 80/а, кв.*,

Відключення водопостачання: вул. Героїв Крут, 72, кв.*,

Прочищення каналізаційної мережі: пр-т. М. Лушпи, 40, кв.*,  вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*, вул. Героїв Крут, 84/б, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*, вул. І. Сірка, 14, кв.*,

Прибирання прибудинкової території: вул. Героїв Крут, 36 – 84/б, вул. Інтернаціоналістів, 15 – 65/б, вул. І. Сірка, 12 – 15, вул. Прокоф’єва, 10 – 50, вул. Мірошніченко, 11 – 35, вул. Кощія, 81, пр-т. М. Лушпи, 24 – 42,                               вул. Г. Чеснова, 13, вул. Харківська, 24.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Леваневського, буд. 22 – відновлення циркуляції гарячого водопостачання по стояку;

Пл. Горького, буд. 5 – виконані роботи по заміна корінного крану гарячого водопостачання у квартирі заявника;

Вул. Супруна, буд. 18 – провели обстеження димовентиляційних каналів по стояку кухні;

Вул. Леваневського, буд. 22 – планове відключення холодного водопостачання для проведення ремонтних робіт у квартирі;

Вул. Новомістенська, буд. 25 – проведено обстеження інженерних мереж у квартирі на предмет залиття;

Вул. Псільська, буд. 8 – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

Вул. Новомістенська, буд. 24 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення  на поверховій площадці, відновлення контакту;

Пров. Дерев’янко, буд. 27 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення  на поверховій площадці, відновлення контакту;

Вул. Горького, буд. 40 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення на поверховій площадці, відновлення контакту;

Вул. Привокзальна, буд. 12, 35а – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Новомістенська, буд. 37 – планове відключення гарячого водопостачання для проведення ремонтних робіт у квартирі;

Вул. Горького, буд. 23 – планове відключення холодного водопостачання для проведення ремонтних робіт у квартирі;

Прибудинкова територія прибирається згідно з графіком.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Праці, 32, під’їзд 1;

Проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Металургів,17, під’їзд 1;

Проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання за адресами: вул. Реміснича, 12/2, під’їзд 1;

Проведені ремонтні роботи мережі опалення за адресами: вул. Реміснича, 31, під’їзд 1; вул. Реміснича, 25, під’їзд 1;

Проведені зварювальні роботи мережі опалення за адресами: вул. Реміснича, 31, під’їзд 1; вул. Реміснича, 25, під’їзд 1;

Відновлення гарячого водопостачання в квартирах за адресами: вул. Холодногірська, 39, кв.***;

Відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами: вул. Праці, 2, кв.***; вул. І. Виговського, 6, кв.***; вул. Реміснича, 25, кв.***;

Відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Металургів, 9,       під’їзд 3; вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 4,5; вул. Реміснича, 15, під’їзд 5;

Відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Реміснича, 10/1, під’їзд 1;                      вул. Металургів, 26, під’їзд 1; вул. Металургів, 16, під’їзд 3; вул. Реміснича, 15, під’їзд 3; вул. Холодногірська, 33/1, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 37,  під’їзд 1;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Г. Крут, буд. 12; пл. Покровська, буд. 8.

Виконання робіт по відновленню к/о за адресами: вул. Заливна, буд. 1, буд. 13, буд. 15; пр. Даргомижського, буд. 2; вул. Заливна, буд. 15;  вул. Прокоф’єва, буд. 12.

Прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. О. Береста, буд. 9; вул. Петропавлівська, буд. 117, буд. 109; вул. Соборна, буд. 38; вул. Прокоф’єва, буд. 8; вул. О. Аніщенко, буд. 1, вул. Г. Кондратьєва, буд. 165/135; вул. Перекопська, буд.17; вул. Петропавлівська, буд. 53; вул. Кооперативна, буд. 6

Відновлення циркуляції ГВП: вул. Заливна, буд.15; вул. Г. Кондратьєва, буд. 144/2; вул. Харківська, буд. 1

Усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою:    вул. Заливна, буд. 11, буд. 15; вул. Шишкарівська, буд. 15; вул. Харківська, буд.1; вул. Кооперативна, буд. 6

Обстеження дворової каналізації за адресою: вул. О. Аніщенко, буд. 1;  вул. Петропавлівська, буд.109; вул. Г. Кондратьєва, буд. 165/135.

Прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком

Проведені роботи по заміні мережі каналізації за адресою: вул. Петропавлівська, буд. 111 – 3 п. м.