Оперативний звіт по виконаних роботах за 13-17.10.2021 року

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Бельгійська, 4 – проведено заміну вікон в місцях загального користування під’їзду № 3;

Вул. Холодногірська, 31 – проведено заміну вікон в місцях загального користування;

Вул. Пушкіна, 53 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

Вул. Іллінська, 5 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

Вул. Я. Мудрого, 52 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

Вул. Роменська, 92 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

Вул. Роменська, 88 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

Вул. Лебединська, 4 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

Вул. Героїв Чорнобиля, 8 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

Вул. Косівщинська, 96/4 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

Вул. Роменська, 89 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

Вул. Б. Шлях, 9/3 – усунено протікання на трубопроводі мережі ХВП у підвальному приміщенні;

Вул. Харьківська, 30/2 – усунено протікання на трубопроводі мережі ХВП у місці загального користування;

Вул. Супруна, 8 – перевірено мережу каналізації та передано заявку до КП «Міськводоканал» СМР щодо необхідності прочистки дворового колодязя;

Вул. Набережна р. Стрілки, 36 – перевірено мережу каналізації та передано заявку до КП «Міськводоканал» щодо необхідності прочистки дворового колодязя;

Вул. Садова, 33 – перевірено мережу каналізації та передано заявку до КП «Міськводоканал» щодо необхідності прочистки дворового колодязя;

Вул. Іллінська, 49 – видалено повітря з мережі ГВП – відновлено циркуляцію;

Вул. Іллінська, 51/1 – видалено повітря з мережі ГВП – відновлено циркуляцію;

Вул. Нахімова, 21 – видалено повітря з мережі ГВП – відновлено циркуляцію;

Вул. Нахімова, 38 – видалено повітря з мережі ГВП – відновлено циркуляцію;

Вул. Засумська, 12/А – видалено повітря з мережі ГВП – відновлено циркуляцію;

Вул. Іллінська, 12 – видалено повітря з мережі ГВП – відновлено циркуляцію;

Вул. Роменська, 81 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Засумська, 12 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Пушкіна, 53 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Котляревського, 2/7 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Люблінська, 20 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Котляревського, 2/2 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Іллінська, 40 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Роменська, 110 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Роменська, 100 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Д. Галицького, 35 – відновлено комунальне освітлення;

Вул. Іллінська, 40 – відновлено комунальне освітлення;

Вул. Заливна, 31 – відновлено роботу ліфтів у під’їздах № 1;2;4;

Вул. Прокоф’єва, 29/1 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 3;

Вул. Іллінська, 51/1 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 3;

Вул. Заливна, 9 – відновлено роботу ліфтів у під’їздах № 1 та 3;

Вул. Іллінська, 12 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 6;7;

Вул. Інтернаціоналістів, 43 – відновлено роботу пасажирського ліфта;

Вул. Харківська, 58/Б – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 2;

Вул. Горького, 28/1 –  відновлено роботу вантажного ліфта;

Вул. Леваневського, 22 – відновлено роботу ліфтів у під’їздах № 2;3;5;

Вул. Засумська, 12/А –  відновлено роботу ліфта;

Вул. Роменська, 100 –  відновлено роботу ліфта;

Пл. Горького, 5 – відновлено роботу ліфта;

Пл. Горького, 2 – відновлено роботу пасажирського та вантажного ліфтів;

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр-т. Курський, б. 39, 103, 131, 133, 135; вул. Ковпака, б. 15, 55;       вул. Г. Чибісова, б. 3; вул. Р. Атаманюка, б. 29, 31, 63, 69; вул. Новорічна,                    б. 4; пров. Л. Українки, б. 3

Продовжуються роботи по ремонту під’їзду житлового будинку:                           пр-т.  Курський, б. 43 (4 під)

Продовжуються роботи по ремонту оголовка та шиферної покрівлі житлового будинку: пров. Л. Українки, б. 6

Вул. Г. Чибісова, б. 3, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Пр-т. Курський, б. 131, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Пр-т. Курський, б. 39, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Пров. Л. Українки, б. 3, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Вул. Р. Атаманюка, б. 31, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Вул. Р. Атаманюка, б. 63, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання корінного крану на трубопроводі холодного водопостачання в квартирі. Проведені роботи по заміні крану, протікання усунуто, водопостачання відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 29, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання каналізаційної мережі по стояку кухні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 69, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання корінного крану на трубопроводі гарячого водопостачання. Проведені роботи по заміні крану, протікання усунуто, водопостачання відновлено.

Вул. Новорічна, б. 4, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання рушникосушарки в санвузлі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, гаряче водопостачання відновлено.

Пр-т. Курський, б. 133, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання каналізаційної мережі по стояку кухні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Пр-т. Курський, б. 103, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Ковпака, б. 15, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання рушникосушарки в санвузлі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, гаряче водопостачання відновлено.

Пр-т. Курський, б. 135, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання рушникосушарки в санвузлі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, гаряче водопостачання відновлено.

Вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – стравлено повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 33, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення в квартирі відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 67, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення в квартирі відновлено.

Пр-т. Курський, б. 39, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення в квартирі відновлено.

Вул. Ковпака, б. 14, кв. №* – проведений ремонт патрону та замінили лампочку на 8-му поверсі в загальній кухні, комунальне освітлення відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв. №* – проведена заміна лампочок на 1-му, 3-му та 4-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Вул. Ковпака, б. 13, кв. №* – проведена заміна патрону та лампочки при вході в під’їзд, комунальне освітлення відновлено.

Пр-т. Курський, б. 45, кв. №* – проведена ревізія в поверховому електрощитку, освітлення відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 51, кв. №* – проведена заміна лампочок з 1-го по 3-й поверх, комунальне освітлення відновлено.

Пр-т. Курський, б. 39, кв. №* – проведена заміна лампочки на 6-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Пр-т. Курський, б. 51, кв. №* – проведена заміна лампочки в 3-му під’їзді на 8-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Пр-т. Курський, б. 37, кв. №* – проведена заміна лампочки на 1-му поверсі в 1-му під’їзду, комунальне освітлення відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 53, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення в квартирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Н. Холодногірська, 10, під’їзд 4; вул. Холодногірська, 41, кв.***;

Проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Реміснича, 6, під’їзд 4;

Проведені ремонтні роботи мережі опалення за адресами:                                        вул. Холодногірська, 41, під’їзд 1;

Проведені зварювальні роботи мережі опалення за адресами:                                         вул. Холодногірська, 41, під’їзд 1;

Відновлення гарячого водопостачання в квартирах за адресами: вул. Реміснича, 25, кв.***; вул. Реміснича, 19, кв.***; вул. Металургів, 16 , кв.***;

Відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами: вул. Л. Бикова, 1, кв.***; вул. Холодногірська, 49, кв.***;                                               вул. Реміснича, 35, кв.***; вул. Л. Бикова, 2/1, кв.***; вул. Праці, 32, кв.***;                   вул. Праці, 34, кв.***;

Відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Н. Холодногірська, 10, під’їзд 5; вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 4, 5; вул. Металургів, 13, під’їзд 3;

Відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Металургів, 14, під’їзд 2;                       вул. Ковпака, 47, під’їзд 2; вул. Реміснича, 31, під’їзд 1; вул. Металургів, 16, під’їзд 4; вул. Металургів, 26, під’їзд 2;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Героїв Крут, 54/б, кв.*, вул. Героїв Крут, 64, кв.*,

Заміна ділянки каналізаційної мережі: вул. Прокоф’єва, 35, кв.*,

Заміна ділянки трубопроводу холодного водопостачання: вул. Героїв Крут, 72, кв.*,

Відключення водопостачання: вул. Героїв Крут, 52, кв.*,

Прочищення каналізаційної мережі: вул. І. Сірка, 15, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*,

Прибирання прибудинкової території: вул. Героїв Крут, 36 – 84/б,                          вул. Інтернаціоналістів, 15- 65/б, вул. І. Сірка, 12-15, вул. Прокоф’єва, 10-50, вул. Мірошніченко, 11-35, вул. Кощія, 81, пр-т. М. Лушпи, 24-42,                               вул. Г. Чеснова, 13, вул. Харківська, 24.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Пров. Суханівський, буд. 1 – відновлення водопостачання у квартирі;

Вул. Горького, буд. 25 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення  на поверховій площадці, відновлення контакту;

Пров. Суджанський, буд. 8 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Горького, буд. 34 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Пл. Горького, буд. 5/а – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Супруна, буд. 3/1 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Леваневського, буд. 4 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Пр-т. Шевченка, буд. 28 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Привокзальна, буд. 14 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. 2-га Залізнична, буд. 20 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Пр-т. Шевченка, буд. 12 – провели обстеження водопостачання та водовідведення у квартирі;

Вул. Новомістенська, буд. 4 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення  під`їзді, заміна лампочок;

Вул. Леваневського, буд. 28 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення  під`їзді, заміна лампочок;

Пр-т. Шевченка, буд. 28, 34 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення  під`їзді, заміна лампочок;

Вул. Новомістенська, буд. 35 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Прибудинкова територія прибирається згідно з графіком.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Харківська, буд. 58/В, вул. Богуна, буд. 2/1, вул. Харківська, буд. 58/А, пр-т. М. Лушпи, буд. 10, вул. Харківська, буд. 58/Г, вул. Охтирська, буд. 29, вул. М. Вовчок, буд. 5, 4-й Парковий проїзд, буд. 15, вул. С. Табали, буд. 52/Б, вул. Богуна, буд. 21, пр-т. М. Лушпи, буд. 12, вул. М. Вовчок, буд. 3 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. СКД, буд. 38, вул. Охтирська, буд. 30, вул. Менделєєва, буд. 4, вул. Нижньосироватська, буд. 65, вул. Охтирська, буд. 25, вул. Римського-Корсакова, буд. 22 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

Вул. Харківська, буд. 38, вул. Харківська, буд. 41 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника.

Вул. Охтирська, буд. 12 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в місцях загального користування.

Вул. СКД, буд. 48, вул. І. Сірка, буд. 29, вул. С. Табали, буд. 70/1, вул. Інтернаціоналістів, буд. 22 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП в квартирі заявника.

Вул. СКД, буд. 5 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП в підвальному приміщенні.

Вул. І. Сірка, буд. 31 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ГВП в квартирі заявника.

Пр-т. М. Лушпи, буд. 10 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ГВП в підвальному приміщенні.

Вул. СКД, буд. 5, вул. СКД, буд. 21, вул. І. Сірка, буд. 29 – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП.

Пр-т. М. Лушпи, буд. 14, вул. Харківська, буд. 40/1, вул. Інтернаціоналістів, буд. 22, вул. Богуна, буд. 15, вул. СКД, буд. 6/1, вул. Римського-Корсакова, буд. 24, вул. СКД, буд. 14, вул. Харківська, буд. 31,

вул. СКД, буд. 18, вул. Нижньосироватська, буд. 54, вул. Харківська, буд. 100, вул. Глінки, буд. 11, вул. СКД, буд. 36, пл. Пришибська, буд. 15/1, вул. Серпнева, буд. 9, вул. Богуна, 2/1, вул. Охтирська, буд. 3, вул. СКД, буд. 12 – виконано роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Петропавлівська, буд.74; вул. Заливна, буд.11; вул. Г. Крут, буд.12; вул. Харківська, буд. 26/1; вул. Г. Кондратьєва, буд. 122; вул. Гамалія, буд.31; пр-т. М. Лушпи, буд.9; вул. О. Аніщенка, буд.1.

Виконання робіт по відновленню к/о за адресами: вул. Харківська, буд. 1, буд. 8.

Прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Соборна, буд. 38, буд.43; вул. Харківська, буд. 22; вул. Г. Крут, буд.4; вул. Покровська,буд.23; вул. Петропавлівська, буд.68, буд.107, буд.117; вул. Г. Кондатьєва, буд.145, буд. 6, буд. 165/78, буд. 165/9, буд.165/135; вул. Заливна, буд. 29;                             вул. З. Космодем’янської, буд. 7; вул. Шишкарівська, буд.15; вул. Гагаріна, буд.16; вул. Гамалія, буд.1, буд.19.

Усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою:                                      вул. Харківська, буд. 8; вул. Г. Кондатьєва, буд.143, буд.189, буд. 175, буд. 150; вул. Лебединська, буд. 12, буд. 6; вул. Прокоф’єва, буд. 12,                          вул. Гамалія, буд. 1; вул. Петропавлівська, буд. 96.

Обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Гагаріна, буд. 16;                             вул. Шишкарівська, буд. 15; вул. Г. Кондатьєва, буд.6, вул. Соборна, буд. 43; вул. Покровська,буд.23; вул. Харківська, буд. 22; вул. З. Космодем’янської, буд. 7; вул. Петропавлівська, буд.107

Прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком.

Проведені роботи по відновленню циркуляції ГВП за адресою:                           вул. Харківська, буд.1, буд. 28/1.