Оперативний звіт по виконаних роботах за 20.10.2021 року

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Люблінська, 5, 20, вул. Д. Галицького, 35, вул. Іллінська, 38, 40 – проведено вивезення опалого листя та рослинних відходів з прибудинкових територій;

Вул. Іллінська, 12 – продовження робіт з герметизації стиків стінових панелей;

Вул. Лермонтова, 13 – продовження ремонту машинних приміщень після проведення капітального ремонту ліфтів;

Вул. Гетьмана Мазепи, 2 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Робітнича, 92 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Г. Кондратьєва, 152 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Нахімова, 36 - прочищено мережу каналізації;

Вул. Іллінська, 12/2 – усунено протікання рушниковисушувача у квартирі заявника;

Вул. Нахімова, 21 – відновлено роботу рушниковисушувача у квартирі заявника – видалено повітря з мережі;

Вул. Д. Галицького, 53 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Холодногірська, 31– відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Пушкіна, 53 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Іллінська, 38 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Іллінська, 40 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Робітнича, 84 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Леваневського, 26 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 2;

Вул. Заливна, 13 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 7.

Проводяться роботи з підключення житлових будинків до централізованого опалення та налагодження його роботи.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Борова буд. 47, вул. Прокоф’єва, буд. 29 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. Прокоф’єва, буд. 11, вул. Миру, буд. 5, вул. СКД, буд. 50 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

Вул. Харківська, буд. 38 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника.

Вул. СКД, буд. 12 - виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП в квартирі заявника.

Вул. Римського-Корсакова, буд. 3, вул. СКД, буд. 5, вул. Нижньосироватська, буд. 52, вул. Харківська, буд. 58/А, вул. Охтирська, буд. 19/3, 3-й Парковий проїзд, буд. 2 – виконано роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Проводяться роботи з включення опалення в житлових будинках в межах території обслуговування та відповідно до графіку.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Праці, 37, кв.***;

Проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання за адресами: вул. Холодногірська, 37, кв.***;

Проведені ремонтні роботи мережі опалення за адресами:                                        вул. Праці, 30, кв.***; вул. Реміснича, 31, під’їзд 2, 3; вул. Н. Холодногірська, 8, під’їзд 4; вул. Холодногірська, 45, під’їзд 5;

Проведені зварювальні роботи мережі опалення за адресами:                                    вул. Реміснича, 31, під’їзд 2, 3; вул. Н. Холодногірська, 8, під’їзд 4;

Відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:                                вул. Металургів, 9, кв.***; вул. Металургів, 24, кв.***; вул. Металургів, 77, кв.***;

Відновлення комунального освітлення за адресами: вул. О. Шапоренко, 2 під’їзд 1;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Кооперативна, буд. 4, вул. Соборна, буд. 42, вул. Заливна, буд. 1, вул. Прокоф’єва, буд. 12, буд. 6.

Виконання робіт по відновленню к/о за адресами: вул. Г. Крут, буд. 12, буд. 26;  вул. Заливна, буд. 11, вул. харківська, буд. 8/2, вул. Петропавлівська, буд. 60, вул. Г. Кондратьєва, буд. 35, вул. Героїв небесної Сотні, буд. 7.

Прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Соборна, буд. 38.

Усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою:                                              вул. Г. Кондратьєва, буд. 143, буд. 128, буд. 140; вул. Харківська, буд. 25, вул. Покровська, буд. 25, вул. Гамалія, буд. 19.

Обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Петропавлівська,                      буд. 90, буд. 117; вул. Гамалія, буд. 19, буд. 36/1.

Проведені роботи по налагодженню опалення: вул. Г. Крут, буд. 26, вул. Прокоф’єва, буд. 12, вул. Харківська, буд. 22, буд. 26/1; вул. Петропавлівська, буд. 109, вул. 20 р. Перемоги, буд. 3а.

Прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком.                      Ремонт вікна: вул. О. Олеся, буд. 5.

ПРБП «Рембуд»

Включення опалення: пр-т. М. Лушпи, 24, вул. І. Сірка, 15,  вул. Прокоф’єва, 35, вул. І. Сірка, 14

Перепакування радіатору: вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*, вул. І. Сірка, 14, кв.*,

Заміна кранів «Маєвського»: вул. Героїв Крут, 68/а, кв.*,

Прочищення каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 74/а, кв.*,                               вул. Інтернаціоналістів, 57/а, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 65/а, кв.*,                      вул. Героїв Крут, 72, кв.*,

Прибирання прибудинкової території: вул. Героїв Крут, 36 – 84/б,                       вул. Інтернаціоналістів, 15- 65/б, вул. І. Сірка, 12-15, вул. Прокоф’єва, 10-50, вул. Мірошніченко, 11-35, вул. Кощія, 81, пр-т. М. Лушпи, 24-42,                                 вул. Г. Чеснова, 13, вул. Харківська, 24.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Р. Атаманюка, б. 21, 31, 35, 59; вул. пр-т. Курський, 39, 45, 133, 135; вул. Г. Чибісова, б. 18; вул. Б. Гмирі, б. 7/а.

Продовжуються роботи по ремонту під’їзду житлового будинку:                            пр-т.  Курський, б. 43 (4 під)

Продовжуються роботи по ремонту металевої покрівлі житлового будинку: вул. Г. Чибісова, б. 10

Продовжуються роботи по ремонту козирка входу до під’їзду житлового будинку: вул. Г. Чибісова, б.

Вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Вул. Г. Чибісова, б. 18, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в сан. вузлу. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Пр-т. Курський, б.133, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в заг. кухні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Б. Гмирі, б. 7/а, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в сан. вузлу. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Пр-т. Курський, б. 135, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Пр-т. Курський, б. 39, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 7-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 35, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 21, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено.

Пр-т. Курський, б. 45, кв. №* – проведена ревізія в поверховому електрощитку, освітлення відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 31, кв. №* – включено автомат в електрощитовій будинку, освітлення відновлено. Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку. Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. територія ЧРЗ, буд. 10 – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

Вул. Новомістенська, буд. 25 – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

Пров. Інститутський, буд. 7 – ліквідовано протікання радіатора у квартирі;

Вул. Горького, буд. 40 – ліквідовано протікання в системі опалення в під’їзді;

Пл. Горького, буд. 5 – ліквідовано протікання радіатора у квартирі;

Вул. Привокзальна, буд. 12 – виконані ремонтні роботи по усуненню протікання на трубопроводі опалення в теплопункті (проведено зварювальні роботи);

Вул. Супруна, буд. 2 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Пл. Горького, буд. 2/1 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Пл. Горького, буд.6 – виконано обстеження протікання зі стелі в квартирі, протікання стояка холодного водопостачання;

Вул. Супруна, буд.9 – усунено аварійну ситуацію системи опалення у квартирі;

Вул. Троїцька, буд. 43 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення  на поверховій площадці, заміна лампочок;

Пр-т. Шевченка, буд. 14 – виконані роботи по відновленню освітлення у квартирі заявника;

Пр-т. Шевченка, буд. 14 – виконані роботи по відновленню освітлення у квартирі заявника

Пров. Інститутський, буд. 7 – виконано обстеження крану Маєвського у  квартирі;

Розпочаті роботи по запуску опалення у житлових будинках в зоні обслуговування, згідно графіку – 2 будинки;

Прибудинкова територія прибирається згідно з графіком.