Оперативний звіт по виконаних роботах за 22.10.2021 року

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. 5-та Продольна, 77, вул. Лисенка, 10, вул. Декабристів, 74,                       вул. Робітнича, 92, 94, вул. Першотравнева, 24, вул. Садова, 53 – проведено вивезення опалого листя та рослинних відходів з прибудинкових територій;

Вул. Іллінська, 12 – продовження робіт з герметизації стиків стінових панелей;

Вул. Лермонтова, 13 – продовження ремонту машинних приміщень після проведення капітального ремонту ліфтів;

Вул. Шкільна, 5В – проведено герметизацію нещільностей шиферної покрівлі;

Вул. Гетьмана Мазепи, 2 – прочищено мережу каналізації (2 виклики);

Вул. Котляревського, 2/7 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Садова, 33 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Котляревського, 2/3 – усунено протікання мережі ГВП у бойлерній – проведено зварювальні роботи;

Вул. Робітнича, 84 – проведено обстеження у квартирі заявника, для усунення протікання необхідне виконання внутрішньо квартирних ремонтних робіт;

Вул. Котляревського, 3/1 – усунено протікання рушниковисушувача;

Вул. Д. Галицького,69 – перевірено мережу каналізації та передано заявку до КП «Міськводоканал» щодо необхідності прочистки дворового колодязя;

Вул. Я. Мудрого, 15 – відновлено комунальне освітлення у підвальному приміщенні;

Вул. Б. Шлях, 59 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Іллінська, 49 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Прокоф’єва, 29/1 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №2;

Вул. Бельгійська, 9 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №1;

Вул. Харківська, 30/2 – відновлено роботу ліфта;

Пл. Горького, 5 – відновлено роботу ліфта;

Вул. Металургів, 32/А – відновлено роботу ліфта у під’їзді №2;

Вул. Леваневського, 22 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №4.

Проводяться роботи з налагодження роботи мережі централізованого опалення житлових будинків.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Харківська, буд. 46, вул. Нижньосироватська, буд. 62, пр-т. М. Лушпи, буд. 10, вул. Інтернаціоналістів, буд. 22 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. М. Вовчок, буд. 9 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

Вул. І. Сірка, буд. 27 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП в квартирі заявника.

Вул. Харківська, буд. 33 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ГВП в квартирі заявника.

Вул. СКД, буд. 50, вул. Харківська, буд. 44, вул. І. Сірка, буд. 29, пр-т. М. Лушпи, буд. 20, вул. СКД, буд. 12, вул. СКД, буд. 14 – виконано роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Проводяться роботи з включення опалення в житлових будинках в межах території обслуговування та відповідно до графіку.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Р. Атаманюка, б. 13, 55; пр-т. Курський, б. 39, 55, 103, 103/1; вул. Ковпака, б. 55

Продовжуються роботи по ремонту під’їзду житлового будинку:                           пр-т.  Курський, б. 43 (4 під)

Продовжуються роботи по ремонту металевої покрівлі житлового будинку: вул. Г. Чибісова, б. 10

Продовжуються роботи по ремонту козирка входу до під’їзду житлового будинку: вул. Г. Чибісова, б. 13

Пр-т. Курський, б. 103, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Вул. Р. Атаманюка, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання та засмічення каналізаційної мережі. Проведені роботи по заміні частини каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні 2-го під’їзду, протікання усунуто.

Пр-т. Курський, б. 103/1, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Пр-т. Курський, б. 39, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 6-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Пр-т. Курський, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 13, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Л. Українки, б. 4, кв. №* – проведена заміна лампочок на 1-му та 3-му поверх, комунальне освітлення відновлено.

Вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – проведена ревізія в поверховому електрощитку, освітлення відновлено.

Вул. Г. Чибісова, б. 6, кв. №* – проведена заміна патрону та лампочки в 1-му під’їзді на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Пр-т. Курський, б. 125, кв. №* – проведені ремонтні роботи в електрощитовій будинку, освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Привокзальна, буд. 13 – виконано обстеження протікання зі стелі в квартирі, разове залиття;

Вул. Привокзальна, буд. 12 – виконані ремонтні роботи по усуненню протікання на трубопроводі опалення в підвальному приміщені (перекрили спусник);

Пров. Суджанський, буд. 20 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення  при вході у під’їзд, заміна лампочок;

Вул. Леваневського, буд. 28 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення  на поверховій площадці, заміна лампочок;

Вул. Супруна, буд. 10 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення  на поверховій площадці, заміна лампочок;

Вул. Бельгійська, буд. 34 – виконані ремонтні роботи по усуненню протікання на трубопроводі опалення в теплопункті (проведено зварювальні роботи);

Вул. Рибалко, буд. 1 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Пр-т. Шевченка, буд. 21 – проведено злив з системи опалення у будинку для проведення ремонтних робіт;

Вул. Новомістенська, буд. 25 – проведено злив з системи опалення у будинку для проведення ремонтних робіт;

Вул. Новомістенська, буд. 25 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Леваневського, буд. 22 – виконано обстеження протікання внутрішньобудинкових мереж в теплопункті будинку;

Вул. Горького, буд. 38 – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

Тривають роботи по запуску опалення у житлових будинках в зоні обслуговування, згідно графіку – 2 будинків;

Прибудинкова територія прибирається згідно з графіком.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Козацький Вал, буд. 4.

Виконання робіт по відновленню к/о за адресами: вул. Воскресенська,      буд. 15, вул. Г. Кондратьєва, буд. 144/2, буд. 187; вул. Даргомижського,                     буд. 1, вул. Заливна, буд. 13, вул. Г. Крут, буд. 4, вул. Прокоф’єва, буд. 12, вул. Харківська, буд. 9.

Прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Соборна, буд. 38.

Усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою:                                              вул. Г. Крут, буд. 4, буд. 12; вул. Покровська, буд. 23, буд. 25;                                     пл. Покровська, буд. 8, вул. Г. Кондратьєва, буд. 6, буд. 140, буд. 16;                        вул. Петропавлівська, буд. 51, буд. 53.

Обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Соборна, буд. 42,                     вул. Г. Кондратьєва, буд. 16, вул. Гамалія, буд. 17/1, вул. Петропавлівська, буд. 90.

Проведені роботи по налагодженню опалення: вул. Г. Кондратьєва,                     буд. 183, буд. 165/9; вул.  Прокоф’єва, буд. 12, вул. О. Аніщенка, буд. 3/1.

Прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком.

Відключення ХВП, ГВП, злиття опалення для проведення планових робіт: вул. Петропавлівська, буд. 72.