Оперативний звіт по виконаних роботах за 26.10.2021 року

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Котляревського, 3/1 – проведено зварювальні роботи та роботи з заміни запірної арматури мережі опалення, для налагодження роботи мережі;

Вул. Зв’язківців, 9 – проведено спільне комісійне обстеження з представниками КП «Міськводоканал» вводу ХВП на будинок для подальшого планування ремонтних робіт;

Вул. Іллінська, 12 – відновлено циркуляцію мережі ГВП – видалено повітря з мережі;

Вул. Прокоф’єва, 32 – проведено налагоджувальні роботи мережі опалення;

Вул. Харківська, 30/2  – проведено налагоджувальні зварювальні роботи мережі опалення;

Вул. Я. Мудрого, 52 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Іллінська, 38 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Іллінська, 12 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Засумська, 12/Г – відновлено комунальне освітлення;

Вул. Робітнича, 67 – замінено автомат в електрощитовій;

Вул. Леваневського, 22 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №4;

Вул. Іллінська, 12/2 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №1;

Вул. Новомістенська, 23 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №1;

Вул. Ковпака, 77/А – відновлено роботу ліфта у під’їзді №3;

Вул. Ковпака, 53 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №4;

Вул. Харківська, 30/2 – відновлено роботу ліфта;

Пл. Горького, 2 – відновлено роботу вантажного ліфта;

Вул. Інтернаціоналістів, 43 – відновлено роботу вантажного ліфта;

Вул. Інтернаціоналістів, 41 – відновлено роботу пасажирського ліфта;

Вул. Іллінська, 49 – відновлено роботу ліфта.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання в квартирах за адресами: вул. Металургів, 24, кв.***;

Проведені ремонтні робот мережі гарячого водопостачання за адресами:            вул. Реміснича, 31, під’їзд 1;

Проведені ремонтні роботи мережі опалення за адресами: вул. Л. Бикова, 6/1, під’їзд 4;

Відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами: вул. Холодногірська, 41, кв.***;  вул. Праці, 34, кв.***;

Відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Н. Холодногірська, 10, під’їзд 6;

Відновлення роботи ліфтів за адресами:  вул. Холодногірська, 49, під’їзд 3;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Регулювання опалення: пр-т. М. Лушпи, 4, 42, вул. І. Сірка, 12,                                         вул. І. Сірка, 15, вул. І. Сірка, 43, вул. Інтернаціоналістів, 15,                                   вул. Інтернаціоналістів, 17, вул. Героїв Крут, 36в, вул. Героїв Крут, 40, 52, 54/б, 62, 64, 66, 68/а, 70/а, 70/б, вул. Інтернаціоналістів, 57/а,                                         вул. Інтернаціоналістів, 59/а, 61/а, 63/а, 63/б, 65/а, 65/б,

Прибирання прибудинкової території: вул. Героїв Крут, 36–84/б,                        вул. Інтернаціоналістів, 15 – 65/б, вул. І. Сірка, 12 – 15, вул. Прокоф’єва, 10 – 50, вул. Мірошніченко, 11 – 35, вул. Кощія, 81, пр-т. М. Лушпи, 24 – 42,                                 вул. Г. Чеснова, 13, вул. Харківська, 24.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Ковпака, б. 13; вул. Р. Атаманюка, б. 33, 43, 59, 69;                              пр. Курський, б. 33, 51, 103, 135; вул. Л. Українки, б. 25;                                          вул. Г. Чибісова, б. 3.

Продовжуються роботи по ремонту під’їзду житлового будинку:                             пр-т.  Курський, б. 43 (4 під)

Продовжуються роботи по ремонту металевої покрівлі житлового будинку: вул. Г. Чибісова, б. 10

Продовжуються роботи по ремонту козирка входу до під’їзду житлового будинку: вул. Г. Чибісова, б. 13

Пр-т. Курський, б. 103, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Вул. Р. Атаманюка, б. 33, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Вул. Г. Чибісова, б. 3, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Пр-т. Курський, б. 33, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Л. Українки, б. 25, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання радіатору в квартирі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто.

Пр-т. Курський, б. 135, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання радіатору в квартирі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 69, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання рушникосушарки в ванній кімнаті. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено.

Вул. Ковпака, б. 13, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Пр-т. Курський, б. 39, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення в квартирі відновлено.

Пр-т. Курський, б. 103/1, кв. №* – відновлено контакт в електрощитовій будинку, комунальне освітлення відновлено.

Пр-т. Курський, б. 43, кв. №* – проведена заміна патрону в світильнику в 2-му під’їзді, комунальне освітлення відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 45, кв. №* – проведена заміна патрону, лампочки та діоду в 3-му під’їзді на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Пр-т. Курський, б. 51, кв. №* – проведена заміна лампочки в 2-му під’їзді на 2-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Пр-т. Курський, б. 53, кв. №* – проведена заміна лампочки в 2-му під’їзді на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Пр-т. Курський, б. 103/1, кв. №* – проведена заміна лампочки в 9-му під’їзді на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 69, кв. №* – проведена заміна лампочки в 3-му під’їзді на 3-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Пр-т. Курський, б. 47, кв. №* – відновлено контакт в ел/щитовій будинку, освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. СКД, буд. 12, вул. Паркова, буд. 1, вул. Охтирська, буд. 29, вул. Харківська, буд. 114 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. Римського-Корсакова, буд. 26 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

Вул. Прокоф’єва, буд. 11, вул. Харківська, буд. 33 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника.

Вул. СКД, буд. 12, вул. К. Зеленко, буд. 3, пр-т. М. Лушпи, буд. 20/1, пр-т. М. Лушпи, буд. 20 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП в квартирі заявника.

Вул. С. Табали, буд. 52/Б, вул. К. Зеленко, буд. 1 – виконано роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Вул. Інтернаціоналістів, буд. 12 – виконано роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Троїцька, буд. 21, 26 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

Пр-т. Шевченка, буд. 28 – при обстеженні виявлено протікання рушниковисушувача у квартирі, проведені ремонтні роботи, протікання усунуто.

Вул. Привокзальна, буд. 11 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Леваневського, буд. 26 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Горького, буд. 41 – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення в квартирі заявника відновлено;

Вул. Супруна, буд. 5, 9 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення у під’їзді;

Проводяться роботи з налагодження роботи мережі централізованого опалення житлових будинків.

Прибудинкова територія прибирається згідно з графіком.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Петропавлівська, буд. 127, вул. Кооперативна, буд. 4, вул. О. Олеся, буд. 2.

Виконання робіт по відновленню к/о за адресами: вул. Петропавлівська, буд. 72, вул. Харківська, буд. 8, буд. 8/2; вул. Г. Кондратьєва, буд. 6,                      вул. Заливна, буд. 13, буд. 29.

Прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Соборна, буд. 38,                  вул. Прокоф’єва, буд. 12, вул. Лебединська, буд. 12.

Усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою:                                              вул. Прокоф’єва, буд. 12, вул. Г. Кондратьєва, буд. 165/140, буд. 145,                    буд. 110, буд. 122; вул. Петропавлівська, буд. 107, буд. 51, буд. 76, буд. 74, буд. 68; вул. Гамалія, буд. 1, вул. Воскресенська, буд. 10, вул. Г. Крут, буд. 4, вул. О. Аніщенка, буд. 3, вул. Покровська, буд. 25, буд. 23.

Обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Малиновського, буд. 10, вул. Г. Кондратьєва, буд. 148, вул. Заливна, буд. 1, вул. Прокоф’єва, буд. 12, вул. О. Аніщенка, буд. 1, вул. Гамалія, буд. 20, .

Проведені роботи по налагодженню опалення: вул. Г. Кондратьєва,                   буд. 18, вул. О. Аніщенка, буд. 10, вул. Петропавлівська, буд. 123, буд. 72, буд. 74, буд. 76, буд. 68,   буд. 90; вул. О. Олеся, буд. 4, вул. Соборна, буд. 43, буд. 19; вул. Прокоф’єва, буд. 12, вул. Кооперативна, буд. 6, пл. Покровська, буд. 8, вул. Заливна, буд. 13, буд. 29; пр-т. М. Лушпи, буд. 55, пров. 9 Травня, буд. 8, вул. Покровська, буд. 23, вул. Садова, буд. 71, вул. Перекопська,                 буд. 12, буд.16.

Прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком.

Відключення ХВП, ГВП, злиття опалення для проведення планових робіт: пр-т. М. Лушпи, буд. 43/2, буд. 9; вул. Харківська, буд. 26/1.