Оперативний звіт по виконаних роботах за 28.10.2021 року

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Лисенко, 10, вул. 5 Продольна, 77, вул. Котляревського, 2/2, 2/2а, 2/3, 2/5, 2/7, 2/9, 3/1, вул. Роменська, 81, 88, 90, 92/1, вул. Перемоги, 2,4, вул. Зв’язківців, 9, вул. Декабристів, 125, 143,7 8 – проведено вивезення куп опалого листя та залишків рослин з прибудинкових територій;

Вул. Робітнича, 47 – проведено улаштування листа шифера на покрівлі, який злетів під час поривів вітру;

Вул. Роменська, 88 – завершено роботи з заміни трубопроводів мережі ХВП у підвальному приміщенні;

Вул. Засумська, 12/Г – замінено ділянку мережі каналізації у підвальному приміщенні;

Вул. Гетьмана Мазепи, 2 – проведено заміну ділянки  мережі опалення у ТП;

Вул. Нижньовироватська, 67, вул. Харківська, 30/2 – проведено налагоджувальні/ремонтні/прочищувальні роботи елеваторних вузлів мережі опалення;

Вул. Я. Мудрого, 50 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Героїв Чорнобиля, 3 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Роменська, 88 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Засумська, 12/а – відновлено циркуляцію мережі ГВП – видалено повітря з мережі;

Вул. Іллінська, 51/Г – відновлено циркуляцію мережі ГВП – видалено повітря з мережі;

Вул. Іллінська, 12/1 – відновлено циркуляцію мережі ГВП – видалено повітря з мережі;

Вул. Котляревського, 2/5 – відновлено роботу опалювального приладу у квартирі заявника;

Вул. Засумська, 11 – проведено обстеження мережі ГВП, у житловому будинку протікань не виявлено, заявку для перевірки передано до теплопостачальної організації;

Вул. Іллінська, 12 – проведено обстеження у квартирі заявника, встановлено та усунено причини протікання зі стелі;

Вул. Засумська, 12/Г – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Пушкіна, 53 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Д. Галицького, 35 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Іллінська, 12/2 – відновлено комунальне освітлення;

Вул. Іллінська, 10 – відновлено комунальне освітлення;

Вул. Першотравнева, 33 – відновлено контакти в електрощиті;

Вул. Іллінська, 12/1– відновлено контакти в електрощиті;

Пр-т. Курський, 41 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №3;

Вул. Горького, 25 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №4.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Охтирська, буд. 29, вул. СКД, буд. 12, пр-т. М. Лушпи, буд. 10, вул. І. Сірка, буд. 29 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. Богуна, буд. 3, пр-т. М. Лушпи, буд. 12 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

Вул. Прокоф’єва, буд. 11 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника.

Вул. Нижньосироватська, буд. 69 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП в підвальному приміщенні.

Вул. М. Вовчок, буд. 15, пр-т. М. Лушпи, буд. 20/1 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП в квартирі заявника.

Вул. К. Зеленко, буд. 7 – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП.

Вул. Харківська, буд. 33, вул. Харківська, буд. 40, вул. К. Зеленко, буд. 3,

вул. К. Зеленко, буд. 12 – виконано роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Пл. Пришибська, буд. 15/1 – виконано роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

ПРБП «Рембуд»

Регулювання опалення: вул. Героїв Крут, 36, 36/в, 38, 42, 44, 46, 46/б, 50/б, 54/б, 64, 66, 68/а, 68/б, 70/а, 70/б, 72, 74/а, 74/б, 76, 78, 80/а, 82/а, 82/б, 82/в, вул. Інтернаціоналістів, 15, 17, 57/а, 59/а, 61/а, 63/а, 63/б, 65/а,                              пр-т. М. Лушпи, 42,

Прибирання прибудинкової території: вул. Героїв Крут, 36 – 84/б,                                  вул. Інтернаціоналістів, 15 – 65/б,  вул. І. Сірка, 12 – 15, вул. Прокоф’єва, 10 – 50, вул. Мірошніченко, 11 – 35, вул. Кощія, 81, пр-т. М. Лушпи, 24 – 42,                                       вул. Г. Чеснова, 13, вул. Харківська, 24.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Н. Холодногірська, 8, під’їзд 1;

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання  в квартирах за адресами: вул. Н. Холодногірська, 10, кв.***;

Проведені зварювальні роботи мережі опалення за адресами:                                        вул. Н. Холодногірська, 8, під’їзд 1;

Відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами: вул. Лермонтова, 1, кв.***; вул. Холодногірська, 39, кв.***;    вул. Металургів, 26, кв.***; вул. І. Виговського, 6, кв.***;

Відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Металургів, 24, під’їзд 1;

Відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Реміснича, 31, під’їзд 1;                            вул. Металургів, 24, під’їзд 2; вул. Ковпака, 17, під’їзд 3; вул. Ковпака, 47, під’їзд 2;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Р. Атаманюка, б. 23, 53; пр-т. Курський, б. 39; вул. Г. Чибісова, б. 11/1; вул. Ковпака, б. 13

Продовжуються роботи по ремонту під’їзду житлового будинку:                           вул. Р. Атаманюка, б. 67 (4 під)

Продовжуються роботи по ремонту оголовку димовентиляційного каналу житлового будинку: вул. Р. Атаманюка, б. 19

Пр-т. Курський, б. 39, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізації в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені зварювальні роботи, течію усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 53, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Ковпака, б. 13, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 23, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Г. Чибісова, б. 11/1, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Пр-т. Курський, б. 39, кв. №* – включено автомат в ел/щитовій будинку, освітлення відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 55, кв. №* – проведена заміна лампочки в теплопункті 3- го під’їзду, комунальне освітлення відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 53, кв. №* – проведена заміна лампочки в 2-му під’їзді на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Вул. Ковпака, б. 13, кв. №* – проведена заміна лампочки на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 55, кв. №* – проведено обстеження на стороннє підключення ел/енергії. Складено акт (не виявлено).

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Пр-т. Шевченка, буд. 12 – ліквідовано протікання трубопроводу опалення у під’їзді;

Вул. Горького, буд. 2/1 – ліквідовано протікання трубопроводу опалення у під’їзді;

Вул. Леваневського, буд. 22 – ліквідовано протікання трубопроводу опалення у під’їзді;

Вул. Троїцька, буд. 17, 26 – ліквідовано протікання трубопроводу опалення на тех. поверху будинку;

Вул. Новомістенська, буд. 25 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Привокзальна, буд. 11 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Горького, буд. 2/1 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Пров. Суджанський, буд. 20 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення  на поверховій площадці, заміна лампочок;

Вул. Горького, буд. 40 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення  на поверховій площадці, заміна лампочок;

Вул. Новомістенська, буд. 24 – виконані роботи по відновленню освітлення у квартирі заявника;

Вул. Горького, буд. 5/а – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

Вул. Горького, буд. 2, 5/а, 36 – виконано роботи по стравлюванню повітря з мережі опалення в будинку;

Пров. Суджанський, буд. 20 – виконано роботи по стравлюванню повітря з мережі опалення в будинку;

Вул. Леваневського, буд. 12 – виконано роботи по стравлюванню повітря з мережі опалення в будинку;

Вул. Привокзальна, буд. 7 – виконано роботи по стравлюванню повітря з мережі опалення в будинку;

Проводяться роботи з налагодження роботи мережі централізованого опалення житлових будинків.  Прибудинкова територія прибирається згідно з графіком.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: пров. 9 Травня, буд. 4.

Виконання робіт по відновленню к/о за адресами: вул. Даргомижського, буд. 3, вул. Харківська, буд. 28/1, вул. Гамалія, буд. 36/1, вул. Г. Крут,                      буд. 12, вул. Заливна, буд. 29, вул. Прокоф’єва, буд. 2, вул. Г. Кондратьєва, буд. 165/9.

Прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Петропавлівська, буд. 51, вул. Заливна, буд. 13.

Усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою:                                              вул. Харківська, буд. 25, вул. Шишкарівська, буд. 11, вул. Г. Кондратьєва, буд. 146/1, буд. 140; вул. О. Береста, буд. 5, вул. Покровська, буд. 23, буд. 22; вул. Петропавлівська, буд. 68, буд. 76.

Обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Петропавлівська,                  буд. 51, вул. О. Аніщенка, буд. 1.

Проведені роботи по налагодженню опалення: вул. Г. Крут, буд. 12,                      пр-т. М. Лушпи, буд. 9, вул. Г. Кондратьєва, буд. 165/135, буд. 6, буд. 122,                буд. 165/148, буд. 143, буд. 126; вул. Воскресенська, буд. 10,                                      вул. Петропавлівська, буд. 129; вул. Заливна, буд. 11.

Прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком.

Вивіз листя та гілля: вул. Малиновського, буд. 2, буд. 10 (частково),                     вул. Г. Кондратьєва, буд. 143, буд. 145, буд. 46, буд. 48 (частково),                          вул. Петропавлівська, буд. 107, буд. 127 (частково), вул. Воскресенська,                  буд. 15 (частково), вул. Гамалія, буд. 36/1, буд. 1 (частково),                                      вул. Кооперативна, буд. 4, буд. 6 (частково).

Заміна кранів на мережі опалення: вул. Г. Крут, буд. 12 – 4 шт.,                             вул. Харківська, буд. 25 – 1 шт., вул. Шишкарівська, буд. 15 – 2 шт.

Роботи по заміні мережі опалення: вул. Петропавлівська, буд. 76 – 1 м., вул. Шишкарівська, буд. 15 – 4 м.

Заміна засувки на мережі опалення: вул. Г. Крут, буд. 12 – 1 шт.

Роботи по заміні мережі к/з: вул. Г. Кондратьєва, буд. 110 – 1 м.