Оперативний звіт по виконаних роботах за 01–03.10.2021 року

«КК «Коменерго-Суми»:

Вул. Ковпака, 81/В – продовження ремонту під’їзду № 1;

Вул. Гетьмана Мазепи, 2 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Робітнича, 67 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Садова, 33 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Котляревського, 1/1 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Д. Галицького, 35 – прочищено мережу каналізації;

Вул. В. Чорновола, 55 – проведено комісійне обстеження квартири заявника для фіксування та складання акту про залиття;

Вул. Першотравнева, 33 – усунено протікання мережі ХВП у підвальному приміщенні;

Вул. Шевченка, 2/В – перевірено мережу каналізації та передано заявку до КП «Міськводоканал» щодо необхідності прочистки дворового колодязя;

вул. Котляревського, 3/1 – перевірено мережу каналізації та передано заявку до КП «Міськводоканал» щодо необхідності прочистки дворового колодязя;

Вул. Першотравнева, 20 – перевірено мережу каналізації та передано заявку до КП «Міськводоканал» щодо необхідності прочистки дворового колодязя;

Вул. Робітнича, 67 – перевірено мережу каналізації та передано заявку до КП «Міськводоканал» щодо необхідності прочистки дворового колодязя;

Вул. Іллінська, 51/1 – видалено повітря з мережі, відновлено циркуляцію ГВП;

Вул. Садова, 33 – проведено обстеження мережі каналізації, засмічення/протікання не виявлено;

Вул. Косівщинська, 79 – усунено протікання мережі ХВП – замінено ввідний кран;

Вул. Декабристів, 78 – усунено протікання мережі каналізації;

Вул. Б. Шлях, 59 – проведено енергозберігаючі заходи мережі опалення будинку;

Вул. Люблінська, 20 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Б. Шлях, 23 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Робітнича, 67 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Нахімова, 30 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Іллінська, 12/1, 38 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Першотравнева, 31, 37 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Котляревського, 2/7, 2/8 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Пушкіна, 55 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Лисенко, 10 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Лермонтова, 13 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Іллінська, 12/2 – відновлено комунальне освітлення;

Пр-т. Т. Шевченка, 2 – проведено ревізію електрощитка;

Вул. Я. Мудрого, 68 – відновлено комунальне освітлення;

Вул. Робітнича, 92 – відновлено комунальне освітлення;

Вул. Іллінська,12 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 3;

Вул. Котляревського, 2/6 – відновлено роботу ліфта;

Вул. Харківська, 30/2 – відновлено роботу ліфта;

Вул. Горького, 25 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 2;

Вул. Бельгійська, 9 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 1 (2 виклики);

Вул. Ковпака, 53 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 4;

Вул. Інтернаціоналістів, 43 – відновлено роботу пасажирського ліфта (2 виклики);

Вул. Заливна, 9 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 2 (2 виклики);

Вул. Заливна, 13 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 7;

Вул. Іллінська, 49 – відновлено роботу ліфта.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Холодногірська, 51, під’їзд 1;                  вул. Металургів, 24, під’їзд 1;

Відновлення гарячого водопостачання в квартирах за адресами:                             вул. Реміснича, 25, кв.***; вул. Холодногірська, 41, кв.***;                                       вул. Реміснича, 15, кв.***; вул. Металургів, 2, кв.***;                                                    вул. Холодногірська, 37, кв.***;

Проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Реміснича, 15, кв.***;

Проведені ремонтні роботи каналізаційної мережі за адресами:                                  вул. Холодногірська, 33/1, під’їзд 1;

Проведені ремонтні роботи мережі опалення за адресами: вул. Л. Бикова, 6/1, під’їзд 4;

Відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:                              вул. Л. Бикова, 2/1, кв.***; вул. Л. Бикова, 7, кв.***; вул. Металургів, 11, кв.***; вул. Металургів,13, кв.***; вул. Металургів, 7, кв.***; вул. Праці, 26 кв.***;

Відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Металургів, 24, під’їзд 3;                         вул. Лермонтова, 1, під’їзд 2;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр-т. Курський, б. 39, 129, 103, 133, 135; вул. Ковпака, б. 15;                     вул. Л. Українки, б. 2/а, 4; вул. Р. Атаманюка, б. 45, 69

Продовжуються роботи по ремонту під’їзду житлового будинку:                          вул. Р. Атаманюка, б. 55 (6 під)

Розпочаті роботи по ремонту оголовка житлового будинку:                             вул. Р. Атаманюка, б. 20

Пр-т. Курський, б. 103, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Пр-т. Курський, б. 129, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Пр-т. Курський, б. 103, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Пр-т. Курський, б. 135, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в сан. вузлу. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Ковпака, б. 15, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в сан. вузлу. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Л. Українки, б. 2а, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в загальній кухні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 45, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 4-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 69, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 4-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Пр-т. Курський, б. 133, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Пр-т. Курський, б. 39, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на каналізаційному трубопроводі в санвузлі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто.

Пр-т. Курський, б. 125, кв. №* – проведена заміна автомату в електрощитовій житлового будинку, освітлення відновлено.

Пров. Л. Українки, б. 3, кв. №* – проведена заміна автомату, освітлення в квартирі відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 69, кв. №* – проведена заміна лампочки при вході 4-й під’їзд, комунальне освітлення відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 43, кв. №* – проведена заміна лампочки в 2-му під’їзді на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Пр-т. Курський, б. 37, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено.

Вул. Г. Чибісова, б. 14, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено.

Вул. Г. Чибісова, б. 16/1, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 25, кв. №* – включено автомат в електрощитовій будинку, освітлення відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 33, кв. №* – включено автомат в поверховому електрощітку, освітлення відновлено.

Пр-т. Курський, б. 135, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено.

Пр-т. Курський, б. 43, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Новомістенська, буд. 27, 29 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Привокзальна, буд. 35/а – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Бельгійська, буд. 12 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Пр-т. Шевченка, буд. 21, 28 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Горького, буд. 38 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Пл. Горького, буд. 5а – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано на КП «Міськводоканал»;

Вул. Леваневського, буд. 22 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення  під`їзді;

Вул. Супруна, буд. 20 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення під`їзді;

Вул. Новомістенська, буд. 23 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення  під`їзді;

Вул. Троїцька, буд. 24 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного випуску в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Виконуються роботи по підготовці житлових будинків до опалювального періоду;

Прибудинкова територія прибирається згідно з графіком.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. СКД, буд.6, вул. Інтернаціоналістів, буд. 22, вул. Джерельна, буд. 37, вул. Харківська, буд. 44, вул. Охтирська, буд. 12, вул. Римського-Корсакова, буд. 18, вул. М. Вовчок, буд. 11, вул. Охтирська, буд. 29, вул. Харківська, буд. 58/А – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. Миру, буд. 5, вул. Охтирська, буд. 21/1 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

Вул. Водна, буд. 65/3, вул. Серпнева, буд. 7, вул. Харківська, буд. 46 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника.

Вул. Римського-Корсакова, буд. 24, вул. Прокоф’єва, буд. 11 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника.

Вул. Харківська, буд. 42, вул. СКД, буд. 12 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ГВП в квартирі заявника.

Вул. СКД, буд. 40, пр-т. М. Лушпи, буд. 20, вул. СКД, буд. 18, вул. С. Табали, буд. 30,

Вул. Охтирська, буд. 22 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП в квартирі заявника.

Вул. І. Сірка, буд. 29 – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП.

Вул. Нижньосироватська, буд. 62, вул. Миру, буд. 15, вул. Глінки, буд. 11, вул. СКД, буд. 14, вул. Джерельна, буд. 18, вул. Паркова, буд. 1, вул. М. Вовчок, буд. 15, вул. С. Табали, буд. 52/А, вул. Нижньосироватська, буд. 54, вул. СКД, буд. 14, вул. СКД, буд. 18, вул. СКД, буд. 12, вул. С. Табали, буд. 70/1, вул. СКД, буд. 21, вул. Миру, буд. 9 – виконано роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Інтернаціоналістів, 63/а, кв.*,

Обстеження мереж водопостачання: пр-т. М. Лушпи, 38, підвал,

Відключення водопостачання: вул. І. Сірка, 14, кв.*,

Прочищення каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 72, кв.*, вул. І. Сірка, 14, кв.*,

Прибирання прибудинкової території: вул. Героїв Крут, 36 – 84/б, вул. Інтернаціоналістів, 15 – 65/б, вул. І. Сірка, 12–15, вул. Прокоф’єва, 10 – 50, вул. Мірошніченко, 11 – 35, вул. Кощія, 81, пр-т. М. Лушпи, 24–42,                                вул. Г. Чеснова, 13, вул. Харківська, 24.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Петропавлівська, буд. 93, буд.72;                         вул. Лебединська, буд.12; вул. Г. Кондратьєва, буд. 165/134, буд. 122; вул. Харківська, буд. 22/1, буд.25, буд.9.

Виконання робіт по відновленню к/о за адресами: вул. Петропавлівська, буд. 129; вул. Заливна, буд. 13; вул. Г. Крут, буд. 26, буд. 20;                                             вул. Г. Кондратьєва, буд. 6, буд. 37

Прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Харківська,                      буд. 26/1; вул. Воскресенська, буд. 15; вул. Прокоф’єва, буд. 8;                                            вул. Петропавлівська, буд. 117; вул. Г. Кондатьєва, буд. 165/78, буд. 122, буд. 143, буд. 183.

Усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою:                                      вул. Харківська, буд. 26/1; вул. О. Аніщенка, буд. 10; вул. Петропавлівська, буд. 111/б, вул. Заливна, буд.13; пр-т. М. Лушпи, буд. 9, буд. 43/2;                                       вул. Петропавлівська, 117

Обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Гамалія, буд. 22;                         вул. Воскресенська, буд. 15

Прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком.

Проведені роботи по відновленню циркуляції ГВП за адресою:                            вул. Петропавлівська, буд.109

Ізоляція інженерних мереж: вул. Гамалія,  буд. 1 – 70 п.м

Заміна кранів на мережі опалення: вул. Петропавлівська, 111/б – 1шт.