Оперативний звіт по виконаних роботах за 05.10.2021 року

«КК «Коменерго-Суми»:

Вул. Ковпака, 81/В – продовження ремонту під’їзду № 1;

Вул. Котляревського, 2/5 – розпочато роботи з герметизації стінових панелей;

Вул. Котляревського, 2/2 – виконано роботи з відновлення ділянки вимощення;

Вул. Роменська, 88 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Ярослава Мудрого, 50 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Данила Галицького, 35 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Котляревського, 3/1 – перевірено мережу каналізації та передано заявку до КП «Міськводоканал» щодо необхідності прочистки дворового колодязя;

Вул. Білопільський шлях, 59 – перевірено мережу каналізації та передано заявку до КП «Міськводоканал» щодо необхідності прочистки дворового колодязя;

Вул. Білопільський шлях, 23 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. В. Чорновола, 55 – відновлено комунальне освітлення у під’їзді;

Вул. В. Чорновола, 55 – відключено/включено ГВП та ХВП для виконання внутрішньо квартирних ремонтних робіт заявником;

Вул. Заливна, 31 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 1;

Вул. Прокоф’єва, 32 – відновлено роботу ліфта;

Вул. Горького, 25 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 6;

Вул. Шевченка, 2 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 1(2 виклики);

Вул. Іллінська, 12 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 7 (2 виклики);

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Холодногірська, 49, під’їзд 3;                      вул. Металургів, 24, під’їзд 1; вул. Лермонтова, 15, під’їзд 3;

Відновлення гарячого водопостачання в квартирах за адресами:                              вул. Холодногірська, 39, кв.***; вул. Холодногірська, 41, кв.***;                                вул. Холодногірська, 45, кв.***;

Проведені ремонтні роботи каналізаційної мережі за адресами:                               вул. Реміснича, 25, під’їзд 1;

Проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Холодногірська, 39, кв.***; вул. Металургів, 26, кв.***;

Проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання за адресами: вул. Н. Холодногірська,10, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 39, кв.***;                         вул. Холодногірська, 33/1, кв.***; вул. Л. Бикова, 2/1, кв.***;

Проведені ремонтні роботи мережі опалення за адресами:                                           вул. І. Виговського, 6, під’їзд 1;

Проведені зварювальні роботи мережі опалення за адресами:                                       вул. І. Виговського, 6, під’їзд 1;

Проведені зварювальні роботи каналізаційної мережі за адресами:                            вул. Реміснича, 25, під’їзд 1;

Відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Металургів, 17, під’їзд 1; вул. Н. Холодногірська, 8, під’їзд 4; вул. Холодногірська, 45,                     під’їзд 2; вул. Реміснича, 6, під’їзд 5;

Відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Прокофєва, 26, під’їзд 4;                     вул. Металургів, 26, під’їзд 1; вул. Металургів, 14, під’їзд 1;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Обстеження мереж тепло-водопостачання: вул. Привокзальна, 35, вул. Інтернаціоналістів, 63/а, кв.*,

Заміна ділянки каналізаційної мережі: вул. І. Сірка, 12, кв.*,

Обстеження каналізаційної мережі: вул. І. Сірка, 12, кв.*,

Відключення водопостачання: вул. Героїв Крут, 72, кв.*, вул. Героїв Крут, 72, кв.*,

Прочищення каналізаційної мережі: вул. І. Сірка, 15, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 57/а, кв.*, вул. Мірошніченко, 15, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 63/а, кв.*,

Прибирання прибудинкової території: вул. Героїв Крут, 36 – 84/б,  вул. Інтернаціоналістів, 15 – 65/б, вул. І. Сірка, 12 – 15, вул. Прокоф’єва, 10 – 50, вул. Мірошніченко, 11 – 35, вул. Кощія, 81, пр-т. М. Лушпи, 24 – 42,  вул. Г. Чеснова, 13, вул. Харківська, 24.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр-т. Курський, б. 47, 51, 55, 123, 135; вул. Р. Атаманюка, б. 24, 29, 43/б; вул. Новорічна, б. 7; вул. Ковпака, б. 13, 15; вул. Горького, б. 23/2;                    вул. Л. Українки, б. 14

Завершені роботи по ремонту під’їзду житлового будинку:                              вул. Р. Атаманюка, б. 55 (6 під)

Завершені роботи по ремонту оголовка житлового будинку:                                 вул. Р. Атаманюка, б. 20

Розпочаті роботи по ремонту під’їзду житлового будинку: пр-т. Курський,         б. 43 (4 під)

Розпочаті роботи по ремонту оголовка та слуховий вікон житлового будинку: вул. Р. Атаманюка, б. 18

Проведені роботи по плановому відключенню холодного та гарячого водопостачання в житлових будинках: вул. Р. Атаманюка, б. 43/б, кв. №* (заміна корінних кранів в квартирі ХВП); вул. Ковпака, б. 15, кв. №* (заміна корінних кранів в квартирі ХВП та ГВП); пр-т. Курський, б. 135, кв. №* (заміна корінних кранів в квартирі ГВП); вул. Горького, б. 23/2, кв. №* (заміна корінних кранів в квартирі ХВП та ГВП); вул. Л. Українки, б. 14, кв. №* (заміна корінних кранів в квартирі ХВП)

Вул. Р. Атаманюка, б. 24, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на каналізаційному стояку в санвузлі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто.

Пр-т. Курський, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по частковій заміні трубопроводу, протікання усунуто, водопостачання відновлено.

Вул. Новорічна, б. 7, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 29, кв. №* – стравлено повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

Вул. Ковпака, б. 13, кв. №* – стравлено повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

Пр-т. Курський, б. 55, кв. №* – стравлено повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

Пр-т. Курський, б. 47, кв. №* – стравлено повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

Пр-т. Курський, б. 51, кв. №* – стравлено повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

Пр-т. Курський, б. 123, кв. №* – стравлено повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

Пр-т. Курський, б. 103/1, кв. №* – проведена заміна 2-х лампочок в 9-му під’їзді при вході в під’їзд та на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 49, кв. №* – відновлено контакт в розподільчій коробці в підвальному приміщенні, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Супруна, буд. 3/1 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення у під`їзді, заміна лампочок;

Вул. Горького, буд. 5, 40 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення у під`їзді, заміна лампочок;

Пр-т. Шевченка, буд. 12, 18 – ревізія поверхової електророзподільної шафи;

Вул. Привокзальна, буд. 8 – ревізія поверхової електророзподільної шафи;

Вул. Леваневського, 53 – усунено протікання мережі ХВП по стояку;

Пров. Суджанський, буд. 20 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. територія ЧРЗ, буд. 9 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Горького, буд. 25, 38а, 39 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Супруна, буд. 3/1 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Привокзальна, буд. 14 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Прибудинкова територія прибирається згідно з графіком.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Охтирська, буд. 21/1, вул. Глінки, буд. 11, вул. СКД, буд. 20, вул. С. Табали, буд. 30, вул. Богуна, буд. 16 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. К. Зеленко, буд. 7, вул. Харківська, буд. 58/А, вул. І. Сірка, буд. 25 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

Вул. Нижньосироватська, буд. 62 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в місцях загального користування.

Вул. К. Зеленко, буд. 7 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП в підвальному приміщенні.

Вул. Охтирська, буд. 23, вул. Харківська, буд. 40/1, вул. Миру, буд. 5, вул. Нижньосироватська, буд. 60, вул. І. Сірка, буд. 17, вул. Харківська, буд. 58А, вул. Паркова, буд. 1 – виконано роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Г. Кондратьєва, буд. 110;                                    вул. О.Аніщенко, буд. 10; вул. Харківська, буд. 22, буд.26/1, буд. 25;                     вул. Заливна, буд.13

Виконання робіт по відновленню к/о за адресами: вул. Харківська,                    буд. 8; вул. Петропавлівська, буд. 51; вул. Прокоф’єва, буд. 12; вул. Г. Крут, буд. 20, вул. Г. Кондратьєва, буд.183.

Прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Даргомижського, буд. 7; вул. Петропавлівська, буд. 81, буд.129; вул. Г. Кондратьєва, буд. 35; вул. Харківська, буд. 25; вул. Гамалія, буд.31; вул. Г. Кондратьєва,                        буд. 165/135.

Усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою:                                      вул. Заливна, буд.1; вул. Прокоф’єва,  буд. 2; вул. Г. Кондратьєва, 35

Відключення ХВП, ГВП для проведення планових робіт: вул. Заливна, буд.13; вул. Г. Крут, буд. 20.

Відновлення циркуляції ГВП: вул. Г. Крут, буд. 4; вул. Г. Кондратьєва, буд. 144, буд. 143, буд. 149; вул. Петропавлівська, буд. 117; вул. Воскресенська, буд. 15.

Обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Заливна, буд. 1

Прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком.

Заміна  мережі каналізації: вул. О. Олеся, буд. 1 – 2 п.м

Заміна кранів на мережі опалення: вул. Г. Кондратьєва, буд.128 – 8 шт.

Заміна  мережі ХВП: вул. Г. Кондратьєва, буд. 18 – 2 п.м.