Оперативний звіт по виконаних роботах за 06.10.2021 року

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Ковпака, 81/В – продовження ремонту під’їзду № 1;

Вул. Котляревського, 2/5 – завершено роботи з герметизації стінових панелей;

Вул. Засумська, 14 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Іллінська, 10 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Набережна р. Стрілка, 32 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Білопільський шлях, 23 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. В. Чорновола, 78 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Заливна, 9 – видалено повітря з мережі ГВП – відновлено циркуляцію;

Вул. Засумська, 16/Б – відновлено роботу ліфта;

Вул. Харківська, 30/2 – відновлено роботу ліфта;

Вул. Іллінська, 12/2 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 3;

Вул. Заливна, 9 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 2;

Вул. Шевченко, 2 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 1;

Вул. Горького, 25 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 6;

Вул. Я. Мудрого, 5 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 5;

Вул. Бельгійська, 9 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 2;

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Р. Атаманюка, б. 25, 33, 41; пр-т. Курський, б. 129;                               вул. Ковпака, б. 55

Продовжуються роботи по ремонту під’їзду житлового будинку:                              пр-т.  Курський, б. 43 (4 під)

Продовжуються роботи по ремонту оголовка та слуховий вікон житлового будинку: вул. Р. Атаманюка, б. 18

Вул. Р. Атаманюка, б. 41, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Пр-т. Курський, б. 129, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 33, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 25, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 21, кв. №* – відновлено контакт в поверховому ел/щитку, освітлення відновлено.

Пр-т. Курський, б. 39, кв. №* – відновлено контакт в поверховому ел/щитку, освітлення відновлено.

Вул. Л. Українки, б. 14, кв. №* – відновлено контакт в поверховому ел/щитку, освітлення відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 25, кв. №* – замінено автомат в ел/щитовій будинку, освітлення відновлено.

Вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – замінено колодки для запобіжника в ел/щитовій будинку, освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Холодногірська, 49, під’їзд 3;                          вул. Металургів, 2, під’їзд 4; вул. Лермонтова, 15, під’їзд 3;

Відновлення гарячого водопостачання в квартирах за адресами:                             вул. Н. Холодногірська, 10, кв.***; вул. Холодногірська, 33/1, кв.***;                           вул. Металургів, 9/1, кв.***;

Проведені ремонтні роботи каналізаційної мережі за адресами:                             вул. Лермонтова,15, під’їзд 3;

Проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання за адресами: вул. Н. Холодногірська, 10, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 37, кв.***;

Проведені ремонтні роботи мережі опалення за адресами:                                        вул. Степаненківська, 20, під’їзд 2;

Відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:                                вул. Холодногірська, 33/1, кв.***; вул. Реміснича, 6/А, кв.***;                                    вул. Реміснича, 25, кв.***;

Відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Металургів, 13, під’їзд 8; вул. Лермонтова, 1, під’їзд 4; вул. Реміснича, 10/А, під’їзд 1;                      вул. Реміснича, 10, під’їзд 5;

Відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Металургів, 14, під’їзд 1;                     вул. Металургів, 24, під’їзд 1; вул. Металургів, 17, під’їзд 1;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Героїв Крут, 52, кв.*,

Обстеження мережі водопостачання: вул. Героїв Крут, 72, кв.*,

Злиття теплоносія: вул. Інтернаціоналістів, 17, кв.*,

Відключення водопостачання: вул. Інтернаціоналістів, 63/б, кв.*, вул. Героїв Крут, 74/а, кв.*,

Прочищення каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 82/б, кв.*,  вул. Героїв Крут, 72, кв.*, вул. Героїв Крут, 40, кв.*,

Прибирання прибудинкової території: вул. Героїв Крут, 36–84/б,                              вул. Інтернаціоналістів, 15–65/б, вул. І. Сірка, 12–15, вул. Прокоф’єва, 10–50, вул. Мірошніченко, 11–35, вул. Кощія, 81, пр-т. М. Лушпи, 24–42,                              вул. Г. Чеснова, 13, вул. Харківська, 24.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. К. Зеленко, буд. 14, вул. С. Табали, буд. 30, вул. Охтирська, буд. 10,

вул. І. Сірка, буд. 19 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. Миру, буд. 5 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

Вул. Харківська, буд. 38 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в місцях загального користування.

Вул. І. Сірка, буд. 23 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП в підвальному приміщенні.

Вул. І. Сірка, буд. 29, вул. І. Сірка, буд. 27, пр-т. М. Лушпи, буд. 20 – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП.

Вул. Інтернаціоналістів, буд. 22, вул. Римського-Корсакова, буд. 3, вул. СКД, буд. 25, вул. Харківська, буд. 38 – виконано роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Вул. Римського-Корсакова, буд. 8 – виконано роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Новомістенська, буд. 23 – відновлення циркуляції гарячого водопостачання по стояку;

Вул. Горького, буд. 34 – виконано обстеження протікання радіатора у квартирі,на момент обстеження протікання не виявлено;

Вул. Супруна, буд. 26 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу по стояку, засмічення усунуто;

Вул. Новомістенська, буд. 4 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, засмічення усунуто;

Вул. Горького, буд. 25 – виконано заміну ділянки каналізаційного трубопроводу в квартирі;

Вул. 2-га Залізнична, буд. 10/1 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу по стояку, засмічення усунуто;

Пр-т. Шевченка, буд. 28 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Пл. Горького, буд. 6 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу по стояку, засмічення усунуто;

Пров. Суджанський, буд. 20 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення  на поверховій площадці, заміна лампочок;

Вул. Горького, буд. 2 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення  на поверховій площадці, заміна лампочок;

Прибудинкова територія прибирається згідно з графіком.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Г. Кондратьєва, буд.183, буд. 185; вул. О. Олеся, буд. 5

Виконання робіт по відновленню к/о за адресами: вул. Харківська, буд. 8, буд. 8/2; вул. Покровська, буд. 25; вул. Г. Кондратьєва, буд.144.

Прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Заливна, буд. 29;          вул. Харківська, буд. 1, буд. 6/2; вул. Прокоф’єва, буд. 8; вул. Г. Кондратьєва, буд. 189; вул. Воскресенська, буд. 10; вул. Петропавлівська, буд. 117.

Усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою:                                      вул. Харківська, буд.1, буд. 6/2; вул. Заливна,  буд. 29; вул. Соборна, буд. 43.

Відновлення циркуляції ГВП: вул. Лебединська, буд. 12

Прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком

Заміна  мережі опалення: вул. Г. Кондратьєва, буд. 144 – 2 п.м

Заміна кранів на мережі опалення: вул. Г. Кондратьєва, буд.144/2 – 6 шт.

Заміна  мережі каналізації: вул. Харківська, буд. 26/1 – 2 п.м.

Заміна  зливової каналізації: вул. Заливна, буд.13 – 2 п.м.

Заміна  мережі гарячого водопостачання: вул. Петропавлівська, буд.117 – 1п.м.

Заміна запірної арматури на мережі ХВП: вул. Антонова, буд. 1  –  2шт.