Оперативний звіт по виконаних роботах за 07.10.2021

«КК «Коменерго-Суми»:

Вул. Ковпака, 81/В – продовження ремонту під’їзду № 1;

Вул. Нахімова, 40 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні 2-го під’їзду;

Вул. Іллінська, 12/1 – видалено повітря з мережі ГВП – відновлено циркуляцію;

Вул. Засумська, 16/5 – обстежено мережу ГВП за зверненням заявника, надано консультацію щодо внутрішньо квартирних ремонтних робіт;

Вул. Нахімова, 38 – видалено повітря з мережі ГВП – відновлено циркуляцію;

Вул. Нахімова, 19 – видалено повітря з мережі ГВП – відновлено циркуляцію;

Вул. Шевченко, 2 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 1;

Вул. Інтернаціоналістів, 43 – відновлено роботу пасажирського ліфта;

Вул. Заливна, 9 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 2;

Вул. Засумська, 12/а – відновлено роботу ліфта;

Вул. Ковпака, 53 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 1;

Вул. Ковпака, 81/а – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 1;

Вул. Робітнича, 84 – відновлено освітлення у квартирі заявника, включено автоматичний вимикач;

Вул. Засумська, 12/а – відновлено освітлення у квартирі заявника, включено автоматичний вимикач;

Вул. Пушкіна, 55 – відновлено освітлення у квартирі заявника, включено автоматичний вимикач;

Вул. Іллінська, 40 – відновлено освітлення у квартирі заявника, включено автоматичний вимикач;

Вул. Іллінська, 51/1 – відновлено освітлення у квартирі заявника, відновлення контакту;

Вул. Роменська, 81 – відновлено освітлення у квартирі заявника, відновлення контакту;

Вул. Котляревського, 3/1 – відновлено освітлення у квартирі заявника, відновлення контакту;

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Ковпака, б. 55; пр-т. Курський, б. 39, 53, 55, 125;                                 вул. Р. Атаманюка, б. 15; вул. Л. Українки, б. 4

Продовжуються роботи по ремонту під’їзду житлового будинку:                                 пр-т.  Курський, б. 43 (4 під)

Продовжуються роботи по ремонту оголовка та слуховий вікон житлового будинку: вул. Р. Атаманюка, б. 18

Вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 15, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Пр-т. Курський, б. 53, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщені. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Пр-т. Курський, б. 125, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Л. Українки, б. 4, кв. №* – стравлено повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

Вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – стравлено повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

Пр-т. Курський, б. 55, кв. №* – стравлено повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

Пр-т. Курський, б. 39, кв. №* – стравлено повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 45, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено.

Пр-т. Курський, б. 39, кв. №* – проведена заміна лампочки в 5-му під’їзді на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Пр-т. Курський, б. 53, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення в квартирі відновлено.

Вул. Новорічна, б. 3, кв. №* – проведена заміна лампочки в 2-му під’їзді на 2-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку. Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Охтирська, буд. 29, вул. І. Сірка, буд. 15 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. СКД, буд. 21 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

Вул. Прокоф’єва, буд. 11 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника.

Вул. Миру, буд. 5 – виконано роботи по усуненню протікання рушникосушарки в квартирі заявника.

Пр-т. М. Лушпи, буд. 14 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ГВП в підвальному приміщенні.

Вул. Харківська, буд. 54/1, вул. Харківська, буд. 54, вул. Харківська, буд. 58/Г, вул. Харківська, буд. 58/В, вул. Миру, буд. 5 – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП.

Вул. Прокоф’єва, буд. 31/1, вул. М. Вовчок, буд. 9, вул. Глінки, буд. 11, вул. М. Вовчок, буд. 13, вул. М. Вовчок, буд. 15, вул. Серпнева, буд. 5, вул. Інтернаціоналістів, буд. 22 – виконано роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

ПРБП «Рембуд»

Злиття теплоносія: вул. Героїв Крут, 40, кв.*,

Заміна кранів Маєвського: вул. Мірошніченко, 15, кв.*,

Заміна вентилів: вул. Героїв Крут, 54, підвал, вул. Прокоф’єва, 35, підвал,

Відключення водопостачання: вул. Героїв Крут, 54, кв.*, пр-т. М. Лушпи, 26, кв.*,

Прочищення каналізаційної мережі: вул. І. Сірка, 15, кв.*,  вул. Металургів, 5, кв.*,

Прибирання прибудинкової території: вул. Героїв Крут, 36 – 84/б,                           вул. Інтернаціоналістів, 15 – 65/б, вул. І. Сірка, 12 – 15, вул. Прокоф’єва, 10 – 50, вул. Мірошніченко, 11 – 35, вул. Кощія, 81, пр-т. М. Лушпи, 24 – 42,                                вул. Г. Чеснова, 13, вул. Харківська, 24.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Металургів, 2, під’їзд 4; вул. Реміснича, 31, під’їзд 3;

Відновлення гарячого водопостачання в квартирах за адресами: вул. Л. Бикова, 2/1, кв.***; вул. Холодногірська, 33/1, кв.***;

Проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання за адресами: вул. Реміснича, 6, під’їзд 3;

Проведені ремонтні роботи мережі опалення за адресами: вул. Лермонтова, 3, під’їзд 1;

Відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами: вул. І. Виговського, 6, кв.***; вул. Реміснича, 25, кв.***;

Відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Холодногірська, 37, під’їзд 1;

Відновлення роботи ліфтів за адресам : вул. Холодногірська, 49, під’їзд 1;    вул. Ковпака, 47, під’їзд 2;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Пров. Л. Дерев’янка, буд. 6 – виконано обстеження дворової каналізації, засмічення, передано на КП «Міськводоканал»;

Вул. Горького, буд.13,5/а – виконані роботи по прочищенню каналізаційної стояку в будинку;

Вул. Бельгійська, буд. 34 – виконано обстеження дворової каналізації, засмічення, передано на КП «Міськводоканал»;

Вул. Леваневського, буд. 22 – відновлення циркуляції гарячого водопостачання по стояку;

Вул. Горького, буд. 25 – виконано обстеження протікання радіатора у квартирі, на момент обстеження протікання не виявлено;

Вул. Супруна, буд. 4 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу по стояку, засмічення усунуто;

Вул. Привокзальна, буд. 35/В – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, засмічення усунуто;

Вул. Горького, буд. 25 – виконано заміну ділянки каналізаційного трубопроводу в квартирі;

Пр-т. Шевченка, буд. 19 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу по стояку, засмічення усунуто;

Пр-т. Шевченка, буд. 28 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Пл. Горького, буд. 6 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу по стояку, засмічення усунуто;

Пров. Суджанський, буд. 8 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення  на поверховій площадці, заміна лампочок;

Вул. Горького, буд. 23 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення на поверховій площадці, заміна лампочок;

Вул. Троїцька, буд.17 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Новомістенська, буд.4 – відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

Прибудинкова територія прибирається згідно з графіком.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Петропавлівська, буд. 93; вул. Харківська, буд. 8/2, буд. 6/2; вул. Заливна, буд.15; вул. Харківська, буд. 26/1

Виконання робіт по відновленню к/о за адресами: вул. Перекопська,                          буд. 18; вул. Петропавлівська, буд. 51, буд. 93; вул. Харківська,                                   буд. 8/2, буд. 6/2

Прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Соборна, буд. 43, буд. 32; вул. Петропавлівська, буд. 51; вул. О. Аніщенка, буд. 10.

Усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою:                                      вул. Петропавлівська, буд. 51; вул. Харківська буд. 25;  вул. Г. Кондратьєва, 38; вул. О. Аніщенка, буд. 10

Відключення ХВП, ГВП для проведення планових робіт: вул. Заливна, буд. 1, буд. 13

Відновлення циркуляції ГВП: вул. Г. Кондратьєва, буд. 149; вул. Петропавлівська, буд. 117.

Обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Соборна, буд. 43

Прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком, позачергове прибирання  – вул. Академічна, буд. 7

Заміна  мережі опалення: вул. Г. Кондратьєва, буд.19 – 1 п. м.

Заміна засувок на мережі опалення: пр-т. М. Лушпи, буд. 9  –  4шт.

Заміна  запірної арматури на мережі ГВП: вул. Заливна, буд. 15 – 2 шт.

Виконані роботи по ремонту покрівлі: вул. Заливна, 29, під. 2 – 45, 7. кв. м., пр-т. М. Лушпи, буд. 43/2 – 77, 3 кв. м.