Оперативний звіт по виконаних роботах за 29–31.10.2021 року

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Іллінська, 10, 12, вул. Я. Мудрого, 15, вул. Робітнича, 84,                              вул. Пушкіна, 20, 53, 55, вул. Д. Галицького, 53, вул. В. Чорновола, 78,                          вул. Косівщинська, 96/1, 96/2, 96/3, 96/4, 79, вул. Нахімова, 15, 34, 36, 38,       вул. І. Кавалерідзе, 11, 13, 17 – проведено вивезення куп опалого листя та залишків рослин з прибудинкових територій;

Вул. В. Чорновола, 55 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Шкільна, 5/Г – прочищено мережу каналізації;

Вул. Я. Мудрого, 50 – прочищено мережу каналізації (2 виклики);

Вул. Іллінська, 40 – проведено прочищення ДВК у квартирі заявника;

Вул. Нахімова, 38 – відновлено циркуляцію мережі ГВП – видалено повітря з мережі;

Вул. Нахімова, 21 – відновлено циркуляцію мережі ГВП – видалено повітря з мережі;

Вул. Харківська, 58/б – відновлено циркуляцію мережі ГВП – видалено повітря з мережі;

Вул. Харківська, 30/2 – усунено протікання мережі опалення;

Вул. Роменська, 92 – усунено протікання мережі ХВП у підвальному приміщенні;

Вул. Засумська, 12/Г – відновлено ХВП у квартирі заявника;

Вул. Д. Галицького, 65/А – відновлено ХВП у квартирі заявника;

Вул. Котляревського, 3/1 – відновлено роботу опалювального приладу у квартирі заявника;

Вул. Засумська, 16/Б – відновлено роботу опалювального приладу у квартирі заявника;

Вул. Лебединська, 4 – відновлено роботу опалювального приладу у квартирі заявника;

Вул. Декабристів, 143 – замінено кран Маєвського;

Вул. Декабристів, 74 – перевірено мережу каналізації та передано заявку до КП «Міськводоканал» щодо необхідності прочистки дворового колодязя;

Вул. Робітнича, 92 – перевірено мережу каналізації та передано заявку до КП «Міськводоканал» щодо необхідності прочистки дворового колодязя;

Вул. Засумська, 12/Г – відновлено освітлення у квартирі заявника (2 виклики);

Вул. Д. Галицького, 35 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Пушкіна, 20 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Люблінська, 20 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Робітнича, 84 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Нижньосироватська, 67 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Г. Кондратьєва, 152 – проведено обстеження електрощита на наявність стороннього підключення;

Вул. Нахімова, 19 – відновлено комунальне освітлення;

Вул. Шевченка, 2 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №1;

Вул. Леваневського, 26 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №1;

Вул. Заливна, 9 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №1 та №3;

Вул. Героїв Крут, 4 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №2;

Вул. В. Чорновола, 55 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №2;

Вул. Ковпака, 87 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №1,2;

Вул. Заливна, 31 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №3, 9;

Вул. Інтернаціоналістів, 43 – відновлено роботу ліфта (2 виклики);

Вул. Харківська, 30/2 – відновлено роботу ліфта;

Вул. Засумська, 12/А – відновлено роботу ліфта;

Вул. Іллінська, 49 – відновлено роботу ліфта;

Вул. Прокоф’єва, 32 – відновлено роботу ліфта;

Вул. Засумська, 12/Г – відновлено роботу ліфта;

Вул. З. Красовицького, 2 – відновлено роботу ліфта;

Пл. Горького, 6 – відновлено роботу ліфта (4 виклики);

Вул. Горького, 25 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №1.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Металургів, 9/1, під’їзд 6; вул. Л. Бикова, 2/1, кв.***; вул. Н. Холодногірська, 10, під’їзд 1; вул. Металургів,16, під’їзд 3, 4; вул. Праці, 31, під’їзд 1; вул. Металургів, 75, кв.***;

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання  в квартирах за адресами: вул. Лермонтова,1, кв.***;

Проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання за адресами: вул. Лермонтова, 1, під’їзд 1;

Проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Праці, 34, кв.***; вул. Реміснича, 6, під’їзд 3;

Проведені ремонтні роботи мережі опалення за адресами: вул. Холодногірська, 41, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 33/1, під’їзд 1; вул. Н. Холодногірська, 8, під’їзд 6;

Проведені зварювальні роботи мережі опалення за адресами:                                      вул. Холодногірська, 41, під’їзд 1;

Відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:                                вул. Холодногірська, 51, кв.***; вул. Металургів, 15, кв.***; вул. Металургів, 4, кв.***; вул. Л. Бикова, 2/1,кв.***; вул. Металургів, 26, кв.***;

Відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Холодногірська, 39, під’їзд 1; вул. Металургів, 2, під’їзд 3; вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 3;                           вул. Лермонтова, 17, під’їзд 3, 4, 5; вул. Лермонтова, 15, під’їзд 3;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Р. Атаманюка, б. 41, 51, 55, 59, 69; вул. Ковпака, б. 55;                       пр-т. Курський, б. 55, 127; вул. Л. Українки, б. 14

Продовжуються роботи по ремонту під’їзду житлового будинку:                         вул. Р. Атаманюка, б. 67 (4 під)

Продовжуються роботи по ремонту оголовку димовентиляційного каналу житлового будинку: вул. Р. Атаманюка, б. 19

Вул. Л. Українки, б. 14, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Пр-т. Курський, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню, засмічення усунуто.

Пр-т. Курський, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню, засмічення усунуто.

Вул. Ковпака, б. 43, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 4-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню, засмічення усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню, засмічення усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 4-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню, засмічення усунуто.

Пр-т. Курський, б. 127, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 41, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 6-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 69, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 5-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 51, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в квартирі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено.

Вул. Л. Українки, б. 14, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення в квартирі відновлено.

Пр-т. Курський, б. 133, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення в квартирі відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 45, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення в квартирі відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 43, кв. №* – проведена заміна лампочки при вході в 4-й під’їзд, комунальне освітлення відновлено.

Пр-т. Курський, б. 129, кв. №* – проведена ревізія в поверховому електрощитку, освітлення в квартирі відновлено.

Вул. Ковпака, б. 15, кв. №* – проведена заміна автомату в електрощитку, освітлення в квартирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Пров. Богуна, буд. 6, вул. СКД, буд. 12, пров. Карбишева, буд. 104, вул. М. Вовчок, буд. 5, пров. Богуна, буд. 3, вул. Охтирська, буд. 21/1 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. Менделєєва, буд. 4, вул. СКД, буд. 10, вул. Римського-Корсакова, буд. 18, вул. СКД, буд. 48 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

Вул. Харківська, буд. 38, вул. М. Вовчок, буд. 13/Б, вул. Харківська, буд. 39 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника.

Пр-т. М. Лушпи, буд. 10 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП в підвальному приміщенні.

Вул. СКД, буд. 18 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП в квартирі заявника.

Вул. С. Табали, буд. 52/А, вул. СКД, буд. 25, пр-т. М. Лушпи, буд. 10 – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП.

Вул. Водна, буд. 65/1, вул. Римського-Корсакова, буд. 24, вул. Миру, буд. 5, вул. Римського-Корсакова, буд. 26, вул. Нижньосироватська, буд. 52, вул. І. Сірка, буд. 15, вул. СКД, буд. 36  – виконано роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Леваневського, буд. 22 – виконані роботи по відновленню комунальногоосвітлення  на поверховій площадці, заміна лампочок;

Вул. Бельгійська, буд. 34 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення  на поверховій площадці, заміна лампочок;

Вул. Горького, буд. 2/1 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Горького, буд. 5/А – виконані ремонтні роботи по відкачки води в підвальному приміщенні будинку та прочистили каналізаційний трубопровід в підвальному приміщенні будинку, засмічення усунуто;

Пр-т. Шевченка, буд. 34 – ревізія поверхової електророзподільної шафи;

Вул. Новомістенська, буд. 35 – ліквідовано протікання рушниковисушувателя у квартирі;

Пров. Суханівський, буд. 1 – проведені роботи по заміні запірної арматури на мережі опалення на тех. поверху будинку;

Пр-т. Шевченка, буд. 7 – виконані ремонтні роботи по усуненню протікання батареї у квартирі, (проведено зварювальні роботи);

Вул. Леваневського, буд. 12 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Горького, буд. 36 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Пров. Інститутський, буд. 7 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Горького, буд. 2/1 – відновлення циркуляції гарячого водопостачання по стояку;

Вул. Горького, буд. 41 – відновлення контакту в електричному щиті будинку;

Проводяться роботи з налагодження роботи мережі централізованого опалення житлових будинків.

Прибудинкова територія прибирається згідно з графіком.

ПРБП «Рембуд»

Регулювання опалення: вул. Героїв Крут, 36, 36/в, 38/а, 44, 46, 64, 66, 68/а, 72, 78, 84/а, вул. Інтернаціоналістів, 15, 59/а, пр-т. М. Лушпи, 42,                                 вул. І. Сірка, 43,

Заміна крана «Маєвського»: вул. І. Сірка, 14, кв.*,

Прочищення каналізаційної мережі: вул. Інтернаціоналістів, 59/а, кв.*,

Прибирання прибудинкової території: вул. Героїв Крут, 36 – 84/б,                       вул. Інтернаціоналістів, 15 – 65/б, вул. І. Сірка, 12 – 15, вул. Прокоф’єва, 10 – 50, вул. Мірошніченко, 11 – 35, вул. Кощія, 81, пр-т. М. Лушпи, 24 – 42,                                   вул. Г. Чеснова, 13, вул. Харківська, 24.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: пр-т. М. Лушпи, буд. 9, вул. Шишкарівська, буд. 15.

Виконання робіт по відновленню к/о за адресами: вул. Харківська, буд. 8, буд. 9, вул. Заливна, буд. 13.

Прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Петропавлівська, буд. 51, вул. З. Космодем’янської, буд. 2, вул. Г. Кондратьєва, буд. 18,                    буд. 110, буд. 167/1.

Усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою:                                              вул. Соборна, буд. 25, вул. Шишкарівська, буд. 11, вул. Героїв Небесної Сотні, буд. 7, вул. Г. Кондратьєва, буд. 144/2, буд. 35, буд. 144, буд. 191,                 буд. 110, буд. 146/1, буд. 144; вул. З. Космодем’янської, буд. 2, пр-т. М. Лушпи, буд. 43/2, вул. О. Береста, буд. 5, вул. Прокоф’єва, буд. 12,                                          вул. Петропавлівська, буд. 109, вул. Малиновського, буд. 2.

Обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Петропавлівська,                      буд. 90, буд. 53; вул. Г. Крут, буд. 12, вул. Г. Кондратьєва, буд. 126,                        вул. Покровська, буд. 26, вул. Гамалія, буд. 33, вул. Даргомижського, буд. 7.

Проведені роботи по налагодженню опалення: вул. Г. Крут, буд. 12,                    вул. Г. Кондратьєва, буд. 185, вул. О. Олеся, буд. 4, вул. Соборна, буд. 27, вул. Героїв Небесної Сотні, буд. 7.

Прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком.