Оперативний звіт по виконаних роботах за 09.11.2021 року

«КК «Коменерго-Суми»:

Вул. Шевченка, 2, 2/Б, 2/В, вул. Роменська, 89, 100, 110, 92, 81,                          вул. Декабристів, 125,143,74, вул. Перемоги, 4, вул. Лисенка, 10 – проведено вивезення куп опалого листя та рослинних відходів;

Вул. Перемоги, 4 – продовження часткового ремонту покрівлі для усунення протікання у квартирі заявника;

Вул. Котляревського, 1/1 – продовження робіт з заміни трубопроводів мережі ХВП у підвальному приміщенні;

Вул. Засумська, 16/Б – усунено протікання опалювального приладу у квартирі заявника;

Вул. Садова, 32 – усунено протікання рушниковисушувача у квартирі заявника;

Вул. Засумська, 14 – усунено протікання мережі ГВП у квартирі заявника;

Вул. Іллінська, 10 – відновлено ХВП по стояку квартири заявника, проведено зварювальні роботи для усунення протікання;

Вул. Декабристів, 143 – перевірено мережу каналізації та передано заявку до КП «Міськводоканал» щодо необхідності прочистки дворового колодязя;

Вул. Робітнича, 84 – відновлено комунальне освітлення;

Вул. Робітнича, 92 – відновлено комунальне освітлення;

Вул. Іллінська, 10 – відновлено комунальне освітлення;

Вул. Робітнича, 84 – замінено автомат у електрощитовій;

Вул. Іллінська, 49 – відновлено роботу ліфта;

Вул. Ковпака, 53 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №4;

Вул. Інтернаціоналістів, 41 – відновлено роботу пасажирського ліфта.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Холодногірська, 45, під’їзд 8, 9;  вул. Холодногірська, 51, під’їзд  2; вул. Металургів, 9, кв.***;

Проведені ремонтні роботи мережі опалення за адресами: вул. Металургів, 7, кв.***; вул. Лермонтова, 1, під’їзд 2,3; вул. Холодногірська, 33/1, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 30/1, під’їзд 1 ;

Проведені зварювальні роботи мережі опалення за адресами:                                    вул. Лермонтова, 1, під’їзд 2, 3; вул. Холодногірська, 33/1, під’їзд 1;                          вул. Холодногірська, 30/1, під’їзд 1 ;

Відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Реміснича, 6,                    під’їзд 6; вул. Холодногірська, 51, під’їзд 1, 2; вул. Праці, 31, під’їзд 1;

Відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:                               вул. Холодногірська, 37, кв.***; вул. Металургів, 16, кв.***;

Відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Металургів, 16, під’їзд 4 ;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Регулювання опалення: вул. Інтернаціоналістів, 63/а, кв.*,                                   вул. Інтернаціоналістів, 20, кв.*,

Прочищення каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 40, кв.*,                   вул. І. Сірка, 14, кв.*,

Зварювальні роботи на мережі водопостачання: вул. Героїв Крут, 46, кв.*,

Прибирання прибудинкової території: вул. Героїв Крут, 36 – 84/б,                      вул. Інтернаціоналістів, 15 – 65/б, вул. І. Сірка, 12 – 15, вул. Прокоф’єва, 10 –50, вул. Мірошніченко, 11 – 35, вул. Кощія, 81, пр-т. М. Лушпи, 24 – 42,                              вул. Г. Чеснова, 13, вул. Харківська, 24.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Р. Атаманюка, б. 21, 43, 69; пр-т. Курський, б. 33, 55, 39, 135

Продовжуються роботи по ремонту під’їзду житлового будинку:                          вул. Р. Атаманюка, б. 35 (2 під)

Продовжуються роботи по ремонту оголовку димовентиляційного каналу житлового будинку: вул. Р. Атаманюка, б. 19

Проводяться роботи по стравлюванню повітря та налагоджувальні роботи по відновленню опалення в житлових будинках у межах обслуговування

Вивіз опалого листя з прибудинкової території житлових будинках:                 пр-т. Курський, б. 103, 103/1; вул. Л. Українки, б. 10, 12 частково;                         пров. Л. Українки, б. 2/а, 3 частково; вул. Р. Атаманюка, б. 22, 24, 25, 27 частково, 29 частково, 31 частково, 67, 69  – 84 м3

Вул. Р. Атаманюка, б. 49 А, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Вул. Л. Українки, б. 2а, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Вул. Р. Атаманюка, б. 43, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання радіатору в квартирі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, опалення відновлено.

Пр-т. Курський, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Пр-т. Курський, б. 39, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 6-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Ковпака, б. 41, кв. №* – проведена заміна лампочки при вході в 3-й під’їзд, комунальне освітлення відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 51, кв. №* – увімкнули автомат в електрощитовій будинку, освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Харківська, буд. 44, вул. Нижньосироватська, буд. 52, пр-т. М. Лушпи, буд. 10 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. Прокоф’єва, буд. 11, вул. І. Сірка, буд. 25, вул. Харківська, буд. 33 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

Вул. Римського-Корсакова, буд. 3 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в місцях загального користування.

Вул. Харківська, буд. 41, вул. СКД, буд. 48, вул. І. Сірка, буд. 15 - проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП.

Вул. Нижньосироватська, буд. 59 – виконано роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Леваневського, буд. 16 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення  на поверховій площадці, заміна лампочок;

Вул. Горького, буд. 5/А, 39 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення  на поверховій площадці, заміна лампочок;

Вул. Супруна, буд. 5 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення  на поверховій площадці, заміна лампочок;

Вул. Бельгійська, буд. 2 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення  на поверховій площадці, заміна лампочок;

Вул. територія ЧРЗ, буд.11 – усунено протікання каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Бельгійська, буд. 34 – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

Пр-т. Шевченка, буд. 10 – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

Вул. Горького, буд. 39 – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

Вул. 2-га Залізнична, буд. 20, 22 – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

Вул. територія ЧРЗ, буд. 9 – виконано роботи по стравлюванню повітря з мережі опалення в будинку;

Вул. Горького, буд. 23, 25 – виконано роботи по стравлюванню повітря з мережі опалення в будинку;

Вул. Бельгійська, буд. 34 – при обстеженні виявлено протікання стояка опалення в квартирі, проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, опалення відновлено;

Пр-т. Шевченка, буд. 1 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Леваневського, буд. 4 – при обстеженні виявлено протікання каналізаційної мережі по стояку кухні, проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

Прибудинкова територія прибирається згідно з графіком.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Петропавлівська, буд. 127,                          вул. Лебединська, буд. 12.

Виконання робіт по відновленню к/о за адресами: вул. Харківська,                     буд. 26/1, буд. 22; пр-д Даргомижського, буд. 4, вул. Заливна, буд. 29,                     вул. Г. Кондратьєва, буд. 189, вул. Петропавлівська, буд. 72.

Прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. 2-га Харківська,    буд. 6, вул. Г. Кондратьєва, буд. 122, вул. Героїв Небесної Сотні, буд. 7.

Усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою:                                                 вул. Петропавлівська, буд. 127, вул. Г. Кондратьєва, буд. 140,                                   вул. Прокоф’єва, буд. 12.

Обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Гамалія, буд. 20, буд. 19;             вул. Петропавлівська, буд. 81.

Проведені роботи по налагодженню опалення: вул. Г. Кондратьєва,                      буд. 37, буд. 54; вул. Малиновського, буд. 2, вул. Заливна, буд. 29,                              вул. Покровська, буд. 14.

Прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком.

Відключення ХВП, ГВП, злиття опалення для проведення планових робіт: пр-т. М. Лушпи, буд. 9, вул. Г. Кондратьєва, буд. 18.