Оперативний звіт по виконаних роботах за 10.11.2021 року 
«КК «Коменерго-Суми»:

Вул. Д. Галицького, 56 – проведено заміну вікна у під’їзді (матеріали мешканців);

Вул. Першотравнева, 20 – проведено забивання отвору у дверях входу до під’їзду №3;

Вул. Перемоги, 4 – продовження часткового ремонту покрівлі для усунення протікання у квартирі заявника;

Вул. Котляревського, 1/1 – продовження робіт з заміни трубопроводів мережі ХВП у підвальному приміщенні;
Вул. Засумська, 16/5 – усунено протікання опалювального приладу у квартирі заявника;

Вул. Я. Мудрого, 68 – усунено протікання опалювального приладу у квартирі заявника;

Вул. Пушкіна, 55 – усунено протікання мережі опалення у підвальному приміщенні;

Вул. Роменська, 100 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Робітнича, 92 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. В. Чорновола, 78 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Прокоф’єва, 32 – відновлено роботу ліфта;

Вул. Харківська, 25 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №4;

Вул. Іллінська, 51/1 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №4,5;

Пл. Горького, 2 – відновлено роботу вантажного ліфта.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання. 

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.
ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»
Прочищення каналізації за адресами: вул. Ремісниче, 25, під’їзд 4;                                 вул. Праці, 32, під’їзд 1; вул. Праці, 37 , під’їзд 1;

Відновлення опалення в квартирах за адресами: вул. Л. Бикова2/1, кв.***;  вул. Реміснича, 31,кв.***; 

Проведені ремонтні роботи мережі опалення за адресами: вул. Холодногірська, 30/1, під’їзд 3; вул. Холодногірська, 33/1, кв.***; вул. Холодногірська, 45, під’їзд 5; вул. Металургів, 9, кв.***; 
Проведені зварювальні роботи мережі опалення за адресами: вул. Холодногірська, 30/1, під’їзд 3; вул. Холодногірська, 33/1, кв.***; вул. Холодногірська, 45, під’їзд 5;                   

Відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Металургів, 9,           під’їзд 3; вул. Холодногірська, 33/1, під’їзд 2;     

Прибирання прибудинкових територій.                    

Виконання поточних заявок.  

ПРБП «Рембуд» 

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул.  Героїв Крут, 38, кв.*,

Регулювання опалення: вул. Героїв Крут, 66, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 65/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 68/а, кв.*,

Перепакування кранів: вул. Прокоф’єва, 35, кв.*,

Відключення водопостачання: вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*,  вул. Героїв Крут, 82/а, кв.*, вул.  Героїв Крут, 64, кв.*, вул. І. Сірка, 15, кв.*,

Заміна вентилів: вул. Героїв Крут, 64, кв.*,

Прочищення каналізаційної мережі: вул. І. Сірка, 14, кв.*,

Прибирання прибудинкової території: вул. Героїв Крут, 36 – 84/б,                       вул. Інтернаціоналістів, 15 – 65/б, вул. І. Сірка, 12 – 15, вул. Прокоф’єва, 10 –50, вул. Мірошніченко, 11 – 35, вул. Кощія, 81, пр-т. М. Лушпи, 24 – 42,                              вул. Г. Чеснова, 13, вул. Харківська, 24.
КП «Сумижилкомсервіс» 
Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Р. Атаманюка, б. 33; пр-т. Курський, б. 43, 47; вул. Ковпака,                  б. 13; пров. Л. Українки, б. 2а; вул. Г. Чибісова, б. 11/1; пр-т. Шевченко, б. 9. 

Продовжуються роботи по ремонту під’їзду житлового будинку:                        вул. Р. Атаманюка, б. 35 (2 під)

Продовжуються роботи по ремонту оголовку димовентиляційного каналу житлового будинку: вул. Р. Атаманюка, б. 19
Проводяться роботи по стравлюванню повітря та налагоджувальні роботи по відновленню опалення в житлових будинках у межах обслуговування

Вул. Г. Чибісова, б. 11/1, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.
Вул. Ковпака, б. 13, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.
Пр-т. Курський, б. 43, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Пр-т. Шевченко, б. 9, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Л. Українки, б. 2а, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Пр-т. Курський, б. 47, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальних приміщеннях 1, 2, 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 33, кв. №* – при обстеженні виявлено течію каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по накладанню бандажа, течію усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 57, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення в квартирі відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 33, кв. №* – проведено ревізію в поверховому ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено.
Вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено.
Вул. Новорічна, б. 3, кв. №* – проведена заміна патрону, лампочки та частково замінили провід в 2-му під’їзді на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.
Вул. Л. Українки, б. 25, кв. №* – проведена заміна 2-х лампочок при вході в 2-й та 3-й під’їзд, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку. 

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).       

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Прокоф’єва, буд. 11, пр-т. М. Лушпи, буд. 10 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. К. Зеленко, буд. 14, вул. Богуна, буд. 21 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

Вул. Прокоф’єва, буд. 25, вул. М. Вовчок, буд. 17 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника.

Вул. Римського-Корсакова, буд. 28, вул. Глінки, буд. 11, вул. Харківська, буд. 46 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП в квартирі заявника.

Вул. СКД, буд. 6/1, вул. Харківська, буд. 54/1, пр-т. М. Лушпи, буд. 12,  вул. І. Сірка, буд. 27 – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП.

Вул. Інтернаціоналістів, буд. 10, вул. І. Сірка, буд. 27, вул. Харківська, буд. 54/1 – виконано роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.
ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»
Вул. 2-га Залізнична, буд. 20 – виконані роботи по заміна крану Маєвського у  квартирі;
Вул. Супруна, буд. 34 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення  на поверховій площадці, заміна лампочок;
Пл. Горького, буд. 6 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення  на поверховій площадці, заміна лампочок;
Вул. Горького, буд. 39 – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;
Пр-т. Шевченка, буд. 10 – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;
Пл. Горького, буд. 5 – виконано роботи по стравлюванню повітря з мережі опалення в будинку;
Вул. Новомістенська, буд. 33, 35 – виконано роботи по стравлюванню повітря з мережі опалення в будинку;
Вул. Привокзальна, буд. 35/б – виконано роботи по стравлюванню повітря з мережі опалення в будинку;
Пров. Інститутський, буд. 4 – виконано роботи по стравлюванню повітря з мережі опалення в будинку;
Вул. територія ЧРЗ, буд. 8 – виконано роботи по стравлюванню повітря з мережі опалення в будинку;
Вул. Рибалко, буд. 1 – виконано роботи по стравлюванню повітря з мережі опалення в будинку;
Вул. Псільська, буд. 17 – виконано заміну ділянки  каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;
Вул. Привокзальна, буд. 8 – при обстеженні виявлено протікання стояка опалення у квартирі, проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, опалення відновлено;
Вул. Рибалко, буд. 6 – при обстеженні виявлено протікання стояка опалення у квартирі, проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, опалення відновлено;
Вул. Горького, буд. 39 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальному приміщенні будинку;
Прибудинкова територія прибирається згідно з графіком. 
КП «Сумитеплоенергоцентраль» 

Виконання ел. робіт за адресою: пр-д Даргомижського, буд. 8, вул. Малиновського, буд. 2, вул. Г. Кондратьєва, буд. 189.
Виконання робіт по відновленню к/о за адресами: вул. Петропавлівська, буд. 72 .

Прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Петропавлівська, буд. 51, пр-т. М. Лушпи, буд. 9, вул. Харківська, буд. 1.

Усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою:                                                  вул. Г. Кондратьєва, буд. 110, буд. 48, буд. 189; вул. Покровська, буд. 14,        вул. Кузнечна, буд. 26, вул. Садова, буд. 71, пр-т. М. Лушпи, буд. 55, буд. 9; вул. Г. Крут, буд. 26.

Обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Малиновського, буд. 10,              вул. Даргомижського, буд. 7.

Прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком, позачергове прибирання – вул. Соборна, буд. 25, вул. Заливна, буд. 15, вул. Г. Кондратьєва, буд. 19, буд. 18, буд. 46; вул. Даргомижського, буд. 8.

