Оперативний звіт по виконаних роботах за 15.11.2021 року

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Б. Шлях, 9, 9/3, 23, 61, 41, 59, 53, 49, 43, 47, вул. Нахімова, 34, 36, 38, 21, 19, вул. Садова, 53, вул. Я. Мудрого, 15, вул. Засумська, 5,11,13, вул. Іллінська, 10 – проведено вивезення опалого листя та залишків рослин з прибудинкових територій;

Вул. Лермонтова, 13 – ведуться роботи з ремонту машинних приміщень;

Вул. Заливна, 9 – ведуться роботи з ремонту парапетів;

Вул. Котляревського, 1/1 – продовження робіт з заміни трубопроводів мережі ХВП у підвальному приміщенні;

Вул. Люблінська, 5 – ведуться роботи з налагодження циркуляції мережі опалення по стоякам житлових квартир;

Вул. Б. Шлях, 23 – усунено протікання мережі опалення у підвальному приміщенні;

Вул. Іллінська, 51/1 – усунено протікання мережі опалення на технічному поверсі;

Вул. Іллінська, 12/1 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Іллінська, 12 – відновлено комунальне освітлення;

Вул. Я. Мудрого, 50 – ведуться роботи з відновлення комунального освітлення;

Вул. Металургів, 32/А – відновлено комунальне освітлення;

Вул. Лермонтова, 13 – проведено монтаж освітлення у ліфтовій шахті;

Вул. Прокоф’єва, 32 – відновлено роботу ліфта;

Вул. Заливна, 13 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №7;

Вул. Ковпака, 53 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №1;

Вул. Шевченка, 2 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №1;

Вул. Заливна, 9 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №2;

Вул. Огарьова, 5 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №3;

Вул. Харківська, 30/2 – відновлено роботу ліфта;

Вул. Інтернаціоналістів, 43 – відновлено роботу вантажного ліфта.

Працівниками сантехнічної служби ведуться роботи з налагодження роботи мережі опалення у житлових будинках.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Реміснича, 35, під’їзд 2;                            вул. Холодногірська, 51, під’їзд 2;

Відновлення опалення в квартирах за адресами: вул. Лермонтова,1, кв.***; вул. Лермонтова, 15, кв.***; вул. Металургів, 24, кв.***; вул. Металургів, 26, кв.***; вул. Металургів, 16, кв.***; вул. Металургів, 14, кв.***; вул. Холодногірська, 45, кв.***; вул. Холодногірська, 41, кв.***; вул. Холодногірська, 37, кв.***; вул. Реміснича, 12/1, кв.***; вул. Металургів, 15, кв.***; вул. Металургів, 2, кв.***; вул. Л. Бикова 2/1, кв.***; вул. Л. Бикова, 6/1, кв.***; вул. Реміснича, 6, кв.***; вул. Реміснича, 21, кв.***; вул. Реміснича, 35, кв.***; вул. Реміснича, 19, кв.***;

Проведені ремонтні роботи мережі опалення за адресами: вул. Праці, 26, під’їзд 5; вул. Праці, 31, під’їзд 1;

Проведені зварювальні ремонтні роботи мережі опалення за адресами: вул. Праці, 31, під’їзд 1;

Відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Н. Холодногірська, 10,  під’їзд 2;

Відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами: вул. Металургів, 17, кв.***;

Відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Холодногірська, 51, під’їзд 1; вул. Реміснича, 31, під’їзд 1; вул. Ковпака, 29, під’їзд 1;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Героїв Крут, 68/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 64, кв.*,

Регулювання опалення: вул. Героїв Крут, 68/а, кв.*, вул. І. Сірка, 14, кв.*, вул. І. Сірка, 15, кв.*,

Прочищення каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 64, кв.*,                               вул. І. Сірка, 14, кв.*,

Прибирання прибудинкової території: вул. Героїв Крут, 36 – 84/б,                             вул. Інтернаціоналістів, 15 – 65/б, вул. І. Сірка, 12 – 15, вул. Прокоф’єва, 10 –50, вул. Мірошніченко, 11 – 35, вул. Кощія, 81, пр-т. М. Лушпи, 24 – 42,                             вул. Г. Чеснова, 13, вул. Харківська, 24.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання робіт по відновленню к/о за адресами: вул. Заливна, буд. 29, вул. Г. Кондратьєва, буд. 48.

Усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою:                                                  вул. Г. Кондратьєва, буд. 110, буд. 165/10, буд. 6, буд. 122;                                            вул. Петропавлівська, буд. 51, буд. 53, буд. 111; вул. Соборна, буд. 25,                    пр-т. М. Лушпи, буд. 9.

Обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Героїв Небесної Сотні, буд. 7, вул. Г. Кондратьєва, буд. 165/135, буд. 181.

Проведені роботи по налагодженню опалення: вул. Покровська, буд. 14, вул. Г. Кондратьєва, буд. 110, буд. 6, буд. 165/135; вул. Гамалія, буд. 21,                    вул. Соборна, буд. 27, буд. 42; вул. Терезова, буд. 1.

Прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком, позачергове прибирання – вул. Г. Кондратьєва, буд. 46, буд. 19;                                пров. Огарьова, буд. 4, вул. О. Береста, буд. 5, вул. Героїв Небесної Сотні, буд. 7.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Харківська, буд. 46, вул. С. Табали, буд. 52/Б, вул. 2-га Староріченська, буд. 2, вул. Харківська, буд. 58/В – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. СКД, буд. 16, вул. Богуна, буд. 16, 3-й Парковий проїзд, буд. 6 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

Вул. СКД, буд. 20, вул. Прокоф’єва, буд. 25 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника.

Вул. СКД, буд. 19 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ГВП в квартирі заявника.

Вул. СКД, буд. 48, вул. І. Сірка, буд. 21, вул. Харківська, буд. 38 – виконано роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Вул. М. Вовчка, буд. 13, вул. Римського-Корсакова, буд. 3, вул. СКД, буд. 38, пр-т. М. Лушпи, буд. 20/1 – виконано роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Р. Атаманюка, б. 33, 31, 59; пр-т. Курський, б. 47, 55;                                   вул. Ковпака, б. 55; вул. Л. Українки, б. 14, 25

Продовжуються роботи по ремонту під’їзду житлового будинку:                          вул. Р. Атаманюка, б. 35 (2 під)

Вул. Л. Українки, б. 25, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Вул. Р. Атаманюка, б. 31, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Вул. Л. Українки, б. 14, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Пр-т. Курський, б. 47, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 33, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в сан. вузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Пр-т. Курський, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Супруна, б. 12/1, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

# Вул. Р. Атаманюка, б. 51, кв. №* – увімкнули автомат в електрощитовій будинку, освітлення відновлено.

# Вул. Р. Атаманюка, б. 49, кв. №* – відновлено контакт в ел. щитке, освітлення відновлено.

# Пр-т. Курський, б. 103, кв. №* – проведена заміна лампочки при вході в 1-й під’їзд, комунальне освітлення відновлено.

# Вул. Ковпака, б. 15, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення в квартирі відновлено.

# Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

# Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Новомістенська, буд. 33 – проведені роботи по заміні крану Маєвського у квартирі заявника;

Пр-т. Шевченка, буд. 21, 28 – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

Вул. Горького, буд. 25, 36 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Новомістенська, буд. 25 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Леваневського, буд. 22 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Пров. Суханівський, буд. 1 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Привокзальна, буд. 8 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Троїцька, буд. 17 – при обстеженні виявлено протікання стояка холодного водопостачання в підвальному приміщені, встановили хомут, протікання усунуто;

Пр-т. Шевченка, буд. 3/а – при обстеженні виявлено протікання стояка холодного водопостачання в підвальному приміщені, встановили хомут, протікання усунуто;

Вул. Горького, буд. 2/1 – при обстеженні виявлено протікання стояка холодного водопостачання в підвальному приміщені, встановили хомут, протікання усунуто;

Пров. Інститутський, буд. 7 – при обстеженні виявлено протікання стояка гарячого водопостачання в підвальному приміщені, встановили хомут, протікання усунуто;

Пр-т. Шевченка, буд. 23 – при обстеженні виявлено протікання стояка гарячого водопостачання в підвальному приміщені, встановили хомут, протікання усунуто;

Вул. Рибалко, буд. 4 – при обстеженні виявлено протікання стояка опалення в підвальному приміщені будинку, проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, опалення відновлено;

Вул. Горького, буд. 25, 38/а – проведена ревізія в поверховому електрощитку, освітлення відновлено;

Вул. Привокзальна, буд. 8 – проведена ревізія в поверховому електрощитку, освітлення відновлено;

Вул. Горького, буд. 36 – виконано роботи по стравлюванню повітря з мережі опалення в будинку;

Вул. Бельгійська, 12 – проведено обстеження електромережі на наявність стороннього підключення у квартирі заявника;

Вул. Горького, буд. 5/а – виконані роботи по відновленню комунального освітлення  на поверховій площадці, заміна лампочок;

Вул. Супруна, буд. 26 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення  на поверховій площадці, заміна лампочок;

пл. Горького, буд. 6 – виконано роботи по стравлюванню повітря з мережі опалення в будинку, циркуляція теплоносія у мережі відновлена;

Вул. Горького, буд. 41 – виконано роботи по стравлюванню повітря з мережі опалення в будинку, циркуляція теплоносія у мережі відновлена;

Вул. Рибалко, буд. 1, 6 – виконано роботи по стравлюванню повітря з мережі опалення в будинку, циркуляція теплоносія у мережі відновлена;

Пр-т. Шевченка, буд. 18 – виконано роботи по стравлюванню повітря з мережі опалення в будинку, циркуляція теплоносія у мережі відновлена;

Вул. Новомістенська, буд. 4, 35 – виконано роботи по стравлюванню повітря з мережі опалення в будинку, циркуляція теплоносія у мережі відновлена;

Прибудинкова територія прибирається згідно з графіком.