Оперативний звіт по виконаних роботах за 16.11.2021 року

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Лермонтова, 13 – ведуться роботи з ремонту машинних приміщень;

Вул. Заливна, 9 – ведуться роботи з ремонту парапетів;

Вул. Котляревського, 1/1 – продовження робіт з заміни трубопроводів мережі ХВП у підвальному приміщенні;

Вул. Роменська, 88 – усунено протікання мережі каналізації у під’їзді № 6;

Пров. Гетьманський, 14 – усунено протікання мережі каналізації у під’їздах № 5, 6;

Вул. Іллінська, 12 – відновлено циркуляцію мережі опалення по стояку кухні квартири заявника;

Вул. Іллінська, 12 – усунено протікання трубопроводу мережі ХВП у квартирі заявника;

Вул. Іллінська, 51/1 – відновлено циркуляцію мережі опалення по стояку кімнати квартири заявника;

Вул. Героїв Чорнобиля, 1 – усунено протікання трубопроводу мережі ХВП у підвальному приміщенні;

Вул. Іллінська, 51/1 – відключено/включено ГВП для усунення протікання у квартирі заявника;

Вул. Робітнича, 84 – замінено електричні автомати;

Вул. Засумська, 12/Г – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Робітнича, 92 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Засумська, 16/Б – відновлено роботу ліфта;

Вул. Засумська, 12/Г – відновлено роботу ліфта;

Вул. Заливна, 13 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 8;

Вул. Заливна, 31 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 6, 9;

Вул. Заливна, 9 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 1;

Вул. Бельгійська, 9 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 1, 2;

Вул. Іллінська, 10 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 4;

Вул. Шевченка, 2 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 7;

Вул. Ковпака, 53 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 3;

Вул. Котляревського, 2/2А – відновлено роботу ліфта;

Вул. Харківська, 30/2 – відновлено роботу ліфта;

Вул. Холодногірська, 31 – відновлено роботу ліфта.

Працівниками сантехнічної служби ведуться роботи з налагодження роботи мережі опалення у житлових будинках.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Холодногірська, 51, під’їзд 1;                    вул. Металургів, 11, кв.***;

Проведені ремонтні роботи каналізаційної мережі за адресами: вул. Лермонтова, 17, кв.***;

Відновлення опалення в квартирах за адресами: вул. Реміснича, 25, кв.***;  вул. Металургів, 3, кв.***; вул. Металургів, 13, кв.***;  вул. Металургів, 15, кв.***; вул. Металургів, 9, кв.***; вул. Металургів,13/А, кв.***; вул. Холодногірська, 41, кв.***; вул. Холодногірська, 37, кв.***; вул. Холодногірська, 39, кв.***; вул. Холодногірська, 45, кв.***; вул. Холодногірська, 39, кв.***; вул. Металургів, 9/1, кв.***; вул. Металургів, 15, кв.***; вул. Лермонтова, 17, кв.***;  вул. Лермонтова, 15, кв.***;

Проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Л. Бикова, 2/1, кв.***; вул. Металургів, 2, кв.***; вул. Металургів, 17,

Проведені ремонтні роботи мережі опалення за адресами: вул. Реміснича, 15, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 37, кв.***;

Проведені зварювальні ремонтні роботи мережі опалення за адресами:                     вул. вул. Реміснича, 15, під’їзд 1;

Відновлення комунального освітлення за адресами вул. Металургів, 15, під’їзд 2;

Відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:                                      вул. Металургів, 9, кв.***;

Відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Реміснича, 35, під’їзд 1;                         вул. Металургів, 26, під’їзд 1;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Р. Атаманюка, б. 25, 51; пр-т. Курський, б. 47; вул. Ковпака,                 б. 55; вул. Л. Українки, б. 14; вул. Б. Гмирі, б. 7/а

Проводяться роботи по стравлюванню повітря та налагоджувальні роботи по відновленню опалення в житлових будинках у межах обслуговування

Продовжуються роботи по ремонту під’їзду житлового будинку:                       вул. Р. Атаманюка, б. 35 (2 під)

Вул. Р. Атаманюка, б. 51, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Вул. Б. Гмирі, б. 7/а, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Вул. Р. Атаманюка, б. 25, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Вул. Л. Українки, б. 14, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Пр-т. Курський, б. 47, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Б. Гмирі, б. 7/а, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Пр-т. Курський, б. 103, кв. №* – проведена заміна лампочки при вході в 1-й під’їзд, комунальне освітлення відновлено.

Вул. Ковпака, б. 15, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення в квартирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Героїв Крут, 66, кв.*,

Регулювання опалення: вул. Героїв Крут, 66, кв.*, вул. Героїв Крут, 36, кв.*, вул. Героїв Крут, 54/б, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*, вул. Героїв Крут, 76, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 63/а, кв.*,

Прочищення каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 36, кв.*, пр-т. М. Лушпи, 42, кв.*, вул. Героїв Крут, 76, кв.*,

Прибирання прибудинкової території: вул. Героїв Крут, 36 – 84/б,                        вул. Інтернаціоналістів, 15 – 65/б, вул. І. Сірка, 12 – 15, вул. Прокоф’єва, 10 – 50, вул. Мірошніченко, 11 – 35, вул. Кощія, 81, пр. М. Лушпи, 24 – 42,                                вул. Г. Чеснова, 13, вул. Харківська, 24.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. І. Сірка, буд. 15, пр-т. М. Лушпи, буд. 10, вул. Харківська, буд. 58Г,

вул. К. Зеленко, буд. 5 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. Харківська, буд. 42, вул. Миру, буд. 5 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

Вул. Римського-Корсакова, буд. 26, вул. Прокоф’єва, буд. 11 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника.

Вул. Харківська, буд. 54 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП в підвальному приміщенні.

Вул. СКД, буд. 48, вул. Глінки, буд. 11, вул. С. Табали, буд. 70/1 – виконано роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Гамалія, буд. 36/1, вул. Г. Кондратьєва, буд. 144, пр-т. М. Лушпи, буд. 9, вул. Заливна, буд. 1.

Виконання робіт по відновленню к/о за адресами: вул. Соборна, буд. 42, вул. Г. Кондратьєва, буд. 48.

Прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Героїв Небесної Сотні, буд. 3/1

Усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою:                                                  вул. Г. Кондратьєва, буд. 165/135, буд. 181; вул. Малиновського, буд. 2,                    вул. Героїв Небесної Сотні, буд. 7, вул. Петропавлівська, буд. 76, буд. 129; вул. Соборна, буд. 25, пр-т. М. Лушпи, буд. 9.

Обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Соборна, буд. 32.

Проведені роботи по налагодженню опалення: вул. Героїв Небесної Сотні, буд. 7, вул. Г. Кондратьєва, буд. 118, буд. 6, буд. 165/135; вул. Кузнечна,                  буд. 26, вул. О. Олеся, буд. 2, вул. Петропавлівська, буд. 129, пр-т. М. Лушпи, буд. 9.

Прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком, позачергове прибирання – вул. Соборна, буд. 25.

Почищено ДВК: вул. Харківська, буд. 1.

Відключення ХВП, ГВП, злиття опалення для проведення планових робіт: вул. Г. Кондратьєва, буд. 148, вул. Г. Крут, буд. 26, вул. Петропавлівська, буд. 60.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Леваневського, буд. 22 – проведені роботи по заміні корінного крану у квартирі заявника;

Пров. Дерев’янко, буд. 21, 28 – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

Вул. Горького, буд. 25, 39, 45, – виконані роботи по відновленню комунального освітлення  на поверховій площадці, заміна лампочок;

Вул. Супруна, буд. 5 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення  на поверховій площадці, заміна лампочок;

Пр-т. Шевченка, буд. 25 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення  на поверховій площадці, заміна лампочок;

Вул. Новомістенська, буд. 25 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення  на поверховій площадці, заміна лампочок;

Вул. Новомістенська, 23 – проведено обстеження електромережі на наявність стороннього підключеня у квартирі заявника;

Вул. Новомістенська, буд. 33 – проведені роботи по заміні запірної арматури на мережі опалення в підвальному приміщені будинку, протікання усунуто, опалення відновлено;

Вул. Леваневського, буд. 22, 26 – виконано роботи по стравлюванню повітря з мережі опалення в будинку, циркуляція теплоносія у мережі відновлена;

Вул. Троїцька, буд. 24, 33 – виконано роботи по стравлюванню повітря з мережі опалення в будинку, циркуляція теплоносія у мережі відновлена;

Вул. Горького, буд. 38/а – виконано роботи по стравлюванню повітря з мережі опалення в будинку, циркуляція теплоносія у мережі відновлена;

Вул. Бельгійська, буд. 34 – провели обстеження інженерних мереж в підвальному приміщені, протікання не виявлено;

Вул. Новомістенська, буд. 25 – провели обстеження інженерних мереж в підвальному приміщені, протікання не виявлено;

Вул. Новомістенська, буд. 22 – виконані роботи по відновленню освітлення у квартирі заявника;

Вул. Новомістенська, буд. 23 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Леваневського, буд. 4 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Горького, буд. 36 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Пров. інститутський, буд. 7 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Супруна, буд. 2– при обстеженні виявлено протікання стояка холодного водопостачання в підвальному приміщені, встановили хомут, протікання усунуто;

Вул. Бельгійська, буд. 2– при обстеженні виявлено протікання стояка холодного водопостачання в підвальному приміщені, встановили хомут, протікання усунуто;

Пр-т. Шевченка, буд. 10 – при обстеженні виявлено протікання стояка гарячого водопостачання в підвальному приміщені, встановили хомут, протікання усунуто;

Прибудинкова територія прибирається згідно з графіком.