Оперативний звіт по виконаних роботах за 01.11.2021 року

«КК «Коменерго-Суми»:

Вул. Котляревського, 2/2 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Іллінська, 35 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Котляревського, 1/1 – розпочато роботи з заміни трубопроводів мережі ХВП у підвальному приміщенні;

Вул. Я. Мудрого, 52 – перевірено мережу каналізації та передано заявку до КП «Міськводоканал» щодо необхідності прочистки дворового колодязя;

Вул. Б. Шлях, 43 – перевірено мережу каналізації та передано заявку до КП «Міськводоканал» щодо необхідності прочистки дворового колодязя;

Вул. Іллінська, 51/Г – усунено протікання опалювального приладу на сходовій клітині;

Вул. Іллінська, 12 – проведено обстеження у квартирі заявника, виявлено причини протікання, надано роз’яснення щодо необхідності виконання внутрішньо квартирних ремонтних робіт;

Вул. Люблінська, 5 – усунено протікання запірної арматури мережі ГВП у підвальному приміщенні;

Вул. Набережна р. Стрілка, 38 – усунено протікання опалювального приладу у квартирі заявника;

Вул. Засумська, 12/А – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Холодногірська, 31 – відновлено освітлення у квартирі заявника (2 виклики);

Вул. Пушкіна, 20 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Троїцька, 21 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Іллінська, 40 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Д. Галицького, 35 – відновлено комунальне освітлення;

Вул. Засумська, 5 – відновлено комунальне освітлення;

Вул. Заливна, 31 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №3;

Вул. Харківська, 30/2 – відновлено роботу ліфта;

Вул. Засумська, 12/А – відновлено роботу ліфта;

Пл. Горького, 6 – відновлено роботу вантажного ліфта;

Вул. Харківська, 58/Б – відновлено роботу ліфта у під’їзді №2.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання  в квартирах за адресами: вул. Металургів, 26, кв.***; вул. Лермонтова,1, кв.***; вул. Н. Холодногірська, 10, кв.***;

Проведені ремонтні роботи каналізаційної мережі за адресами:                                  вул. Н. Холодногірська, 8, під’їзд 1;

Проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Праці, 26, під’їзд 3; вул. Металургів, 24, під’їзд 3;

Проведені ремонтні роботи мережі опалення за адресами:                                          вул. Н. Холодногірська, 10, під’їзд 6;

Проведені зварювальні роботи мережі опалення за адресами:                                     вул. Металургів, 24, під’їзд 3;

Відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:                                  вул. Праці, 32, кв.***; вул. Холодногірська, 51, кв.***;

Відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Металургів, 7,             під’їзд 4; вул. Металургів, 15, під’їзд 1; вул. Лермонтова, 15, під’їзд 1–4;

Відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Реміснича, 35, під’їзд 1;                        вул. Лермонтова,1, під’їзд1; вул. Ковпака, 17, під’їзд 2;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Р. Атаманюка, б. 28, 59, 41, 43, 53; вул. Г. Чибісова, б. 11/1, 14а; вул. Л. Українки, б. 25; пр-т. Курський, б. 131

Продовжуються роботи по ремонту під’їзду житлового будинку:                         вул. Р. Атаманюка, б. 67 (4 під)

Продовжуються роботи по ремонту оголовку димовентиляційного каналу житлового будинку: вул. Р. Атаманюка, б. 19

Вул. Р. Атаманюка, б. 59 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Вул. Г. Чибісова, б. 14А, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 41, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі гарячого водопостачання в підвальному приміщенні 4-го під’їзду. Встановили хомут, протікання усунуто, водопостачання відновлено.

Вул. Л. Українки, б. 25, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі гарячого водопостачання в підвальному приміщенні. Встановили хомут, протікання усунуто, водопостачання відновлено.

Пр-т. Курський, б. 131, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання радіатору в квартирі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, опалення відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 28, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання радіатору в квартирі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, опалення відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 43, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі теплопостачання в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, опалення відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 53, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 6-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Г. Чибісова, б. 11/1, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання радіатору в квартирі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто.

Пр-т. Курський, б. 47, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення в квартирі відновлено.

Пр-т. Курський, б. 43, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення в квартирі відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 25, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення в квартирі відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 21, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення в квартирі відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення в квартирі відновлено.

Вул. Ковпака, б. 13, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення в квартирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*,

Регулювання опалення: вул. Героїв Крут, 44, 46, 54/б, 64, 66, 72, 74/а, 84/а, 84/б, 62/б, 66,  вул. Інтернаціоналістів, 15, 61/а, 63/б, пр-т. М. Лушпи, 42, 40, вул. Прокоф’єва, 35, вул. І. Сірка, 12,

Заміна раструба каналізаційної системи: вул. Героїв Крут, 62/ б, кв.*,

Заміна вентилів: вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*,

Прочищення каналізаційної мережі: пр-т. М. Лушпи, 40, кв.*,                                  вул. Героїв Крут, 66, кв.*,

Прибирання прибудинкової території: вул. Героїв Крут, 36 – 84/б,                                 вул. Інтернаціоналістів, 15–65/б, вул. І. Сірка, 12-15, вул. Прокоф’єва, 10–50, вул. Мірошніченко, 11–35, вул. Кощія, 81, пр-т. М. Лушпи, 24–42,                                вул. Г. Чеснова, 13, вул. Харківська, 24.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. СКД, буд. 12, вул. Прокоф’єва, буд. 25/1, вул. Інтернаціоналістів, буд. 22 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. Харківська, буд. 33 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

Вул. М. Вовчок, буд. 17 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника.

Вул. Охтирська, буд. 26 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП в підвальному приміщенні.

Вул. СКД, буд. 6 – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП.

Вул. СКД, буд. 34, вул. Миру, буд. 5 – виконано роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Новомістенська, буд. 27 – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

Пр-т. Шевченка, буд. 10 – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

Вул. Горького, буд. 39 – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

Вул. Новомістенська, буд. 4 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення  на поверховій площадці, заміна лампочок;

Вул. Горького, буд. 38 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення  на поверховій площадці, заміна лампочок;

Вул. Горького, буд. 5/А – виконані ремонтні роботи по відкачки води в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Леваневського, буд. 22 – виконано роботи по стравлюванню повітря з мережі опалення в будинку;

Вул. Новомістенська, буд. 33 – виконано роботи по стравлюванню повітря з мережі опалення в будинку;

Вул. Супруна, буд. 4 – виконано роботи по стравлюванню повітря з мережі опалення в будинку;

Вул. Леваневського, буд. 2, 12, 22 – виконано роботи по стравлюванню повітря з мережі опалення в будинку;

Вул. Троїцька, буд.17 – виконано роботи по стравлюванню повітря з мережі опалення в будинку;

Пров. Дерев’янко, буд. 1 – виконано роботи по стравлюванню повітря з мережі опалення в будинку;

Пр-т. Шевченка, буд. 28 – виконано роботи по стравлюванню повітря з мережі опалення в будинку;

Вул. Троїцька, буд. 17 – виконано обстеження протікання внутрішньобудинкових мереж в теплопункті будинку, протікання не виявлено;

Пл. Горького, буд. 6 – виконані роботи по відновленню освітлення у квартирі заявника;

Прибудинкова територія прибирається згідно з графіком.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Харківська, буд. 8/2, буд. 8;                      вул. Воскресенська, буд. 15, вул. О. Олеся, буд. 1.

Виконання робіт по відновленню к/о за адресами: вул. Харківська,                     буд. 26/1, вул. О. Олеся, буд. 1,  вул. Заливна, буд. 29, буд. 13;                                   вул. Г. Кондратьєва, буд. 48, вул. Гамалія, буд. 19.

Прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Петропавлівська, буд. 51.

Усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою:                                               вул. Г. Кондратьєва, буд. 165/13, вул. Гагаріна, буд. 16, вул. Харківська,                   буд. 22, вул. О. Аніщенка, буд. 10, пл. Покровська, буд. 8,                                         вул. Петропавлівська, буд. 109, буд. 90, буд. 117, буд. 60, буд. 76.

Обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Даргомижського, буд. 7.

Проведені роботи по налагодженню опалення: вул. Г. Крут, буд. 12,                     вул. Г. Кондратьєва, буд. 140, вул. О. Олеся, буд. 4, вул. Покровська, буд. 11, вул. Харківська, буд. 22, вул. Шишкарівська, буд. 11, пл. Покровська, буд. 11, буд. 8; вул. Гамалія, буд. 36/1, буд. 21; вул. Петропавлівська, буд. 60,                      буд. 109; вул. Кооперативна, буд. 6.

Прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком.