Оперативний звіт по виконаних роботах за 22.11.2021 року

ТОВ «КК «Коменерго-Суми»

Вул. Харківська, 58/Б, вул. Охтирська, 13, вул. Миру, 13, вул. Римського-Корсакова, 13, вул. Нахімова, 34,36,21,19,15, пров. Гетьманський, 14, вул. І. Кавалерідзе, 11,13,17,9,9/2, вул. Косівщинська, 96/1,96/2,96/3,96/4 – проведено вивезення опалого листя та рослинних відходів зприбудинкових територій;

вул. Лермонтова, 13 – ведуться роботи з ремонту машинних приміщень;

вул. Котляревського, 1/1 – продовження робіт з заміни трубопроводів мережі ХВП у підвальному приміщенні;

вул. Робітнича, 84 – прочищено мережу каналізації;

вул. Холодногірська, 31 – прочищено мережу каналізації;

вул. Роменська, 88 – прочищено мережу каналізації;

вул. Засумська, 16/5 – прочищено мережу каналізації;

вул. Робітнича, 94 – відновлено роботу рушниковисушувача у квартирі заявника;

вул. Садова, 33 – проведено обстеження мережі ХВП у під’їздах №3,4 для подальшого планування проведення заміни трубопроводів;

вул. Роменська, 100 – проведено обстеження квартири заявника, встановлено причини протікання зі стелі, надано роз’яснення щодо їх усунення;

вул. Роменська, 88 – відключено/включено водопостачання для виконання внутрішньо квартирних робіт;

вул. І. Кавалерідзе, 9/2 – проведено обстеження мережі ХВП у квартирі заявника, надано роз’яснення щодо необхідності прочищення квартирного фільтра;

вул. Засумська, 14 – відновлено циркуляцію мережі опалення у квартирі заявника;

вул. Нижньосироватська, 67 – відключено/включено опалення для усунення протікання опалювального приладу у квартирі заявника;

вул. Робітнича, 84 – відновлено циркуляцію мережі опалення у житловому будинку;

вул. Іллінська, 40 – відновлено циркуляцію мережі опалення у житловому будинку;

вул. Холодногірська, 31 – відновлено циркуляцію мережі ГВП;

вул. Пушкіна, 20 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Шевченка, 2В – відновлено комунальне освітлення;

вул. Декабристів, 143 – проведено ревізію поверхового електрощита;

вул. Заливна, 31 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №3;

вул. Шевченка, 2  – відновлено роботу ліфта у під’їзді №1;

вул. Харківська, 30/2  – відновлено роботу ліфта;

вул. Прокоф’єва, 32 – відновлено роботу ліфта;

вул. Інтернаціоналістів, 43  -–відключено вантажний ліфт для проведення налагоджувальних робіт.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання робіт по відновленню к/о за адресами: вул. Петропавлівська, буд. 72, вул. Харківська, буд. 8;

прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Прокоф’єва, буд. 12, вул. Г. Кондратьєва, буд. 126;

усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою:  вул. Петропавлівська, буд. 106, буд. 72; вул. Кооперативна, буд. 4, вул. Прокоф’єва,  буд. 12;

обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Даргомижського, буд. 1, вул. Г. Кондратьєва, буд. 126, вул. Козацький Вал, буд. 4, вул. Соборна, буд. 43;

проведені роботи по налагодженню опалення: вул. Кооперативна, буд. 6, вул. Г. Кондратьєва, буд. 122;

прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком;

проведені роботи по склінню та ремонту вікон: вул. Кооперативна, буд. 4, вул. Г. Кондратьєва, буд. 126, буд. 150; вул. Петропавлівська, буд. 60, вул. Даргомижського, буд. 5, вул. Шишкарівська, буд. 15.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Праці, 32, під’їзд 1;

Проведені ремонтні роботи каналізаційної мережі за адресами: вул. Холодногірська, 45, офіс;

проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Лермонтова, 1, під’їзд 5; вул. Реміснича, 12/1, під’їзд 2;

відновлення циркуляції гарячого водопостачання  в квартирах за адресами: вул. Реміснича, 21, кв.*; вул. Металургов, 26, кв.*; вул. Металургов, 24, кв.*; вул. Лермонтова, 1, кв.*;  вул. Металургов, 16, кв.*; вул. Л. Бикова, 2/1, кв.*; вул. Реміснича, 25, кв.*;

відновлення опалення в квартирах за адресами: вул. Холодногірська, 33/1, кв.*; вул. Холодногірська, 39, кв.*; вул. Холодногірська, 49, кв.*; вул. Реміснича, 6, кв.*; вул. Праці, 32, кв.*;

проведені ремонтні роботи мережі опалення за адресами: вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 4; вул. Холодногірська, 37, кв.* ;

проведені зварювальні ремонтні роботи мережі опалення за адресами: вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 4;

проведені зварювальні ремонтні роботи мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Лермонтова, 1, під’їзд 5; вул. Реміснича, 12/1, під’їзд 2;

відновлення комунального освітлення за адресами вул. Праці, 26, під’їзд 6; вул. Лермонтова, 1, під’їзд 5; вул. Лермонтова, 15, під’їзд 3;

відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Холодногірська, 37, під’їзд 1.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Новомістенська, буд. 4, 33 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення  на поверховій площадці, заміна лампочок;

вул. Леваневського, буд. 22 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення  на поверховій площадці, заміна лампочок;

вул. Горького, буд. 34 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення  на поверховій площадці, заміна лампочок;

вул. Троїцька, буд. 9 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

пр-т Шевченка, буд. 6, 10 – виконано роботи по стравлюванню повітря з мережі опалення в будинку;

вул. Леваневського, буд. 22, 26 – виконано роботи по стравлюванню повітря з мережі опалення в будинку;

вул. Бельгійська, буд. 12 – виконано роботи по стравлюванню повітря з мережі опалення в будинку;

пр-т Шевченка, буд. 10 – проведені ремонтні роботи мережі опалення у теплопункті будинку, опалення відновлено;

вул. Горького, буд. 41 – при обстеженні виявлено протікання стояка опалення в підвальному приміщені будинку, проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, опалення відновлено;

пров. Дерев’янко, буд. 7 – ліквідовано протікання запірної арматури в підвальному приміщенні;

вул. Троїцька, буд. 17 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

пл. Горького, буд. 2, 6 – провели обстеження та заміри параметрів теплоносія у квартирі заявника;

пл. Горького, буд. 5 – при обстеженні виявлено протікання стояка опалення в підвальному приміщені будинку, протікання усунуто, опалення відновлено;

вул. Новомістенська, буд. 1 – при обстеженні виявлено протікання стояка опалення в підвальному приміщені будинку, протікання усунуто, опалення відновлено.

Прибудинкова територія прибирається згідно з графіком.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Івана Сірка, буд. 29, вул. СКД, буд. 19, вул. Римського-Корсакова, буд. 22 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Охтирська, буд. 24, вул. К. Зеленко, буд. 14 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

пр-т М. Лушпи, буд. 12 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Прокоф’єва, буд. 29, пр. М. Лушпи, буд. 10 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП в квартирі заявника;

вул. С. Табали, буд. 30 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ГВП в підвальному приміщенні;

вул. Івана Сірка, буд. 29, пр-т М. Лушпи, буд. 10 – виконано роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Героїв Крут, 64, кв.*;

регулювання опалення: вул. Івана Сірка, 43, поквартирно;

обстеження підвального приміщення: вул. Металургів, 5;

встановлення хомута: вул. Інтернаціоналістів, 59/а, вул. Інтернаціоналістів, 63А;

прибирання прибудинкової території: вул. Героїв Крут, 36 – 84Б, вул. Інтернаціоналістів, 15- 65/б, вул. Івана Сірка, 12–15, вул. Прокоф’єва, 10-50, вул. Мірошниченка, 11-35, вул. Кощія, 81, пр-т М. Лушпи, 24–42, вул. Генерала Чеснова, 13, вул. Харківська, 24, вул. Металургів, 5.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр-т Курський, б. 45; вул. Р. Атаманюка, б. 23, 31, 43Б, 57;                              вул. Лесі Українки, б. 4/1; вул. Ковпака, б. 15;

проводяться роботи по стравлюванню повітря та налагоджувальні роботи по відновленню опалення в житлових будинках у межах обслуговування;

продовжуються роботи по ремонту під’їзду житлового будинку:                             пр-т  Курський, б. 103 (4 під);

вул. Р. Атаманюка, б. 23 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Р. Атаманюка, б. 31, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

вул. Р. Атаманюка, б. 57, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в сан. вузлі на першому поверсі біля чергових. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

вул. Генерала Чибісова, б. 18, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

пр-т Курський, б. 131, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання опалення в підвальному приміщенні. Проведені зварювальні роботи, протікання усунуто, теплопостачання відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання холодного водопостачання в підвальному приміщенні. Проведені роботи заміні крану, протікання усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 13, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на стояку холодного водопостачання в квартирі. Проведені роботи по встановленню хомута, протікання усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 49, кв. №* – відновлено контакт в електрощітку, освітлення в квартирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).