Оперативний звіт по виконаних роботах за 23.11.2021 року

ТОВ «КК «Коменерго-Суми»

Вул. Іллінська, 10, 12, вул. Троїцька,21 – проведено вивезення опалого листя та рослинних відходів з прибудинкових територій;

вул. Лермонтова, 13 – ведуться роботи з ремонту машинних приміщень;

вул. Котляревського, 1/1 – продовження робіт з заміни трубопроводів мережі ХВП у підвальному приміщенні;

вул. Роменська, 88 – прочищено мережу каналізації під’їзду №7;

вул. Роменська, 92 – перевірено мережу каналізації та передано заявку до КП «Міськводоканал» щодо необхідності прочистки дворового колодязя;

вул. 5-та Продольна, 77 - перевірено мережу каналізації та передано заявку до КП «Міськводоканал» щодо необхідності прочистки дворового колодязя;

вул. Іллінська, 38 – усунено протікання на трубопроводі ХВП у підвальному приміщенні шляхом улаштування хомута ;

вул. Садова, 33 – проведено роботи по заміні ділянки трубопроводу ХВП;

вул. Харківська, 58/Б – відключено/включено водопостачання для виконання внутрішньо квартирних робіт;

вул. Холодногірська, 31 – відключено/включено водопостачання для виконання внутрішньо квартирних робіт;

вул. Іллінська, 12/2 – відключено/включено водопостачання для виконання внутрішньо квартирних робіт;

вул. Металургів, 32/А – відключено/включено водопостачання для виконання внутрішньо квартирних робіт;

вул. Троїцька, 21 – усунено протікання трубопроводу ХВП шляхом відключення водопостачання по стояку квартири для виконання внутрішньо квартирних робіт;

вул. Ковпака, 29 – усунено протікання трубопроводу ХВП у квартирі заявника;

пр-т Курський, 115 – усунено протікання мережі каналізації у підвальному приміщенні 2-го під’їзду;

вул. Пушкіна, 53 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

пр-т Курський, 41 – відновлено комунальне освітлення у під’їзді № 3;

вул. Леваневського, 22 – відновлено роботу ліфта;

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр-т. Курський, б. 53; вул. Р. Атаманюка, б. 23, 55; пр-т Курський, б. 135;

продовжуються роботи по ремонту під’їзду житлового будинку: пр-т Курський, б. 103 (4 під);

проведені роботи по плановому відключенню холодного та гарячого водопостачання в житлових будинках: пр-т Курський, б. 53, кв. №* (заміна корінних кранів в квартирі ХВП та ГВП;

вул. Р. Атаманюка, б. 55, кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 8-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 53, кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

пр-т Курський, б. 135, кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

пр-т Курський, б. 135, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання радіатора в квартирі. Проведені зварювальні роботи, протікання усунуто, теплопостачання відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 45, кв. №* – відновлено контакт в електрощітку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 51, кв. №* – відновлено контакт в електрощітку, освітлення в квартирі відновлено;

пр-т Курський, б. 129, кв. №* – відновлено контакт в електрощітку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Ковпака, б. 13, кв. №* – відновлено контакт в електрощітку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 53, кв. №* – замінено лампочку на 1 поверсі 6-го під’їзду , комунальне освітлення відновлено;

вул. генерала Чибісова, б. 20, кв. №* – замінено лампочку на 1 поверсі 3-го під’їзду , комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ПРБП «Рембуд»

Регулювання опалення: вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*;

встановлення хомута: вул. Івана Сірка, 43, кв.*;

прочищення каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 76, кв.*;

прибирання прибудинкової території: вул. Героїв Крут, 36 – 84/б,                         вул. Інтернаціоналістів, 15– 65/б, вул. Івана Сірка, 12–15, вул. Прокоф’єва, 10-50, вул. Мірошниченка, 11–35, вул. Кощія, 81, пр-т М. Лушпи, 24–42,                               вул. Генерала Чеснова, 13, вул. Харківська,24, вул. Металургів, 5.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Новомістенська, буд. 33 – виконані роботи по заміні крану по стояку опалення в підвальному приміщені будинку, опалення відновлено;

вул. Привокзальна, буд. 8 – при обстеженні виявлено протікання стояка холодного водопостачання в підвальному приміщені, встановили хомут, протікання усунуто;

вул. Бельгійська, буд. 23 – виконано роботи по стравлюванню повітря з мережі опалення в будинку;

вул. Леваневського, буд. 22 – виконано роботи по стравлюванню повітря з мережі опалення в будинку;

вул. Горького, буд. 25 – виконано роботи по стравлюванню повітря з мережі опалення в будинку;

вул. Новомістенська, буд. 1, 2,7 – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Супруна, буд. 26 – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Горького, буд. 2, 25, 34, 38 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення  на поверховій площадці, заміна лампочок;

пр-т Шевченка, буд. 19 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення  на поверховій площадці, заміна лампочок;

Прибудинкова територія прибирається згідно з графіком.

ТОВ «Керуюча компанія «Сумитехнобудсервіс»

Вул. Івана Сірка, буд. 15, вул. Харківська, буд. 114 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Нижньосироватська, буд. 57 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

пр-т М. Лушпи, буд. 12 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 6, вул. Охтирська, буд. 27 - виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП в підвальному приміщенні;

вул. Миру, буд. 5, вул. Івана Сірка, буд. 29, вул. К. Зеленко, буд. 1,

вул. Інтернаціоналістів, буд. 22 – виконано роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Праці, 31, під’їзд 2; вул. Холодногірська, 41, під’їзд 1;

проведені ремонтні роботи каналізаційної мережі за адресами: вул. Металургов, 16, під’їзд 4; вул. Реміснича, 25, під’їзд 3;

проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Холодногірська, 39, під’їзд 1;

відновлення циркуляції гарячого водопостачання в квартира за адресами: вул. Металургів, 14, кв.***; вул. Реміснича, 35, кв.***; вул. Реміснича, 19, кв.***;вул. Металургів, 15, кв.***;  вул. Реміснича, 25, кв.***; вул. Реміснича, 21, кв.***; вул. Лермонтова, 1, кв.***;

відновлення опалення в квартирах за адресами: вул. Праці, 32, кв.***; вул. Холодногірська, 45, кв.*** ; вул. Металургів, 16, кв.***;

відновлення холодного водопостачання в квартирах за адресами: вул. Реміснича, 12/1, кв.***; вул. Металургов, 17, кв.***;

проведені ремонтні роботи мережі опалення за адресами: вул. Праці, 32,під’їзд 2; вул. Холодногірська, 45, під’їзд 2;

проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання за адресами: вул. Реміснича, 12/1, під’їзд 6;

проведені зварювальні ремонтні роботи мережі опалення за адресами: вул. Праці, 32,під’їзд 2;

проведені зварювальні ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання за адресами: вул. Реміснича, 12/1, під’їзд 6;

відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Металургів, 4, під’їзд 4; вул. Металургів ,7, під’їзд 3; вул. Праці, 31, під’їзд 1;

відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами: вул. Холодногірська, 41, кв.*** ;

відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Реміснича, 15, під’їзд 3; вул. Ковпака, 17, під’їзд 4.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Петропавлівська, буд. 74, вул. Харківська, буд. 28/1;

виконання робіт по відновленню к/о за адресами: вул. Петропавлівська, буд. 72, буд. 90; вул. Харківська, буд. 8, буд. 28/1, буд. 1; вул. Соборна, буд. 42, вул. Г. Кондратьєва, буд. 191, буд. 165/9;

прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Лебединська, буд. 12;

усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою: вул. Петропавлівська, буд. 109, вул. Козацький Вал, буд. 4, вул. Прокоф’єва,  буд. 12, вул. Г. Кондратьєва, буд. 126, вул. Харківська, буд. 8;

обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Гамалія, буд. 19;

проведені роботи по налагодженню опалення: вул. Лебединська, буд. 12.

Прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком.

Відключення ХВП, ГВП, злиття опалення для проведення планових робіт: вул. Шишкарівська, буд. 15.