Оперативний звіт по виконаних роботах за 24.11.2021 року

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Котляревського, 1/1 – продовження робіт з заміни трубопроводів мережі ХВП у підвальному приміщенні;

Вул. Заливна, 9 – виконано роботи по заміні частини трубопроводу мережі каналізації у підвальному приміщенні;

Вул. Засумська, 16/Б – заміна ділянки трубопроводу ХВП;

Вул. Роменська, 90 – перевірено мережу каналізації та передано заявку до КП «Міськводоканал» щодо необхідності прочистки дворового колодязя;

Вул. Білопільський шлях, 43 – перевірено мережу каналізації та передано заявку до КП «Міськводоканал» щодо необхідності прочистки дворового колодязя;

Вул. Іллінська, 8 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Іллінська, 12/2 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Я. Мудрого, 70 – проведено обстеження мережі опалення та проведено заміри параметрів теплоносія у житловому будинку;

Вул. І. Кавалерідзе, 9 – проведено обстеження мережі опалення та проведено заміри параметрів теплоносія у житловому будинку;

Вул. Шевченка, 2 – відновлено комунальне освітлення у під’їзді №3;

Вул. Ковпака, 77/А – відновлено роботу ліфта у під’їзді №3;

Вул. Заливна, 31 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №1;

Вул. Котляревського, 2/6 – відновлено роботу ліфта.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Холодногірська, 45, під’їзд 7;  вул. Металургов, 77, під’їзд 1;

Проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Реміснича, 6/А, під’їзд 1;

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання в квартирах за адресами: вул. Металургов, 16, кв.***; вул. Металургів, 24, кв.***;

Відновлення опалення в квартирах за адресами: вул. Праці, 32, кв.***;  вул. Холодногірська, 49, кв.***; вул. Холодногірська, 37, кв.***; вул. Металургів, 77, кв.***;

Проведені ремонтні роботи мережі опалення за адресами: вул. Холодногірська, 49, під’їзд 1; вул. Реміснича, 6, під’їзд 2;

Проведені зварювальні ремонтні роботи мережі опалення за адресами: вул. Холодногірська, 49, під’їзд 1; вул. Реміснича, 6, під’їзд 2;

Відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Реміснича, 21,  під’їзд 1; вул. О. Шапоренка, 2, під’їзд 1; вул. Праці, 37, під’їзд 1;

Відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Реміснича, 31, під’їзд 1;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення гарячого водопостачання: вул. І. Сірка, 12, кв.*,

Регулювання опалення: вул. І. Сірка, 14, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*, пр-т. М. Лушпи, 24, кв.*, вул. Героїв Крут, 84/а, кв.*, вул. Прокоф’єва, 35, кв.*,

Відключення водопостачання: пр-т. М. Лушпи, 42, кв.*,

Прочищення каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 68/а, кв.*,

Прибирання прибудинкової території: вул. Героїв Крут, 36 – 84/б,                       вул. Інтернаціоналістів, 15 – 65/б, вул. І. Сірка, 12 – 15, вул. Прокоф’єва, 10 – 50, вул. Мірошніченко, 11 – 35, вул. Кощія, 81, пр-т. М. Лушпи, 24 – 42,                               вул. Г. Чеснова, 13, вул. Харківська, 24, вул. Металургів, 5.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Богуна, буд. 9, вул. Харківська, буд. 46 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. К. Зеленко, буд. 5, вул. Богуна, буд. 19, вул. І. Сірка, буд. 15, вул. СКД, буд. 6/1 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

Вул. Глінки, буд. 1 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника.

Вул. СКД, буд. 3/3, вул. Інтернаціоналістів, буд. 43/А, вул. СКД, буд. 1 – виконано роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Пр-т. Шевченко, буд. 23 – перепакували шаровий кран на батареї в під'їзді, опалення відновлено;

Вул. Леваневського, буд. 22 – виконано роботи по стравлюванню повітря з мережі опалення по стоякам у 1 та 3 під’їздах в будинку;

Пл. Горького, буд. 2, 6 – провели обстеження та заміри параметрів теплоносія у квартирі заявника;

Вул. Леваневського, буд. 8 – провели обстеження протікання у квартирі з                тех. поверху, разове залиття;

Пр-т. Шевченко, буд. 22, 26 – провели обстеження та заміри параметрів теплоносія у квартирі заявника, параметри відповідають нормам;

Вул. Горького, буд. 8 – провели обстеження протікання мережи опалення у квартирі, мешканці виконують самостійно;

Вул. територія ЧРЗ, буд. 9 – провели обстеження в підвальному приміщені будинку мережи водопостачання та водовідведення, протікання не виявлено;

Вул. Новомістенська, буд. 33 – виконано роботи по стравлюванню повітря з мережі опалення по стоякам у 1 та 3 під’їздах в будинку;

Вул. Горького, буд. 5/А – виконані роботи по відновленню комунального освітлення  на поверховій площадці, заміна лампочок;

Прибудинкова територія прибирається згідно з графіком.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Горького, б. 23/1; вул. Л. Українки, б. 4; вул. Шевченко, б. 9; пр-т. Курський, б. 135

Продовжуються роботи по ремонту під’їзду житлового будинку:                         пр-т.  Курський, б. 103 (4 під)

Проведені роботи по плановому відключенню холодного та гарячого водопостачання в житлових будинках: пр-т. Курський, б. 103, кв. №* (заміна корінного крану в квартирі ГВП

Вул. Горького, б. 23/1, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 8-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

Вул. Л. Українки, б. 4, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

Вул. Шевченко, б. 9, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на мережі гарячого водопостачання в підвальному приміщенні. Проведені роботи по підтягуванню сальника, протікання усунуто.

Пр-т. Курський, б. 135, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 21, кв. №* – відновлено контакт в електрощітку, освітлення в квартирі відновлено.

Вул. Ковпака, б. 13, кв. №* - відновлено контакт в електрощітку, освітлення в квартирі відновлено.

Вул. Л. Українки, б. 4, кв. №* – замінено лампочку на сходовій клітині 1 поверху, комунальне освітлення відновлено.

Пр-т. Курський, б. 39, кв. №* – замінено 2 лампочку на сходовій клітині, комунальне освітлення відновлено.

Пр-т. Курський, б. 103, кв. №* – замінено лампочку на сходовій клітині 1-го під’їзду , комунальне освітлення відновлено.

Пр-т. Курський, б. 37, кв. №* – замінено лампочку на сходовій клітині 2-го під’їзду , комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Г. Кондратьєва, буд. 122, вул. Харківська, буд. 8/2, вул. Петропавлівська, буд. 74.

Виконання робіт по відновленню к/о за адресами: вул. Харківська, буд. 8/2, буд. 25, буд. 1, буд. 9; вул. Г. Кондратьєва, буд. 167/1,  пр-д Даргомижського, буд. 2, вул. Г. Крут, буд. 20.

Прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Прокоф’єва, буд. 12, вул. О. Береста, буд. 5.

Усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою: вул. Петропавлівська, буд. 90, вул. Покровська, буд. 11, 2-га Харківська,                 буд. 6, вул. Перекопська, буд. 16, вул. Г. Кондратьєва, буд. 165/10, буд. 189; вул. Харківська, буд. 8, буд. 22.

Обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Г. Кондратьєва, буд. 165/10, буд. 167/1; вул. Академічна, буд. 7, вул. О. Олеся, буд. 5, вул. Петропавлівська, буд. 51, буд. 76.

Проведені роботи по налагодженню опалення: вул. Г. Кондратьєва, буд. 18, буд. 50, буд. 130; Петропавлівська, буд. 129, буд. 68; вул. Кооперативна, буд. 6, пров. 9 Травня, буд. 8, вул. Гамалія, буд. 19.

Проведені роботи по відновленню циркуляції ГВП за адресою: вул. Харківська, буд. 6/2.

Прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком.