Оперативний звіт по виконаних роботах за 25.11.2021 року

«КК «Коменерго-Суми»:

Вул. Котляревського, 1/1 – продовження робіт з заміни трубопроводів мережі ХВП у підвальному приміщенні;

Вул. Ковпака, 77А – проведено часткову герметизацію стиків зовнішніх стінових панелей;

Вул. І. Кавалерідзе, 9 – виконано ремонтні роботи трубопроводу мережі каналізації у підвальному приміщенні;

Вул. Роменська, 88 – виконано ремонтні роботи трубопроводу мережі каналізації у підвальному приміщенні під’їздів №7 та №8;

Вул. Іллінська, 49 – перевірено мережу каналізації та передано заявку до КП «Міськводоканал» щодо необхідності прочистки дворового колодязя;

Вул. Ярослава Мудрого, 50 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Робітнича, 67 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Засумська, 16/5 – проведено обстеження мережі опалення та проведено заміри параметрів у квартирі заявника;

Вул. Котляревського, 3/1 – проведено обстеження мережі опалення та проведено заміри параметрів у квартирі заявника;

Вул. Д. Галицького, 34 – відновлено комунальне освітлення у підвальному приміщенні під’їзду №2;

Вул. Харківська, 30/2 – відновлено роботу ліфта;

Пр-т. М. Лушпи, 9 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №6;

Вул. Леваневського, 16 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №2;

Пр-т. Т. Шевченка, 25 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №1.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. І. Сірка, 43, кв.*,

Пломбування засувки «Батерфляй»: вул. Героїв Крут, 42

Відключення водопостачання: вул. Героїв Крут, 82/б, кв.*,

Прибирання прибудинкової території: вул. Героїв Крут, 36 – 84/б,                        вул. Інтернаціоналістів, 15 – 65/б, вул. І. Сірка, 12-15, вул. Прокоф’єва, 10 – 50, вул. Мірошніченко, 11 – 35, вул. Кощія, 81, пр-т. М. Лушпи, 24 – 42,                                вул. Г. Чеснова, 13, вул. Харківська, 24, вул. Металургів, 5.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Г. Чибісова, б. 11/1; вул. Ковпака, б. 55; вул. Р. Атаманюка,     б. 59; пр-т. Курський, б. 55

Продовжуються роботи по ремонту під’їзду житлового будинку:                        пр-т.  Курський, б. 103 (4 під)

Проведені роботи по плановому відключенню холодного та гарячого водопостачання в житлових будинках: пр-т. Курський, б. 55, кв. №* (заміна корінного крану в квартирі ХВП

Вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

Вул. Г. Чибісова, б. 11/1, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Пр-т. Курський, б. 131, кв. №* – відновлено контакт в електрощітку, освітлення в квартирі відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 63, кв. №* – відновлено контакт в електрощітку, освітлення в квартирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку. Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Праці, 34, під’їзд 1; вул. Реміснича, 25, під’їзд 3;

Проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Металургов, 17, під’їзд 1; вул. Реміснича, 35, під’їзд 2;

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання в квартирах за адресами: вул. Праці, 31, кв.***; вул. Холодногірська, 37, кв.***; вул. Металургов, 15, кв.***;

Відновлення опалення в квартирах за адресами: вул. Холодногірська, 37, кв.***; вул. Холодногірська, 39, кв.***; вул. Холодногірська, 45, кв.***; вул. Холодногірська, 49, кв.***; вул. Праці, 30, кв.***; вул. Праці, 26, кв.***;

Проведені ремонтні роботи мережі опалення за адресами: вул. Праці, 26, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 39, кв.*** ;

Проведені зварювальні ремонтні роботи мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Металургів, 17, під’їзд 1; вул. Реміснича, 35, під’їзд 2;

Відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Реміснича, 19,   під’їзд 1; вул. Металургів, 13, під’їзд 8;

Відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Холодногірська, 37, під’їзд 1; вул. Реміснича, 19, під’їзд 1;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Горького, буд. 41 – провели обстеження каналізаційного трубопроводу у квартирі, внутріквартирне питання, надано припис щодо відновлення проектної схеми каналізаційної системи;

Вул. Бельгійська, буд. 34 – провели роботи по заміні засувки на вводі холодного водопостачання у будинку;

Вул. Супруна, буд. 3/1 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Пр-т. Шевченка, буд. 26 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Горького, буд. 5/А – виконані роботи по відновленню комунального освітлення  на поверховій площадці, заміна лампочок;

Вул. Новомістенська, буд. 37 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення  на поверховій площадці, заміна лампочок;

Вул. Супруна, буд. 9 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення  на поверховій площадці, заміна лампочок;

Пр-т. Шевченка, буд. 19 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення  на поверховій площадці, заміна лампочок;

Вул. Горького, буд.36 – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

Вул. Горького, буд. 5а – ліквідовано протікання засувки в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Леваневського, буд. 2 – провели обстеження на предмет залиття сусідами з верхнього поверху, разове залиття;

Прибудинкова територія прибирається згідно з графіком.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. К. Зеленко, буд. 1, вул. Водна, буд. 65/3, вул. Охтирська, буд. 29, вул. Римського-Корсакова, буд. 22, вул. Харківська, буд. 40/1 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. І. Сірка, буд. 27, вул. Римського-Корсакова, буд. 3 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

Вул. Нижньосироватська, буд. 62, вул. Миру, буд. 5  – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника.

Вул. І. Сірка, буд. 17 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ГВП у підвальному приміщенні

Вул. К. Зеленко, буд. 5, вул. Водна, буд. 65/3 – виконано роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Вул. К. Зеленко, буд. 5 – виконано роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Г. Кондратьєва, буд. 122, вул. Петропавлівська, буд. 74.

Виконання робіт по відновленню к/о за адресами: вул. Харківська, буд. 22, буд. 28/1; вул. Г. Кондратьєва, буд. 148, буд. 35; вул. Прокоф’єва, буд. 12.

Усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою: вул. Петропавлівська, буд. 51, вул. Покровська, буд. 25, вул. Г. Кондратьєва, буд. 189; вул. 2-га Харківська, буд. 6.

Обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Героїв Небесної Сотні, буд. 7, вул. Г. Кондратьєва, буд. 126, вул. З. Космодем’янської, буд. 8,                    вул. Харківська, буд. 22.

Проведені роботи по налагодженню опалення: вул. Г. Кондратьєва, буд. 6, буд. 46, буд. 122; Петропавлівська, буд. 106, вул. Кооперативна, буд. 6,                    вул. Перекопська, буд. 16.

Проведені роботи по відновленню циркуляції ГВП за адресою:                                вул. Петропавлівська, буд. 76.

Прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком.

Вивіз листя та гілля: вул. Академічна, буд. 7, вул. Г. Кондратьєва, буд. 16, буд. 18, буд. 36; вул. Перекопська, буд. 12, вул. О. Береста, буд. 5, вул. Прокоф’єва, буд. 12, буд. 2, буд. 4, буд. 6, буд. 8; вул. О. Аніщенка, буд. 1, буд. 2; вул. Даргомижського, буд. 1, буд. 3, буд. 5, буд. 7;                              пр-д Даргомижського, буд. 2, буд. 4, буд. 6, буд. 8; вул. Петропавлівська, буд. 96, буд. 106; вул. Героїв Небесної Сотні, буд. 3/1, вул. Шишкарівська, буд. 15, буд. 11.

Заміна кранів на мережі ГВП: вул. Харківська, буд. 6/2 – 2 шт.

Роботи по заміні мережі опалення: вул. Г. Кондратьєва, буд. 122 – 4 шт., вул. Г. Кондратьєва, буд. 50 – 2 шт., Г. Кондратьєва, буд. 165/135 – 4 шт., вул. Г. Крут – 4 шт.,

Роботи по заміні мережі к/з: вул. Гамалія, буд. 17/1 – 9 м.