Оперативний звіт по виконаних роботах за 26-28.11.2021 року

«КК «Коменерго-Суми»:

Вул. Котляревського, 1/1 – продовження робіт з заміни трубопроводів мережі ХВП у підвальному приміщенні;

Вул. Котляревського, 2/2 – проведено роботи з заміни ділянок мережі каналізації;

Вул. Косівщинська, 96/4 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Троїцька, 21 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Котляревського, 2/2 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Декабристів, 143 – прочищено мережу каналізації;

Пр-т. Т. Шевченка, 2 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Першотравнева, 24 – перевірено мережу каналізації та передано заявку до КП «Міськводоканал» щодо необхідності прочистки дворового колодязя;

Вул. Шкільна, 5/А – перевірено мережу каналізації та передано заявку до КП «Міськводоканал» щодо необхідності прочистки дворового колодязя;

Вул. Котляревського, 2/5 – перевірено мережу каналізації та передано заявку до КП «Міськводоканал» щодо необхідності прочистки дворового колодязя;

Вул. Роменська, 81 – перевірено мережу каналізації та передано заявку до КП «Міськводоканал» щодо необхідності прочистки дворового колодязя;

Вул. Пушкіна, 55 – відновлено роботу рушниковисушувача у квартирі заявника;

Вул. Іллінська, 51/1, 12, 12/1, 49 – відновлено циркуляцію мережі ГВП – видалено повітря з мережі;

Вул. Д. Галицького, 39 – відновлено циркуляцію мережі ГВП – видалено повітря з мережі;

Вул. Нахімова, 21 – відновлено циркуляцію мережі ГВП – видалено повітря з мережі;

Вул. Люблінська, 5 – відновлено циркуляцію мережі ГВП – видалено повітря з мережі;

Вул. Люблінська, 20 – проведено обстеження мережі ХВП у квартирі заявника, встановлено причину низького тиску, надано роз’яснення про необхідність виконання внутрішньоквартирних ремонтних робіт;

Вул. Я. Мудрого, 57 – усунено протікання трубопроводу мережі ХВП у підвальному приміщенні;

Вул. І. Кавалерідзе, 9/2 – усунено протікання запірної арматури мережі опалення у підвальному приміщенні;

Вул. Іллінська, 35 – усунено протікання мережі опалення у підвальному приміщенні;

Вул. Люблінська, 5 – відновлено ХВП на житловий будинок;

Вул. Засумська, 14 – усунено протікання опалювального приладу у під’їзді;

Вул. Супруна, 8 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Пушкіна, 53 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Троїцька, 21 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Ковпака, 53 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №6 (3 виклики) та №4;

Вул. Горького, 25  – відновлено роботу ліфта у під’їзді №1 (2 виклики);

Вул. Горького, 28/1  – відновлено роботу ліфта (2 виклики);

Вул. Супруна, 32 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №1;

Вул. Шевченка, 2 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №1;

Вул. Іллінська, 51/1 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №1;

Вул. Бельгійська, 9 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №1;

Вул. Харківська, 58/Б  – відновлено роботу ліфта у під’їзді №1, 2;

Вул. Прокоф’єва, 12 – відновлено роботу ліфта (2 виклики);

Вул. Я. Мудрого, 5 – відновлено роботу ліфта;

Вул. Новомістенська, 37 – відновлено роботу ліфта;

Вул. Заливна, 11 – відновлено роботу пасажирського ліфта;

Вул. Харківська, 30/2 – відновлено роботу ліфта (2 виклики);

Вул. Прокоф’єва, 32 – відновлено роботу ліфта.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Н. Холодногірська, 10, під’їзд 4; вул. Холодногірська, 45, кв.*** ; вул. Л.Бикова, 2/1, кв.***;

Проведені ремонтні роботи мережі водовідведення за адресами:                                вул. Холодногірська, 45, під’їзд 9; вул. Металургів, 16, під’їзд 8;

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання в квартирах за адресами: вул. Холодногірська, 41, кв.***; вул. Реміснича, 15, кв.***; вул. Реміснича, 35, кв.***; вул. Металургов, 7, кв.***; вул. Металургов, 16, кв.***; вул. Реміснича, 19, кв.***; вул. Реміснича, 25, кв.***;  вул. Металургов, 24, кв.***; вул. Л. Бикова, 2/1, кв.***; вул. Лермонтова, 1, кв.***; вул. Реміснича, 21, кв.***;

Відновлення опалення в квартирах за адресами: вул. Реміснича, 6, кв.*** ;    вул. Праці, 30, кв.***; вул. Лермонтова, 1, кв.***; вул. Праці, 32, кв.***;

Проведені ремонтні роботи мережі опалення за адресами: вул. Праці, 30, під’їзд 2;

Проведені зварювальні ремонтні роботи мережі опалення за адресами:                    вул. вул. Праці, 30, під’їзд 2; вул. Лермонтова, 1, під’їзд 4;

Відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Праці, 26, під’їзд 2; вул. Металургів, 4, під’їзд 3;

Відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:                              вул. Реміснича, 21, кв.***; вул. Реміснича, 6, кв.***;  вул. Холодногірська, 41, кв.***;

Відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Металургів, 26, під’їзд 2;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Регулювання опалення: вул. І. Сірка, 43, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*,

Зняття параметрів теплоносія: вул. Героїв Крут, 84/а, кв.*,

Заміна запірної арматури: вул. І. Сірка, 43, підвал, вул. Інтернаціоналістів, 15, підвал,

Прочищення каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 84/а, кв.*,

Прибирання прибудинкової території: вул. Героїв Крут, 36 – 84/б, вул. Інтернаціоналістів, 15 – 65/б, вул. І. Сірка, 12 – 15, вул. Прокоф’єва, 10 – 50, вул. Мірошніченко, 11 – 35, вул. Кощія, 81, пр. М. Лушпи, 24 – 42, вул. Г. Чеснова, 13, вул. Харківська, 24, вул. Металургів, 5.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Новомістенська, буд. 37 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення  у маш. приміщені, заміна лампочок;

Пров. Дерев’янко, буд. 28 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Горького, буд. 5/А – виконані роботи по відновленню комунального освітлення  на поверховій площадці, заміна лампочок;

Пр-т. Шевченка, буд. 19 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення  на поверховій площадці, заміна лампочок;

Пров. Інститутський, буд. 7 – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

Пров. Інститутський, буд. 3 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Леваневського, буд. 12 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Горького, буд. 25 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Новомістенська, буд. 1 – виконано роботи по стравлюванню повітря з мережі опалення в будинку;

Прибудинкова територія прибирається згідно з графіком.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Ковпака, б. 13; вул. Р. Атаманюка, б. 51; пр-т. Курський, б. 33, 123

Продовжуються роботи по ремонту під’їзду житлового будинку: пр-т. Курський, б. 103 (4 під)

Вул. Р. Атаманюка б. 51, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на «Міськводоканал» для прочищення дворових колодязів.

Вул. Ковпака, б. 13, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

Пр-т. Курський, б. 33, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання корінного рану холодного водопостачання в санвузлі. Проведені роботи по заміні к/к мешканцями самостійно, протікання усунуто, холодне водопостачання відновлено.

Пр-т. Курський, б. 123, кв. №* – при обстеженні виявлено течію зі стелі в сан. вузлу, в квартирі поверхом вище протікання квартирної розводки. Внутрішньо квартирне питання, ремонтні роботи виконуються самостійно мешканцями.

Пр-т. Курський, б. 123, кв. №* – відновлено контакт в електрощітку, освітлення в квартирі відновлено.

Вул. Супруна, б. 21, кв. №* – відновлено контакт в електрощітку, освітлення в квартирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Охтирська, буд. 19/2, вул. Охтирська, буд. 29, вул. СКД, буд. 34, вул. С. Табали, буд. 30 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. Харківська, буд. 104 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

Пр-т. М. Лушпи, буд. 12 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника.

Вул. СКД, буд. 21 – виконано роботи по усуненню протікання рушникосушарки у квартирі заявника.

Вул. СКД, буд. 14, вул. СКД, буд. 12 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ГВП у квартирі заявника.

Вул. СКД, буд. 12, пр-т. М. Лушпи, буд. 14 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ГВП у підвальному приміщенні.

Вул. К. Зеленко, буд. 1, вул. Прокоф’єва, буд. 25/1, вул. І. Сірка, буд. 17 – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП.

Вул. І. Сірка, буд. 27 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП у підвальному приміщенні.

Вул. Римського-Корсакова, буд. 3, вул. С. Табали, буд. 30, вул. Харківська, буд. 58/В, вул. Інтернаціоналістів, буд. 43А, вул. Охтирська, буд. 25, вул. С. Табали, буд. 52/Б, вул. Миру, буд. 5, вул. СКД, буд. 12 – виконано роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Г. Кондратьєва, буд. 35, вул. Петропавлівська, буд. 51, буд. 93.

Виконання робіт по відновленню к/о за адресами: вул. Харківська, буд. 8, вул. Г. Кондратьєва, буд. 148, пр-д Даргомижського, буд. 4, буд. 8;                           вул. Прокоф’єва, буд. 12, вул. Петропавлівська, буд. 51, буд. 72, буд. 96;                        вул. Малиновського, буд. 2, вул. Заливна, буд. 1.

Прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Г. Кондратьєва,                 буд. 110, буд. 167/1, буд. 148

Усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою:                                                   вул. Петропавлівська, буд. 76, буд. 90; вул. Покровська, буд. 25,                           вул. Г. Кондратьєва, буд. 154, буд. 146/1, буд. 148; пл. Незалежності, буд. 8, вул. Козацький вал, буд. 4, вул. Харківська, буд. 8, пров. 9 Травня, буд. 4.

Обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Соборна, буд. 43, вул. Г. Кондратьєва, буд. 165/10, вул. Харківська, буд. 1, пр-д Даргомижського, буд. 4.

Проведені роботи по налагодженню опалення: вул. Г. Кондратьєва, буд. 165/10, буд. 122.

Проведені роботи по відновленню циркуляції ГВП за адресою: вул. Г. Кондратьєва, буд. 191.

Прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком.

Проведені роботи по ремонту вхідних дверей: вул. Петропавлівська,                   буд. 60.