Оперативний звіт по виконаних роботах за 05-07.11.2021 року

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Перемоги, 4 – розпочато частковий ремонт покрівлі для усунення протікання у квартирі заявника;

Вул. Котляревського, 1/1 – продовження робіт з заміни трубопроводів мережі ХВП у підвальному приміщенні;

Вул. Зв’язківців, 9 – завершено роботи з заміни трубопроводу вводу мережі ХВП;

Вул. Роменська, 88 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Засумська, 12/А – усунено протікання рушниковисушувача у квартирі заявника;

Вул. Я. Мудрого, 50 – усунено протікання рушниковисушувача у квартирі заявника;

Вул. Іллінська, 12 – усунено протікання мережі опалення на технічному поверсі;

Вул. Пушкіна, 55 – усунено протікання мережі опалення у квартирі заявника, замінено кран Маєвського;

Вул. Д. Галицького, 53 – усунено протікання опалювального приладу у квартирі заявника;

Вул. Лермонтова, 13 – усунено протікання опалювального приладу у квартирі заявника;

Вул. Шевченка, 2/Б – усунено протікання мережі опалення у підвальному приміщенні;

Вул. Робітнича, 84 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Я. Мудрого, 61 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Іллінська, 12 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Робітнича, 92 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Куликівська, 27 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Пушкіна, 53 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Б. Шлях, 41 – проведено обстеження електрощитка – відновлено електричні контакти;

Вул. Іллінська, 49 – відновлено роботу ліфта;

Вул. Заливна, 31 – відновлено роботу ліфта;

Вул. Засумська, 12/Г – відновлено роботу ліфта;

Вул. З. Красовицького, 2 – відновлено роботу ліфта;

Вул. Котляревського, 2/6 – відновлено роботу ліфта;

Пр-т. Курський, 41 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №4 (2 виклики);

Вул. Горького, 25 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №2,4;

Вул. Ковпака, 77/а – відновлено роботу ліфта у під’їзді №1;

Вул. Заливна, 31 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №3;

Вул. Інтернаціоналістів, 41 – відновлено роботу пасажирського ліфта;

Вул. Інтернаціоналістів, 43 – відновлено роботу пасажирського ліфта;

Пл. Горького, 6 – відновлено роботу вантажного ліфта;

Вул. Іллінська, 12 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №2;

Пл. Горького, 2 – відновлено роботу вантажного та пасажирського ліфтів;

Вул. Леваневського, 28 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №2;

Вул. Ковпака, 53 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №3,4.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Академічна, буд. 7, вул. Лебединська, буд. 12, вул. Шишкарівська, буд. 15.

Виконання робіт по відновленню к/о за адресами: вул. О. Олеся, буд. 1,       пр-т. М. Лушпи, буд. 9, вул. Даргомижського, буд. 5, вул. Прокоф’єва, буд. 12, вул. Харківська, буд. 9, буд. 26/1.

Прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Г. Кондратьєва,                   буд. 144/2, вул. Петропавлівська, буд. 53.

Усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою:                                               вул. Г. Кондратьєва, буд. 144/2, буд. 183, буд. 165/126, буд. 37;                             вул. Шишкарівська, буд. 2, буд. 15, вул. Петропавлівська, буд. 127, буд. 51, буд. 53; вул. Героїв Небесної Сотні, буд. 7.

Обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Харківська, буд. 8/2,    вул. Г. Кондратьєва, буд. 167/1, вул. Даргомижського, буд. 7,                                   вул. Лебединська, буд. 12, вул. Гамалія, буд. 1.

Проведені роботи по налагодженню опалення: вул. Шишкарівська,                     буд. 15, вул. Г. Крут, буд. 12, буд. 26; вул. Г. Кондратьєва, буд. 175,                              буд. 144/2, буд. 35, буд. 167/1; пров. 9 Травня, буд. 4, вул. Малиновського, буд. 9, вул. Садова, буд. 71, вул. Соборна, буд. 19, вул. Петропавлівська,                   буд. 76.

Проведені роботи по відновленню циркуляції ГВП за адресою:                        пр-т. М. Лушпи, буд. 43/2, вул. Петропавлівська, буд. 101.

Прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком, позачергове прибирання – вул. О. Аніщенка, буд. 3.

Відключення ХВП, ГВП, злиття опалення для проведення планових робіт: пр-т. М. Лушпи, буд. 43/2.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Степаненківська, 20, під’їзд 3;                     вул. Праці, 30, під’їзд 1, 2;

Проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання за адресами:  вул. Холодногірська, 41, під’їзд 1; вул. Реміснича, 19, кв.***;

Проведені ремонтні роботи мережі водовідведення за адресами: вул. Реміснича, 35, під’їзд 1 ;

Відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами: вул. Реміснича, 6, кв.***; вул. Реміснича,10, кв.***; вул. Металургів, 15, кв.***;  вул. Праці, 2, кв.***; вул. Холодногірська, 45, кв.***;  вул. Реміснича, 31, кв.***; вул. Металургів, 16, кв.***;

Відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Реміснича, 10/1, під’їзд 1; вул. Лермонтова, 1, під’їзд 2; вул. Реміснича, 10/А, під’їзд 1;             вул. Металургів, 16, під’їзд 2; вул. Металургів, 9, під’їзд 6;

Відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Ковпака, 47, під’їзд 3; вул. Реміснича, 25, під’їзд 4 ;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Регулювання опалення: вул. Інтернаціоналістів, 65/а, кв.*,

Прочищення каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 46/б, кв.*,                                       вул. Інтернаціоналістів, 63/а, кв.*,

Прибирання прибудинкової території: вул. Героїв Крут, 36 – 84/б,                             вул. Інтернаціоналістів, 15 – 65/б, вул. І. Сірка, 12-15, вул. Прокоф’єва, 10 – 50, вул. Мірошніченко, 11 – 35, вул. Кощія, 81, пр. М. Лушпи, 24 – 42,                                 вул. Г. Чеснова, 13, вул. Харківська, 24.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Р. Атаманюка, б. 21, 49, 57, 59; пр-т. Курський, б. 37, 39, 53, 55, 135; вул. Ковпака, б. 13, 15

Завершені роботи по ремонту під’їзду житлового будинку:                                     вул. Р. Атаманюка, б. 67 (4 під)

Розпочаті роботи по ремонту під’їзду житлового будинку:                                      вул. Р. Атаманюка, б. 35 (2 під)

Продовжуються роботи по ремонту оголовку димовентиляційного каналу житлового будинку: вул. Р. Атаманюка, б. 19

Вул. Р. Атаманюка, б. 21 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Вул. Р. Атаманюка, б. 49, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання засувки в теплопункті на трубопроводі теплопостачання. Підтягнули сальниці, протікання усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Ковпака, б. 13, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання радіатору в квартирі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, опалення відновлено.

Вул. Ковпака, б. 15, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання радіатору в квартирі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, опалення відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 49, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Встановили хомут, протікання усунуто, водопостачання відновлено.

Пр-т. Курський, б. 135, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі теплопостачання в підвальному приміщенні. Проведені зварювальні роботи, протікання усунуто, опалення відновлено.

Пр-т. Курський, б. 53, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі теплопостачання в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені зварювальні роботи, протікання усунуто, опалення відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 57, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню, засмічення усунуто.

Пр-т. Курський, б. 39, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Пр-т. Курський. б. 37, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання корінного крану на трубопроводі гарячого водопостачання в квартирі. Проведені роботи по заміні крану, протікання усунуто, водопостачання відновлено.

Пр-т. Курський. б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання корінного крану на трубопроводі гарячого водопостачання в квартирі. Проведені роботи по заміні крану, протікання усунуто, водопостачання відновлено.

Пр-т. Курський, б. 55, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення в квартирі відновлено.

Пр-т. Курський, б. 39, кв. №* – встановили лампочку в 6-му під’їзді на 4-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Пр-т. Курський, б. 129, кв. №* – проведена заміна 3-х лампочок в 4-му під’їзді, комунальне освітлення відновлено.

Пр-т. Курський, б. 39, кв. №* - заізолювали провода в загальному приміщенні в 2-му під’їзді.

Пр-т. Курський, б. 103/1, кв. №* – проведена заміна лампочки в 4-му під’їзді на 1-му поверсі біля поштових скриньок, комунальне освітлення відновлено.

Пр-т. Курський, б. 123, кв. №* – проведена заміна лампочки в 1-му під’їзді на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Пр-т. Курський, б. 55, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення в квартирі відновлено.

Вул. Г. Чибісова, б. 16б, кв. №* – відремонтували патрон в 3-му під’їзді на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Богуна, буд. 3, вул. 2-га Староріченська, буд. 2, вул. Глінки, буд. 11, вул. СКД, буд. 19, вул. Харківська, буд. 54/1, вул. Харківська, буд. 34, вул. Охтирська, буд. 44, вул. М. Вовчок, буд. 13/Б, вул. Харківська, буд. 114 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. СКД, буд. 38, вул. Нижньосироватська, буд. 69, вул. Харківська, буд. 96 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

Вул. І. Сірка, буд. 29 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника.

Вул. Охтирська, буд. 12 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в місцях загального користування.

Вул. Харківська, буд. 46, пр-т. М. Лушпи, буд. 14 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП в підвальному приміщенні.

Вул. І. Сірка, буд. 29, пр-т. М. Лушпи, буд. 14 – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП.

Вул. К. Зеленко, буд. 14, вул. Богуна, буд. 9, вул. Харківська, буд. 54, вул. Охтирська, буд. 19/2 – виконано роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Вул. Інтернаціоналістів, буд. 10 – виконано роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Горького, буд. 6 – виконано заміну ділянки трубопроводу холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. територія ЧРЗ, буд. 11 – виконано заміну ділянки мережі опалення в підвальному приміщені будинку, протікання усунуто;

Пров. Дерев’янко, буд. 1 – виконано роботи по стравлюванню повітря з мережі опалення в будинку;

Вул. Привокзальна, буд. 35/Д – виконано роботи по стравлюванню повітря з мережі опалення в будинку;

Вул. Новомістенська, буд. 33 – виконано роботи по стравлюванню повітря з мережі опалення в будинку;

Пров. Інститутський, буд. 3 – виконано роботи по стравлюванню повітря з мережі опалення в будинку;

Вул. Леваневського, буд. 2 – виконано роботи по стравлюванню повітря з мережі опалення в будинку;

Вул. Супруна, буд. 2 – виконано роботи по стравлюванню повітря з мережі опалення в будинку;

Вул. територія ЧРЗ, буд. 9, 10 – виконано роботи по стравлюванню повітря з мережі опалення в будинку;

Вул. Рибалко, буд. 6 – виконано заміну ділянки мережі опалення в підвальному приміщені будинку, протікання усунуто;

Пр-т. Шевченка, буд. 1 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

вул. Супруна, буд. 3/1 – виконані ремонтні роботи по усуненню протікання на трубопроводі гарячого водопостачання в підвальному приміщені будинку, протікання усунуто;

Пл. Горького, буд. 5 – ревізія поверхової електророзподільної шафи;

Вул. Горького, буд. 25 – ремонтні роботи поверхової електророзподільної шафи;

Прибудинкова територія прибирається згідно з графіком.