Оперативний звіт по виконаних роботах за 09.12.2021 року

«КК «Коменерго-Суми»:

Вул. Я. Мудрого, 57 – продовження робіт з заміни трубопроводу мережі ХВП у підвальному приміщенні;

Вул. Металургів, 32А – продовжено роботи з заміни трубопроводу мережі ХВП у підвальному приміщенні;

Пр-т. Шевченка, 11 – проведено ремонт віконних укосів;

Вул. 5-та Продольна, 77 – перевірено мережу каналізації та передано заявку до КП «Міськводоканал» СМР щодо необхідності прочистки дворового колодязя;

Вул. Котляревського, 3/1 – перевірено мережу каналізації та передано заявку до КП «Міськводоканал» СМР щодо необхідності прочистки дворового колодязя;

Вул. І. Кавалерідзе, 9/2 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Іллінська, 51/1 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Шевченка, 2В – проведено обстеження мережі ХВП у квартирі заявника, необхідно виконання внутрішньо квартирних робіт для усунення протікання;

Вул. Д. Галицького, 69 – усунено протікання запірної арматури мережі опалення у підвальному приміщенні;

Вул. Нахімова, 21 – відновлено циркуляцію мережі ГВП – видалено повітря з мережі;

Вул. Набережна р. Стрілка, 50 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Лисенко, 10  – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Б. Шлях, 23 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Я. Мудрого, 50 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Першотравнева, 35, 37 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Ковпака, 85 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №1;

Вул. Іллінська, 49 – відновлено роботу ліфта;

Вул. Засумська, 12А – відновлено роботу ліфта;

Вул. Котляревського, 2/6 – відновлено роботу ліфта.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Реміснича, 31, під’їзд 3; вул. Реміснича, 25, кв.***;

Проведені зварювальні   ремонтні роботи мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Металургів, 17, під’їзд 1; вул. Л. Бикова, 3, під’їзд 1;

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання в квартирах за адресами: вул. Холодногірська, 41, кв.***; вул. Реміснича, 35, кв.***; вул. Н. Холодногірська, 8, кв.***;    вул. Л. Бикова, 2/1, кв.***;

Відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Металургів, 9/1, під’їзд 6; вул. Реміснича,10/1, під’їзд 1; вул. Реміснича,12/2, під’їзд 1;

Відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами: вул. Лермонтова, 17, кв.***;

Відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Реміснича, 19, під’їзд 1; вул. Металургів, 16, під’їзд 4;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Миру, буд. 23, вул. Інтернаціоналістів, буд. 12 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. Богуна, буд. 16, пр-т. М. Лушпи, буд. 14 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП в квартирі заявника.

2-га Староріченська, буд. 6 – проведено обстеження інженерних мереж ХВП у квартирі заявника.

Вул. Римського-Корсакова, буд. 34, вул. Харківська, буд. 54 – виконано роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Бельгійська, буд. 23 – планове відключення гарячого водопостачання для проведення ремонтних робіт у квартирі;

Вул. Горького, буд. 25 – проведено злив з системи опалення, згідно письмових заяв для проведення ремонтних робіт;

Вул. Леваневського, буд. 22 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення у під’їзді, заміна лампочок;

Пр-т. Шевченка, буд. 23, 28 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення у під’їзді, заміна лампочок;

Пр-т. Шевченка, буд. 10 – виконані роботи по відновленню освітлення у квартирі заявника;

Пр-т. Шевченка, буд. 10 – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

Вул. Горького, буд. 36 – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

Вул. Супруна, буд. 5 – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

Пл. Супруна, буд. 4 – виконано роботи по усуненню протікання рушникововисушувача у квартирі заявника;

Вул. Супруна, буд. 13 – проведені роботи по заміні засувки на трубопроводі холодного водопостачання по стояку с/у;

Вул. Леваневського, буд. 22 – виконані ремонтні роботи на мережі опалення в підвальному приміщені будинку;

Пл. Горького, буд. 5 – виконано роботи по стравлюванню повітря з мережі опалення в будинку по стояку;

Прибудинкова територія прибирається згідно з графіком.

ПРБП «Рембуд»

Заміна запірної арматури: вул. І. Сірка, 12, підвал,

Заміна ділянки трубопроводу водопостачання: вул. І. Сірка, 14, підвал,

Зварювальні роботи на мережі водопостачання: вул. Героїв Крут, 84а, кв.*,

Відключення водопостачання: вул. Інтернаціоналістів, 65а, кв.*, вул. І. Сірка, 12, вул. І. Сірка, 14,

Прочищення каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 70а, кв.*,

Прибирання прибудинкової території: вул. Героїв Крут, 36 – 84б, вул. Інтернаціоналістів, 15 – 65б,  вул. І. Сірка, 12 – 15, вул. Прокоф’єва, 10 – 50, вул. Мірошніченко, 11 – 35,  вул. Кощія, 81,  пр-т. М. Лушпи, 24 – 42, вул. Г. Чеснова, 13, вул. Харківська, 24, вул. Металургів, 5.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Р. Атаманюка, б. 49, 53; вул. Л. Українки, б. 6; вул. Горького, б. 23/1.

Продовжуються роботи по ремонту під’їзду житлового будинку: вул.  Р. Атаманюка, б. 29 (1 під)

Вул. Р. Атаманюка, б. 53, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 6-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

Вул. Горького, б. 23/1, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

Вул. Л. Українки, б. 6, кв. №* – при обстеженні виявлено течію стояка холодного водопостачання. Проведені роботи самостійно по заміні стояка, протікання усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 49, кв. №* – при обстеженні виявлено течію радіатора в квартирі. Проведені роботи самостійно мешканцями по заміні радіатора, протікання усунуто.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку. Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Г. Кондратьєва, буд. 132, пр-т. М. Лушпи, буд. 43/2.

Виконання робіт по відновленню к/о за адресами: вул. Г. Кондратьєва, буд. 175, буд. 6, вул. Соборна, буд. 42, пров. 9 Травня, буд. 4, вул. Харківська, буд. 26/1, буд. 25; вул. Даргомижського, буд. 3.

Прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Г. Кондратьєва, буд. 140.

Усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою: вул. Харківська, буд. 8, вул. Гамалія, буд. 36/1, вул. Петропавлівська, буд. 93, буд. 76, буд. 72; вул. Лебединська, буд. 12, вул. Соборна, буд. 32.

Обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Петропавлівська, буд. 76, вул. О. Олеся, буд. 6.

Проведені роботи по налагодженню опалення: вул. Г. Кондратьєва, буд. 148.

Прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком, позачергове прибирання

Проведені роботи по прочищенню ДВК: пл. Покровська, буд. 8.

Відключення ХВП, ГВП, злиття опалення для проведення планових робіт: вул. Г. Кондратьєва, буд. 148.

Вивіз листя та гілля: вул. Гамалія, буд. 21, буд. 36/1, буд. 31, буд. 33; вул. Аерофлотська, буд. 2, буд. 4; вул. Покровська, буд. 26, буд. 7, буд. 16; вул. Кузнечна, буд. 6, буд. 18, буд. 26, буд. 42.

Заміна кранів на мережі опалення: вул. Петропавлівська, буд. 76 – 8 шт., вул. Г. Кондратьєва, буд. 122 – 1 шт.

Роботи по заміні мережі опалення: вул. Петропавлівська, буд. 76 – 10 м.,                  вул. Соборна, буд. 43 – 3 м.

Роботи по заміні мережі к/з: вул. Г. Кондратьєва, буд. 183 – 6 м.