Оперативний звіт по виконаних роботах за 15.12.2021 року

ТОВ «КК «Коменерго-Суми»

Вул. Р. Атаманюка, 57 – продовження ремонту машинних приміщень;

вул. Котляревського, 2/9 – розпочато роботи з заміни трубопроводів мережі ХВП у підвальному приміщенні;

вул. Іллінська, 12/1 – замінено двері входу до підвального приміщення;

вул. Данила Галицького, 35 – прочищено мережу каналізації;

вул. Ярослава Мудрого, 50 – прочищено мережу каналізації;

вул. Ярослава Мудрого, 52 – прочищено мережу каналізації;

вул. Роменська, 90 – перевірено мережу каналізації та передано заявку до КП «Міськводоканал» СМР щодо необхідності прочистки дворового колодязя;

вул.  Інтернаціоналістів, 43 – відновлено циркуляцію мережі ГВП – видалено повітря з мережі;

вул. Садова, 53 – відновлено циркуляцію мережі опалення по стояку квартири заявника;

вул. Іллінська, 12 – відновлено циркуляцію мережі опалення по стояку квартири заявника;

вул. Робітнича, 84 – відновлено циркуляцію мережі опалення по стояку квартири заявника;

вул. Іллінська, 38 – проведено обстеження опалювального приладу у квартирі заявника, надано роз’яснення щодо необхідності заміни батареї у квартирі;

вул. Косівщинська, 96/4 – усунено протікання мережі ГВП у квартирі заявника;

вул. Котляревського, 2/2 – проведено ревізію електрощита – замінено автомати;

вул. Ярослава Мудрого, 50 – відновлено комунальне освітлення у підвальному приміщенні;

вул. Іллінська, 51/1 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Іллінська, 10 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Набережна р. Стрілка, 50 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Горького, 25 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №1;

вул. Шевченка, 2 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №1;

вул. Ковпака, 81Б – відновлено роботу ліфта у під’їзді №2;

вул. Харківська, 30/2 – відновлено роботу ліфта;

пл. Горького, 5 - відновлено роботу ліфта;

вул. Прокоф’єва, 32 – відновлено роботу ліфта (2 виклики);

вул. Холодногірська, 31 – відновлено роботу ліфта;

вул. Засумська, 16Б – відновлено роботу ліфта;

вул. Засумська, 16/5 – відновлено роботу ліфта.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення  каналізації  за  адресами : вул. Р. Атаманюка, 51, під’їзд 4;

відновлення циркуляції гарячого водопостачання  в квартирах  за адресами: вул. Холодногірська, 41, кв.***,  вул. Л. Бикова, 2/1, кв.***, вул. Реміснича, 21, кв.***,   вул. Реміснича, 25, кв.***,  вул. Реміснича, 19, кв.***, вул. Лермонтова,1, кв.***;

проведені    ремонтні роботи  мережі  холодного водопостачання  за адресами: вул. Холодногірська, 37, кв.***;

відновлення  комунального  освітлення  за адресами: вул.Лермонтова, 17, під’їзд 2;  вул. Праці, 30 , під’їзд 1; вул. Праці, 2 , під’їзд 3; вул. Реміснича, 6, під’їзд 3; вул. Реміснича, 10А, під’їзд 1;

відновлення  комунального  освітлення  в квартирах за адресами: вул. Холодногірська, 37, кв.***; пр-т Курський,5 5, кв.***;

відновлення  роботи  ліфтів  за  адресами : вул. Лермонтова, 17, під’їзд 3.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Римського-Корсакова, буд. 18, вул. Інтернаціоналістів, буд. 10 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд. 6/1, вул. Миру, буд. 5 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Прокоф’єва, буд. 25 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП в підвальному приміщенні;

вул. 2-га Староріченська, буд. 4, вул. Івана Сірка, буд. 29 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП в квартирі заявника;

пл. Пришибська, буд. 15/1, вул. Харківська, буд. 42  проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП;

вул. Прокоф’єва, буд. 31/1 – виконано роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Івана Сірка, буд. 31 – виконано роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Привокзальна, буд. 8, 10, 6, 12, 14, 16 – сумісна комісії з ТОВ «Сумитеплоенерго» по перевірки елеваторних вузлів;

територія ЧРЗ, буд. 8, 9, 10, 11, 13, 14 – сумісна комісії з ТОВ «Сумитеплоенерго» по перевірки елеваторних вузлів;

вул. Горького, буд. 2 – проведено налагоджувальні роботи мережі опалення у будинку;

пл. Горького, буд. 5 – проведено налагоджувальні роботи мережі опалення у будинку;

вул. Горького, буд. 25 – проведено налагоджувальні роботи мережі опалення у будинку, надано роз’яснення мешканцям щодо заборони самовільного регулювання запірної арматури;

вул. Новомістенська, буд. 33 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

вул. Горького, буд. 45 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

вул. Новомістенська, буд. 4 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення  на поверховій площадці, заміна лампочок;

пл. Горького, буд. 6 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення  на поверховій площадці, заміна лампочок;

вул. Леваневського, буд. 28 – виконані ремонтні роботи по частковій заміні липневої системи;

вул. Привокзальна, буд. 3 – при обстеженні виявлено протікання мережі опалення в підвальному приміщені будинку, проводяться  ремонтні роботи;

вул. Троїцька, буд. 13 – при обстеженні виявлено протікання мережі опалення в підвальному приміщені будинку, проводяться  ремонтні роботи.

Прибудинкова територія прибирається згідно з графіком.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Героїв Крут, 78, кв.*, вул. Героїв Крут, 74Б, кв.*;

відновлення опалення: вул. Героїв Крут, 76, кв.*;

відключення водопостачання: вул. Героїв Крут, 54Б, кв.*, вул. Героїв Крут, 74а, кв.*;

зняття параметрів теплоносія: вул. Героїв Крут, 84А, кв.*;

заміна вентилів: вул. Героїв Крут, 68, кв.*, вул. Івана Сірка, 12, кв.*;

заміна корінного крана: вул.Героїв Крут, 70А, кв.*;

прочищення каналізаційної мережі: вул. Івана Сірка, 14, кв.*;

прибирання прибудинкової території: вул. Героїв Крут, 36–84Б, вул. Інтернаціоналістів, 15–65Б,  вул. Івана Сірка, 12–15, вул. Прокоф’єва, 10–50, вул. Мірошниченка, 11–35,  вул. Кощія, 81,  пр-т М. Лушпи, 24–42, вул. Генерала Чеснова, 13, вул. Харківська,24, вул. Металургів, 5.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Генерала Чибісова, б. 6, 16; пр-т Курський, б. 53; вул. Горького, б. 23/1; вул. Ковпака, б. 55;

продовжуються роботи по ремонту під’їзду житлового будинку: вул.  Р. Атаманюка, б. 31 (1 під);

вул. Р. Атаманюка, б. 51, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Генерала Чибісова, б. 16, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

пр-т Курський, б. 53, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Генерала Чибісова, б. 6, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

вул. Горького, б. 23/1, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

вул. Горького, б. 23/1, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 4-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

вул. Горького, б. 23/1, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 5-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання мережі опалення на технічному поверсі. Проведені роботи по встановленню хомута, протікання усунуто;

пр-т Курський, б. 55, кв. №* – відновлено контакт в поверховому ел. щитку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 33, кв. №* – проведено ревізію в електрощитовій будинку, освітлення в квартирах відновлено;

пр-т Курський, б. 43, кв. №* – проведено ревізію в електрощитовій будинку, освітлення в квартирах відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка. Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Харківська, буд. 22, буд. 28/1; вул. Соборна, буд. 32;

виконання робіт по відновленню к/о за адресами: вул. Харківська, буд. 8, буд. 1, буд. 26/1; вул. Героїв Крут, буд. 26, Петропавлівська, буд. 76, вул. Соборна, буд. 32, вул. Прокоф’єва, буд. 12;

прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Петропавлівська, буд. 76,  пров. 9 Травня, буд. 4;

усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою: вул. Гамалія, буд. 30, буд. 19, буд. 21; вул. Петропавлівська, буд. 117, буд. 93; вул. Олександра Олеся, буд. 2, вул. Г. Кондратьєва, буд. 165/140, буд. 148, буд. 183; вул. Прокоф’єва, буд. 12, вул. Левітана, буд. 2, вул. Харківська,  буд. 28/1, буд. 8, пр-д Даргомижського, буд. 4;

обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Шишкарівська, буд. 2, вул. Петропавлівська, буд. 76;

проведені роботи по налагодженню опалення: вул. Прокоф’єва, буд. 12, вул. Героїв Крут, буд. 26, вул. Заливна, буд. 15, вул. Г. Кондратьєва, буд. 122, буд. 38; вул. Соборна, буд. 43, буд.19; вул. Малиновського, буд. 2, вул. Воскресенська, буд. 15.

Прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком, позачергове прибирання.