Оперативний звіт по виконаних роботах за 16.12.2021 року

ТОВ «КК «Коменерго-Суми»

Вул. Р. Атаманюка, 57 – завершено ремонт машинних приміщень;

вул. Роменська, 88 – проведено обстеження під’їзду №8 для подальшого виконання ремонтних робіт;

вул. Котляревського, 2/9 – продовження робіт з заміни трубопроводів мережі ХВП у підвальному приміщенні;

вул. І. Кавалерідзе, 17 – прочищено мережу каналізації;

пр. Т. Шевченка, 2 – прочищено мережу каналізації;

вул. Г. Кондратьєва, 152 - перевірено мережу каналізації та передано заявку до КП «Міськводоканал» щодо необхідності прочистки дворового колодязя, прочищено;

вул. В. Чорновола, 55 – відновлено роботу рушниковисушувача у квартирі заявника;

вул. Робітнича, 84 – відновлено роботу рушниковисушувача у квартирі заявника;

вул. Нахімова, 34 – відновлено роботу опалювального приладу у квартирі заявника;

вул. Іллінська, 51/1 – відновлено роботу опалювального приладу у квартирі заявника;

вул. Прокоф’єва, 32 – проведено обстеження мережі опалення по стояку квартири заявника, виявлено причини відсутності, надано роз’яснення;

вул. Шевченка, 2/В – відновлено циркуляцію мережі ГВП;

вул. Нахімова, 21 – відновлено циркуляцію мережі ГВП;

вул. Засумська, 14 – відновлено циркуляцію мережі ГВП;

пров. Гетьманський, 14 – відновлено циркуляцію мережі ГВП;

вул. Данила Галицького, 53 – усунено протікання трубопроводу мережі ХВП у підвальному приміщенні;

вул. Іллінська, 51/1 – усунено протікання на технічному поверсі;

вул. Робітнича, 67 – проведено частковий ремонт водопідігрівача, відновлено ГВП у будинку;

вул. Ярослава Мудрого, 15 – відключено/включено водопостачання для проведення внутрішньо квартирних робіт;

вул. Роменська, 81 – відключено/включено водопостачання для проведення внутрішньо квартирних робіт;

вул. Римського-Корсакова, 16 – проведено ревізію електрощита – відновлено контакти;

вул. Іллінська, 40 – проведено ревізію електрощита;

вул. Лисенка, 10 – проведено ревізію електрощита – відновлено контакти;

вул. Пушкіна, 53 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Куликівська, 27 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

територія Сільськогосподарського технікуму, 22 – замінено автомат в електрощитовій;

вул. Люблінська, 20 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Іллінська, 12/2 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №1;

вул. Ковпака, 53– відновлено роботу ліфта у під’їзді №4;

вул. Котляревського, 2/6 – відновлено роботу ліфта (2 виклики);

вул. Засумська, 16/Б – відновлено роботу ліфта;

вул. Іллінська, 49 – відновлено роботу ліфта.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ  «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Харківська, буд. 38 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд. 25 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. СКД, буд. 10, вул. СКД, буд. 40 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 44 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ГВП в квартирі заявника;

пр-т М. Лушпи, буд. 20, вул. Харківська, буд. 38, пр-т М. Лушпи, буд. 12, вул. Глінки, буд. 11, вул. СКД, буд. 12 – виконано роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Героїв Крут, 78, кв.*, вул. Героїв Крут, 44, кв.*;

Заміна вентилів: вул. Івана Сірка, 12, кв.*;

Прибирання прибудинкової території: вул. Героїв Крут, 36 – 84/б, вул. Інтернаціоналістів, 15- 65/б, вул. Івана Сірка, 12-15, вул. Прокоф’єва, 10-50, вул. Мірошніченко, 11-35, вул. Кощія, 81, пр-т М. Лушпи, 24-42, вул. Генерала Чеснова, 13, вул. Харківська, 24, вул. Металургів, 5.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр-т Курський, б. 103; вул. Р. Атаманюка, б. 59; вул. Шевченко, б. 9; вул. Лесі Українки б. 4;

продовжуються роботи по ремонту під’їзду житлового будинку:  вул. Р. Атаманюка, б. 31 (1 під);

Вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Лесі Українки, б. 4, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

пр-т Курський, б. 103, кв. №*–- при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Шевченка, б. 9, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в теплопункті в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

вул. Лесі Українки, б. 12, кв. №* – відновлено контакт в поверховому ел. щитку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Новорічна, б. 6, кв. №* – відновлено контакт в поверховому ел. щитку, освітлення в квартирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка. Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Псільська, буд. 15, 17, 22 – сумісна комісії з ТОВ « Сумитеплоенерго» по перевірки елеваторних вузлів;

вул. Горького, буд. 25,39 - виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

вул. Супруна, буд. 3/1 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

вул. Леваневського, буд. 28 – планове відключення холодного та гарячого водопостачання  для проведення ремонтних робіт у квартирі;

пл. Горького, буд. 5 – провели обстеження інженерних мереж опалення по стояку квартир та  в підвальному приміщені будинку, теплоносій  не відповідає параметрам;

вул. Горького, буд. 25 – при обстеженні виявлено протікання мережі опалення по стояку у квартирі заявника, потрібна заміна, мешканці виконують самостійно;

пр-т Шевченка, буд. 18 – планове відключення холодного та гарячого водопостачання  для проведення ремонтних робіт у квартирі;

вул. Бельгійська, буд. 18, 34 – планове відключення холодного та гарячого водопостачання  для проведення ремонтних робіт у квартирі;

Прибудинкова територія прибирається згідно з графіком.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Реміснича, 25, під’їзд 4; вул. Лермонтова,15, під’їзд 3;

відновлення циркуляції гарячого водопостачання в квартирах за адресами: вул. Реміснича, 21, вул. Металургів, 24, кв.***,

проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Металургів, 17, під’їзд 1;

проведені ремонтні роботи мережі опалення за адресами: вул. Лермонтова, 1, під’їзд 4; вул. Металургів, 17, кв.***,

проведені зварювальні ремонтні роботи мережі опалення за адресами: вул. Лермонтова, 1, під’їзд 4;

відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Праці,2, під’їзд 1.

Відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Реміснича, 25, під’їзд 4.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Петропавлівська, буд. 72, вул. Г. Кондратьєва, буд. 110;

виконання робіт по відновленню к/о за адресами: вул. Харківська, буд. 9, буд. 6/2, буд. 25; вул. Заливна, буд. 15, буд. 29; вул. Олександра Олеся, буд. 1;

прочищення каналізаційної системи за адресою: пров. 9 Травня, буд. 4;

усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою: пл. Покровська, буд. 8, вул. О. Береста, буд. 5, пров. 9 Травня, буд. 4;

обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Воскресенська, буд. 15, вул. Олександра Олеся, буд. 1, вул. Гамалія, буд. 30;

проведені роботи по відновленню циркуляції ГВП за адресою: пр-т М. Лушпи, буд. 9, вул. Харківська, буд. 6/2, вул. Заливна, буд. 29;

прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком, позачергове прибирання – вул. Г. Кондратьєва, буд. 19, вул. О. Аніщенка, буд. 3, вул. Г. Кондратьєва, буд. 75, буд. 19; вул. Соборна, буд. 43, вул. Петропавлівська, буд. 109;

відключення ХВП, ГВП, злиття опалення для проведення планових робіт: вул. Заливна, буд. 15, вул. Петропавлівська, буд. 127;

вивіз листя та гілля: вул. Г. Кондратьєва, буд. 75, буд. 19; вул. Академічна, буд. 5, вул. Покровська, буд. 11, вул. Рилєєва, буд. 2, буд. 4;

заміна мережі опалення: вул. Петропавлівська, буд. 76 – 8 м;

заміна мережі к/з: вул. Г. Кондратьєва, буд. 183 – 6 м;

заміна к/з випусків: вул. Г. Кондратьєва, буд. 165/140 – 12 м.