Оперативний звіт по виконаних роботах за 20.12.2021 року

«КК «Коменерго-Суми»:

Проведено вивезення куп опалого листя з прибудинкових територій житлових будинків за адресами вул. Пушкіна, 53, 55, вул. Я. Мудрого, 70, 79, вул. Лисенко, 10, вул. 5-та Продольна, 77, вул. Котляревського, 2/2, 2/2А, 2/3, 2/5;

Вул. Роменська, 88 – продовження ремонту під’їзду №8;

Вул. Холодногірська, 31 – продовження робіт з часткового ремонту мережі опалення;

Вул. Котляревського, 2/9 – продовження робіт з заміни трубопроводів мережі ХВП у підвальному приміщенні;

Вул. Римського-Корсакова, 16  – прочищено мережу каналізації;

Вул. Металургів, 32/А – прочищено мережу каналізації;

Вул. Іллінська, 51/Г – прочищено мережу каналізації;

Вул. Робітнича, 92 – прочищено мережу каналізації;

Пр-т. Т. Шевченка, 2 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Прокоф’єва, 32 – проведено обстеження мережі каналізації, засмічення не виявлено;

Вул. Холодногірська, 31 – відключено/включено водопостачання для усунення протікання мережі ГВП у квартирі заявника;

Вул. Котляревського, 2/8 – усунено протікання рушниковисушувача у квартирі заявника;

Вул. І. Кавалерідзе, 9/2 – усунено протікання мережі ГВП;

Вул. Харківська, 58/Б – відключено опалення по стояку квартири заявника, для усунення протікання у квартирі заявника;

Вул. Зв’язківців, 9 – відновлено задовільне опалення у житловому будинку, відкрито запірну арматуру, надано роз’яснення мешканцям щодо заборони самовільного регулювання;

Вул. Набережна р. Стрілка, 38 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Набережна р. Стрілка, 50 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. І. Кавалерідзе, 17 – проведено ревізію електрощита;

Вул. Ковпака, 81/А – відновлено роботу ліфта у під’їзді №1;

Вул. Іллінська, 12/1 – відновлено освітлення у кабіні ліфта під’їзду №1;

Вул. Засумська, 12/А – відновлено роботу ліфта;

Вул. Прокоф’єва, 32 – відновлено роботу ліфта;

Вул. Інтернаціоналістів, 43 – відновлено роботу ліфта.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: пр-т. М. Лушпи, 38, кв.*, вул. Героїв Крут, 70/а, кв.*,

Заміна корінного крану: вул. Героїв Крут, 42, кв.*,

Встановлення хомута на мережі водопостачання: вул. Героїв Крут, 78, кв.*,

Обстеження квартир по г/в: вул. Героїв Крут, 68/а, 3-й під.,

Обстеження квартир по опаленню: вул. Героїв Крут, 72, 1-й під.,                           вул. Героїв Крут, 68/а, 3-й під., вул. Героїв Крут, 76, 2-й під., вул. І. Сірка, 43, кв.*,

Відключення водопостачання: вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*,                        вул. Героїв Крут, 42, кв.*,

Прочищення дощової каналізації: вул. Героїв Крут, 40, кв.*,                                  пр-т. М. Лушпи, 42, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 20, кв.*,

Прочищення каналізаційної мережі: пр-т. М. Лушпи, 42, кв.*,                              вул. Героїв Крут, 70/а, кв.*, вул. І. Сірка, 15, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 57/а, кв.*,

Прибирання прибудинкової території: вул. Героїв Крут, 36 – 84/б,                          вул. Інтернаціоналістів, 15 – 65/б, вул. І. Сірка, 12 – 15, вул. Прокоф’єва, 10 – 50, вул. Мірошніченко, 11 – 35, вул. Кощія, 81, пр-т. М. Лушпи, 24 – 42,                                вул. Г.Чеснова, 13, вул. Харківська, 24, вул. Металургів, 5.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Реміснича, 35, під’їзд 3;

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання в квартирах за адресами: вул. Реміснича, 21, кв.***; вул. Металургів, 16, кв.***; вул. Металургів, 14, кв.***; вул. Металургів, 24, кв.***; вул. Холодногірська,33/1,кв.***;                             вул. Металургів, 26, кв.***;

Проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Холодногірська, 45, під’їзд 7;

Проведені зварювальні ремонтні роботи мережі холодного водопостачання  за адресами: вул. Холодногірська, 45, під’їзд 7;

Відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Лермонтова, 1, під’їзд 2, 3, 4;

Відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Прокоф’єва, 26, під’їзд 2;                       вул. Ковпака, 47, під’їзд 4;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Псільська, буд. 47 – при обстеженні виявлено протікання стояка холодного водопостачання в будинку, проведені ремонтні роботи, протікання усунуто;

Вул. Привокзальна, буд. 35/б – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. 2-га Залізнична, буд. 22 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Псільська, буд. 8 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Горького, буд. 2 – ревізія поверхової електророзподільної шафи;

Вул. Новомістенська, буд. 25 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Горького, буд. 3 – виконані ремонтні роботи по укріпленню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Пр-т. Шевченко, буд. 6 – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

Вул. Бельгійська, буд. 34 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення у під’їзді, заміна лампочок;

Вул. Троїцька, буд. 43 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення у під’їзді, заміна лампочок;

Вул. Новомістенська, буд. 23 – виконані роботи по прочищенню ливневої мережі у будинку, протікання усунуто;

Вул. Леваневського, буд. 22 – провели обстеження на предмет залиття сусідами з верхнього поверху, разове залиття;

Вул. Супруна, буд. 4 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Леваневського, буд. 22 – ліквідовано протікання стояка гарячого водопостачання в підвальному приміщені, встановили хомут;

Виконуються роботи з посипання прибудинкових територій протиожеледними сумішами;

Прибудинкова територія прибирається згідно з графіком.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Миру, буд. 23, вул. Римського-Корсакова, буд. 18, вул. Богуна, буд. 19 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. Охтирська, буд. 11 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

Іул. Охтирська, буд. 19/2 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника.

Вул. СКД, буд. 1 – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП.

Вул. СКД, буд. 19, пр-т. М. Лушпи, буд. 10, вул. Інтернаціоналістів, буд. 22, вул. СКД, буд. 50, вул. Харківська, буд. 41, вул. Римського-Корсакова, буд. 26, вул. Водна, буд. 65/3  – виконано роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Вул. І. Сірка, буд. 31 – виконано роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Супруна, б. 12/1; вул. Г. Чибісова, б. 11/1; вул. Ковпака, б. 55.

Продовжуються роботи по ремонту під’їзду житлового будинку:                          вул. Р. Атаманюка, б. 31 (1 під)

Вул. Супруна, б. 12/1, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в теплопункті в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

Вул. Г. Чибісова, б. 11/1, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в теплопункті в підвальному приміщенні 4-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

Вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – стравлено повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

Вул. Шевченко, б. 9, кв. №* – відновлено контакт в поверховому ел. щитку, освітлення в квартирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Лебединська, буд. 10, вул. О. Береста, буд. 5, вул. Шишкарівська, буд. 11.

Виконання робіт по відновленню к/о за адресами: вул. Харківська, буд. 8, буд. 1; вул. Петропавлівська, буд. 72, буд. 127, вул. Заливна, буд. 29.

Прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Соборна, буд. 32, пров. 9 Травня, буд. 4.

Усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою:                                 вул. Соборна, буд. 25, вул. Лебединська, буд. 12, вул. Шишкарівська, буд. 11, вул. Г. Крут, буд. 26, вул. Петропавлівська, буд. 76, буд. 93;                                      вул. Г. Кондратьєва, буд. 6.

Обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Г. Кондратьєва, буд. 145.

Проведені роботи по налагодженню опалення: вул. Шишкарівська,                 буд. 11.

Прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком, позачергове прибирання – вул. Петропавлівська, буд. 76, буд. 96.