Оперативний звіт по виконаних роботах за 21.12.2021 року

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Роменська, 88 – продовження ремонту під’їзду №8;

Вул. Холодногірська, 31 – завершено роботи з часткового ремонту мережі опалення;

Вул. Котляревського, 2/9 – продовження робіт з заміни трубопроводів мережі ХВП у підвальному приміщенні;

Вул. Харківська, 30/2  – прочищено мережу каналізації;

Вул. Інтернаціоналістів, 41 – проведено відключення/включення водопостачання для проведення внутрішньо квартирних робіт мешканцями;

Вул. Іллінська, 49 – проведено відключення/включення водопостачання для проведення внутрішньо квартирних робіт мешканцями;

Вул. Іллінська, 12/1 – проведено відключення/включення водопостачання для проведення внутрішньо квартирних робіт мешканцями;

Вул. Садова, 77 – перевірено мережу каналізації та передано заявку до        КП «Міськводоканал» щодо необхідності прочистки дворового колодязя, прочищено мережу;

Вул. Робітнича, 94 – проведено улаштування світильника комунального освітлення у дворі будинку;

Вул. Роменська, 81 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Іллінська, 10 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Пушкіна, 53 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Б. Шлях, 59 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Першотравнева, 20 – проведено обстеження електромережі квартири заявника, надано роз’яснення щодо необхідності звертатися до Сумиобленерго;

Вул. Ковпака, 81/А – відновлено роботу ліфта у під’їзді №1;

Вул. Роменська, 100 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №2;

Вул. Заливна, 9 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №2;

Вул. Новомістенська, 23 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №2 (2 виклики);

Вул. Заливна, 31 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №5;

Вул. Іллінська, 12/2 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №1;

Вул. Лермонтова, 13 – відновлено роботу ліфта у під’їздах №1,2,4;

Вул. Прокоф’єва, 32 – відновлено роботу ліфта.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Праці, 31, під’їзд 1;                                    вул. Лермонтова,15, під’їзд 3; вул. Металургів, 73, кв.***; вул. Металургів, 26, під’їзд 1;

Відновлення опалення в квартирах за адресами: вул. Металургів, 17, кв.***; вул. пр-т. Курський, 43, під’їзд 1;

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання в квартирах за адресами: вул. Реміснича, 25 , кв.***; вул. Л. Бикова, 2/1, кв.***; вул. Холодногірська, 49, кв.***; вул. Холодногірська, 41, кв.***;

Проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Н. Холодногірська, 10, під’їзд 4-6;

Проведені зварювальні ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання за адресами: вул. Лермонтова,15, під’їзд 3;

Проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання за адресами: вул. Лермонтова,15, під’їзд 3;

Відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:                              вул. Л. Бикова, 6/1, кв.***; вул. Металургів, 7, кв.***;

Відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Реміснича, 10/А, під’їзд 1;

Відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Лермонтова, 1, під’їзд 4;                        вул. Ковпака, 29, під’їзд 2; вул. Прокоф’єва, 26, під’їзд 4;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Героїв Крут, 70/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 50, кв.*,

Встановлення хомута на мережі водопостачання: вул. Героїв Крут, 36, кв.*,

Зняття параметрів опалення: вул. Героїв Крут, 50/б, кв.*,

Регулювання опалення: вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*, вул. І. Сірка, 14, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*,

Прочищення дощової каналізації: вул. Інтернаціоналістів, 20, кв.*,

Прочищення каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 80/а, кв.*,                              пр-т. М. Лушпи, 42, кв.*, вул. Героїв Крут, 82/в, кв.*, вул. Героїв Крут, 70/а, кв.*,

Прибирання прибудинкової території: вул. Героїв Крут, 36 – 84/б,                       вул. Інтернаціоналістів, 15 – 65/б, вул. І. Сірка, 12 – 15, вул. Прокоф’єва, 10-50, вул. Мірошніченко, 11 – 35, вул. Кощія, 81, пр-т. М. Лушпи, 24-42,                                  вул. Г. Чеснова, 13, вул. Харківська, 24, вул. Металургів, 5.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Пр-т. Шевченка, буд. 7 – провели обстеження на предмет залиття сусідами з верхнього поверху, разове залиття;

Пров. Суджанський, буд. 20 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення у під’їзді, заміна лампочок;

Вул. Леваневського, буд. 26 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Леваневського, буд. 26 – проведено налагоджувальні роботи мережі опалення у будинку, надано роз’яснення мешканцям щодо заборони самовільного регулювання запірної арматури;

Вул. Супруна, буд. 10 – проведено налагоджувальні роботи мережі опалення у будинку, надано роз’яснення мешканцям щодо заборони самовільного регулювання запірної арматури;

Вул. Горького, буд. 1, 38/а – відновлено задовільне опалення у житловому будинку, відкрито запірну арматуру, надано роз’яснення мешканцям щодо заборони самовільного регулювання;

Вул. Супруна, буд. 10 – відновлено задовільне опалення у житловому будинку, відкрито запірну арматуру, надано роз’яснення мешканцям щодо заборони самовільного регулювання;

Пр-т. Шевченка, буд. 1 – відновлено задовільне опалення у житловому будинку, відкрито запірну арматуру, надано роз’яснення мешканцям щодо заборони самовільного регулювання;

Вул. Леваневського, буд. 22 – відновлено задовільне опалення у житловому будинку, відкрито запірну арматуру, надано роз’яснення мешканцям щодо заборони самовільного регулювання;

Пр-т. Шевченко, буд. 7 – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

Виконуються роботи з посипання прибудинкових територій протиожеледними сумішами;

Прибудинкова територія прибирається згідно з графіком.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. СКД, буд. 21, вул. Римського-Корсакова, буд. 18 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

3-й Парковий проїзд, буд. 6, вул. Харківська, буд. 40/1, вул. Охтирська, буд. 19/2, вул. І. Сірка, буд. 23 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

Вул. Харківська, буд. 41 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника.

Вул. Харківська, буд. 38 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП в квартирі заявника.

Вул. Інтернаціоналістів, буд. 22 – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП.

Вул. Римського-Корсакова, буд. 28, вул. СКД, буд. 19, вул. СКД, буд. 21, вул. Римського-Корсакова, буд. 3, вул. Охтирська, буд. 30 – виконано роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Горького, б. 23/1; вул. Р. Атаманюка, б. 49; вул. Ковпака,                  б. 55; пр. Курський, б. 51

Продовжуються роботи по ремонту під’їзду житлового будинку:                        вул. Р. Атаманюка, б. 31 (1 під)

Проведені роботи по плановому відключенню холодного та гарячого водопостачання в житлових будинках: пр. Курський, б. 51, кв. №* (заміна корінних кранів в квартирі ХВП)

Вул. Р. Атаманюка, б. 49, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

Вул. Горького, б. 23/1, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

Вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – стравлено повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 35, кв. №* – відновлено контакт в поверховому ел. щитку, освітлення в квартирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Петропавлівська, буд. 76.

Виконання робіт по відновленню к/о за адресами: вул. Харківська,                        буд. 26/1, буд. 8/2; вул. Петропавлівська, буд. 72, вул. Даргомижського,                  буд. 3.

Усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою:                                 вул. Соборна, буд. 25, вул. Петропавлівська, буд. 72, вул. Г. Кондратьєва, буд. 6, пр-т. М. Лушпи, буд. 43/2.

Обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Петропавлівська,                       буд. 51, буд. 76, буд. 107.

Проведені роботи по налагодженню опалення: вул. Шишкарівська,                     буд. 11, вул. Г. Кондратьєва, буд. 122, вул. Перекопська, буд. 17,                              вул. Прокоф’єва, буд. 12, вул. Соборна, буд. 43.

Проведені роботи по відновленню циркуляції ГВП за адресою:                           вул. Харківська, буд. 6/2.

Прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком.

Відключення ХВП, ГВП, злиття опалення для проведення планових робіт: пр-т. М. Лушпи, буд. 9, вул. Шишкарівська, буд. 15.