Оперативний звіт по виконаних роботах за 23.12.2021 року

«КК «Коменерго-Суми»:

Вул. Роменська, 88 – продовження ремонту під’їзду №8;

Вул. Котляревського, 2/9 – продовження робіт з заміни трубопроводів мережі ХВП у підвальному приміщенні;

Вул. Засумська, 14  – виконано заміну ділянки трубопроводу мережі каналізації;

Вул. Декабристів, 143 – проведено обстеження мережі каналізації;

Вул. Нахімова, 21 – усунено протікання мережі ХВП;

Пров. Гетьманський, 14 – відновлено циркуляцію мережі ГВП – видалено повітря з мережі;

Вул. Засумська, 12/А – відновлено циркуляцію мережі ГВП – видалено повітря з мережі;

Вул. В. Чорновола, 78 – відновлено циркуляцію мережі ГВП – видалено повітря з мережі;

Вул. Холодногірська, 31 – відновлено опалення в місцях загального користування;

Вул. Засумська, 13 – проведено обстеження системи опалення по зверненням мешканців;

Вул. Пушкіна, 53 – проведено обстеження системи опалення по зверненням мешканців;

Вул. Пушкіна, 55 – проведено обстеження системи опалення по зверненням мешканців;

Вул. Декабристів, 143 – проведено обстеження системи опалення по зверненням мешканців;

Вул. Декабристів, 125 – проведено обстеження системи опалення по зверненням мешканців;

Вул. В. Чорновола, 78 – проведено обстеження системи опалення по зверненням мешканців;

Вул. Засумська, 16/5 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Набережна р. Стрілка, 50 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Роменська, 100  – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Люблінська, 20 – відновлено комунальне освітлення у місцях загального користування;

Вул. Засумська, 14 – відновлено роботу ліфта;

Вул. Леваневського, 26 – відновлено роботу ліфта;

Вул. Холодногірська, 31 – відновлено роботу ліфта;

Вул. О. Береста, 5 – відновлено роботу ліфта у під’їздах №1,2,3;

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Героїв Крут, 36, кв.*, вул. Героїв Крут, 84/а, кв.*,

Закриття продухів: вул. Героїв Крут, 50, кв.*,

Заміна трубопроводу холодного водопостачання: вул. Героїв Крут, 70/а, кв.*,

Регулювання опалення: вул. Героїв Крут, 62, кв.*,

Прочищення каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 78, кв.*,                              вул. Інтернаціоналістів, 63/а, кв.*, пр-т. М. Лушпи, 42, кв.*,

Прибирання прибудинкової території: вул. Героїв Крут, 36 – 84/б,                          вул. Інтернаціоналістів, 15 – 65/б, вул. І. Сірка, 12-15, вул. Прокоф’єва, 10 – 50, вул. Мірошніченко, 11-35, вул. Кощія, 81, пр-т. М. Лушпи, 24 – 42,                                 вул. Г. Чеснова, 13, вул. Харківська, 24, вул. Металургів, 5.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Р. Атаманюка, б. 59; пр-т. Курський, б. 43, 135

Заверщені роботи по ремонту під’їзду житлового будинку:                                           вул. Р. Атаманюка, б. 31 (1 під)

Розпочаті роботи по ремонту стіни під’їзду житлового будинку:                           пр-т.  Курський, б. 131 (1 під)

Вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

Пр-т. Курський, б. 43, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

Пр-т. Курський, б. 135, кв. №* – при обстеженні виявлено течію зі стелі в ванній кімнаті. Внутрішньо квартирне питання мешканці виконують роботи по усуненню протікання самостійно.

Пр-т. Курський, б. 129, кв. №* – відновлено контакт в поверховому ел. щитку, освітлення в квартирі відновлено.

Пр-т. Курський, б. 123, кв. №* – відновлено контакт в поверховому ел. щитку, освітлення в квартирі відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв. №* – відновлено контакт в поверховому ел. щитку, освітлення в квартирі відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 57, кв. №* – відновлено освітлення в машинному приміщенні ліфта.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Металургів, 16, під’їзд 4;                           вул. Металургів, 14, під’їзд 2; вул. Металургів, 26, під’їзд 1;                                      вул. Лермонтова, 1, під’їзд 4;

Відновлення опалення в квартирах за адресами: вул. Праці, 31, кв.***;                     вул. Реміснича, 6 , кв.***;

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання в квартирах за адресами: вул. Лермонтова, 1,  кв.***;

Проведені ремонтні роботи мережі опалення за адресами: вул. Праці, 31, під’їзд 1;

Відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:                                вул. Реміснича, 35, кв.***; вул. Металургів, 9/1, кв.***;

Відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Лермонтова, 1, під’їзд 2; вул. 1-ша Новопоселенська, 1, під’їзд 1;

Відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 4;                       вул. Холодногірська, 49, під’їзд 1; вул. Металургів, 17, під’їзд 1;                              вул. Металургів, 24, під’їзд 4; вул. Металургів, 16, під’їзд 4;                                        вул. Металургів, 26, під’їзд 1; вул. Лермонтова, 15, під’їзд 5;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Пл. Горького, буд. 6 – планове відключення гарячого водопостачання для проведення ремонтних робіт у квартирі;

Вул. Леваневського, буд. 28 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Рибалко, буд. 6 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Горького, буд. 2 – при обстеженні виявлено протікання стояка холодного водопостачання в підвальному приміщені, встановили хомут, протікання усунуто;

Вул. Привокзальна, буд. 13 – при обстеженні виявлено протікання стояка холодного водопостачання в підвальному приміщені, встановили хомут, протікання усунуто;

Вул. Новомістенська, буд. 25 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Привокзальна, буд. 10 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. 2-га Залізнична, буд. 20 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Супруна, буд. 5 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Псільська, буд. 8 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Горького, буд. 34 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Прибудинкова територія прибирається згідно з графіком.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Даргомижського, буд. 1, вул. Харківська, буд. 9.

Виконання робіт по відновленню к/о за адресами: вул. Харківська, буд. 22, буд. 1, буд. 6; вул. Петропавлівська, буд. 127, буд. 76; вул. Покровська,                    буд. 23, вул. О. Олеся, буд. 5, буд. 2, буд. 1; вул. Г. Кондратьєва, буд. 6,                    вул. Малиновського, буд. 2.

Прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Прокоф’єва, буд. 12, буд. 2.

Усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою: вул. Петропавлівська, буд. 76, вул. Г. Кондратьєва, буд. 148,                                     вул. О. Аніщенка, буд. 3/1.

Проведені роботи по налагодженню опалення: вул. Перекопська, буд. 17, вул. Г. Кондратьєва, буд. 46, вул. Петропавлівська, буд. 129,                                      вул. Шишкарівська, буд. 11, вул. Прокоф’єва, буд. 12.

Прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком, позачергове прибирання – вул. Г. Крут, буд. 26.

Роботи по заміні к/з випусків: вул. Г. Кондратьєва, буд. 145 – 40 м.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Римського-Корсакова, буд. 32 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. Охтирська, буд. 24 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

Вул. Харківська, буд. 114 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в місцях загального користування.

Вул. К. Зеленко, буд. 3, вул. Харківська, буд. 41 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника.

Вул. Харківська, буд. 46 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ГВП в квартирі заявника.

Вул. Харківська, буд. 38, вул. СКД, буд. 21 , пр-т. М. Лушпи, буд. 10, вул. І. Сірка, буд. 21 – виконано роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.